[image: image1.png]



Załącznik nr 2 

Formularz oferta cenowa 




Harmonogram  przeglądu w  pierwszym roku trwania umowy
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Ilość


Cena jedn.

Netto [zł]
Stawka VAT  % 
Łączna cena

 netto [zł]
Łączna cena brutto [zł]

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania
szt.
1627





2
Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych do 50 pkt. czujnikowych adresowalnych
szt.
30





3
Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie bocznych linii dozorowych (konwencjonalnych) o 10 pkt. czujnikowych
szt.
265





4
Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych
szt.
143





5
Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie klap dymowych
szt.
9





6
Przegląd techniczny i konserwacja instalacji SAP Budynku H 
- linia dozorowa

- czujki typu FDO221

- Ręczne Ostrzegacze Pożarowe
szt
1

34

2





7
I przegląd (kwartalny) – pierwsze trzy miesiące trwania umowy
szt.
1





8
II przegląd (kwartalny) – drugie trzy miesiące trwania umowy
szt.
1





9
III przegląd (kwartalny) – trzecie trzy miesiące trwania umowy
szt.
1





10
IV przegląd (kwartalny) – czwarte trzy miesiące trwania umowy
szt.
1






RAZEM  podsumowanie pierwszego roku poz. 1 ÷ 10:







Harmonogram dla drugiego roku trwania umowy
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Ilość


Cena jedn.

Netto [zł]
Stawka VAT  % 
Łączna cena

 netto [zł]
Łączna cena brutto [zł]

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Przegląd techniczny, konserwacja, sprawdzenie parametrów i szczelności izotopowych czujek dymu oraz sprawdzenie każdej czujki pod kątem poprawności działania


szt.
1627





2
Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie linii dozorowych do 50 pkt. czujnikowych adresowalnych


szt.
30





3
Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie bocznych linii dozorowych (konwencjonalnych) o 10 pkt. czujnikowych


szt.
265





4
· Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych


szt.
143





5
Przegląd techniczny, konserwacja i sprawdzenie klap dymowych
szt.
9





6
Przegląd techniczny i konserwacja instalacji SAP Budynku H 
- linia dozorowa

- czujki typu FDO221

· Ręczne Ostrzegacze Pożarowe


szt
1

34

2





7
I przegląd (kwartalny) – pierwsze trzy miesiące trwania umowy
szt.
1





8
II przegląd (kwartalny) – drugie trzy miesiące trwania umowy
szt.
1





9
III przegląd (kwartalny) – trzecie trzy miesiące trwania umowy
szt.
1





10
IV przegląd (kwartalny) – czwarte trzy miesiące trwania umowy
szt.
1






RAZEM  podsumowanie drugiego roku poz. 1 ÷ 10:








RAZEM  podsumowanie dwu lat umowy







 WYKONAWCA : 











ZAMAWIAJĄCY:














..............................................                                              






  ..............................................
 AOT.E.334.1.2016                                                                                                                                                                       Strona 3 z 3

[image: image1.png]_2147483647.doc
[image: image1.png]






