Ureterorenoskop giętki – 24 szt.
	1. 
	Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy
	Tak
	

	2. 
	Czas pracy cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego min. 21 godzin
	Tak
	

	3. 
	Długość robocza oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 650 mm 
	Tak
	

	4. 
	Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Ø 2,8 mm
	Tak
	

	5. 
	Adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanego kontrolera kamery.
	Tak
	

	6. 
	Każdy z giętkich ureterorenoskopów wyposażony w:

- tester szczelności

- zawleczkę zaworu sterylizacji

- wielorazowy adapter fiksujący włókno laserowe
	Tak
	

	7. 
	Dopuszczenie oferowanych uretorenoskopów giętkich do sterylizacji plazmowej w posiadamym przez Zamawiającego sterylizatorze Renosem S130D
	Tak
	

	8. 
	Sterownik kamery z wbudowanym monitorem 21”, kompatybilny z oferowanymi ureterorenoskopami giętkimi – w formie użyczenia na czas eksploatacji giętkich ureterorenoskopów
	Tak
	

	9. 
	Źródło światła LED zintegrowane z oferowanym sterownikiem.
	Tak
	

	10. 
	Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów.
	Tak
	

	11. 
	Minimum dwa specjalne tryby pracy kamery, w tym dedykowane programy do wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi oraz wzmocnienie obrazu naczyń krwionośnych i struktury błony śluzowej.
	Tak
	


