OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – INTEGRALNA CZĘŚĆ SIWZ – AG.ZP 3320.39.19
Zamawiający informuje, że dopuszcza tolerancję długości nici w następującym zakresie: 

a) dla nici od 45 do 70 cm tolerancja długości nici + 10%; 

b) dla nici powyżej 70 cm tolerancja długości nici +5%;

	Zadanie  1 
NICI SYNTETYCZNE, PLECIONE, WCHŁANIALNE, Z MIESZANINY KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO. OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁANIANIA 56 DO 70 DNI. 
Z IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2
	75 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	576

	2
	2
	75 cm
	27 mm
	½ koła
	okrągła
	576

	3
	0
	90 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	3384

	4
	1
	75 cm
	30 mm
	1/2 koła
	okrągła
	972

	5
	1
	75 cm
	37 mm
	½ koła
	okrągła
	2304

	6
	0
	90 cm
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	432

	7
	0
	75 cm
	27 mm
	1/2 koła 
	okrągła
	1056

	8
	2\0
	75 cm
	27 mm
	½ koła
	okrągła
	576

	9
	3-0
	75 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	972

	10
	2-0
	120 cm
	26 mm
	1/2 koła
	okrągła cienka, szew endoskopowy z aplikatorem
	24 szt.

	11
	0
	120 cm
	26 mm
	1/2 koła
	okrągła cienka, szew endoskopowy z aplikatorem
	8 szt.

	 BEZ IGŁY (tolerancja długości nici +/- 10 cm)

	12
	2-0
	150 cm 
	-
	-
	bez igły
	432

	13
	3-0
	150 cm 
	-
	-
	bez igły
	432

	Zadanie  2 
NICI SYNTETYCZNE, PLECIONE, WCHŁANIALNE, POWLEKANE MIESZANINĄ KWASU POLIGLIKOLOWEGO I POLIMLEKOWEGO. OKRES CAŁKOWITEGO WCHŁANIANIA  56 DO 70 DNI: 

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	1
	
	100 cm 
	65 mm 
	3/8 koła
	okrągła  tępa
	168

	2
	1
	
	90 cm 
	40 mm 
	1/2 koła
	Okrągła przeciw zakłuciowa 
	168

	3
	1
	
	70 - 75 cm 
	31 mm 
	haczyk
	Okrągło -tnąca 
	1824

	4
	1
	
	75 cm
	31 mm
	½ koła
	Okrągło - tnąca
	1440

	5
	0
	
	90 cm 
	40 mm 
	1/2 koła
	okrągła przeciw zakłuciowa 
	168

	6
	0 .
	
	70 cm 
	31 mm 
	1/ 2 koła
	Okrągło -tnąca
	1608

	7
	2-0
	
	75 cm 
	36 mm 
	1/2 koła
	okrągła rozwarstwiająca
	96

	8
	2-0
	
	75 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	Okrągła rozwarstwiająca
	2112

	9
	3-0
	
	70 cm 
	22 mm 
	1/2 koła
	Okrągła rozwarstwiająca
	2664

	10
	4-0
	
	75 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	Okrągło - rozwarstwiająca
	1764

	11
	5–0 
	
	75 cm
	17 mm
	½ koła
	Okrągła rozwarstwiająca
	324

	Zadanie  3 
NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, WCHŁANIALNE, Z MIESZNINY GLIKONATU, O OKRESIE WCHŁANIANIA OD 60 DO 90 DNI:
Z IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2-0
	
	90 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	okrągła cienka
	1548

	2
	3-0
	
	90 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	okrągła cienka
	2232

	3
	3-0
	
	70 cm 
	24 mm 
	3/8 koła
	odwrotnie tnąca
	972

	Zadanie  4

	NICI SYNTETYCZNE,  PLECIONE,  WCHŁANIALNE JEDNOBARWNE, POWLEKANE POLIGLIKONATEM (100% KWAS POLIGLIKOLOWY) 

O OKRESIE CAŁKOWITEGO WCHŁANIANIA 60  DO 90 DNI:
Z IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	Długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2
	
	90 cm
	40 mm
	½ koła
	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzana)
	576

	2
	2
	
	90 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzana)
	2412

	3
	1
	
	90 cm 
	37 mm 
	1 /2 koła
	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzona)
	2088

	4
	1
	
	70 cm
	30 mm
	1/2 koła
	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzona)
	576

	5
	0
	
	90 cm 
	37 mm 
	1/2 koła
	okrągła
	2232

	6
	0
	
	90 cm
	30 mm
	1/2 koła
	okrągła
	2232

	7
	2-0
	
	90 cm
	30 mm
	1/ 2 koła
	okrągła
	2412

	8
	3-0
	
	70 cm
	30 mm
	1/ 2 koła
	okrągła
	2016

	BEZ IGŁY ( tolerancja długości nici + 10 cm)

	9
	1
	140 cm
	-
	-
	Bez igły
	288

	10
	2-0
	3 x 45 cm
	-
	-
	Bez igły
	1008

	11
	3-0
	3 x 45 cm
	-
	-
	Bez igły
	1008

	12
	4 – 0 
	3 x 45 cm
	-
	-
	Bez igły
	108

	Zadanie  5

	NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, POLIPROPYLENOWE, O WŁAŚCIWOŚCIACH PLASTYCZNEGO ODKSZTAŁCANIA WĘZŁA I KONTROLOWANYM ROZCIĄGU, NIEWCHŁANIALNE, DO OPERACJI  NACZYNIOWYCH:
Z JEDNĄ IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	3-0
	
	75 cm 
	22 mm 
	1/2 koła
	Okrągła - tnąca
	264

	Z  DWIEMA  IGŁAMI OKRĄGŁYMI, TYPU CC DO TKANEK ZMIENIONYCH MIAŻDŻYCOWO ORAZ USZCZELNIAJĄCE

	2
	3-0
	
	90 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem 
	132

	3
	4-0
	
	90 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	 okrągła
	324

	4
	5-0
	
	90 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	2 igły okrągłe 
	96

	5
	5-0
	
	90 cm 
	16 mm 
	1/2 koła
	2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem 
	744

	6
	5-0
	
	75 cm 
	13 mm 
	1/2 koła
	2 igły  okrągłe cc z mikro ostrzem kąt 180°
	192

	7
	5-0
	
	90 cm
	17 mm
	1/ 2 koła
	2 igły okrągłe czarna
	192

	8
	6-0
	
	60 cm
	13 mm
	1/ 2 koła
	2 igły  okrągłe cc z mikro ostrzem kąt 180°
	456

	9
	7-0 
	
	60 cm
	11 mm
	3/8 koła
	2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem kąt 135°
	36

	Zadanie  6

	NICI SYNTETYCZNE, POLIESTROWE, PLECIONE,  NIEWCHŁANIALNE, POWLEKANE SILIKONEM Z IGŁĄ I BEZ IGŁY. WYKONANE Z PRZĘDZY POLIPROPYLENOWEJ Z DODATKIEM TEREFLALANU ETYLENU:
Z IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2
	
	75 cm
	37 mm
	½ koła
	okrągła
	432

	2
	2
	
	75 cm
	37 mm
	½  koła
	Okrągła o czterech krawędziach ostrych
	2016

	3
	1
	
	75 cm 
	37 mm 
	½  koła
	okrągła
	1800

	4
	0
	
	75 cm 
	37 mm 
	½  koła
	okrągła
	2160

	5
	0
	
	75 cm 
	30 mm 
	½  koła
	okrągła
	1008

	6
	2-0
	
	75 cm
	30 mm
	½  koła
	okrągła
	1296

	7
	2-0
	
	75 cm
	26 mm
	½  koła
	okrągła
	2520

	8
	3-0
	
	75 cm
	30 mm
	½  koła
	okrągła
	216

	9
	3-0 
	
	75 cm
	26 mm
	½  koła
	O czterech krawędziach ostrych
	2520

	10
	3-0
	
	75 cm
	17 mm
	½  koła
	okrągła
	864

	11
	4-0
	
	75 cm 
	17 mm 
	½  koła
	2 igły okrągłe
	144

	12
	5
	
	75 cm
	60 mm
	½ koła
	Odwrotnie tnąca 
	108

	BEZ IGŁY 

	13
	0
	
	      150 +/-  10 cm  
	-
	-
	bez igły, cięte
	1548

	14
	2-0
	
	75 cm x 2
	-
	-
	bez igły, cięte
	2880

	15
	3-0
	
	45 cm x 5
	-
	-
	bez igły, cięte
	1872

	16
	4–0 
	
	45 cm x 10 
	-
	-
	bez igły, cięte
	288

	

	Zadanie  7
NICI SYNTETYCZNE,  NIEWCHŁANIALNE, JEDNOWŁÓKNOWE, POLIAMIDOWE SKÓRNE. 

Z IGŁĄ ODWROTNIE TNĄCĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	2
	
	100 cm 
	90 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	720

	2
	0
	
	75 cm 
	40 mm 
	1/2 koła
	Odwrotnie tnąca
	360

	3
	2-0
	
	75 cm 
	39 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	4320

	4
	3-0
	
	45 cm 
	24 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	2232

	5
	4-0
	
	90 cm 
	21 mm 
	1/2 koła
	Odwrotnie tnąca
	144

	6
	4-0
	
	45 cm 
	19 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	1080

	7
	5-0
	
	45 cm 
	16 mm 
	3/8 koła
	Odwrotnie tnąca
	144

	Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ MINIMALIZUJĄCĄ DEFEKTY KOSMETYCZNE

	8
	5-0
	
	45 cm 
	13 mm
	3/ 8 koła
	Kosmetyczna, mikrograwerowana, dwuwklęsła
	72

	

	

	


	Zadanie  8

	SZEW SYNTETYCZNY, MONOFILAMENTOWY, WCHŁANIALNY O OKRESIE PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO MINIMUM 90%  PO 14  DNIACH:



	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	0
	
	150 cm pętla  
	48 mm 
	1/2 koła
	Okrągła 
	288

	2
	1
	
	240 cm pętla
	48 mm
	½ koła
	okrągła
	288


	Zadanie 9
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE STOSOWANE W CHIRURGII, NEUROCHIRURGII :
NICI ODBARCZAJĄCE ZAPOBIEGAJĄCE ROZEJŚCIU SIĘ RANY POOPERACYJNEJ – POWLEKANY DRUT Z DWOMA ODCIĄŻAJĄCYMI PŁYTKAMI POWLEKANYMI POLIETYLENEM 

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	1,3 mm
	
	90 cm 
	2X100 mm 
	2 X 3/8 koła
	Dwie odwrotnie tnące
	208


	SYNTETYCZNA TAŚMA WCHŁANIALNA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO DO SZYCIA NARZĄDÓW MIĄŻSZOWYCH

	2
	0,3mm
	
	60 cm 
	85 mm
	1/ 2 koła
	Okrągła tępa
	18

	MATERIAŁ SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIALNY WYKONANY Z POLIURETANU ALIFATYCZNEGO DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW OPONY TWARDEJ

	3
	Sztuczna opona twarda
	6 cm x 8 cm 
	
	Opakowanie/ 1 szt.
	24 op.

	4
	Sztuczna opona twarda
	1,5 cm x 3 cm
	
	Opakowanie/2 szt.
	14 op.

	5
	Sztuczna opona twarda
	4 cm x 5 cm
	
	Opakowanie/ 2 szt.
	12 op.

	6
	Sztuczna opona twarda
	2 cm x 10 cm
	
	Opakowanie/ 2 szt.
	16 op.

	WOSK KOSTNY STERYLNY, NIEWCHŁANIALNY, WYKONANY W 70% Z WOSKU PSZCZELEGO I W 30% Z WAZELINY

	7
	Wosk kostny do kontrolowania krwawień po urazach kości
	2,95 g 1 x1 saszetka
	
	
	1900


	Zadanie 10
MATERIAŁ HEMOSTATYCZNY STOSOWANY W NEUROHIRURGII, CHIRURGII I CHIRURGII NACZYŃ


	Lp
	Nazwa
	wielkość
	ilość szt.
	

	1
	GĄBKA
	7cm x 5cm x 0,1 cm
	744
	

	2
	GĄBKA
	7cm x 5cm x 1cm
	520
	

	3
	MIEJSCOWY, WCHŁANIALNY ŚRODEK HEMOSTATYCZNY Z OCZYSZCZONEJ ŻELATYNY WIEPRZOWEJ W FORMIE PŁYNNEJ MATRYCY Z PRZEZNACZENIEM DO TAMOWANIA KRWAWIENIA . ZESTAW BEZIGŁOWY KRÓTKI CZAS PRZYGOTOWANIA DO UŻYCIA MAX 30 SEKUND. PO PRZYGOTOWANIU CZAS GOTOWOŚCI DO UŻYCIA PRZEZ 8 GODZIN. MOŻLIWOŚC ŁĄCZENIA Z NACL 9% LUB Z TROMBINĄ . DO ZESTAWU DOŁĄCZONE 2 KANIULE DO PODAWANIA : JEDNA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZECIĘCIA, 2 Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU. CZAS WCHŁANIANIA 4-6 TYGODNI 
	 6 (+\- 1 ml) ML
	10
	

	4
	Regenerowana celuloza
	10cm x 20cm
	120
	

	5
	Regenerowana celuloza
	5cm x 7,5 cm
	264
	

	6
	Wchłanialny, elastyczny hemostatyk stosowany do szybkiej hemostazy, pozwalający na wizualna kontrolę krwawienia z możliwością pokrycia dużych obszarów krwawienia. Wykonany z miękkiego 7-warstwowego materiału pozwalający na dozowanie w zależności od natężenia krwawienia.
	2,5 x 5,1 cm +/- 1 cm  
5,1 cm x 10,2 cm +/- 1 cm
10,2 cm x 10,2 cm +/- 1 cm
	60

60

30
	

	
	
	
	
	
	

	Zadanie 11
GĄBKA LECZNICZA

	Lp
	Nazwa
	wielkość 
	ilość szt.

	1
	Wykonana z kolagenu, po jednej stronie pokryta fibrynogenem ludzkim i trombiną ludzką, stosowana w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwawień oraz do uszczelniania tkanki na powierzchni narządów wewnętrznych, całkowicie rozpuszcza się ulegając całkowitemu rozkładowi, pakowana sterylnie.
	9,5 x 4,8 cm,

4,8 x 4,8 cm

3 x 2,5 cm.

	160

80

180

	Zadanie 12
TASIEMKI RETRAKCYJNE ‘‘TROCZKI’’, ODCIĄGI CHIRURGICZNE JAŁOWE, KOLOROWE (Z WYJĄTKIEM BIAŁEGO): 

	

	
	

	
	

	Lp
	Nazwa
	wielkość 
	ilość szt.
	

	1.
2.
	Tasiemka bawełniana jałowa
Tasiemka 
	Szerokość 4 mm, długość 75 cm – 1x1 saszetka

Szerokość 1,5 mm, długość 75 cm – 1x1 saszetka


	2160

48
	

	Zadanie 13

STAPLERY DO ZAKŁADANIA MECHANICZNYCH SZWÓW SKÓRNYCH ZSZYWKI POWLECZONE TEFLONEM WRAZ Z RETRAKTORAMI DO ICH USUWANIA;

Lp.

nazwa

wielkość

Ilość szt.

1.

Stapler skórny pakowany z zasobnikiem na 35 zszywek, posiadający wskaźnik ilości zszywek pozwalający na kontrolę zużycia i minimalizację strat zszywek, zszywki wykonane ze stali nierdzewnej, powlekane teflonem  

6,9 mm grzbiet x 4,2 mm nóżka x 0,58 mm grubość tolerancja +/-0,2 mm 
2604
2. 
Retraktor do usuwania zszywek
Przyrząd wielorazowego użycia wykonany ze stali narzędziowej  
50
Zadanie  14
SYSTEM MOCOWANIA PŁATA CZASZKI:
Lp

nazwa

wielkość

ilość szt.

1
Zaciski do płata kostnego typu Craniofix o średnicy 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, system zapakowany ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, sterylne, z otworem na drenaż, pakowane pojedynczo w opakowaniu 6 sztuk, konstrukcja trzpienia zacisku zakończona kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczęk aplikatora, kompatybilne z posiadanym przez szpital aplikatorem firmy Aesculap.
360
Zadanie 15
SIATKI POLIPROPYLENOWE DO OPERACJI NAPRAWCZYCH PRZEPUKLIN :



	Lp
	Nazwa
	wielkość
	Tolerancja wielkości
	ilość szt.

	1
	Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych 36 g/ m²
	5 cmx10 cm
	+\- 1cm
	260

	2
	Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych 36 g/ m²
	10 cmx15 cm
	+/- 1 cm
	60

	3
	Ultralekka siatka do operacji naprawczych pachwinowych36 g/ m²
	6x14 cm (docięta z otworem na powrózek nasieniowy)
	+/- 1 cm
	60

	4
	Lekka siatka do operacji naprawczych brzusznych 48 g/ m²
	30 cm x 30 cm
	+/- 1 cm
	5


	Zadanie 16
TAŚMA DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO  NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET:


	Lp
	Nazwa
	
	ilość szt.

	1
	Sterylna taśma z polipropylenu monofilament z plastikową osłonką  na taśmie, osłonki nie mogą na siebie zachodzić pozostawiając środek z taśmą(ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) z możliwością łatwego zaczepu na instrument. 
	
	90

	2
	Instrumenty do zabiegów przeprowadzanych techniką dojścia przez nacięcie otworów zasłonowych. 
	
	 1 para prawa i lewa 


	

	


ZADANIE 17 Staplery liniowe 

	Lp
	Nazwa 
	Jedn. miary
	Ilość

	1
	Sterylny stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60 o długości linii zszywek 65 mm i długości linii cięcia 59 mm do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm ułożone w 2 rzędach oraz dwustronnĄ dźwignię do wystrzelenia ładunku.
	Szt.
	200

	2
	Ładunek do staplera liniowego o długości linii zszywek 65 mm i długości linii cięcia 59 mm, wysokość zszywek 3,8 mm. 
	Opakowanie po 10 szt.
	200

	3
	Sterylny stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 80 o długości linii zszywek 85 mm i długości linii cięcia 79 mm do stosowania wewnętrznego. Stapler wyposażony jest w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm ułożone w 2 rzędach oraz dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku.
	Szt.
	80

	4
	Ładunek do staplera liniowego o długości linii zszywek 85 mm i długości linii cięcia 79 mm, wysokość zszywek 4,5 mm. 
	Opakowanie po 10 szt.
	60


Zadanie 18
Staplery okrężne 

	Lp
	Nazwa 
	Jedn. miary
	Ilość

	1
	Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 25-25,5 mm i średnicy ostrza 17 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w min. dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5 mm
	Szt.
	40

	2.
	Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 29-29,5 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w min. dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5 mm
	Szt.
	40

	
	
	
	

	3
	Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 33-33,5 mm i średnicy ostrza 24,8 mm , zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w min. dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5 mm
	szt.
	

	
	
	
	120

	
	
	
	


Zadanie 19
Szwy mechaniczne

	Lp
	Nazwa 
	Jedn. miary
	Ilość

	1
	Sterylny stapler tnący stosowany w chirurgii onkologicznej:
Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca) długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia 6 wystrzelenie

ładunku podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek do tkanki grubej.
	Szt.
	120


ZADANIE 20 

Matryca kolagenowa do odbudowy/regeneracji naturalnej opony twardej 

	Lp
	Nazwa 
	Jedn. miary
	Ilość

	1
	Matryca kolagenowa od regeneracji opony twardej ulegająca wchłonięciu w ściśle zaprojektowanym czasie, zapewniająca szybką i skuteczna wodoszczelność, posiadająca strukturę porowatą z otwartymi porami umożliwiająca szybkie tworzenie skrzepu tym samym powodująca proces regeneracji opony twardej, posiadająca właściwości hemostatyczne, adhezyjne, nie wymagające szycia, zapobiegająca zrostom i zbliznowaceniom. Wykonana z czystego, bydlęcego kolagenu typu I. 


	2,5 cm x 7,5 cm x 3 mm

7,5 cm x 7,5 cm x 3 mm 

12,5 cm x 17,5 cm x 3 mm
	27 szt.

27 szt.

1 szt.


Zadanie 21 - Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy wykonany z polipropylenu i polietylenu dla Kardiochirurgii
	Lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość 
w op

	1
	2/0
	90cm
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	144/36

	2
	3/0
	90cm
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe z tnącym końcem
	36/36

	3
	3/0
	90cm
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe czarne oxydowane
	396/36

	4
	3/0
	90cm
	22mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	396/36

	5
	4/0
	90cm
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	252/36

	6
	4/0
	90cm
	22mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	252/ 36

	7
	4 /0
	90cm
	17mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe
	216/36

	8
	5/0
	75cm
	13mm
	1/2 koła 
	Dwie igły okrągłe
	216/ 36

	9
	5 /0
	90cm
	17 mm
	1/2 koła
	Dwie igły okrągłe
	360 / 36 

	10
	2 /0
	90cm
	37mm
	1/2 koła
	Dwie igły okrągłe
	144/36


W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki.
Zadanie  22- niewchłanialny szew jedwabny pleciony powlekany dla kardiochirurgii
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość 
w op.

	1
	1
	75cm
	30mm
	3/8 koła
	Igła odwrotnie tnąca
	5184/36


Zamawiający wymaga :
1. nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki
2. opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej 
3. opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki
Zadanie 23 – niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej (glikolu polietylenowego) dla kardiochirurgii

	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość w op

	1
	6/0
	75cm
	13mm
	3/8 koła
	Dwie igły okrągłe specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń
	216/36

	2
	6/0
	60cm
	11mm
	3/8 koła
	Dwie czarne okrągłe igły do zmienionych miażdżycowo naczyń
	72/36

	3
	6/0
	75cm
	11mm
	3/8 koła
	Dwie igły okrągłe naczyniowe
	1260/36


W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki.
Zadanie 24 – Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z kontrolowanym rozciągiem 
i plastycznym odkształcaniem węzła dla kardiochirurgii
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	7/0
	60cm
	9,3mm gr.22mikronów
	3/8 koła
	Dwie igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo (CC)
	450/12

	2
	7/0
	75cm
	9,3mm
gr.22mikronów
	3/8 koła
	Dwie igły z mikroostrzem, czarne oxydowane
	900/12-36

	3
	8/0
	60cm
	8mm
	3/8koła
	Dwie czarne oxydowane igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo (CC)
	816/12

	4
	4/0
	90cm
	20mm
	1/2 koła
	Dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek 
	288/12


W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki.
Zadanie 25  -  niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany, poliestrowy (rdzeń otoczony kilkoma spoistymi splotami)zewnętrzna powierzchnia szwu pokryta silikonową powłoką   stosowany w  kardiochirurgii 
do zabiegów implantacji sztucznego pierścienia
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	2/0
	90cm /z wyjątkiem białego
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe o zakończeniu krótkim tnącym
	1656/36

	2
	1/0
	90cm / z wyjątkiem białego
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe o zakończeniu krótkim tnącym 
	864/36

	3
	2/0
	90cm kolor biały
	26mm
	½ koła
	Dwie igły okrągłe o zakończeniu krótkim tnącym
	288/36

	4
	1/0 
	75cm
	30mm
	1/2 koła
	Jedna igła okrągła
	1080/36

	5
	5
	4 x 75cm 
	60mm
	1/2 koła
	Igła okrągło tnąca
	24


W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki
2. Nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki
3. Opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej.
Zadanie 26– niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany, z przędzy poliestrowej  z dodatkiem tereftalanu etylenowego,  dla kardiochirurgii
1. 1/0 podwiązka, saszetki 10 x 45cm –  1008 szt./36/op
2. 4/0 podwiązka, saszetki 10 x 45cm –  1296 szt./36/op
W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki
2. nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki
3. opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej.
Zadanie 27  - niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany polibutylanem, poliestrowy z podkładkami teflonowymi do operacji wad zastawkowych dla kardiochirurgii
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Podkładki
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	17mm
	½ koła
	Podkładki z teflonu (PTFE) o wym.3x3x1,5mm
	Dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek w saszetce)
48

	2
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	17mm
	½ koła
	Podkładki z teflonu (PTFE) o wym. 6x3x1,5mm
	Dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek w saszetce)
600

	3
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	26mm
	½ koła
	Podkładki z teflonu (PTFE) o wym.6x3x1,5mm
	Dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek w saszetce)
120

	4
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	26mm
	½ koła
	Bez podkładek
	Dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek
	(10 nitek w saszetce)
120

	5
	2/0
	75cm w dwóch kolorach
	17mm
	½ koła
	Bez podkładek
	Dwie igły specjalne do zmienionych miażdżycowo tkanek
	10 nitek w saszetce)
72


Zadanie 28 – Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy poliamidowy dla kardiochirurgii
	lp
	Grubość nici
	długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	2/0
	75cm
	39mm
	3/8 koła
	Jedna igła odwrotnie tnąca
	144/36

	2
	3/0
	75cm
	39mm
	3/8 koła
	Jedna igła odwrotnie tnąca
	576/36

	3
	4/0
	75cm
	39mm
	3/8 koła
	Jedna igła odwrotnie tnąca
	144/36


W tym zadaniu ponadto wymagane:
1.opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki
2. nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki
3.opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej 
Zadanie  29 - Nici wchłanialne syntetyczne plecione powlekane poliglikonatem, o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 60% - 70% po 14 dniach, 50% po 18 dniach oraz 24- 42% po 21 dniach dla kardiochirurgii
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	1
	3/0
	70cm
	60mm
	prosta
	Igła odwrotnie tnąca 
	144/36

	2
	2/0
	90cm
	37mm
	½ koła
	Igła okrągła
	936/36

	3
	1/0
	90cm
	37mm
	½ koła
	Igła okrągła o zakończeniu trokarowym
	1728/36

	4
	1
	90cm
	37mm
	½ koła
	Igła okrągła o zakończeniu trokarowym
	144/36

	5
	2
	90cm
	40mm
	½ koła
	Igła okrągła lekko pogrubiona
	144/36

	6
	3/0
	70cm
	 24mm
	3/8 koła
	Igła odwrotnie tnąca  z mikro zakończeniem kosmetyczna
	144/36


W tym zadaniu ponadto wymagane:
1.opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki
2. nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki
3.opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej 
Zadanie  30  -  Materiał stosowany w kardiochirurgii
	lp
	Nazwa produktu
	Grubość szwu
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek

	A
	Szew jednowłóknowy z nierdzewnej stali 
	5
	75cm
	55mm
	½ koła
	Igła stabilnie połączona ze stalą, odwrotnie tnąca, masywna do łączenia tkanki kostnej
	(Saszetki 1x1)
2004

	B
	Wchłanialny materiał hemostatyczny, wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy do hamowania krwawień
	wymiary 10x 20cm , 1x1 saszetki
	240szt.

	C
	Wchłanialny materiał hemostatyczny, wykonany z utlenionej, regenerowanej celulozy do hamowania krwawień
	wymiary 5x7,5cm, 1x1 saszetki
	192szt.


Zadanie 31
Klej tkankowy – biologiczny- dwuskładnikowy, albumina osocza  bydlęcego,  aplikator w wersji strzykawkowej, końcówki mieszające długości 6cm, dokręcane min. 4 szt., klej gotowy do użycia po zmontowaniu strzykawki, nie wymaga oddzielnego wymieszania składników, polimeryzacja kleju natychmiastowa w czasie podawania, max do 2 minut, stosowany w chirurgii naprawczej układu naczyniowego, krążenia, przechowywanie w temperaturze pokojowej, zasobnik  z klejem zintegrowany na stałe z aplikatorem strzykawkowym;  dostępny o pojemności 10ml, 5ml,2ml;
Ilość: 10ml - 20szt.,  5ml – 40szt., 2ml – 20szt.
Zadanie 32- Sztuczne nici ścięgniste do operacji rekonstrukcji zastawki mitralnej wykonane z teflonu (PTFE), nici w postaci czterech pętli o określonej tej samej długości umocowane trwale na podkładce teflonowej, od której odchodzą dwie dłuższe nici 
	lp
	Grubość nici
	długość nici
	Wielkość igły
	Podkładka teflonowa
	Ilość

	1
	cv-4
	Dostępne o rozmiarze pętli  (mm) 14,16,18,20,22,24,26
	2 igły  -17mm
	2 podkładki  o rozmiarze 6x3mm jedna trwale umocowana na niciach a druga  obok w zestawie
	(4 jałowe saszetki w opakowaniu )

32 saszetek


Zadanie 33-  niewchłanialny szew monofilamentowy  goreteksowy wykonany z PTFE (politetrafluorouretan)
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość

	1
	cv-5
	76cm
	2 igły  -13mm
	1/2 koła
	Igła okrągło-tnąca
	96 saszetek


Zadanie 34 - Łata naczyniowa 
1. wykonana z PTFE Felt rozmiar -15,2 x 15,2 cm  -  20szt

2. wykonana z PTFE Felt rozmiar - 2,5 x 15,2 cm – 120szt

3. wykonana z PTFE Felt rozmiar – 1,3 x 10,2cm – 120szt

4. łata z krzyżykiem o zmniejszonej przepuszczalności krwi przeznaczona do rekonstrukcji drogi wypływu z komór do tętnicy płucnej i aorty oraz do rekonstrukcji wewnątrzsercowej o grubości 0,61mm, wielkość 15,2 x 15,2 cm – 5szt.

Zadanie 35 – Łatki z twardego teflonu 
1. Łatka z twardego teflonu 3 x 7mm, perforowana ,  2 otwory, pakowana po 2 szt. w saszetce  - 288 saszetek.
Zadanie 36
 Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, wykonany z poliglekapronu25, czas wchłaniania 90-120 dni, podtrzymanie tkankowe 55% po 7 dniach i 25% po 14 dniach
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość w opakowaniu

	1
	4/0
	45cm
	19mm
	3/8 koła
	Igła odwrotnie tnąca , kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem
	108/36

	2
	4/0
	70cm
	19mm
	3/8 koła
	Igła odwrotnie tnąca , kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem
	108/36

	3
	4/0
	45cm
	24mm
	3/8koła
	Igła odwrotnie tnąca , kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem
	108/36


Zadanie 37 - MATERIAŁ SZEWNY OKULISTYCZNY – SZWY NIEWCHŁANIALNE

1. 10/0 szew niewchłanialny, jednowłóknowy, nylon z jedną igłą: dł. szwu 20 - 30 cm, rozmiar igły 6,00 - 6,20 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 18 opak.

2. 7/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 20 opak. 

3. 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 11 - 13 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła - 1opak. a 12 saszetek - ilość 20 opak. 

4. 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 10 - 11 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 16 opak.

5. 4/0 szew  niewchłanialny plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 8 opak.

6. 4/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła, – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 8 opak. 

Zadanie 38 - MATERIAŁ SZEWNY OKULISTYCZNY – SZWY ROZPUSZCZALNE

1. 8/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,10 – 6,50 mm, typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek – ilość 4 opak. 

2. 7/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm,  typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 8 opak. 

3. 6/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 7,6 – 8,00 mm, typ igły szpatułkowa, krzywizna ¼ koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość  8 opak. 

4. 5/0 szew rozpuszczalny z jedną igłą dł. szwu 75 cm, rozmiar igły 16 - 17 mm, typ igły: okrągła, krzywizna ½  koła – 1 opakowanie zawiera 12 saszetek- ilość 4 opak.
Strona 1 z 21

