OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Formularz cenowy

	Zadanie 22 – Zestaw do porodu

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	 Zestaw do porodu sterylny jednorazowego użytku:
- 1 x serweta na stolik 120-130 x 90-100 cm 
- 1 x nieprzemakalne prześcieradło dwuwarstwowe o gramaturze minimum 54 g/m², wymiarach 140-160 x 80-100 cm
- 1 x podkład chłonny 80-90 cm x 60-70 cm posiadający wysokie właściwości absorpcyjne
- 1x podkład chłonny dla noworodka 60-70 cm x 60-80 cm 
- 1 x ręcznik włókninowy 75-85 cm x 55-65 cm
- min 4 szt. ręczniki włókninowe 20-30 cm x 20-30 cm 
- wszystkie elementy pakowane pojedynczo w mankiet papierowo- foliowy, 
- wymagana jest samoprzylepna metryczka walidacji procesów w ilości 1 sztuka na etykiecie zewnętrznej
Wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.
	
	zestaw
	1 200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................
Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)


