Numer sprawy: AG.Z.2150.31.1.2020

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

do 30.000 euro

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II  10

22-400 Zamość

tel. ( 84 ) 677 33 33

fax (84) 638 66 69

Zaprasza do złożenia oferty

na dostawę zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych  oraz  zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych kompozytowych o niskim profilu.

kod CPV:  33.18.22.20-7

I .Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.  Zastawek biologicznych stentowych aortalnych (14 szt.),  mitralnych ( 4 szt.)

2. Zastawek biologicznych stentowych aortalnych(15 szt.), mitralnych(5szt.) kompozytowych o niskim profilu  dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie  1

Zastawki biologiczne stentowe  aortalne ( 14 sztuk) i mitralne (4 sztuki)

Parametry wymagane:

1. Zastawka wykonana z pojedynczej tkanki świńskiej

2. Kołnierz dakronowy , poliestrowy lub teflonowy

3. Stent zastawki elastyczny z pamięcią kształtu

4. Zastawka w pełni nadpierścieniowa, żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki;

5. Zastawka niskoprofilowa ,

6. Średni gradient ciśnień – dla zastawki mitralnej max. 5mmHg, dla zastawki aortalnej max. 10mmHg

7. Niepodatność na kalcyfikację udokumentowana klinicznie, podać sposób zabezpieczenia przed kalcyfikacją;

8. Rozmiary od 21 do 33mm,

9. Okres trwałości minimum 10 lat potwierdzony klinicznie

10. Wszystkie akcesoria holdery, sizery   nieodpłatnie po 2 komlety dla zastawek aortalnych i mitralnych

11. Termin dostawy do 1 tygodnia

12. Instrukcja użytkowania w języku polskim

13. Termin wazności minimum 18 miesięcy

14. Utworzenie banku zastawek:

- zastawki aortalne :

nr 21 – 4 sztuki

nr 23 – 4 szt,

nr 25 – 2 szt,

nr 27 – 2 szt.

- zastawki mitralne:

nr 29 – 2 sztuki,

nr 31 – 2 szt,

nr 33 – 2 szt.

Zadanie nr 2

Zastawki biologiczne aortalne (15) i mitralne (5) kompozytowe o niskim profilu

1. Zastawka aortalna świńska w przedziale rozmiarów od 19mm do 29mm;

2. Zastawka mitralna świńska w przedziale rozmiarów od 25mm do 33mm;

3. Zastawka wykonana z trzech niezależnych płatków świńskich o równym wymiarze;

4. Średnica wszczepu pierścienia ( tissue annulus diameter) (mm) odpowiadające dokładnie rozmiarowi zastawki;

5. Elastyczny stent wykonany z poliestru

6. Kołnierz wykonany z poliestru;

7. Stent pokryty perikardium wołowym uniemożliwiającym kontakt płatków z poliestrową powłoką stentu

8. Zastawka niskoprofilowa ,

9. Wysokość profili (mm) – 19-29A max.: 15mm;- 25-35M max.: 11mm;

10. Chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją;

11. Czas płukania max. 30s.;

12. Komplet miarek – 2 komplety.

13. Termin ważności minimum 18 miesięcy

14. Utworzenie banku 15 zastawek – dokładne rozmiary w banku do ustalenia po rozstrzygnięciu przetargu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.

Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: 3  miesiące licząc od daty zawarcia umowy. Jednorazowe dostawy będą realizowane w terminie 3 dni licząc od daty wysłania pisemnego zlecenia.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy„ (zgodny w treści                        z przedstawionym wzorem ) oraz n/w dokumenty:

2.1  „Formularz oferty cenowej” - dla każdego zadania oddzielnie.

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji 
                      o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

2.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.4 Szczegółowe charakterystyki sprzętu (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym  podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia.

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6. Zaleca się, aby:

6.1. strony oferty były kolejno ponumerowane,

6.2. formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.

7. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II  10

22-400 Zamość

i opisana: Oferta na dostawę zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych  oraz  zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych kompozytowych o niskim profilu. zadanie nr..... .

Nie otwierać przed  22.01.2020 r. do godz 12.00.

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności  przed upływem terminu skłania ofert.

IV. Miejsce i termin składnia ofert.

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie do dnia 22.01.2020 r. do godz 11.00.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert . Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem  składania ofert .

2. Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

Fax (84)638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:

- w sprawach merytorycznych – lek. med. Łukasz Tułecki, tel. (84) 677 31 91, 677 38 03

- w sprawach formalnych – mgr inż. Bernarda Petryk tel. (84) 677 32 79

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu  22.01.2020 r. do godz 12.00.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie bądź

wyjaśnienie złożonych przez nich ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:       Cena – 100 %

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

IX. Udzielenie zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą w danym zadaniu.

2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej

Zamawiającego.

3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty

najkorzystniejszej w danym zadaniu.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.

5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg     wzoru przedstawionego  przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach.

X. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:.

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego

- nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert

- bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty

XI. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu:

- jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,

- jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,

- jeżeli została złożona po terminie składania ofert,

- jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,

- jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.

Załączniki:

1.Formularz oferty Wykonawcy

2.Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy

4.Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 1 do zaproszenia

AG.Z.2150. 31.1.2020

(miejscowość, data)

OFERTA  WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy :                                                     Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa : ......................................................................     Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital

Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II

Siedziba ( dokładny adres ): .......................................    Adres: ul. Aleje Jana Pawła II  10

22-400  Zamość

.....................................................................................

Numer telefonu: ........................................................     Numer telefonu: (84) 677 33 33

Numer faxu:      .........................................................     Numer faxu:       (84) 638 66 69

Numer NIP:       .........................................................     Numer NIP:       922-22-92-49

1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (numer sprawy: AG.Z.2150.31.1.2020) na dostawę zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych  oraz  zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych kompozytowych o niskim profilu.

zadanie nr …

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto: ...........................zł ( słownie : ........................................................................................

........................................................................................................................złotych )

stawka podatku VAT : ................... %

- brutto: .........................zł ( słownie : .........................................................................................

........................................................................................................................złotych ).

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że zapoznałem się  i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.

4. Oferuję termin płatności ........dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT    ( minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

5. Oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie 3 m-cy licząc od daty zawarcia umowy. Jednorazowe dostawy  zrealizuje w terminie do 3 dni licząc od daty otrzymania zlecenia.

6. Oświadczam, że na oferowany przedmiot zamówienia posiadam deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań oraz certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na żądanie Zamawiającego przekaże we wskazanym terminie.

7.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych  oraz  zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych kompozytowych o niskim profilu przez administratora danych osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu przeprowadzenia postępowania i późniejszej jego realizacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie poprawiania.

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty wykonawcy stanowiącymi jej integralną

część są:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

b) pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.

c) formularz oferty cenowej- dla każdego zadania oddzielnie.

d ) charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia.

................................dnia...................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AG.Z.2150. 31.1.2020

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 1 –Zastawki biologiczne stentowe aortalne ( 14 sztuk) i mitralne (4 sztuki)

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość w szt. | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 x5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | a)Zastawki biologiczne stentowe aortalne b)Zastawki biologiczne stentowe mitralne | 14 4 |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AG.Z.2150.31.1.2020

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 2 – Zastawki biologiczne aortalne (15 sztuk) i mitralne (5 sztuk) kompozytowe o niskim profilu

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość w szt.. | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 x 5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | a)Zastawki biologiczne aortalne kompozytowe o niskim profilu b) Zastawki biologiczne mitralne kompozytowe o niskim profilu | 15 5 |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

AG.Z.2150. 31.1.2020

Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Umowa Nr AG.Z. 2150.       .        .2020

zawarta w dniu ................ 2020 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

..................................................................................................................................................

a firmą ..................................... z siedzibą w .................... adres: ...............................,

zarejestrowaną w .................................................. pod Nr ....................... NIP ................., zwaną

w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

................................................................................................................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie  ,,Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi nieprzekraczające równowartości 30.000 euro Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”    Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1

- Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych  oraz  zastawek biologicznych stentowych aortalnych, mitralnych kompozytowych o niskim profilu zwanych (dalej jako: wyroby, sprzęt) dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Sprzedającemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia mniejszej ilości asortymentu, niż określone niniejszą umową, w szczególności o wynagrodzenie czy odszkodowanie.

- Sprzedający gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i posiadają terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy.

§ 2

- Sprzedający zobowiązuje się do utworzenia w siedzibie Kupującego „Banku sprzętu” zwanego dalej „Bankiem” w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy tj. do dnia ............... 2020 r.

- W ramach Banku Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu, ponosząc ryzyko transportu, sprzęt w następującym asortymencie i ilości:

............................................................................................................

- Kupujący stwierdzi utworzenie Banku i odbiór powierzonego sprzętu w ramach Banku poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Kupujący i Sprzedający dołożą wszelkich starań w celu zoptymalizowania zapasów pod kątem ilości i rodzaju sprzętu w Banku a także ich terminu ważności. Każda ze Stron może wystąpić na piśmie o zmianę ilości i rodzaju (asortymentu) sprzętu w Banku.

- Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Sprzedającego do momentu wykorzystania go przez Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo, w razie niewykorzystania sprzętu, jego bezpłatnego zwrotu.

- Powierzony sprzęt Kupujący będzie przechowywał w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi u niego zasadami.

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wykorzystaniu powierzonego w ramach Banku sprzętu, określając szczegółowo jego ilość i asortyment. Kupujący zobowiązuje się do wykorzystania w pierwszej kolejności sprzętu z najkrótszym terminem ważności.

- Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą dla Sprzedającego do wystawienia faktury VAT za dostawę wykorzystanego przez Kupującego sprzętu.

§ 4

- Dla dostaw, mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt, Kupujący będzie określał odrębnymi zamówieniami na piśmie lub za pośrednictwem faksu, asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy. Sprzedający zapewni przyjmowanie zamówień na dostawy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w  godz. od 7:30 do 15:00.

- Dostawy przedmiotu umowy mające na celu uzupełnienie Banku w sprzęt będą odbywały się przez okres 3 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00.

- Realizacja dostaw przez Sprzedającego odbywać się będzie w terminie do 5 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia.

- Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc ryzyko transportu oraz nieodpłatnego powierzenia sprzętu Kupującemu.

- Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenia jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę. Wraz z dostawą Sprzedający przekaże Kupującemu pisemnie takie informacje jak nr serii i data ważności dostarczonych wyrobów.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczać wyroby objęte niniejszą umową w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

- Do dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt ma odpowiednio zastosowanie §2 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 5

- Sprzedający gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy jest wolny od wad. Przedmiot umowy objęty terminem ważności podlega 12 miesięcznej gwarancji producenta.

- Reklamacje ilościowe Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie lub faksem niezwłocznie po dokonaniu odbioru dostawy. Sprzedający zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania  wiadomości od Kupującego.

- Reklamacje jakościowe Kupujący jest zobligowany do zgłoszenia Sprzedającemu pisemnie lub faksem wraz z udokumentowanym uzasadnieniem. W takiej sytuacji, Kupujący informując Sprzedającego o stwierdzonej wadliwości, wstrzymuje jednocześnie zapłatę za zakwestionowany przedmiot umowy (do momentu wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad).

- Sprzedający zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 2 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

- Bez względu na przewidziany w ust. 1-4 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku niedostarczenia towaru w terminie przewidzianym w §4 ust. 3 lub też dostarczenia asortymentu wadliwego, jeżeli dany towar będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Kupującego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Kupujący ma prawo zaopatrzenia się w dany asortyment we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego towaru będzie wyższa od ceny przewidzianej w umowie, Sprzedający będzie zobowiązany zwrócić Kupującemu różnicę.

§ 6

- Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. 
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Sprzedający niezwłocznie zaproponuje Kupującemu zamienny wyrób 
o niegorszych parametrach. Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie wyrobów zamiennych (odpowiedników), które mogłyby być zaproponowane Kupującemu w cenach obowiązujących w niniejszej umowie, a są wyroby, których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Sprzedającego), Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji.

- Zmiana wyrobu na zasadach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Kupującego w formie aneksu do umowy, z tym że zmiana na zasadzie, o której mowa w ust. 2 będzie możliwa najwcześniej po upływie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zgody Kupującego na zamianę wyrobu, strony mają prawo w formie aneksu do umowy rozwiązać umowę w części dotyczącej tego wyrobu.

- W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/ zamiennika u innego sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający, dotyczy to także pierwszego miesiąca obowiązywania umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 2.

§ 7

- Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

Łączna wartość netto (bez podatku VAT) całości przedmiotu umowy wynosi .....................  zł. słownie: ..................................................................................................................................

Łączna wartość brutto (z podatkiem VAT) całości przedmiotu umowy wynosi .................... zł. słownie: ..................................................................................................................................

- Ceny jednostkowe brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Kupującego.

- Ceny jednostkowe brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.

- Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

- Za zrealizowane dostawy Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie ustalone na podstawie obowiązujących cen jednostkowych oraz faktycznie wykorzystanych ilości. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona zgodnie z § 3 ust. 2 faktura VAT.

- Zapłata będzie następować w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Kupującego.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 9

Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/ lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 10

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:

- w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2% wartości sprzętu mającego być przedmiotem Banku zgodnie z §2 ust. 2 za każdy dzień roboczy opóźnienia.

- w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy opóźnienia.

- Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną za opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 - 4 w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień opóźnienia w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie.

- W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

- W sytuacji wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli odstąpienie dotyczy wyłącznie części umowy, wysokość kary umownej wynosi 5% niezrealizowanej wartości tej części umowy, której odstąpienie dotyczy.

- Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w nocie. Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia także przed upływem terminu płatności wskazanego w nocie obciążeniowej.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1 lub ust. 2.

§ 11

Co najmniej trzykrotne niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 10 ust. 3.

§12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§13

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane stosownym aneksem.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (wyrobu),

- nazwy produktu (wyrobu) przy zachowaniu jego parametrów,

- sposobu konfekcjonowania,

- zaoferowania produktu (wyrobu) zamiennego, na zasadach opisanych w § 6 ust. 1 - 3.

- W przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, Strony dopuszczają wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do jednego miesiąca licząc od pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania.

- Strony dopuszczają możliwość zwiększenia zakresu świadczeń Sprzedającego ponad wynikające z niniejszej umowy poprzez zwiększenie ilości zamawianego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy. W takim przypadku zmiana wartości wynagrodzenia należnego Sprzedającemu nie przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w §7 ust. 1 umowy a wydłużenie okresu obowiązywania umowy nie będzie większe niż o 1 miesiąc.

§ 14

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo  rozwiązania umowy na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część umowy.

§ 15

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. ........... 2020 r. przez okres 3 miesięcy tj. do dnia ..................... 2020 r. lub do wyczerpania łącznej ceny brutto za całość przedmiotu umowy, wskazanej w §7 ust. 1 umowy, o ile nastąpi wcześniej.

§ 16

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Kupującego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:                                    KUPUJĄCY:

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna

do  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające 30.000 euro

AG.Z.2150. 31.1.2020

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, email: szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00

- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest mgr inż. Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, email: tetrycz@szpital.zam.pl

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- w odniesieni udo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

| Inspektor Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu mgr inż. Mirosław Teterycz | Administrator Danych Osobowych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawla II w Zamościu lek med. Andrzej Mielcarek |
| --- | --- |