OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA – INTEGRALNA CZĘŚĆ SIWZ – AG.ZP 3320.44.20

Zamawiający informuje, że dopuszcza tolerancję długości nici w następującym zakresie: 
a) dla nici od 45 do 70 cm tolerancja długości nici + 10%; 
b) dla nici powyżej 70 cm tolerancja długości nici +5%;
	Zadanie  1

	NICI SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE, POLIPROPYLENOWE, O WŁAŚCIWOŚCIACH PLASTYCZNEGO ODKSZTAŁCANIA WĘZŁA I KONTROLOWANYM ROZCIĄGU, NIEWCHŁANIALNE, DO OPERACJI  NACZYNIOWYCH:
Z JEDNĄ IGŁĄ

	Lp
	grubość nici
	
	długość nici
	wielkość igły
	krzywizna igły
	przekrój   igły
	ilość sasz.

	1
	3-0
	
	75 cm 
	22 mm 
	1/2 koła
	Okrągła 
	264

	Z  DWIEMA  IGŁAMI OKRĄGŁYMI, TYPU CC DO TKANEK ZMIENIONYCH MIAŻDŻYCOWO ORAZ USZCZELNIAJĄCE


	2
	3-0
	
	90 cm 
	26 mm 
	1/2 koła
	2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem 
	132

	3
	4-0
	
	90 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	 2 igły  okrągłe
	324

	4
	5-0
	
	90 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	2 igły okrągło tnące 
	96

	5
	5-0
	
	75 cm 
	13 mm 
	1/2 koła
	2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem 
	744

	6
	4-0
	
	90 cm 
	17 mm 
	1/2 koła
	2 igły  okrągłe czarne
	192

	7
	5-0
	
	90 cm
	17 mm
	1/ 2 koła
	2 igły okrągłe czarne
	192

	8
	6-0
	
	60 cm
	13 mm
	1/ 2 koła
	2 igły  okrągłe cc z mikro ostrzem 
	456

	9
	7-0 
	
	60 cm
	11 mm
	3/8 koła
	2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem 
	36

	


	Zadanie 2
GĄBKA LECZNICZA
	

	Lp
	Nazwa
	wielkość 
	ilość szt.
	

	1
	Wykonana z kolagenu, po jednej stronie pokryta fibrynogenem ludzkim i trombiną ludzką, stosowana w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwawień oraz do uszczelniania tkanki na powierzchni narządów wewnętrznych, całkowicie rozpuszcza się ulegając całkowitemu rozkładowi, pakowana sterylnie.
	9,5 x 4,8 cm,
4,8 x 4,8 cm
3 x 2,5 cm.

	160
80
180
	


Zadanie 3 – niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej (glikolu polietylenowego) dla kardiochirurgii
	lp
	Grubość nici
	Długość nici
	Wielkość igły
	Krzywizna igły
	Przekrój igły
	Ilość saszetek/ilość w op

	1
	6/0
	75cm
	13mm
	3/8 koła
	Dwie igły okrągłe specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń
	216/36

	2
	6/0
	60cm
	11mm
	3/8 koła
	Dwie czarne okrągłe igły do zmienionych miażdżycowo naczyń
	72/36

	3
	6/0
	75cm
	11mm
	3/8 koła
	Dwie igły okrągłe naczyniowe
	1260/36


W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki.
Zadanie 4 - Sztuczne nici ścięgniste do operacji rekonstrukcji zastawki mitralnej wykonane z teflonu (PTFE), nici w postaci czterech pętli o określonej tej samej długości umocowane trwale na podkładce teflonowej, od której odchodzą dwie dłuższe nici 
	lp
	Grubość nici
	długość nici
	Wielkość igły
	Podkładka teflonowa
	Ilość

	1
	cv-4
	Dostępne o rozmiarze pętli  (mm) 14,16,18,20,22,24,26
	2 igły  -17mm
	2 podkładki  o rozmiarze 6x3mm jedna trwale umocowana na niciach a druga  obok w zestawie
	(4 jałowe saszetki w opakowaniu )

32 saszetek


Zadanie 5 - Łata naczyniowa 
1. wykonana z PTFE Felt rozmiar -15,2 x 15,2 cm  -  20szt

2. wykonana z PTFE Felt rozmiar - 2,5 x 15,2 cm – 120szt

3. wykonana z PTFE Felt rozmiar – 1,3 x 10,2cm – 120szt

4. łata z krzyżykiem o zmniejszonej przepuszczalności krwi przeznaczona do rekonstrukcji drogi wypływu z komór do tętnicy płucnej i aorty oraz do rekonstrukcji wewnątrzsercowej o grubości 0,61mm, wielkość 15,2 x 15,2 cm – 5szt.

Strona 2 z 3

