*Załącznik Nr 3 do zaproszenia*

*AT.Z.2150.10.5.2023*

*..............................................*

*(pieczęć Wykonawcy)*

**OFERTA CENOWA**

**Zestawy do angiografii promieniowo-udowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P**. | **Nazwa, nr katalogowy** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Stawka VAT** | **Cena jedn. brutto** | **Łączna cena netto** | **Łączna cena brutto** | **Producent,**  **Kraj pochodzenia** |
| 1 | Zestaw do angiografii promieniowo-udowej: serweta papierowa do owinięcia zestawu-1szt, strzykawka 5ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem-1szt, strzykawka 10ml Luer-lock z gumowym tłokiem-2szt, strzykawka 20 ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem-2szt, igła iniekcyjna 1,2x40-1szt, igła iniekcyjna 0,7x30-1szt,miska plastik 250 ml-1szt, miska plastik 500 ml-1 szt, miska plastikowa 1000 ml z rantem w środku-1 szt, rampa dwudrożna-2 szt, zestaw do podawania płynów 180 cm (minimum)-1 szt, osłona przylepna na monitor- 2szt, serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm 1 szt, torba ze ściągaczem do rtg średnica 91 cm 1szt, torba ze ściągaczem do rtg średnica 116 cm -1 szt, serweta do angiografii wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 40 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w dodatkową warstwę chłonną w rozmiarze 140x 150 o gramaturze min 85 g/m²  z 2 otworami owalnymi 12 x 7,6 cm oraz 2 otworami okrągłymi o średnicy 12,7 cm – 1 szt. Po obu stronach serweta zintegrowana z przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy. Całkowity rozmiar serwety wraz z osłonami na pulpit 240x380 cm fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozmar L-1szt., fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm.XL-2szt, plastikowe klemy zaciskające do łapania obłożeń-2szt, pean plastikowy-2szt, ostrze z trzonkiem nr 11-1szt. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej \*)