                                                                Załącznik Nr 3 

WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ
 (parametry bezwzględnie wymagane)
	L.p.
	 Serwis / Szkolenia
	Wartość graniczna/

wymagana
	Odpowiedź Wykonawcy (TAK (podać)/ NIE)

	
	Serwis:
	
	

	1
	Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy aparat obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych (z wyłączeniem kosztów części zużywalnych, które Oferent zobowiązany jest podać).
	TAK
	

	2
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy
	TAK
	

	3
	W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy
	TAK
	

	4
	Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. Czas naprawy - 72 godziny
	TAK
	

	5
	Szkolenie personelu Laboratorium Bakteriologicznego w zakresie obsługi aparatu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym aparacie
	TAK
	

	6
	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych
	TAK
	

	7
	Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej.
	TAK
	

	8
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski
	TAK
	


