ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ – postępowanie AG.ZP.3320.34.16
.....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– Sterylna osłona na uchwyt lampy –– Zadanie nr 1
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowa sterylna osłona na uchwyt lamp wykonana z elastycznego i cienkiego plastiku nie zawierającego lateksu, wyposażona w kołnierz ochronny eliminujący dotknięcia części niesterylnej lampy, pakowane pojedyńczo.


	opak
	1 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– Zamknięty system do ostrzy i igieł –– Zadanie nr 2
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowy sterylny dwuczęściowy licznik igieł z funkcją usuwania ostrzy nie zawierający lateksu w kolorze czerwonym. Pojemnik wyposażony w zawiasy oraz system zamykający, gwarantujący łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie eliminujące możliwość ponownego otwarcia

Po obu stronach zewnętrznych posiadający system lepny pozwalający na bezpieczne przytwierdzenie do dowolnej powierzchni roboczej. Wewnętrzne wyposażenie:

· element pozwalający na bezpieczne usunięcie ostrza skalpela z oznaczeniem kierunku zdejmowania ostrza

· wkład magnetyczny na obu pokrywach z oznaczeniem numerycznym oraz wyjmowany samoprzylepny blok piankowy z oznaczeniem numerycznym, licznik numeryczny do 20 i pojemność 40
	szt
	2 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................
/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Maski krtaniowe – Zadanie nr 3
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem soft seal do znieczulania, nr 3
	szt
	60
	
	
	
	
	
	

	2
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem soft seal do znieczulania, nr 4
	szt
	250
	
	
	
	
	
	

	3
	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z mankietem soft seal do znieczulania, nr 5
	szt
	130
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Szczegółowy opis:

· anatomiczne wygięcie odpowiadające budowie anatomicznej gardła

· kształt maski odlany w całości z mankietem niskociśnieniowym

· balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski

· bezpieczna podczas wykonywania rezonansu magnetycznego

· termoplastyczna o obniżonej przenikalności podtlenku azotu

· sterylna pakowana pojedynczo

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– zamknięty system bezigłowy  –– Zadanie nr 4
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zamknięty system bezigłowy dostępu naczyniowego do podawania żywienia pozajelitowego u noworodków i wcześniaków z drenen o dł.15 cm i średnicy 1.2 mm zakończonym 3 odprowadzeniami zakończonymi filtrem, każde odprowadzenie posiada zacisk,

systemy przy odłączeniu zachowują ciśnienie neutralne, mogą być podłączane przez minimum 7 dni.


	szt.
	1 100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– igła angiograficzna –– Zadanie nr 5
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Igła angiograficzna typ lancet w rozmiarze 18G x 70mm


	szt
	5 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Okulary noworodkowe – Zadanie nr 6

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Okulary do fototerapii wcześniaków jednorazowego użytku
	szt
	130
	
	
	
	
	
	

	2.
	Okulary do fototerapii dla noworodków

jednorazowego użytku 
	szt.
	630
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Wkłady do strzykawki automatycznej Stellant – Zadanie nr 7
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw wielokrotnego użytku typu multi-pacjent (wielopacjentowy) do wstrzykiwacza Medrad Stellant SHP 800 Bayer Healthcare o min. 12 godzinnym okresie użytkowania, zawierający:

- 2 wkłady Multi-patient (12-godzinne)

- 2 dreny Multi-patient ze zintegrowanymi dwoma zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanym minispikiem (12-godzinne)

- 1 złącze drenów wielorazowego użytku Multi-patient (12-godzinne)
	kpl.
	600
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowy dren spiralny tzw. linia pacjenta długości min. 250 cm przy pełnym rozciągnięciu z dwoma zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi kompatybilny do użycia z zestawem multi-patient dla wstrzykiwacza  Medrad Stellant SHP 800. 
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Aparaty do  pompy Ascor– Zadanie nr 8
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Aparaty do pomp przepływowych Ascor AP31 typu Uni - Ascoset


	szt.
	650
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

...................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– ostrze do Dermatonu  –– Zadanie nr 9
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylne, jednorazowe ostrze do Dermatonu firmy Aesculap Pakowane pojedyńczo, typ blister.


	op.

(10 szt.)
	5


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.........................................

          /pieczęć/                                                 FORMULARZ CENOWY – Cewniki angiograficzne – Zadanie nr 10
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 120cm średnicy 3F akceptujący prowadnikiem 0,025”
	szt
	40
	
	
	
	
	
	

	2
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 65cm średnicy 4F akceptujący prowadnikiem 0,038”
	Szt
	25
	
	
	
	
	
	

	3
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 135cm średnicy 4,5F akceptujący prowadnikiem 0,038” do współpracy z koszulką 5F
	Szt
	25
	
	
	
	
	
	

	4
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 100cm średnicy 5F akceptujący prowadnikiem 0,038”
	Szt
	50
	
	
	
	
	
	

	5
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG hydrofilny dł 125cm średnicy 5,5F akceptujący prowadnikiem 0,038” do współpracy z koszulką 5F
	szt


	25
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

FORMULARZ CENOWY – Cewniki angiograficzne – Zadanie nr 11
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG diagnostyczny dł 100cm średnicy 4F akceptujący prowadnikiem 0,038”
	szt
	25
	
	
	
	
	
	

	2
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG diagnostyczny dł 100cm średnicy 5F akceptujący prowadnikiem 0,038”
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	3
	Cewniki zbrojone na całej długości z końcówką o podwyższonej widoczności  w obrazie RTG diagnostyczny o wysokim przepływie min 30ml/s, dł 70cm średnicy 5F akceptujący prowadnikiem 0,038” typ CFP
	szt
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................................................................................................................

.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Prowadniki hydrofilne – Zadanie nr 12

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1
	Prowadnik hydrofilny 0,025” z końcówką elastyczną dł 30mm typ kątowy dł 180cm
	szt
	25
	
	
	
	
	
	

	2
	Prowadnik hydrofilny 0,035” z końcówką elastyczną dł 40-60mm typ kątowy dł 180cm
	szt
	75
	
	
	
	
	
	

	3
	Prowadnik hydrofilny 0,035” z końcówką elastyczną dł 40-60mm typ kątowy dł 260cm
	szt
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Prowadniki  z pokryciem teflonowym– Zadanie nr 13

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Prowadnik z pokryciem teflonowym PTFE 0,035” z końcówką elastyczną min 40-60mm typ prosty 180cm
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	2
	Prowadnik z pokryciem teflonowym PTFE 0,035” z końcówką elastyczną min 40-60mm typ prosty 260cm
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	3
	Prowadnik z pokryciem teflonowym PTFE 0,035” z końcówką elastyczną min 40-60mm typ J 0,035” 145cm
	szt
	175
	
	
	
	
	
	

	4
	Prowadnik z pokryciem teflonowym PTFE 0,035” z końcówką elastyczną min 40-60mm typ J 0,035” 260cm
	szt
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Introduktory i igły – Zadanie nr 14

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1
	Koszulka średnica 5F zbrojona na całej długości 11cm krótki prowadnik 0,035”, dilatator
	kpl
	150
	
	
	
	
	
	

	2
	Koszulka średnica 6F zbrojona na całej długości 11cm krótki prowadnik 0,035”, dilatator
	kpl
	65
	
	
	
	
	
	

	3
	igła angiograficzna do nakłucia  naczynia grubości 18G dł 70mm
	szt
	190
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – System do zamykania naczyń – Zadanie nr 15

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	System do zamykania naczyń po nakłuciu typu PGA plug
	kpl
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – słuchawki wewnątrzuszne – Zadanie 16
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Słuchawki wewnątrzuszne typ 3C 
	Szt
	500
	
	
	
	
	
	

	2
	Słuchawki wewnątrzuszne typ 3A 
	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	3
	Słuchawki wewnątrzuszne typ  3B
	szt
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.............................................................................................................................................
...............................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – akcesoria do aparatu Cusa – Zadanie 17
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Dreny sterylny do końcówki aplikatora Cusa 23 kHz
	Szt
	45
	
	
	
	
	
	

	2
	Dreny sterylny do końcówki aplikatora Cusa 36 kHz
	Szt
	30
	
	
	
	
	
	

	3
	Wkład do aparatu Cusa o poj 1,5 ltr w systemie zamkniętym
	szt
	75
	
	
	
	
	
	

	4
	Filtr zalewowy do Cusa, pakowany po 2szt
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	5
	Wymienna końcówka robocza MIKROTIP 36 kHz 1,57mm
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	6
	Wymienna końcówka robocza MIKROTIP 23 kHz 1,57mm
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.............................................................................................................................................
...............................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – akcesoria do aparatu urodynamicznego – Zadanie 18
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Elektrody analne gąbkowe do aparatu urodynamicznego typ Dantec Duet, sterylne
	Szt
	380
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowe kapturki do przetworników MX860 do aparatu urodynamicznego typ Dantec Duet
	szt
	380
	
	
	
	
	
	

	3
	Zestaw drenów do pompy wodnej do aparatu urodynamicznego typ Dantec Duet, sterylne
	Szt
	380
	
	
	
	
	
	

	4
	Łącznik typu Luer jednorazowego użytku do aparatu urodynamicznego typ Dantec Duet
	szt
	380
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
...............................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Testy do wykrywania odpływu wód płodowych – Zadanie 19
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Testy do diagnostyki przedwczesnego odpływania wód płodowych
	szt
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Przedłużacze do wąsów tlenowych – Zadanie nr 20

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Przedłużacz do wąsów tlenowych dł 200-220cm
	szt
	1 300
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przedłużacz do wąsów tlenowych dł 400-440cm
	szt
	800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................
...............................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Sondy żywieniowe – Zadanie 21
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Sondy żywieniowe z dwoma portami, z mandrynem, rozmiar 12Fr 43” 
	szt
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

............................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Smoczki do butelek – Zadanie 22
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Smoczki jednorazowe, sterylne, latexowe,anatomiczne, z szerokim oparciem dla warg, z odpowietrzaczem,w komplecie z nakrętką kompatybilną z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, opakowanie pojedyńczo wraz z nakrętką do podawania mleka modyfikowanego i pokarmu kobiecego.

Dla wcześniaków o masie ciała 1000 do 2500 g według potrzeb w zależności od masy ciała
	szt
	18000
	
	
	
	
	
	

	2
	Smoczki jednorazowe, sterylne, latexowe,anatomiczne, z szerokim oparciem dla warg, z odpowietrzaczem,w komplecie z nakrętką kompatybilną z butelkami z gotowymi mieszankami mlecznymi, opakowanie pojedyńczo wraz z nakrętką do podawania mleka modyfikowanego i pokarmu kobiecego.
Dla noworodków donoszonych powyżej 2500 g
	szt
	18000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

............................................................................................................................................................................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Filiformy do rozszerzadeł  – Zadanie 23
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Filiformy do rozszerzadeł, z męskim gwintem o średnicy 1,6mm, prosty, pakowany podwójnie (folia, papier), sterylne.
	Szt
	190
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.......................................................................................................
...............................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Mankiety jednorazowe  – Zadanie 24

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków rozmiar 6-11cm nr 3
	Szt
	60
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowe mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u noworodków rozmiar 7-13cm nr 4
	Szt
	60
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Czujniki SpO2  – Zadanie 25

	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Czujnik SpO2 dla noworodków jednorazowego użytku, ,na gąbce z rzepem typu Nellcor
	Szt
	750
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

........................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Akcesoria do noża harmonicznego Generator 300 – Zadanie 26
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Nożyce koagulujące ACE23E dł 23cm
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	2
	Uchwyt nożycowy Wave 18S
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	3
	Nożyce koagulujące Focus FCS 9
	Szt
	60
	
	
	
	
	
	

	4
	Haczyk dysektor HDH 05
	Szt
	16
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.............................................................................................................................................
.....................................


/pieczęć/

Formularz cenowy – Strzykawki – Zadanie 27

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Strzykawka do insuliny 1ml sterylna, jednorazowego użytku, szczelna, trzyczęściowa, U-100/1ml przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, minimalna pozostałość resztek leku, łatwy i równomierny przesuw tłoka, pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka, dokładne, widoczne określenie podawanych dawek, wyraźna trwała skala, złącze Luer, rozmiar igły 0,40-0,45-0,5G x 13-16mm, pakowane pojedynczo z igłą w zestawie (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką).
	Op. (1op.=

100szt)
	500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawki 2ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne apirogenne, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,1ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.
	Op. (1op.=

100szt)
	6 750
	
	
	
	
	
	

	3.
	Strzykawki 5ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropyleny / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,2ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.
	Op. (1op.=

100szt)
	10 520
	
	
	
	
	
	

	4.
	Strzykawki 10ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 0,5ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.
	Op. (1op.=

100szt)
	10 065
	
	
	
	
	
	

	5.
	Strzykawki 20ml sterylne, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, zakończenie typu Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropyleny / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1,0ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.
	Op. (1op.=

100szt)
	10 130
	
	
	
	
	
	

	6.
	Strzykawki 20ml sterylne, jednorazowego użytku, z gumowym tłokiem, trzyczęściowe, zakończenie typu  Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1,0ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.
	Szt.
	12 500
	
	
	
	
	
	

	7.
	Strzykawki typu „Żaneta” 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, szczelne, apirogenne, zakończenie cylindra cewnikowe,  wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, zatyczka do końcówki cylindra.
	Szt.
	30 625 
	
	
	
	
	
	

	8.
	Strzykawki typu „Żaneta” 100ml sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, szczelne, apirogenne, zakończenie cylindra cewnikowe + reduktor typu Luer, wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca,  czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka.
	Szt.
	5 000
	
	
	
	
	
	

	9.
	Strzykawki do tuberkuliny TBC z igłą nr 0,4 x 13mm lub 0,45 x 13mm sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, trzyczęściowe, z gumowym tłoczkiem, zakończenie cylindra typu Luer, podziałka ze skalowaniem 0,05ml lub 0,01ml, wykonane z polipropylenu  lub mieszane (polipropylen + polietylenu), czytelna skala (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką), przeźroczysty cylinder
	Op. (1op.=

100szt)
	40
	
	
	
	
	
	

	10.
	Strzykawki do tuberkuliny TBC z igłą nr 0,6 x 16mm , sterylne, jednorazowego użytku, szczelne, trzyczęściowe, z gumowym tłoczkiem, zakończenie cylindra typu Luer, podziałka ze skalowaniem 0,05ml lub 0,01ml, wykonane z polipropylenu  lub mieszane (polipropylen + polietylenu), czytelna skala (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką), przeźroczysty cylinder


	Op (1op= 100szt)
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.................................................
                 /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Strzykawki do insuliny  – Zadanie nr 28
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Strzykawka do insuliny 2ml / 80 jm, z igłą (igła oddzielnie), sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer (1opak 100szt).


	Opak
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto(słownie złotych) - ...................................................................................                                             ................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.....................................
       /pieczęć/
Formularz cenowy – Strzykawki do pompy infuzyjnej – Zadanie 29
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Strzykawki 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku,  trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor, Aitecs 2016 pakowane pojedynczo.
	Szt.
	78 750
	
	
	
	
	
	

	2.
	Strzykawki bursztynowe 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku,  trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor,Aitecs 2016 pakowane pojedynczo.
	Szt.
	7 750
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

........................
                 /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Strzykawki do pracowni leku cytostatyczego  – Zadanie nr 30
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Strzykawka sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer Lock , trzyczęściowa z gumowym tłokiem (1opak 100szt).

50 ml

20 ml

10 ml

5 ml

2 ml
	Opak
	100

85

60

50
10
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto(słownie złotych) - ...................................................................................                                             ................................................
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły iniekcyjne, przyrządy do aspiracji z butelek – Zadanie nr 31
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock w rozmiarach: 

nr 0.5x25, nr 0.6x30, nr 0.7x40, nr 0.8x40, 

nr 0.9x40. 

opak - 100szt.


	Opak
	10 365
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, w rozmiarach: 

nr 1.1x40, nr 1.2x40

opak-100szt.


	Opak
	10 890
	
	
	
	
	
	

	3.
	Przyrząd do aspiracji z butelek, z zatyczką, sterylny, jednorazowego użytku, 
typu Luer – Lock.

opak-100szt.


	Opak
	265
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -..............................................................................                                                  .....................................................................
















  /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   



....................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły do penów – Zadanie nr 32
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Igły do penów –  sterylne 0,3 x 8mm


	Szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
...................................


        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły do nakłuć lędźwiowych – Zadanie nr 33
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Igła sterylna, jednorazowego użytku, do nakłuć lędźwiowych, w rozmiarach: nr 18Ga, nr 19Ga, 
22 Ga (dł. 90mm +/- 1mm).


	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła sterylna, jednorazowego użytku do nakłuć lędźwiowych  22 Ga (dł.38- 50 cm)
	Szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Igły opakowane w opakowania zapobiegające uszkodzeniom mechanicznym.
Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                 ..... .........................................................















        /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   



...................................



          /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji do pistoletu BARD – Zadanie nr 34
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 
14G x 16cm do pistoletu Magnum Bard
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 
18G x 30cm do pistoletu Magnum Bard
	Szt.
	750
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                ..............................................................















                       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
...................................
          /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji – Zadanie nr 35
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Igła sterylna, jednorazowego użytku, do biopsji talerza biodrowego 11Gx100mm z osłoną ostrza igły.
	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła sterylna, jednorazowego użytku, do punkcji mostka nr 16Gx10/75 i nr 16x10/50 z regulowanym ogranicznikiem głębokości.
	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	3.
	Igła sterylna, półautomatyczna, jednorazowego użytku, do biopsji tkanek miękkich 
16G x 8 - 12cm, pakowane oddzielnie, długość elementu tnącego 20 mm, z podziałką na igle 
co 1 cm.


	Szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	4.
	Igła sterylna, półautomatyczna, jednorazowego użytku, do biopsji tkanek miękkich 
16G x 18 - 22cm, pakowane oddzielnie, długość elementu tnącego 20mm, z podziałką na igle 
co 1 cm.
	Szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                ..... .........................................................















                      /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   


.............................................
                              Pieczęć

FORMULARZ CENOWY – Kaniule dożylne – Zadanie 36
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Kaniula do żył obwodowych z portem bocznym (zaworem iniekcyjnym) do wstrzyknięć – sterylna, jednorazowego użytku, apirogenna, nietoksyczna, elastyczna, odporna na odkształcenia czy zagięcia – wykonana z poliuretanu, z dodatkowym wygodnym dostępem do portu bocznego łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, gładka powierzchnia kaniuli, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG, końcówka Lock, 
koreczek Luer-Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna, w rozmiarach: 
nr 22G (0,7, 0,8 , 0,9), nr 20G (1,0 , 1,1), nr 18G (1,2, 1,3), nr 17G (1,4 , 1,5), nr 16G (1,7 , 1,8).
	Szt.
	273 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Koreczki sterylne  Luer-Lock.
	Szt.
	180 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

............................................................................................................................................
.....................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Kaniule dożylne dla noworodków – Zadanie nr 37
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Kaniula dożylna dla wcześniaków i noworodków do wkłuć obwodowych  w rozmiarach 26Gx19 mm oraz 24 Gx19 mm

-     bez portu bocznego

· zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia

· widoczna w USG

· wykonana z PTFE

· wielkość przepływu 13ml/min

· niealergizująca

· sterylna

· jednorazowego użytku

	Szt.
	10 400
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Opaski do identyfikacji i zaciskacze do pępowiny – Zadanie nr 38

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Opaski do identyfikacji noworodków


	Szt.
	12 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Opaski do identyfikacji dorosłych


	Szt.
	86 900
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zaciskacz do pępowiny, sterylny, jednorazowego użytku.


	Szt.
	4 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – kraniki  - Zadanie 39
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Kranik trójdrożny z poliwęglanu, sterylny, jednorazowego użytku z przezroczystą obudową, apirogenny i nietoksyczny ze stabilnym (nie ulegającym samoistnemu rozłączeniu) 
i szczelnym połączeniem kranik – zakończenie kaniuli o typie Luer-Lock..

Odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, 
obrót kurka obrotowego o 360 O
	Szt.
	30 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kranik trójdrożny z drenem (przedłużaczem 7cm) sterylny, apirogenny, nietoksyczny, 
z przezroczystą obudową, ze stabilnym 
(nie ulegającym samoistnemu rozłączeniu) 
i szczelnym połączeniem kranik-zakończenie kaniuli o typie Luer-Lock, odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, obrót kurka obrotowego o 360O
	Szt.
	8 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................


..................................



          /Pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi – Zadanie nr 40
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych 
z odpowietrzaczem, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny, opakowanie papier - folia.


	Szt.
	625 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny, opakowanie papier - folia.


	Szt.
	21 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Woda jałowa Respiflo o poj. 500ml  – Zadanie 41
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zamknięty system do nawilżania i inhalacji z adapterem i pojemnikiem wypełnionym sterylną postacią H2O.

Pojemnik jednorazowy. Możliwość przechodzenia O2 przez całą objętość wody znajdującej się w pojemniku. 

Do oferty należy załączyć  oświadczenie producenta na wykorzystanie wody do zużycia pojemnika.
	Szt
	900
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.............................................................................................................................................
                        …........................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –Zestawy bursztynowe do infuzji leków cytostatycznych   – Zadanie nr 42
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Bursztynowy zestaw do infuzji dożylnej leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukiwania linii i możliwość podłączenia do niego odpowiedniej ilości opakowań z lekiem cytostatycznym tzw. choinka.

Linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Odpowiednia ilość zastawek bezigłowych w zależności od rodzaju aparatu. Zastawki do podłączenia krótkich drenów do przygotowywania leków oraz zastawka do podaży  bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa. Ostry kolec wyposażony w odpowietrznik z filtrem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Zestaw nie zawiera PCV i ftalanów.
                                         2 – drożny:
                                         3 – drożny:
                                         5 - drożny:
                                                      
	szt.

szt.

szt.
	2 400

3 200

1 600


	
	
	
	
	
	

	2
	Zamknięty  łącznik bezigłowy z drenem służący do podawania koncentratu  leku cytostatycznego do worka typu Viaflo lub butelki  kompatybilny z wielodrożnym  zestawem do przetoczeń, pasujący do końcówki strzykawki typu Luer- Lock. Bursztynowy dren  do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegający przed zapowietrzaniem drenu.
	szt
	15 200
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Kaczki, miski nerkowate, baseny – Zadanie nr 43

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Kaczka sanitarna plastikowa
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Miska nerkowata mała plastikowa
	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	3.
	Miska nerkowata duża plastikowa
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	4.
	Basen plastikowy
	Szt.
	130
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Osłonki lateksowe – Zadanie nr 44
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Osłonki lateksowe, pudrowane na głowicę USG (prezerwatywy).
	szt.
	13 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................
......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Żele do USG, defibrylatora, – Zadanie nr 45
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Żel do USG 250 ml – zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, nieuszkadzający głowic i przetworników., hypoalergiczny
	Szt.
	5 600
	
	
	
	
	
	

	2.
	Żel do defibrylatora 250ml – posiada wysokie przewodnictwo elektryczne i punktowe; odporny na wysychanie o neutralnym odczynie PH skóry.


	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)   ............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Żele do EEG, EMG – Zadanie nr 46
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Żel elektrodowy  do EEG i EMG  250 g


	Szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pasta przewodząca do elektrod miseczkowych , niewysychająca, zmywalna za pomocą wody do badania EMG 228 g
	Szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pasta klejąca, przewodząca do elektrod miseczkowych, niewysychająca na powietrzu, łatwo zmywalna 100 g
	Szt.
	13
	
	
	
	
	
	

	4.
	 Żel ścierny do przygotowania skóry do badania EEG, EMG 144 g 
	Szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych)   ............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................                                                   

....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Łopatki, kieliszki do leków, staza - Zadanie nr 47

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna 

cena netto
	Łączna 

cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Łopatka laryngologiczna, drewniana /opak – 100szt/


	Opak
	1 900
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kieliszki do leków (plastikowe), przeźroczyste z możliwością dezynfekcji, z podziałką co najmniej 5 ml, pojemność 25-30 ml
	Szt.
	25 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Automatyczna staza uciskowa do pobierania krwi wykonana z elastycznej opaski, łatwej w odpinaniu, zapinaniu oraz regulacji zacisku.


	Szt.
	310
	
	
	
	
	
	

	4. 
	 Jednorazowa staza bezlateksowa używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej,.Opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek (o dł. 45 cm). Szerokość 2,5 cm, długość rolki 11,25m
	1 rolka (25 szt.)
	250 
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................                                                 



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY Zestawy do lewatywy – Zadanie nr 48
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Zestaw jednorazowy do lewatywy o pojemności worka minimum 1500 ml.
	Szt.
	3 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................................                                                   
.....................................
          

 /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice diagnostyczne nitrylowe – Zadanie 49
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary

	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia 

	1.
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe , rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 240 mm, przebadane na przenikliwość min. 10 substancji chemicznych potwierdzoną badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Badania na przenikliwość należy dołączyć do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L
	Opak

( 100 szt.)
	50 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















                 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                          

.....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– rękawice nitrylowe  –– Zadanie nr 50
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, przebadane na przenikalność min.10 substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Badania  na przenikliwość należy dołączyć do oferty.   Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu S, M, L; rękawice  pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych i potrójnych, z możliwością wyjmowania pojedynczej rękawicy od spodu, bez dotykania opakowania.

Zamawiający wymaga użyczenia na okres obowiązywania umowy: 5 szt. pojedynczych uchwytów pasujących do szyny Modura oraz 70 szt. uchwytów naściennych.
	Opak

( 250 szt.)
	12 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice foliowe – Zadanie 51
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary

	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Rękawice foliowe, damskie, jednorazowego użytku, wykonane z polietylenu o szorstkiej, chropowatej powierzchni, odporne na rozerwanie  /opak = 100szt/.


	Opak


	7 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















                       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..........................................................................................................................................



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice winylowe hypoalergiczne  – Zadanie 52
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Rękawice zabiegowe, bezpudrowe, hypoalergiczne winylowe, niesterylne, rolowany mankiet, odporne na rozerwanie (opak = 100szt) w rozmiarach: nr M, 
nr S.
	Opak
	560
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice sekcyjne – Zadanie 53
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Rękawice sekcyjne, długi mankiet, przylegający do przedramienia, szorstka  powierzchnia zewnętrzna w okolicy dłoni,  nr 7,0 i nr 8,0.
	Para
	2 000


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice chirurgiczne do chirurgii inwazyjnej – Zadanie 54
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe  z powierzchnią mikroteksturowaną zapewniającą doskonałą chwytność w środowisku mokrym i suchym , wysoka wytrzymałość i elastyczność naturalnego lateksu. Pakowane indywidualnie z oznaczeniem prawa lewa 

Do stosowania  w chirurgii inwazyjnej w rozmiarach: nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5.


	Para
	120 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















                  /Pieczęć i podpis osoby nieuprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Zestaw do gimnastyki oddechowej – Zadanie nr 55
	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zestaw do gimnastyki oddechowej


	Szt.
	440
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do tlenu, nebulizatory, maski  – Zadanie nr 56
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Przyrząd do podawania tlenu (wąsy), jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200cm.
	Szt.
	25 000
	
	                                    
	
	
	
	                                     

	2.
	Nebulizator lekowy z maską i drenem dla dorosłych jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200cm.
	Szt.
	400
	
	
	
	
	
	

	3.
	Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dorosłych, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210cm.
	Szt.
	1 500
	
	               
	                
	                       
	                                                                               
	

	4.
	Maska tracheostomijna do podawania tlenu z drenem 
i łącznikiem, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210cm., dla dorosłych
	Szt.
	190
	
	
	
	
	
	

	5.
	 Maska twarzowa ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną twarzy, otwarta lub z mankietem powietrznym, przezroczysta kopuła, bez latexu i ftalanów

Rozmiar małe - 375

Średnie – 1 000

Duże - 875
	Szt.
	2 250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................











       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.......................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Porty naczyniowe – Zadanie nr 57
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Niskoprofilowy port naczyniowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym 6 F                                                          
· Port niskoprofilowy ( wysokość nie większa niż 11,5 mm, masa nie większa niż 5 g)

· komora portu wykonana z tytanu

· kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego (polisulfonu), kształt kołnieza pozwalający na łatwe zidentyfikowanie portu przz skórę i nie powodujący silnego napięcia skóry

· cztery otwory do przeszycia portu

· przeznaczony do badań MRI 9 przy natężeniu pola statycznego 3 T)

· silikonowa membrana portu o średnicy nie mniejszej niż 9, 5 mm zapewniająca szczelność dla min.1500 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie ponad obrys kołnierza 

· cewnik poliuretanowy, o rozmiarze 7,8 F, o średnicy wew. nie mniejszej niż 1,6 mm , śr. zewn. nie większa niż 2,6 mm, o dł. min. 76 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta

· wygodne , szybkie połączenie cewnika z portem ( zatrzask cewnika na stałe połączony z komorą portu)
 Zestaw wprowadzający zawierający co najmniej:

- prowadnicę Seldingera z zakończeniem typu J,

- cienkościenną igłę punkcyjną 18 G

-  rozszerzadło z koszulką rozrywalną wyposażoną w wygodny uchwyt ze skrzydełkami, nakrętkę blokującą koszulkę i znacznik położenia końca prowadnicy

- narzędzie do tunelizacji

- prostą igłę Hubera do przepłukania zestawu: rozmiar 20-22 G, dł. 19- 25 mm

- zakrzywioną igłę Hubera do krótkiej infuzji rozmiar 20-22 G,, dł. 19-25 mm

- tępą stalową igłę do wypełniania cewnika

- 2 strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12 ml

-hak do unoszenia żyły

-korki z zatrzaskiem na igły Hubera zabezpieczające przed zakłuciem ( 3 szt.)

- w wyposażeniu igła Hubera do długich infuzji, z odpinanym uchwytem,poduszką dla pacjenta i zaciskiem do przerw w infuzji, z zabezpieczeniem przed zakłuciem aktywującym się w trakcie wyciągania igły, rozmiar 20-22 G, dł. 19-25 mm, dren o dł. min. 20 cm

W opakowaniu instrukcja obsługi oraz informator dla pacjenta zawierający identyfikator
                                                                                                    
	Szt.


	90

	
	
	
	
	
	

	2.
	Port naczyniowy obwodowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym.
                                                       9, 8 mm

- niskoprofilowy ( wysokość nie większa niż 10mm) o kształcie wydłużonym  ( trójkątnym) łatwym do zidentyfikowania przez skórę

- komora portu wykonana z tytanu, o objętości wypełnienia do 0,3 ml
 -kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego 
 - trzy otwory do przeszycia portu

- silikonowa membrana  zapewniająca szczelność dla 2000 wkłuć

- cewnik poliuretanowy, o rozmiarze 5,8 F, o średnicy wew. nie mniejszej niż 1 mm , śr. zewn. nie większa niż 1,9 mm, o dł. min. 76 cm, objętość wypełnienia 0,7 ml, z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, 

wygodne , szybkie połączenie cewnika z portem ( zatrzask cewnika  połączony z komorą )

Zestaw wprowadzający zawierający co najmniej:

- prowadnicę Seldingera z zakończeniem typu J,

- cienką igłę punkcyjną 

-   koszulką rozrywalną wyposażoną w wygodny uchwyt (zatrzask)

- narzędzia do tunelizacji

- prostą igłę Hubera do przepłukania zestawu: rozmiar 20-22 G, dł. 19- 25 mm

- zakrzywioną igłę Hubera do krótkiej infuzji rozmiar 20-22 G,, dł. 19-25 mm

- tępą stalową igłę do wypełniania cewnika

- 2 strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12 ml

- hak do unoszenia żyły

- w wyposażeniu igła Hubera do długich infuzji, z odpinanym uchwytem, poduszką dla pacjenta i zaciskiem do przerw w infuzji, rozmiar 20-22 G, dł. 19-25 mm, dren o dł. min. 20 cm


	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -....................................................................                                                     .....................................................................















               /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły  do portów naczyniowych – Zadanie nr 58

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Igła do portu zakrzywiona o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami i z drenem 20Gx20 mm
	szt.
	630
	
	
	
	
	
	

	2.
	Igła do portu zakrzywiona o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami, bez drenu  20Gx20 mm


	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..........................................................................................................

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Szczotki cytologiczne – Zadanie nr 59

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Szczoteczka sterylna jednorazowego użycia, do pobierania wymazów cytologicznych z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. 


	Szt.
	3 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................... 

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Wziernik ginekologiczny – Zadanie nr 60

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Wziernik ginekologiczny typ Cusco, jednorazowy, jałowy, bez zaczepu. Pakowany pojedynczo w rozmiarach: mały, średni, duży.
	Szt.
	32 500


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– Test ciążowy  –– Zadanie nr 61 
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Test ciążowy
	szt.
	1 150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –  Zestaw do strzykawki automatycznej Medrad  – Zadanie nr 62
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do strzykawki automatycznej Medrad Spectris Solaris EP MR. W skład zestawu wchodzi: 2 jednorazowe wkłady do kontrastu o pojemności 65ml i 115ml, 2 ostrza typu spike, złącze niskociśnieniowe typu Y dł. 150 cm  z zaworkiem zwrotnym.
	zestaw
	190
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –  Złącze do podawania kontrastu– Zadanie nr 63
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Złącze do podawania kontrastu 20 -35 cm z zaworem, sterylne, PSI min. 300.

Kompatybilne z wstrzykiwaczem automatycznym  Medrad Spectris Solaris EP MR


	szt
	 250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Stopery do uszu – Zadanie nr 64

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Stopery do uszu dla dorosłych, jednorazowego użytku (1 kpl – 2 szt.)


	kpl
	7 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   


....................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Wkłady do strzykawki En Vision – Zadanie nr 65
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do strzykawki automatycznej En Vision Medrad ( wkład do strzykawki automatycznej poj. 200 ml, złącze wysokociśnieniowe typu Y  dł. 150 cm, PSI min.300, dren do nabierania kontrastu)


	Zestaw
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................................................................................................................


....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Pierścienie dotorebkowe – Zadanie nr 66

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	C4ena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj 

pochodzenia

	1.
	Pierścień dotorebkowy w injectorze, rozmiar 11mm 
do operacji zaćm powikłanych


	szt.
	90
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Nóż okulistyczny  – Zadanie nr 67

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj 

pochodzenia

	1.
	Sterylny nóż z uchwytem/trzonkiem typu  Crescent z ostrzem odgiętym, podwójnie ostrzonym (Bevel UP) rozmiar 2,5 -2,6 mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   


....................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Pierścienie dotęczówkowy – Zadanie nr 68

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj 

pochodzenia

	1.
	Pierścień dotęczówkowy okrągły PMMA (Pupil Dilator) z otworkami do lokalizowania pierścienia, o średnicy 7, 0 -7,5 mm i grubości brzegu 0,9 -1,0 mm.



	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY - Noże okulistyczne
– Zadanie nr 69
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem, z prostym, skośno ściętym pod kątem 15 stopni ostrzem. 


	Szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem, typu slit, 
z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce 
o szerokości nie mniejszej niż 2,6 mm i nie większej niż 2,65 mm.


	Szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
]

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewnik Trokar – Zadanie nr 70

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent/ kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Troakar jałowy, pakowany pojedynczo, sztywny, ostry, 
w rozmiarach: nr 20, nr 24, nr 28, 32


	Szt.
	175
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: Cewnik długości od 40cm-50cm, z podziałką widoczną w promieniach RTG, skalowany w odstępach co najmniej 2cm 
z trokarem trójgraniec, wykonany z tworzywa wysokiej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, nietoksyczny, sterylizowany w tlenku etylenu. 

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.................................................
                 /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewniki Thorax – Zadanie nr 71
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Cewnik Thorax jałowy w rozmiarach:  nr 24, nr 26, nr 28, nr 30, nr 32, nr 34, nr 36.


	Szt.
	450
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia:  wykonany z tworzywa wysokiej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, z kontrastem widocznym w promieniach RTG, długości od 40cm do 60cm, sterylizowany w tlenku etylenu.

Wartość brutto (słownie złotych) ...................................................................................                              ................................................
                                                                                                                                                                                      /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rurka sigmoidoskopowa – Zadanie nr 72

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Rurka sigmoidoskopowa:
średnica 20mm, jednorazowego użytku.


	Szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................................................................................                                                   
.......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Wkłady do ssaka Serres – Zadanie 73 
	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Wkłady do ssaków medycznych Serres o pojemności 2 litrów, 1 x użytku, do systemu zamkniętego, posiadające filtr p/bakteryjny
	Szt
	8 136
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.............................................................................................................................................

....................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Sondy Sengstakena - Zadanie nr 74
	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Sonda Sengstakena - trójkanałowa, jałowa 
nr 18.


	Szt.
	13
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ...............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................                                                  
......................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Worki stomijne – Zadanie nr 75

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, 
z filtrem, zamknięte. Część przylepca z podziałką umożliwiającą dokładne określenie wycięcia 
w zależności od wielkości stomii.


	Szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Worki stomijne, jednoczęściowe, przezroczyste, 
z filtrem, otwarte. Część przylepca z podziałką umożliwiającą dokładne określenie wycięcia 
w zależności od wielkości stomii.


	Szt.
	625
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pasta uszczelniająco- gojąca do zewnętrznego użytku na skórę wokół stomii, przetok, conajmniej 60 g.
	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                  


....................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewnik Foleya silikonowy– Zadanie nr 76
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny, pojemność balona 8-10 ml, sterylny

Rozmiary 14,16,18,20
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................                                                 
....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Zestawy do drenażu przezskórnego – Zadanie nr 77

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do drenażu przezskórnego, jednostopniowy  kateter PIGTAIL, kateter prosty, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz. Pakowany razem, sterylizowany w tlenku etylenu, w rozmiarach: nr 9F, nr 12F


	Szt.
	380
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -...............................................................................................................................................................................................                                                  

 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................                                                   


              ...............................................


                    
/pieczęć
FORMULARZ CENOWY – Zestawy do punkcji i drenażu – Zadanie nr 78

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do punkcji jamy opłucnej:

· zestaw jałowy,

· jednorazowego użytku,

· pakowany pojedynczo.


	Szt.
	940
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igła do lokalizacji, oznakowania miejsca guza – Zadanie nr 79
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj 

pochodzenia

	1.
	Igła do lokalizacji, oznakowania 
miejsca guza z podwójnym haczykiem, 
długość 11cm i 15 cm, średnica 0,9mm (20G), sterylizowana w tlenku etylenu, pakowana pojedynczo.


	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
......................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewniki Dufoura – Zadanie nr 80

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Dufoura, jałowy, pakowny podwójnie (folia, papier), w rozmiarach: Ch18, Ch20.


	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: dwudrożny cewnik, zakończenie zgięte, skośnie ścięte, atraumatyczne, o pojemności balona od 50 ml., 
wykonany z półtwardego lateksu, sterylny. 
Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                          ...................................................................................................................................                                                                              ...........................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej


......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewnik Foley’a – Zadanie nr 81

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik Foley lateksowy silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność balona 
od 3 – 5 ml, pakowny podwójnie (folia, papier), 
w rozmiarach: nr 8, nr 10.
	Szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik Foley lateksowy silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, pojemność balona 
od 5 – 15 ml, pakowny podwójnie 
(folia, papier), w rozmiarach: nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, nr 20, nr 22, nr 24, nr 26.
	Szt.
	38 200
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zatyczka sterylna, jednorazowego użytku do cewników o budowie schodkowej, pakowana pojedynczo.
	Szt.
	380
	
	
	
	
	
	

	4.
	Cewnik Foley, lateksowy, silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, z balonem 
o pojemności od 30ml do 60 ml, pakowny podwójnie (folia, papier), w rozmiarach:
nr 16, nr 18, nr 20.
	Szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................















                       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.......................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewniki Nelaton, Tiemann, Couvelair’a – Zadanie nr 82
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Cewnik jałowy Nelaton w rozmiarach: 
nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16, nr 18.


	Szt.
	8 750
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik urologiczny jałowy Tiemann 
w rozmiarach: nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16.


	Szt.
	880
	
	
	
	
	
	

	3.
	Cewnik jałowy Couvelaire, w rozmiarach: 
nr 12, nr 14, nr 16, nr 18.


	Szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z tworzywa PCV medycznego, wysokiej jakości, długość co najmniej 40cm, zakończenia kolorowe 
w zależności od rozmiaru cewnika, sterylny.. 



	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................















                 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Pojemniki i worki na mocz – Zadanie nr 83

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Pojemnik na mocz z zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 90cm, posiadającym końcówkę stożkową z zastawką antyrefluksową.
	Szt.
	50 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pojemnik na mocz z zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 90cm, posiadającym końcówkę stożkową  z zastawką antyrefluksową, sterylny.
	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pojemnik na mocz z krótkim odprowadzeniem 
z  zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 50cm, maksymalnie 60cm, posiadającym końcówkę stożkową 
z zastawką antyrefluksową, sterylny.
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	4.
	Woreczki do pobierania moczu u noworodków  jednorazowego użytku dla dziewcząt.
	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	

	5.
	Woreczki do pobierania moczu u noworodków  jednorazowego użytku dla chłopców.
	Szt.
	800
	
	
	
	
	
	

	6.
	Zawieszki do łóżka na worki do moczu jednorazowego użytku
	Szt.
	6 300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Zestaw do pomiaru diurezy  – Zadanie nr 84
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj 

pochodzenia

	1.
	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej w systemie zamkniętym sterylny, pakowany pojedynczo.. 
Skład zestawu:
- skalowana komora pomiarowa o poj.min.500ml
- worek zbiorczy o poj.min.2000 ml

- 2 filtry hydrofobowe -w worku i komorze

- 2 zawory antyzwrotne - w worku i łączniku drenu

- zawór spustowy posiadający dwuświatłowy dren antyzłamaniowy o dł.min.120 cm

- klamra zaciskowa

- bezigłowy port do pobierania próbek moczu

- elastyczne pasy  mocujące 
	Szt.
	3 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...........................................................................................................................................                                                 



.........................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn  – Zadanie nr 85

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj 

pochodzenia

	1.
	Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn w rozmiarach: 29mm, 32mm.


	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z silikonu, jednoczęściowy, z powierzchnią przylepną, hypoalergiczny, sterylny.  

Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...........................................................................................................................................                                                 


.........................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły do pobierania leku cytostatycznego z ampułki  – Zadanie nr 86

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Igły do  bezpiecznego pobierania  i rozpuszczania leku cytostatycznego z ampułki (bez możliwości ich zanieczyszczenia pozostałościami korka) z otworem bocznym, igła typu ołówkowego, wymiary 1,2x30mm


	Szt.
	7 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – system pobierania leków z buteleczek – Zadanie nr 87

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Zamknięty system pobierania (transferu) leków cytotoksycznych z buteleczek. System musi zawierać filtry cząsteczkowe oraz filtr pochłaniający cytoaerozole, powinien automatycznie wyrównywać ciśnienie wewnątrz butelki z lekiem oraz pasować do końcówki strzykawki Luer – Lock..Wkłucie do butelki powinno być uniwersalne niezależne od średnicy butelki. System powinien spełniać normy i dyrektywy dotyczące pobierania i pracy z substancjami niebezpiecznymi i cytostatykami.


	Szt.
	17 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                  
  ......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Zestawy do szynowania, nefrostomia, cystostomia – Zadanie nr 88
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj 

pochodzenia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/24/2, nr 6F/24/2
	Szt.
	775
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do szynowania wew. moczowodów Pigtail w rozmiarach: nr 5F/26/2, nr 6F/26/2
	Szt.
	775
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia: jałowy z prowadnikiem długości co najmniej 90cm, Pigtail podwójnie wygięty z zaciskaczem i popychaczem. Wszystkie elementy pakowane razem, sterylny. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 90 dni.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3
	Zestaw do nefrostomii Nr 9 F, 12F, 14F zawierający cewnik typu Pigtail, prowadnicę i igłę punkcyjną (prowadnica ze zmiękczonym końcem), dilatator z rozrywaną koszulką, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml i skalpel. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem, sterylny. 
	Szt.
	375 


	
	
	
	
	
	

	4.
	4
	Zestaw do cystostomii Nr 9F, 12F, 14F zawierający cewnik Pigtail i igłę rozrywalną, kołnierz mocujący, strzykawkę 10 ml i skalpel. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem, sterylny.
	Szt.
	100


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Katetery moczowodowe – Zadanie nr 89
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Kateter moczowodowy typ Nelaton  z metalowym mandrynem, jałowy, w rozmiarach: nr 4F, nr 5F,  nr 6F 
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kateter moczowodowy typu Couvelaire z metalowym mandrynem, jałowy, w rozmiarach: nr 3F, nr 4F, nr 5F, nr 6F.
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kateter moczowodowy typu Tiemann z zagiętą końcówką z metalowym mandrynem, jałowy, w rozmiarach: nr 4F, 5F, nr 6F.
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kateter moczowodowy typ Oliwka 3F z metalowym mandrynem, jałowy w rozmiarach: nr 3F, nr 4F, nr 5F, nr 6F
	Szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia: Kateter moczowodowy wykonany z miękkiej masy plastycznej ze znacznikiem widocznym w promieniach RTG, posiadający centymetrową podziałkę, o długości  70cm, 80cm i 110cm, z metalowym mandrynem, posiadający końcówkę umożliwiającą połączenie ze strzykawką LUER, sterylny.

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -....................................................................                                                  .....................................................................















           /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                
....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Cewniki do odsysania z górnych dróg oddechowych, cewniki do karmienia – Zadanie nr 90
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką

· wykonany z PCV medycznego,

· z otworem centralnym i minimum dwoma bocznymi;

· kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika

· jałowy, jednorazowego użytku,

· w rozmiarach: nr 6, nr 8, nr 10, nr 12, nr 14,
nr 16, nr 18, nr 20.
	Szt.
	220 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cewnik do karmienia

· wykonany z PCV medycznego,

· ze znacznikiem głębokości,

· konektor typu Luer z zatyczką,

· jałowy,

· jednorazowego użytku,

· w rozmiarach: nr 6, nr 8.
	Szt.
	15 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Kaniula do zakładania linii tętniczej – Zadanie nr 91

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Kaniula do zakładania linii tętniczej 20G/1,10 mm x 45mm:

wyposażona w zawór odcinający,

ze skrzydełkami, przylegającymi do linii ciała,

· sterylna

· jednorazowego użytku,

· pakowana pojedynczo.


	Szt.
	3 750
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Łącznik martwa przestrzeń – Zadanie nr 92

	Lp.
	Nazwa / nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Łącznik karbowany martwa przestrzeń zespolony 
z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym:

z portem do odsysania,

· jednorazowego użytku,

· długość minimalna 13cm +łącznik kątowy,

· sterylne.


	Szt.
	6 250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................                                                  

.........................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Przedłużacze do pomp infuzyjnych – Zadanie nr 93
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Przedłużacz do pomp infuzyjnych:

· sterylny,

· jednorazowego użytku,

· przezroczysty

· długość min.150 cm.


	Szt.
	60 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przedłużacz do pompy infuzyjnej:

· sterylny,

· jednorazowego użytku,

· kolor czarny lub bursztynowy,

· długość minimum 150cm.


	Szt.
	4 400
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Przyrząd do pomiaru OCŻ – Zadanie nr 94

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Przyrząd do pomiaru OCŻ - sterylny,

składający się z: zestawu drenów, kranika trójdrożnego, odpowietrznika z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, koniec drenu do pacjenta zakończony końcówką Luer- Lock, trzeci koniec drenu wyposażony w zacisk rolkowy, komorę kroplową, kolec komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką.

	szt.
	3 250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................



.........................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do przetaczania płynów do pomp Infusomat – Zadanie nr 95
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Przyrząd do przetaczania płynów do pomp Infusomat:

· ostry koniec, łatwy do wprowadzenia do pojemnika,

· odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny,

· ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału

· zacisk rolkowy,

· dren zakończony końcówką Luer – Lock.


	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                  

.........................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – System Rampa – Zadanie nr 96

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia 

	1.
	Rampa z 5 portami bezigłowymii i 4 kranikami trwale zintegrowanymi na płytce
·  sterylna,

· pakowana pojedynczo, 
· ilość aktywacji min 500 nie dłużej niż 7 dni,

· przystosowana do kontaktu z krwią, lipidami,

· szybkość przepływu minimum 16 ml/min,

· możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu,

· bez drenu przedłużającego


	szt.
	1 900
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.....................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem – Zadanie nr 97
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym:

· wykonana z PCV silikonowanego,

· z dwoma balonikami kontrolnymi zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan mankietu uszczelniającego,

· baloniki kontrolne wyraźnie wskazujące na stan wypełnienia mankietu (płaskie przed wypełnieniem) z samouszczelniającymi się zaworami z kapturkiem, posiadające oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju 
i średnicy mankietu,

· posiada tasiemkę do mocowania rurki

· rurka tracheostomijna widoczna 
w promieniach Rtg,

· sterylna, 

· pakowana pojedynczo,

· jednorazowego użytku,

· w rozmiarach: nr 7.0, nr 8.0, nr 9.0.
	szt.
	190
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
....................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne o regulowanym położeniu – Zadanie nr 98
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rurki tracheostomijne z uchwytem 
o regulowanym położeniu

· z mankietem niskociśnieniowym,

wykonana z  PCV silikonowanego,

· z balonikiem kontrolnym zakończo​nymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankietu uszczelniającego,

· balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelnia​jącym się zaworem 
z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu,

· rurka tracheostomijna widoczna 
w promieniach Rtg, 

· sterylna, 

· pakowana pojedynczo,

· jednorazowego użytku w rozmiarach: nr 7, nr 8, nr 9.
	szt.
	65
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
...................................



/pieczęć/     
FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne – Zadanie nr 99
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym 

Wykonana z  PCV silikonowanego 

· z balonikiem kontrolnym zakończo​nymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankietu uszczelniającego

· balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelnia​jącym się zaworem z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu,

· rurka tracheostomijna widoczna 
w promieniach Rtg, 

· posiada tasiemkę do mocowania

· sterylna, 

· pakowana pojedynczo,

· jednorazowego użytku,

w rozmiarach: nr 6, nr 7, nr 7.5, nr 8, nr 8.5, 
nr 9. 
	Szt.
	1 100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rurek tracheostomijnych z systemem Lanz’a.                              ………………………………………

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej



......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rurki ustno-gardłowe – Zadanie nr 100
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Rurka ustno-gardłowa nr 2, minimum 
80 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel.


	Szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rurka ustno-gardłowa nr 3, minimum 
90 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel.


	Szt.
	900
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurka ustno – gardłowa minimum nr.4, minimum 100 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel
	Szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   



...................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Zestawy do tracheostomii przezskórnej – Zadanie nr 101
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zestaw do tracheostomii przezskórnej nr 7, 8, 9 oparty na użyciu peana i prowadnicy

zawierający skalpel, kaniulę z igłą 
i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu.


	Szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   



....................................



          /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rurka intubacyjna z mankietem i portem do odsysania – Zadanie nr 102
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna z mankietem i portem do odsysania w rozmiarach: nr 7, nr 8, nr 9:

· wyposażone w system drenażu przestrzeni podgłośniowej,

· mankiet w kształcie stożka, zwężający się ku dołowi,

· znacznik RTG,

· do przedłużonej intubacji,

· sterylna.


	Szt.
	55
	
	
	
	
	
	

	
	Cena  ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................................................................................................................                     

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne zbrojone silikonowane – Zadanie nr 103
	Lp.
	Nazwa / nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1
	Rurka tracheostomijna zbrojona:

- silikonowana

- sterylna, 

- pakowana pojedynczo,

- jednorazowego użytku,

- w rozmiarach: 7, 8, 9  
	szt.
	55
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego – Zadanie nr 104
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Zamknięty  zestaw do odsysania wydzieliny  z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki intubacyjnej  o długości cewnika min. 50 cm 
· Sterylny

· Pakowany pojedynczo
· Możliwość stosowania przez minimum 
72 godziny.
· Rozmiar 14, 16
	Zestaw
	 850
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zamknięty zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki tracheotomijnej o długości cewnika 
min. 30cm
· sterylny

· pakowany pojedynczo

· możliwość stosowania przez minimum 72 godziny

- Rozmiar 14,16
	Zestaw
	 850
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
....................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY -  Mikrospąg do  osuszania pola operacyjnego -Zadanie nr 105
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Mikrospąg trójkątny z uchwytem do osuszania pola operacyjnego


	Szt.
	1 500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Knot do odprowadzania nadmiaru płynu z pola operacyjnego o wymiarach 0,3-0,4 cm x 15-25 cm


	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   


....................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY Zgłębniki – Zadanie nr 106
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.


	Zgłębnik żołądkowy z zatyczką; sterylny; jednora​zowego użytku; wykonany z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości; kolor konektora oznaczający kod  średnicy; atraumatyczne zakończenie z otworami bocznymi; długość drenu minimum 100cm, 
w rozmiarach: nr 14, nr 16, nr 18.
	Szt.
	12 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zgłębnik żołądkowy z zatyczką; sterylny; jednora​zowego użytku; wykonany z PCV medycznego ze znacznikiem głębokości; kolor konektora oznaczający kod  średnicy; atraumatyczne zakończenie z otworami bocznymi; długość drenu minimum 100cm, 
w rozmiarach: nr 32, nr 36.
	Szt.
	380
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – Zadanie 107
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, dwuświatłowy 6 F, 7F, 8F dł. 16cm (+/- 1cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki)+ strzykawka niskooporowa o poj. 10 ml i prowadnik typu J
	Szt.
	2 500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, jednoświatłowy 5F dł. 16cm (+/- 1cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki).


	Szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
  ....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 108
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Engstrom, Bennet, Bird skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim. 1,8 m, fi 22mm z łącznikiem Y z kapturkiem zabezpieczającym, sterylny pakowany (papier folia)  pojedynczo w jednym zestawie
	zestaw
	3 750
	
	
	
	
	
	

	2.
	Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dzieci do respiratora Engstrom , Bennet skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim.1,5 m, fi 15mm z łącznikiem Y, sterylny, pakowany(papier folia)  pojedynczo w jednym zestawie.
	zestaw
	25
	
	
	
	
	
	

	3.
	Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Bear 1000 skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minimum 1,8 m, fi 22mm; 
z łącznikiem Y, z drenem ciśnieniowym, 
z kapturkiem zabezpieczającym; sterylny; pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie.
	zestaw
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
....................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY  – Zadanie nr 109 - Zestawy do upustu krwi
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do upustu krwi- pojemnik z drenem zakończony igłą


	szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................                                                  


......................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Filtry antybakteryjne – Zadanie nr 110
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Filtry przeciwbakteryjne oddechowe dla dorosłych 
z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem bocznym, sterylne, skuteczność nawilżania min 33 mg/litr H2O/, minimalna objętość oddechowa 150 ml, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku.


	Szt.
	44 400
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wymiennik ciepła i wilgoci, sztuczny nos (zamykany portem do odsysania, portem do tlenu) do rurki tracheotomijnej i do rurki intubacyjnej, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, skuteczność nawilżania min 25 mg/ litr H2O.


	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/



.........................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Koce do podgrzewania pacjenta– Zadanie nr 111

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Koce do podgrzewania pacjenta jednorazowe niesterylne, kompatybilne z podgrzewaczem WARM TOUCH, bez elementów łączących (typu adapter) powodujących konieczność demontażu istniejącego połączenia.


	Szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	2.
	Koce do podgrzewania pacjenta jednorazowe sterylne lub biologicznie czyste, kompatybilne z podgrzewaczem WARM TOUCH, bez elementów łączących (typu adapter) powodujących konieczność demontażu istniejącego połączenia.


	Szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                  

.........................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Prowadnice intubacyjne wielorazowego użytku – Zadanie nr 112

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Prowadnica intubacyjna wielorazowego użytku prosta, zagięta (do wyboru) średnica 10Ch długość 70cm
· przeznaczona do trudnych intubacji  

· wykonana z plecionki pokrytej tworzywem nie zawierającym PCV (powłoka poślizgowa żywiczna)
Do oferty należy załączyć instrukcję czyszczenia.
	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	2.
	Prowadnica intubacyjna wielorazowego użytku prosta,  zagięta  (do wyboru) średnica 15Ch dł. 70cm
· przeznaczona do trudnych intubacji  

· wykonana z plecionki pokrytej tworzywem nie zawierającym PCV (powłoka poślizgowa żywiczna)

Do oferty należy załączyć instrukcję czyszczenia.

	Szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej                                                   

.........................................


          /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rurki intubacyjne – Zadanie nr 113
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna bez mankietu niskociśnieniowego w rozmiarach: nr 2.0, nr 2.5, nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5.

· z linią widoczną w Rtg na całej długości rurki

· wykonana z termoplastycznego PCV silikonowanego

· obecność na rurce znaczników położenia rurki w podziałce centymetrowej

· rurka zaopatrzona w łącznik zgodny z innymi elementami układu oddechowego pacjenta. 

· Sterylna, 

· jednorazowego użytku, 

· pakowana pojedynczo.


	Szt.
	130
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5.

wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych
· silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ułatwiające intubcję i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach

· mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn

· balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym

· otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach

· czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki

· linia rtg na całej długości rurki

· gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką

· jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo

· niezawierające lateksu

	Szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 5.0, nr 5.5, nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5, nr 9.0, nr 9.5, nr 10.0

· wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych

· silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ułatwiające intubcję i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach

· mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn

· balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym

· otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach

· czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki

· linia rtg na całej długości rurki

· gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką

· jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo

· niezawierające lateksu


	Szt.
	19 500


	
	
	
	
	
	

	4.
	Prowadnica do rurek intubacyjnych od rozmiaru 7,0 

jednorazowego użytku 
· pokryta PCV do ukształtowania z drutem

· sterylna, 

· pakowana pojedynczo.

	Szt.
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.................................

        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rurki intubacyjne zbrojone – Zadanie nr 114

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym zbrojone w rozmiarach: nr 5.5, nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, 

nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5, nr 9.0.

· z PCV silikonowanego

· z mankietem niskociśnieniowym

· oznaczenia średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym

· jednorazowego użytku

· sterylna

· pakowana pojedynczo.


	Szt.
	 1 000


	
	
	
	
	
	

	 
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/                                                  

.........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Zestawy do znieczulania podpajęczynówkowego – Zadanie nr 115 

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.


	Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego 

27G/ minimum 90 mm
Skład zestawu:
Igła Pencil Point z prowadnica, cienkościenna 
o szybkim wypływie z przezroczystą , rowkowaną końcówką z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru; igła sródskórna 25G, igła podskórna 22G: dwie strzykawki.

Sterylizowane w EO, pakowane pojedynczo.


	Zestaw
	500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do znieczulania podpajęczynówkowego 

26G/ minimum 80 mm
Skład zestawu:
Igła Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna 
o szybkim wypływie z przezroczystą , rowkowaną końcówką z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru; igła sródskórna 25G, igła podskórna 22G: dwie strzykawki.

Sterylizowane w EO, pakowane pojedynczo.


	Zestaw
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................             

                                                                                                                                                                                                    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

 .........................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Zestawy do znieczulania zewnątrzoponowego – Zadanie nr 116

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18G/110mm:

Skład zestawu:

Igła Tuohy, kodowana kolorem z dokładnie dopasowanym mandrynem z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami, cewnik z otworem końcowym, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, widoczny 
w promieniach RTG, filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 mikrona, skuteczny przez co najmniej 96h, strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, łącznik do cewnika, wykluczający przypadkowe rozłączenie, prowadnik, etykieta identyfikacyjna cewnik ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit, sterylizowane w EO, pakowane pojedynczo.


	Zestaw
	125
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej                                                

.............................
          pieczęć
FORMULARZ CENOWY – Przetworniki do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą – Zadanie nr 117
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Długość linii płuczącej 120 + 30cm (+/- 5cm). 

Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem – otwory boczne na szpikulcu, częstotliwość własna samego przetwornika ≥200 Hz. Dwa kraniki trójdrożne. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1, 5%.

Odpowiednie oznaczenie drenów, bądź zestaw wyposażony w kolorowe koreczki, do precyzyjnego oznakowania linii.

System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne).

Przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem(kabel sygnałowy) monitor.

Przetwornik jednorazowego użytku, do współpracy z posiadanym kablem typu Edwards.
	Szt.
	550
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewnik Pezzera – Zadanie nr 118

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Cewnik jałowy  Pezzera nr 20, nr 28


	Szt.
	320
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z miękkiego lateksu, długości od 30cm do 40cm, sterylizowany w tlenku etylenu.

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















    /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Cewniki Foghartego – Zadanie nr 119

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Cewnik  jałowy Foghartego w rozmiarach: nr 3/80, 

nr 4/80, nr 5/80, nr 6/80, nr 8/80.


	Szt.
	900
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: cewnik jednokanałowy posiadający wytrzymały ciśnieniowo balon dla uzyskania skutecznego efektu. Znakowany międzynarodowym kodem kolorów.
Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/


.................................



        /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Dreny  brzuszne – Zadanie nr 120
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Dren brzuszny nr 22, nr 24 sterylny


	Szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia: dren prosty bez otworów, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu.



	2.
	Dren brzuszny sterylny, nr 28, nr 30 


	Szt.
	1 125
	
	
	
	
	
	

	Opis przedmiotu zamówienia:  dren prosty  z otworami, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu.



	3.
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -...................................................................                                                            ...............................................................















      /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

................................................
             
   /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Dreny do odsysania z pola – Zadanie nr 121
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości co najmniej 200cm sterylny bez końcówki, wykonany z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości. Wymagana 

średnica 8 mm (ch23\24) , podwójnie pakowany. Zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka.
	Szt.
	6 000
	
	
	
	
	
	

	2.
	Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości  200 -220 cm sterylny 
z końcówką typ YANKAUER bez kontroli ssania wykonany  z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, o średnicy   8mm,(ch 23\24) zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka   podwójnie pakowany.
	szt.
	12 000
	
	
	
	
	
	

	3.
	Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości  300 -320 cm sterylny 
z końcówką typ YANKAUER bez kontroli ssania wykonany  z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, o średnicy   8mm,(ch 23\24) zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka   podwójnie pakowany.
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	4.
	Łącznik schodkowy 5-cio stopniowy, o średnicy zew. od  5.0 do 12,0mm +/- 1mm
	Szt.
	 6 000
	
	
	
	
	
	

	5.
	Dren medyczny z PCV średnica wew. 8 – 8,5 mm
	Mb
	18 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto(słownie złotych) - ...................................................................................                              ................................................
                                                                                                                                                                                                /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
 ......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY Mieszek do samoczynnego odsysania – Zadanie nr 122

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Harmonijkowy mieszek do niskociśnieniowego  drenażu ran chirurgicznych,  dopuszczalna pojemność ( 250ml, 300ml) sterylizowany  w tlenku etylenu, opakowanie typ  blister.

	Szt.
	6 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Klipsy naczyniowe Johnson – Zadanie nr 123

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj 

pochodzenia

	1
	Klipsy naczyniowe tytanowe jałowe  Large(400) do zakładania klipsownicą Johnson. W opakowaniu 108 szt.


	Opak.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.
	Cena ostateczna 

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Klipsy naczyniowe Aesculap – Zadanie nr 124

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylne klipsy laparoskopowe tytanowe M/L pyszczki ząbkowane piramidkowo, do posiadanej klipsownicy PL 503R. 

W opakowaniu 120 sztuk.  

Zamawiający wymaga użyczenia na okres trwania umowy 2 sztuk klipsownic do zakładania oferowanych klipsów.
	Opak.


	90
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

........................................................................................................................



.........................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły  Veressa – Zadanie nr 125

	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Igła insuflacyjna  Veressa. 

Sterylna igła do insuflacji o długości 120 mm, pakowana pojedynczo.


	szt.
	120
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY - Noże okulistyczne
– Zadanie nr 126
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem/, trapezoidalny
z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce, jednostronnie ostrzony ( z powierzchnią antyodblaskową) o szerokości 1,6mm – 1,8mm. Ostrze posiada dwa znaczniki, jeden na szerokości 1,6mm, drugi na szerokości 1,8mm.


	Szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................                                                   
.............................
         pieczęć
FORMULARZ CENOWY – Noże typu skalpel - Zadanie 127
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylne ostrze chirurgiczne typu  skalpel do trzonków w rozmiarach: nr 10, nr 11, nr 15, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23.


	Opak
	1 250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia : Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali węglowej na pojedynczym ostrzu  wygrawerowana nazwa producenta oraz rozmiar ostrza. Pakowane pojedynczo w saszetkę aluminiową z nadrukowanym kształtem oraz rozmiarem ostrza w skali  1:1 . Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane a' 100 sztuk z nadrukiem w języku polskim.
Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.................................................
             
   /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Szczotki chirurgiczne – Zadanie nr 128
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Szczotki chirurgiczne jednorazowe sterylne, nie nasączone środkiem dezynfekcyjnym, z pilniczkiem.


	Szt.
	11 300
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto(słownie złotych) - ...................................................................................                                      ................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                 /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, bezlateksowe – Zadanie 129
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe w rozmiarach: nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0.


	Para
	75 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia: Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, do stosowania w chirurgii inwazyjnej, 
z obrzeżami zrolowanymi, posiadające anatomiczny kształt. Wytrzymałe na rozerwanie, pakowane w opakowanie z wyraźnym oznaczeniem 
L- lewa, R- prawa.

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice do rozpuszczania leków cytostatycznych – Zadanie 130
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary

	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Rękawice  sterylne, bezpudrowe, lateksowe odporne na działanie chemikaliów i preparatów cytostatycznych zgodnie z normą EN374  w rozmiarach: nr 6.0
                                                                 Nr 8.0


	Para
1 900

1 900
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Elektrody jednorazowe – Zadanie nr 131
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szkatułkową i przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości min 4m, kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO


	szt.
	3 800
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym.


	szt.
	8 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................                                              

.....................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Mankiety i pokrowce jednorazowego użytku – Zadanie nr 132

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylna osłona foliowa na przewody złożona teleskopowo z taśmami do mocowania o długości min. 200 cm. 


	szt.
	12 500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sterylna foliowa osłona na mikroskop operacyjny o średnicy obiektywu co najmniej 65 mm 

	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	3.
	Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na promiennik stetoskopu o średnicy koła 50 cm

	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	4.
	Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na odbiornik stetoskopu o średnicy koła 80 cm . 


	szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................
.................................

  /pieczęć/                                                                   FORMULARZ CENOWY – Fartuchy, czepki, maski – Zadanie nr 133
	Lp


	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość

	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1
	Jednorazowy czepek chirurgiczny wykonany z  włókniny   wiskozowej perforowanej z gładko wszytą w przodzie czapki włókniną wchłaniającą pot z czoła podczas operacji. Wiązany na troki. Rozmiar L, XL 

	Szt
	7 500
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy czepek okrągły wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej z wszytą gumką w całym obwodzie, nie pyląca i hypoalergiczna włóknina antyelektrostatyczna. Materiał jest przepuszczalny dla pary wodnej. W rozmiarze L, XL.

	Szt
	75 000
	
	
	
	
	
	

	3
	Maska chirurgiczna min. 3-warstwowa, pełnobarierowa, zawiązywana na troki, wykonana z włókniny pozbawionej mikrowłosków  niepowodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach w sposób umożliwiający wyjęcie tylko jednej sztuki

	Szt
	120 000
	
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej  wykonany z włókniny polipropylenowej, posiadający wiązanie w pasie oraz  przy  szyi .Rozmiar XL, XXL
	szt
	50 000
	
	
	
	
	
	

	5
	Fartuch foliowy /w dowolnym kolorze/, pakowany pojedynczo.


	szt
	68 800
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Introducery – Zadanie nr 134
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Introducer 8F z zastawką hemostatyczną i portem bocznym, prowadnik typu J oraz igła prosta 


	Szt.
	370
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

                            ......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rury karbowane do aparatów do znieczulania– Zadanie nr 135
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rury karbowane, jednorazowego użytku, do aparatów do znieczulania, średnica wewnętrzna  łącznika niekarbowanego 22 mm


	mb
	11 700
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Drenaż jamy opłucnej – Zadanie nr 136
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Drenaż jamy opłucnej  jednorazowego użytku 

- pakowany sterylnie, 3 –komorowy

- komora kolekcyjna min. 2500 ml,

- precyzyjna podziałka w zakresie małych objętości,

- wydzielona i wyskalowana zastawka podwodna  z zastawką zabezpieczającą przed utratą uszczelnienia podwodnego w przypadku wysokiego ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,

- mechaniczna zastawka zabezpieczająca przed wzrostami ciśnienia w kierunku dodatnim,

- wodna komora regulacji podciśnienia,

- półprzezroczysty, elastyczny dren,

- zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku i postawienia na podłodze,

- port  dostępowy, umożliwiający łatwe i aseptyczne pobranie treści nawet  przy małej ilości; 

- port dostępowy do zastawki wodnej umożliwiający łatwą korektę poziomu płynu;    

- port dostępowy do wodnej komory regulacji podciśnienia; 

- zawiera barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomu płynów.                                         

	Szt.
	210
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
                 ......................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY  – Paski do oznaczania cukru z aparatami - Zadanie nr 137

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Paski do oznaczania cukru we krwi kapilarnej -  50 szt. w opakowaniu. 

Charakterystyka:

- nie wymagające kodowania

- pole pomiarowe w szczytowej części paska

- funkcja bezkontaktowego wyrzutu  zużytego paska

- zakres pomiaru 20 – 600 mg/dl

- zakres hematokrytu 20 - 60%

- temperatura przechowywania pasków do conajmniej 40 stopni C  potwierdzona w instrukcji obsługi pasków, którą należy  dołączyć do oferty

- termin ważności pasków i płynów conajmniej 3 miesiące od momentu otwarcia

- dokładność pomiaru- posiadanie i spełnianie normy ISO 15197:2013 dla proponowanych pasków, glukometrów i płynów kontrolnych

- instrukcja użytkowania w języku polskim

- obudowa  aparatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych

- możliwość kontroli na conajmniej 2 poziomach płynów kontrolnych

- czas pomiaru nie dłużej niż 7 sekund

Zamawiający wymaga  użyczenia na okres trwania umowy  aparatów pomiarowych  w ilości 100 sztuk  + płyny kontrolne.
	opak.


	6 000


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

FORMULARZ CENOWY  – Paski do oznaczania cukru z krwi tętniczej, żylnej i włośniczkowej z aparatami - Zadanie nr 138
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Paski do oznaczania cukru we krwi tętniczej, żylnej i włośniczkowej -  50 szt. w opakowaniu.

Charakterystyka:

- nie wymagające kodowania

- pole pomiarowe w szczytowej części paska

- funkcja bezkontaktowego wyrzutu  zużytego paska

- zakres pomiaru 20 – 600 mg/dl

- zakres hematokrytu 20 - 60%

- termin ważności pasków i płynów conajmniej 3 miesiące od momentu otwarcia

- dokładność pomiaru- posiadanie i spełnianie normy ISO 15197:2013 dla proponowanych pasków, glukometrów i płynów kontrolnych

- instrukcja użytkowania w języku polskim – należy dołączyć do oferty, 

- obudowa aparatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych

- możliwość kontroli na conajmniej 2 poziomach płynów kontrolnych

- czas pomiaru nie dłużej niż 7 sekund
Zamawiający wymaga  użyczenia na okres trwania umowy  aparatów pomiarowych  w ilości 2  sztuki  + płyny kontrolne.
	opak.


	720


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

FORMULARZ CENOWY  – Zgłębnik żołądkowy, silikonowy - Zadanie nr 139

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Zgłębnik żołądkowy, wykonany  ze 100 % silikonu-dł.min100cm

Rozmiar 14, 16,18


	szt

.


	440


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

......................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY  – Akcesoria do pomiaru rzutu serca metodą PICCO - Zadanie nr 140

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	cewnik do termodylucji 4F


	szt


	5


	
	
	
	
	
	

	2
	cewnik do termodylucji 5F


	szt
	37
	
	
	
	
	
	

	3
	sensor temperatury injectatu
	szt
	42
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X



Jednorazowe, wymienne elementy zestawu do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą PICCO, kompatybilne z kardiomonitorami Phillips HP 70, HP 30.
            Cewniki powinny posiadać prowadnicę wykonaną z nitinolu

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

FORMULARZ CENOWY  –24 – godzinne zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - Zadanie nr 141

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	24 – godzinne zestawy z odsysaniem do pielęgnacji jamy ustnej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie 

Skład zestawu :

Szczoteczka do zębów z odsysaniem, pokryta dwuwęglanem sodu,

Gąbka z odsysaniem, pokryta dwuwęglanem sodu,

Bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej ( roztwór  chlorcheksydyny)
	zestawy
	2 750


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

......................................




/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Dreny ciśnieniowe  – Zadanie nr 142
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Dreny ciśnieniowe , grubościenne do zestawów monitorujących, tętnicze końcówka
męska/żeńska, długość 140 - 160 cm 
	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                                      .....................................................................
                               












       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
  …............................................
                    
/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Ostrza wymienne do piły chirurgicznej  – Zadanie 143
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Ostrza wymienne, jednorazowe, jałowe, do współpracy z piłą chirurgiczną do cięcia mostka typ EHD Sternum Saw 296-97
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
                        …........................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –Zestawy przeźroczyste do infuzji leków cytostatycznych   – Zadanie nr 144
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Przeźroczysty  zestaw do infuzji dożylnej leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukiwania linii i możliwość podłączenia do niego odpowiedniej ilości opakowań z lekiem cytostatycznym tzw. choinka.

Linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. Odpowiednia ilość zastawek bezigłowych w zależności od rodzaju aparatu. Zastawki do podłączenia krótkich drenów do przygotowywania leków oraz zastawka do podaży  bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa. Ostry kolec wyposażony w odpowietrznik z filtrem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Zestaw nie zawiera PCV i ftalanów.
                                         2 – drożny:
                                         3 – drożny:
                                          5 - drożny:
                                                      
	szt.

szt.

szt.
	2 400

2 400

1 200


	
	
	
	
	
	

	2
	Zamknięty  łącznik bezigłowy z drenem służący do podawania koncentratu  leku cytostatycznego do worka typu Viaflo lub butelki  kompatybilny z wielodrożnym  zestawem do przetoczeń, pasujący do końcówki strzykawki typu Luer- Lock. Bursztynowy dren  do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegający przed zapowietrzaniem drenu.
	szt
	12 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Dreny do klatki piersiowej – Zadanie 145
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Dreny do klatki piersiowej proste i wygięte – 2000 szt.
Dren do klatki piersiowej prosty oraz wygięty, jałowy długość min.50cm, zawierający linie o dobrej widoczności w promieniach RTG, plastyczny, zawiera min. 6 otworów przeciwległych zapewniających optymalną ewakuację wydzieliny, ścięty pod skosem do  łatwego i szczelnego montażu z konektorem 3/8 cala, dostępny w rozmiarach 36, 32 
	Szt.


	2 000


	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
.............................................

              /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji do aparatu Mammotome Elite– Zadanie nr 146
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Igły do biopsji wspomagane próżnią 13 G do posiadanego aparatu Mammotome Elite.
	Szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                                 .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
FORMULARZ CENOWY – Fartuch chirurgiczny – Zadanie nr 147
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Fartuch chirurgiczny jednokrotnego użytku, wykonany  z  włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum 68 gr/ m2, przepuszczalnej dla pary wodnej, wzmocniony z przodu fartucha i na przedramionach co eliminuje ryzyko przemakania podczas długich i mokrych zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem, sposób założenia oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylny, pakowany pojedynczo, zawiera serwetki do wycierania rąk, rozmiar XL, L. 
	szt
	14 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                                 .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
....................................
          /pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Łącznik bezigłowy – Zadanie nr 148
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Zamknięty; bezigłowy system dostępu naczyniowego, przystosowany do podawania żywienia pozajelitowego  z podzielną membraną
 z możliwością stosowania przez 7 dni ( minimum 100 aktywacji),

sterylny, 

pakowany pojedynczo,

przystosowany do podłączenia z końcówkami luer – lock i luer – slip, 

możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu


	szt.
	2 500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................                                                  


 FORMULARZ CENOWY –– Zadanie nr 149 – rurka intubacyjna do mikrochirurgii
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna do zabiegów mikrochirurgii krtani, ustno-nosowa, ze zwiększoną długością rurki, wysoko objętościowy mankiet niskociśnieniowy, typ Murphy, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar:  6,0
	szt.
	750
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   


....................................



/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– Zadanie nr 150 – rurka intubacyjna polarna
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna do zabiegów w obrębie głowy, profilowana Polarna-Północna, wykonana z miękkiego elastycznego materiału, nosowa, z mankietem niskociśnieniowym, typ Murphy, linia rtg na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiary: 6,0 ; 7,0 ; 
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   


.....................................


/pieczęć/

Formularz cenowy – Marker skórny – Zadanie 151

	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj pochodzenia

	1.
	Marker skórny sterylny z linijką 
	Szt.
	190
	
	
	
	
	
	

	2.
	Marker skórny niesterylny bez linijki 
	Szt.
	190
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Opis przedmiotu zamówienia : marker stosowany we wszystkich obszarach chirurgicznych nie zawierający metali ciężkich oraz lateksu, nietoksyczny nieplamiący szybko schnący, doskonała widoczność na wszystkich kolorach skóry, odporny na środki dezynfekujące, uniwersalna końcówka pozwala oznaczać szerokość 0,2 do 2 mm. 

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
.............................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice diagnostyczne lateksowe -Zadanie 152
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, teksturowane w kolorze naturalnego lateksu w rozmiarach XS, S, M, L pakowane a' 100 sztuk
	Opak.
	6 900
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– Zadanie nr 153 – rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent kraj pochodzenia

	1.
	Rurka intubacyjna z balonem zabezpieczona folią aluminiową do zabiegów laryngologicznych  z użyciem lasera,  jednorazowego użytku, rozmiary: 6,0 ; 7,0 ; 
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna


	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
.........................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Rękawice syntetyczne – Zadanie 154
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. Miary 
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Rękawice ProFeel DHD Synthetic Powder Free Non-Latex Surgical Gloves Rozmiar 7.5, 7.0,6.5

	Para
	2 750
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
FORMULARZ CENOWY – Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Arterion Mark 7– Zadanie nr 155
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Wkład do strzykawki Medrad Arterion Mark7 o pojemności 150cm, sterylny, jednorazowego użytku
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	2
	Przedłużka wysokociśnieniowa do 1200 PSI jednorazowa, sterylna o długości o min180cm
	szt
	600
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

.....................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – Zadanie 156
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Seldingera, jednoświatłowy 3F dł. 10cm (+/- 1cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki).


	Szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   
....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 157
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Układy oddechowe  dla noworodków jednorazowego użytku do respiratora BearCub 750, do wysokich przepływów (powyżej 4 l) z komorą do nawilżacza MR850 sterylny pakowany (papier folia)  pojedynczo w jednym zestawie
	zestaw
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
.............................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 158
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fisher & Paykel model MR 730/850 , w komplecie z odpowiednimi maskami i noskami i iednorazową komorą nawilżacza do układów Inflant Flow (posiadany nawilżacz Fisher Paykel MR 850 ARU) 
	szt
	250
	
	
	
	
	
	

	2
	paskowe mocowanie układu pacjenta średnio-małe  SM
	szt
	60
	
	
	
	
	
	

	3
	paskowe mocowanie układu pacjenta średnie  M
	szt
	40
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................














Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
.............................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY – Elementy do strzykawki automatycznej Bracco– Zadanie nr 159
	Lp.
	Nazwa, numer katalogowy
	Jedn. Miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Zestaw wielu pacjentów
	szt
	1 250
	
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw dzienny III HP
	szt
	765
	
	
	
	
	
	

	3.
	Igły do butelek
	szt
	3 040
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przewód pacjenta
	szt
	16 100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................








                                                                                             /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
....................................

/pieczęć/
                                            FORMULARZ CENOWY  - Zadanie nr 160  -  Maski tlenowe  
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj pochodzenia

	1.
	Maska tlenowa dla dzieci z workiem i drenem 
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	2.
	Maska tlenowa dla dorosłych 

z workiem i drenem


	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................














                /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/
.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY  opaski do rurek tracheostomijnych – Zadanie nr 161

	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	Sterylne opaski mocujące do rurek tracheostomijnych zapinane na rzepy


	Szt.
	3 000
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY - łyżka i rękojeść do laryngoskopu jednorazowego użytku – Zadanie nr 162

	Lp.
	Nazwa,  nr katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

Kraj

pochodzenia

	1.
	łyżka do laryngoskopu światłowodowa typu Macintosh rozmiar 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
- wykonana z niemagnetycznego stopu metalu
- kompatybilna z rękojeścią o standardzie ISO7376 (zielona specyfikacja)

- profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku

- mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, nieosłoniety

- wytrzymały zatrzask kulkowy

- wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, symbolu seryjnego

- pakowane folia-folia  
	Szt.
	1 900
	
	
	
	
	
	

	2.
	Rękojeść do laryngoskopu wykonana z niemagnetycznego stopu, kompatybilna z łyżkami o standardzie ISO 7376
-zakończenie rękojeści czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym

rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED

- podłużne frezy na rękojeści (zapewniają pewny uchwyt)
	Szt
	310
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................
.....................................

/pieczęć/
FORMULARZ CENOWY –– Obwody oddechowe do respiratora Trilogy 202 –– Zadanie nr 163
	Lp.
	Nazwa,  numer katalogowy
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Stawka VAT
	Cena jedn. Brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena  brutto
	Producent,

kraj

pochodzenia

	1.
	Jednorazowy obwód aktywny, biologicznie czysty dla osoby dorosłej, bez skraplacza, wyposażony w czujnik przepływu, przewód zaworu wydechowego, przewód ciśnieniowy, rurę karbowaną fi 22mm o długości min180cm


	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	2
	jednorazowy obwód pasywny biologicznie czysty, dla osoby dorosłej, bez skraplacza, wyposażony w port oddechowy, rurę karbowaną fi22mm o długości min 180cm
	szt
	500
	
	
	
	
	
	

	
	Cena ostateczna

	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

                                                                                                                                                                                          /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Załącznik nr 4 do SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     str. 173 z 173

