  Zamość, dnia 9 maja 2023 r.
Numer sprawy:LAP.0611.20.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
do 130 000 zł
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
tel. 84/677-33-33
e-mail: aptekasw@szpital.zam.pl

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 130 000 zł
pn. Sprzedaż i dostawa staplerów laparoskopowych do operacji jelit.

kod CPV: 33111730-7

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa staplerów laparoskopowych do operacji jelit dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 -
Uniwersalny jednorazowy endostapler, długości trzpienia 7 cm, 16 cm, 25 cm, kompatybilny z ładunkami o długości 30 mm, 45 mm, 60 mm. System pozwalający na swobodne zamykanie i otwieranie bransz staplera poprzez ciśnięcie i zwolnienie dźwigni zamykająco-spustowej.

Całość zamówienia- 15 sztuk

Zadanie 2 -
Ładunki do staplera laparoskopowego 30 mm, 45 mm, 60 mm, posiadające rotację 60 stopni w obie strony, wszystkie rozmiary pasują do trokara 12 mm (rozmiary do wyboru przez Zamawiającego).

Całość zamówienia - 60 sztuk

Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie.
Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby zadań, w ramach których zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

III. Sposób sporządzenia oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy”- (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz nw. dokumenty:
  1. „Formularz oferty cenowej” (zgodny w treści z przedstawionym wzorem). Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z obowiązującym systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
  4. Charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia (ulotka, folder, opis itp.) zawierającą minimum dane na temat wymaganych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym podaniem producenta oraz nazwy handlowej.
  5. Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
  1. strony oferty były kolejno ponumerowane,
  2. formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.
7. Ofertę należy przesłać na adres mailowy: aptekasw@szpital.zam.pl
        i opisana w tytule wiadomości:
„Sprzedaż i dostawa staplerów laparoskopowych do operacji jelit. ”
Nr sprawy: LAP.0611.20.2023”.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na adres mailowy: aptekasw@szpital.zam.pl pod rygorem nieważności przed upływem terminu skłania ofert.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną na adres mailowy aptekasw@szpital.zam.pl do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 12.00.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni robocze przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 130 000 zł)
2. Pytania należy kierować na adres:
      Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
      ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
      e-mail: aptekasw@szpital.zam.pl
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza nw. osoby:
- Paulina Mazur, tel. 84/677-37-55

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 137 w dniu 8 maja 2023 r. o godz. 13.00.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawców o uzupełnienie bądź wyjaśnienie złożonych przez nich ofert.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:
       Cena – 100 %
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VIII. Udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w celu jej podpisania.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego.
IX. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
3. Nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert.

X. Odrzucenie oferty:
Oferta podlega odrzuceniu wówczas, gdy:
1. Nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu.
2. Nie została złożona w formie pisemnej.
3. Wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę.
4. Została złożona po terminie składania ofert.
5. Jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:
1. Formularz oferty Wykonawcy
2. Formularz oferty cenowej
3. Klauzula informacyjna
4. Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
5. Wzór umowy.

Adam Fimiarz / /-/ / Dyrektor / Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego / im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Załącznik Nr 1 do zaproszenia
LAP.0611.20.2023

 ………………………………………..
(miejscowość, data)

..................................................…..
(Wykonawca)

tel.: ................................…..............

adres e-mail:.: ................................

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość
e-mail: aptekasw@szpital.zam.pl

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy LAP.0611.20.2023) pn. Sprzedaż i dostawa środków technicznych neurochirurgicznych.

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, w zadaniu …............
za kwotę brutto: ................................................................zł
(słownie: ………...................................................................................................... zł)

1. 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. 2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy.
3. 3. Oferuję termin płatności 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
4. 4. Oświadczam, że na oferowany przedmiot zamówienia posiadam deklarację wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych oraz certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na żądanie Zamawiającego przekażę we wskazanym terminie.
5. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu, podstawie prawnej i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.
6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty wykonawcy stanowiącymi jej integralną część są:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2. pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika,
3. formularz oferty cenowej,
4. szczegółowa charakterystyka oferowanego produktu (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierająca minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia.
5. Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

………………………… / podpis osoby uprawnionej / / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, e mail: szpital@szpital.zam.pl tel. sekretariat: 84/677 33 00.

- Z inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawach korzystania z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych telefonicznie pod numerem 84/ 677 37 78, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@szpital.zam.pl

- Podstawami przetwarzania danych osobowych są następujące przepisy RODO:
a) art. 6 ust. 1 lit.b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit.c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 a)przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00zł w tym w celu wyboru najkorzystniejszej oferty,
    b) w celu realizacji umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia,
 c) w celu archiwalnym.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z obowiązującym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jednolitym rzeczowym wykazem akt, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu nr 188/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. W sytuacji gdy czas trwania umowy o udzielenie zamówienia przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy oraz okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia wynikające z umowy lub pozostające w związku z umową.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu / Mirosław Teterycz	Administrator Danych Osobowych / Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu / Adam Fimiarz

Załącznik nr 4 do Zaproszenia
Numer sprawy LAP.0611.20.2023

OŚWIADCZENIE

        (nazwa i adres Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W związku z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oświadczam, że:
1. jako Wykonawca jestem*/ nie jestem* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest*/ nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest*/ nie jest* podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

………………………… / podpis osoby uprawnionej / / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 5 - Wzór umowy

Umowa nr ….............................................

zawarta w dniu ....................... w Zamościu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 9222292491, zwanym w treści umowy„Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Adam Fimiarz – Dyrektor

a
.......................................................................................................................................................
zwaną w treści umowy ,,Wykonawcą”, w imieniu której działa:

.....................................................................................................................................................

zwani też w treści umowy „Stronami”.

Umowa jest wynikiem postępowania przeprowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówienia na dostawy, roboty budowlane lub usługi nieprzekraczające 130.000 zł” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Treść umowy została sporządzona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty cenowej.

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa staplerów laparoskopowych do operacji jelit (zwanego dalej łącznie jako: „Przedmiot Umowy”) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Szczegółowy asortyment i ilości Przedmiotu Umowy zostały określone w Załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, dobrej jakości oraz został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, oraz posiada terminy ważności nie krótsze niż 6 miesięcy od daty dostawy.
3. Stopień realizacji niniejszej umowy uzależniony jest od potrzeb Zamawiającego wynikających z jego działalności, przy czym ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie może być większe niż o 20% w stosunku do wartości brutto wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1. W przypadku zadań wieloasortymentowych Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w ramach danego zadania w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w Załączniku do niniejszej umowy przy czym suma wartości zrealizowanych w ramach danego zadania dostaw nie może przekroczyć łącznej wartości brutto danego zadania.
4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w wypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości asortymentu objętego przedmiotem umowy, niż ilości wynikające z Załącznika do niniejszej umowy, w szczególności roszczenia o wynagrodzenie czy odszkodowanie.
5. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności i oświadcza, że dysponuje doświadczeniem zawodowym, zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności do udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.

§ 2
1. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywały się przez okres 3 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14:00. Pod pojęciem „dni robocze” Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Zamawiający będzie określał na bieżąco, odrębnymi zamówieniami przekazywanymi Wykonawcy na piśmie lub drogą elektroniczną, asortyment i ilości zamawianego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw do siedziby Zamawiającego (z wniesieniem we wskazane miejsce), ponosząc koszty i ryzyko transportu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta przedmiotu umowy. Asortyment i ilość dostarczanego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Zamawiającego zamówieniu na dostawę.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotu umowy niezgodnego z zamówieniem, z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy nowego terminu dostawy, co nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kary umownej, określonej w § 6 ust. 1.
8. Reklamacje ilościowe Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu odbioru zamówionej dostawy. Wykonawca uzupełni przedmiot dostawy w ciągu 5 (pięciu) dni od chwili otrzymania reklamacji od Zamawiającego.
9. Reklamacje jakościowe Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem. W razie zgłoszenia reklamacji jakościowej, Zamawiający informując Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymuje jednocześnie zapłatę za zakwestionowany przedmiot umowy (do momentu wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad).
10. Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu wchodzącego w skład przedmiotu umowy na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 (pięciu) dni od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
11. Bez względu na przewidziany w ust. 8 – 10 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku gdy dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy będzie wadliwy, jeżeli dany asortyment będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się w ten asortyment (lub jego odpowiednik, tj. wyrób zamienny o nie gorszych parametrach – w przypadku, gdy na rynku będzie brak danego asortymentu) we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego asortymentu (lub odpowiednika) będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku co najmniej trzech niezgodnych z zamówieniem lub nieterminowych dostaw. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie z tytułu faktycznie zrealizowanej części umowy. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 6 ust. 3.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny wyrób o nie gorszych parametrach (odpowiednik). Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 14.
14. W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie wyrobów zamiennych (odpowiedników), które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w niniejszej umowie, a są wyroby, których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji.
15. Zmiana wyrobu na zasadach, o których mowa w ust. 13 i ust. 14 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w formie aneksu do umowy, z tym że zmiana na zasadzie, o której mowa w ust. 14 będzie możliwa najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę wyrobu, strony mają prawo w formie aneksu do umowy rozwiązać umowę w części dotyczącej tego wyrobu.
16. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji, o której mowa w ust. 13 lub ust. 14, Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/zamiennika u innego sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Wykonawca, dotyczy to także pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 14.

§ 3
1. Za dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny jednostkowe takie jak w złożonej przez Wykonawcę ofercie cenowej, tj. określone w Załączniku do niniejszej umowy.
  Łączną wartość netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości ………… zł słownie:…………………………………………….
  Łączną wartość brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości…………. zł słownie:…………………………………………….
2. Ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1 nie mogą ulec podwyższeniu do czasu dostawy całości przedmiotu umowy, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 2 ust. 14 -15. Podwyższenie cen jednostkowych brutto w stosunku do oferty upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Wykonawcy. Obniżenie ceny jednostkowej brutto może nastąpić w każdym czasie bez względu na przyczynę obniżenia.
3. Ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1, obejmują wszelkie koszty realizacji niniejszej umowy i zawierają w szczególności wartość przedmiotu umowy, koszty opakowań, obowiązujące opłaty podatkowe oraz wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego.

§ 4
1. Za zrealizowane dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn obowiązujących cen jednostkowych brutto, określonych w Załączniku do niniejszej umowy oraz faktycznie dostarczonych ilości przedmiotu umowy. Podstawą zapłaty za dostarczony przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.
2. Zapłata będzie następować w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zapłata wynagrodzenia przysługuje Wykonawcy wyłącznie za rzeczywiście dostarczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy. W przypadku, gdy suma poszczególnych zamówień nie wyczerpuje kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe roszczenie o zapłatę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury elektronicznej przez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF). Numer PEPPOL Zamawiającego to: 922292491.

§ 5
1. Wykonawca nie może przelać na inną osobę swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego.
2. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

§ 6
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
4. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w nocie. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Wykonawcy zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1 lub ust. 2.
7. Łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem.

§ 8
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. od dnia …………..... r. przez okres 12 miesięcy tj. do dnia ………………….... r. lub do wyczerpania łącznej wartości brutto za całość przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

§ 9
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: