AG.ZP.3320.52.20 – Opis przedmiotu zamówienia – formularze cenowe
Zadanie 1 - AKCESORIA DO APARATÓW EKG 
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1.
	Komplet odprowadzeń pacjenta (6 przedsercowych, 4 kończynowe)  do aparatu  Page Writer XL prod. HP (M1702A)
	kpl.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przewód pacjenta do aparatu EKG Page Writer 100 prod. HP
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Przewód pacjenta do aparatu EKG Cardiovit AT-1 prod. Schiller
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przewód pacjenta do aparatu EKG  Mr GOLD prod. AsCARD
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Przewód pacjenta do aparatu EKG BTL 08 LT prod. BTL
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Przewód pacjenta do aparatu EKG MAC 1200ST prod. GE
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Elektrody kończynowe klipsowe dla dorosłych (kolory IEC)
	kpl.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Elektroda przedsercowa przyssawkowa 
	szt.
	72
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


· gwarancja min. 6 miesięcy  
Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
Zadanie 2 - AKCESORIA DO MONITOROWANIA EKG  
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1. 
	Kabel główny 3-odprowadzeniowy współpracujący z kardiomonitorami UT 4000F prod. Goldway, PM-8000 prod. Mindray (rozwiązanie rozłączne) – złącze typu VS/Euro
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Kabel główny 3-odprowadzeniowy współpracujący z kardiomonitorami iMEC8 prod. Mindray (rozwiązanie rozłączne) – złącze typu VS/Euro
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Przewody pacjenta zakończone klamrą do kabla głównego 3- odprowadzeniowego współpracujący z kardiomonitorami iMEC 8 i PM-8000 prod. Mindray, UT 4000F prod. Goldway (ekranowane, rozwiązanie rozłączne – każdy przewód oddzielnie)– złącze typu VS/Euro (kompatybilne z kablem z poz.1 i poz.2)
	kpl
	45

	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Kabel główny 3-odprowadzeniowy do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips typu M1510 (lub odpowiednik) (rozwiązanie rozłączne)
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Przewody pacjenta zakończone klamrą do kabla głównego 3- odprowadzeniowego do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips typu M1613A (lub odpowiednik) (ekranowane, rozwiązanie rozłączne – każdy przewód oddzielnie)(kompatybilne z kablem z poz. 4)
	kpl
	12
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Kabel główny 5-odprowadzeniowy do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips typu M1530A (lub odpowiednik) (rozwiązanie rozłączne)
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Przewody pacjenta zakończone klamrą do kabla głównego 5-odprowadzeniowego do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips typu M1633A (lub odpowiednik) (ekranowane, rozwiązanie rozłączne – każdy przewód oddzielnie)(kompatybilne z kablem z poz. 6)
	kpl
	40
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Przewód kompletny 3-odprowadzeniowy (odprowadzenia zakończone klamrą) do defibrylatora  Lifepak 20 prod. Physio-Control
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Przewód kompletny 5-odprowadzeniowy (odprowadzenia zakończone klamrą) do defibrylatora  Lifepak 20 prod. Physio-Control 
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Kabel główny 3-odprowadzeniowy współpracujący z kardiomonitorami S/5 prod. Datex-Ohmeda (rozwiązanie rozłączne) 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Przewody pacjenta zakończone klamrą do kabla głównego 3- odprowadzeniowego do kardiomonitora S/5 prod. Datex-Ohmeda (lub odpowiednik) (ekranowane, rozwiązanie rozłączne – każdy przewód oddzielnie)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	– gwarancja min. 6 miesięcy  
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
Zadanie 3 – CZUJNIKI I AKCESORIA DO PULSOKSYMETRII 
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1. 
	Wielorazowy miękki czujnik na palec dla dorosłych  typu M1191A prod. Philips (lub odpowiednik) dł. 3m +/- 10%
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Wielorazowy czujnik - klips na ucho typu M1194 A prod. Philips (lub odpowiednik)
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Wielorazowy czujnik - klips na palec dla dorosłych typu Nellcor DS-100A- nie Oximax (lub odpowiednik) 
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Wielorazowy miękki czujnik na palec dla dorosłych do modułu S/5 prod. Datex-Ohmeda – miękki, dł. min. 3m, nie wymagający adaptera (niebieska wtyczka, 11 pin)
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Wielorazowy czujnik - klips na palec dla dorosłych typu Nellcor do monitora iMEC8 prod. Mindray – dł. min. 3m, nie wymagający adaptera
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Kabel połączeniowy do czujników wielorazowych typu DS-100A do kardiomonitorów UT-4000F prod. Goldway
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Kabel połączeniowy do czujników wielorazowych typu DS-100A do kardiomonitorów PM-8000 prod. Mindray
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	8.

	Wielorazowy czujnik - klips na palec dla dorosłych typu Trusignal  do kardiomonitorów B650 prod. GE
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	- gwarancja min. 6 miesięcy  
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/       
Zadanie 4 - MANKIETY i AKCESORIA DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA DO KARDIOMONITORÓW 
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1. 
	Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, rozmiar standard, wtyk typu Philips
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, rozmiar duży, wtyk typu Philips 
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, rozmiar standard, z dwoma wężykami, wtyk typu Philips
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, rozmiar standard, z dwoma wężykami, do monitora Carescape B650
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Przewód powietrzny do mankietów wielorazowych do monitorów typu Philips dł. 1,5 m (+/- 10%)
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Przewód powietrzny do mankietów wielorazowych do monitorów typu PM-8000 prod. Mindray
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Konektor przewodu powietrznego od strony mankietu do podłączenia mankietów typu Philips (szybkozłączka żeńska ze sprężynką)
	szt.
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


Wymagania dla mankietów:
· mankiet dwuwarstwowy (wyposażony w wewnętrzny pęcherz);
· bez lateksu;
· pokrycie poliuretanowe, odporne na wilgoć i zabrudzenia, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji
· gwarancja min. 6 miesięcy  
Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
Zadanie 5 - AKCESORIA DO APARATÓW DO ZNIECZULANIA  PROD. DATEX-OHMEDA 


	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1.
	Czujnik przepływu gazów anestetycznych do aparatu do znieczulania Aespire 7900/ Aestiva7900 
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
Zadanie 6 - CZUJNIKI TLENOWE 

	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1.
	Czujnik tlenowy do respiratora Raphael prod. Hamilton
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Czujnik tlenowy do respiratora Nellcor Puritan Bennet model 840
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Czujnik tlenowy do respiratora Inspiration prod. eVent Medical
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Czujnik tlenowy do aparatu Infant Flow  SiPAP prod. Bird
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Czujnik tlenowy do respiratora Ohmeda 7900 w aparacie do znieczulania  Aestiva /Aespire
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	


· gwarancja min. 12 miesięcy   
Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
Zadanie 7 - AKCESORIA WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO DIATERMII ICC300 PROD. ERBE 
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1. 
	Uchwyt elektrody monopolarnej 4 mm, szeroki, z dwoma przyciskami z przewodem o dł. min. 3m
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Kabel pęsety bipolarnej (dł. min. 3 m)
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Pęseta bipolarna prosta, dł. 25-26 cm, końcówki 2 mm (bez prowadnicy)
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Pęseta bipolarna prosta, dł. 19-20 cm, końcówki zaokrąglone 
1 mm  (bez prowadnicy)
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Elektroda neutralna wielokrotnego użytku dla dorosłych z kablem o dł. min. 3 m
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Kabel wielorazowy do elektrod neutralnych jednorazowych
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Przedłużka do elektrody monopolarnej Ø4 mm o dł. 8-10 cm 
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Elektroda kulkowa 2 mm (do uchwytu 4 mm)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Elektroda igłowa (do uchwytu 4 mm)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
Zadanie 8 - APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA I AKCESORIA 
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1.
	Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Słuchawka lekarska
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mankiet do aparatu z dwoma wężykami 
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Mankiet do aparatu elektronicznego - z jednym wężykiem
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Gruszka gumowa z zaworem
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
Zadanie 9 - ŻARÓWKI DO APARATURY MEDYCZNEJ 
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1. 
	Żarówka halogenowa 24V 65W typ LH58 /wtyk żeński/
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 24V 250W trzonek GX5.3 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Żarówka halogenowa 24V 150W trzonek G 6.35
         
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 15V; 150 W, trzonek GZ 6,35    
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Żarówka halogenowa bez odbłyśnika 15V; 150 W, trzonek   G6,35
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Żarówka do lampy szczelinowej 12V, 30W trzonek PG22

	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 12V 100W trzonek GZ 6,35
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Żarówka halogenowa 6V 20W trzonek G4

                        
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Żarówka halogenowa 6V 30W trzonek G4


	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Żarówka do lampy czołowej  Clar'a 6V; 0,45A trzonek E10
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Żarówka do lampy czołowej  Clar'a 6V HEINE X.04.88.068
lub odpowiednik
	szt.
	5

	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Żarówka do oftalmoskopów Heine XHL X-02.88.070 3.5 V lub odpowiednik

	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Żarówka do laryngoskopów McIntosh 2,7 V; 0.8 W, gwint 5/32, śr. oprawki 5.6 mm 
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	
	

	14. 0
	Żarówka wyładowcza ksenonowa 300W/14V do endoskopów  
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać.
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
.Zadanie 10 – AKUMULATORY DO APARATURY MEDYCZNEJ 
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent
	Gwarancja 

	1.
	7.2V, 2.3 Ah do pompy infuzyjnej Infusomat fm  Braun
	pakiet
	5
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	7.2V, 1.2 Ah do pompy infuzyjnej Perfusor fm  Braun
	pakiet
	15
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	9.6V, 1Ah do pompy infuzyjnej SEP 11 i SEP 21 prod. Ascor
	pakiet
	30
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	8V, 2.7Ah do kardiomonitora Propaq 102 prod. Protocol
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	8V, 3Ah do defibrylatora Lifepak 9 prod. Physio Control
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	12V, 1,2Ah do defibrylatora Lifepak 10 prod. Physio Control
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	
	

	 7.
	12V, 7Ah do respiratora NPB 840 prod. Puritan Bennett
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	12V, 2.2 Ah do respiratora Raphael prod. Hamilton Medical
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	12V, 1.2 Ah do elektrokardiografu typu Cardiovit AT-1 prod. Schiller
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	6V, 6,5Ah do elektrokardiografu typu Page Writer XLe prod. HP
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	12V; 2,3Ah do kardiomonitora PM-8000 prod. Mindray
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	12V, 6Ah do kardiomonitora UT 4000F prod. Goldway
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	11,1V, 2,6Ah do kardiomonitora iMec 8 prod. Mindray
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	6V; 4Ah do defibrylatora CodeMaster XE/XL
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	12V, 16Ah do stołu operacyjnego OPX600 prod. Schmitz
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	12V, 10Ah do stołu operacyjnego OPT-70 prod. OPT
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	12V, 1,3Ah do aparatu Ekg ASCard Mr Gold
	szt.
	2 
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	12V 3Ah do defibrylatora Lifepak 20 prod. Physio-Control
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	12V 17,2Ah do pompy Datascope S-98XT prod. DRG
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Wartość brutto (słownie): .........................................................................................................................................................................................
…..................................................................
/ podpis osoby upoważnionej/        
AG.ZP.3320.52.20 - Opis przedmiotu zamówienia - Formularze cenowe                                                                                                                                                                                                    10 z 10
AG.ZP.3320.52.20 - Opis przedmiotu zamówienia - Formularze cenowe                                                                                                                                                                                                     9 z 10

