

Opis przedmiotu zamówienia – DZP 3320.15.21
Zadanie 1 – odczynniki do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora oraz systemu manualnego;
Odczynniki do badań z zakresu serologii grup krwi:

A. Próba zgodności: 
1. Sprawdzenie grupy biorcy - 11000 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

2. Sprawdzenie grupy dawcy - 23000 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

3. Screening biorcy - 11000 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

4. Próba krzyżowa PTA - 23000 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

B. Grupa krwi
1. Antygen ABO DVI+/DVI– izoaglutyniny – 18000 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

2. Screening w teście PTA-LISS – 18000 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

C. Noworodki (Zamawiający wymaga konfekcjonowania odczynników maksymalnie        po 150 testów w opakowaniu)
1. Grupa krwi noworodka Anty A- B- AB – D(VI+)-Ctl-BTA – 1800 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

2. II oznaczenie Grupy Anty A-B-D(VI-) – 1800 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

D. Badanie Fenotypu  
1. Karty do oznaczania fenotypu (C-c-E-e-K-Ctl) – 380 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

E. BTA
1. BTA IgG-C3d-Ctl/IgG-C3d-Ctl - 70 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

2. BTA IgG-C3d-Ctl/IgG-C3d-Ctl lub IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-Ctl - 20 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

F. Konsultacje
1. Karta LISS Coombs – 720 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

2. Antygeny ABO DVI+/DVI- bez izoaglutynin – 100 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

3. Karta NaCl, Enzyme Test – 2500 przewidywana ilość badań /kart (uwzględnia kontrole codzienne)

G. Kontrole serologiczne
1. Codzienna kontrola jakości wewnątrz laboratoryjna – adekwatnie

2. Kontrola kwartalna międzynarodowa – 1 x na kwartał

H. Inne materiały eksploatacyjne wymagane do wykonania badań określonych w pkt A, B, C, D, E, F w okresie 12 miesięcy 
1. Zestaw dwóch krwinek wzorcowych do grupy: A1-B – adekwatnie

2. Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c – adekwatnie

3. Zestaw  krwinek wzorcowych panelowych minimum 10 krwinkowy – 1 opakowanie          w miesiącu – 12  opakowań

4. Zestaw krwinek wzorcowych panelowych papainowych minimum 10 – 1 opakowanie                  w miesiącu – 12 opakowań 

5. Odczynnik LISS do metody manualnej  – 15 opakowań

6. Odczynnik LISS do metody automatycznej – adekwatnie 

7. Bromelina lub Papaina – 4 op. po 100 ml

8. Końcówki do pipet – 30 opak.

9. Płyn odkażający – adekwatnie

10. Płyn antypieniący – adekwatnie

11. Etykiety do drukarki zebra – 30 op. 

W ofercie cenowej należy podać ceny jednostkowe za opakowanie i podać ilość testów/ kart, sztuk itp., w jednym opakowaniu. Jeżeli w wyniku przeliczenia zostanie uzyskany  wynik ułamkowy ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.  

Dostawa obejmuje także dzierżawę:

1. Dzierżawę systemu składającego się z automatycznego analizatora podstawowego                   i urządzenia do wirowania min 24 kart, automatycznego odczytu i przesłania wyniku             do oprogramowania oraz przesłania wyników do LIS;

2. Dzierżawę systemu manualnego wirówka, inkubator, pipeta -  w ofercie cenowej należy podać nazwę i typ/ model, producenta, rok produkcji; 

Zestawienie parametrów granicznych dla analizatora z oprogramowaniem będącego przedmiotem dzierżawy dla Działu Krwiolecznictwa
	Przedmiot Zamówienia: Analizator z oprogramowaniem dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi

	Nazwa i typ/model:

	Producent:

	Rok produkcji …………………………….


	 Lp.
	Parametry techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać) *

	1. 
	Analizator w pełni automatyczny w zakresie od pobrania próbki poprzez badanie do uzyskania wyniku oraz jego przesłania do sieci informatycznej i wydrukowania – rok produkcji nie wcześniej niż 2019.
	Tak
	

	2. 
	Wydajność analizatora  musi wynosić minimum 40 próbek na godzinę w zakresie wykonania: oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał na 3 krwinkach w teście PTA.
	Tak
	

	3. 
	Analizator musi pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych i wykonywać wszystkie badania wyszczególnione  w SIWZ z krwi pełnej pobranej na EDTA. 
	Tak
	

	4. 
	Analizator z minimum 84 miejscami na próbki badane , wyposażony w magazyn na odczynniki /mikrokarty/ o pojemności minimum 200 mikrokart.
	Tak
	

	5. 
	Analizator wyposażony w dwa niezależne tory pomiarowe / dwa ramiona pipetujące lub zaoferowanie dwóch analizatorów                   o wydajności zgodnej z punktem 2.
	Tak
	

	6. 
	Grupa krwi noworodka, oraz potwierdzenie antygenów dawcy 
z odczynnikiem wykrywającym DVI(+)  naniesionym na kartę.
	Tak
	

	7. 
	Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – Random Access ( w każdym momencie możliwość doładowania mikrokart i innych odczynników). Wyświetlane obrazy  nasilenia reakcji, muszą być dostępne w kolorze.
	Tak
	

	8. 
	Analizator umożliwiający wykonanie badań pilnych.  Dostępna funkcja - CITO/STAT.
	Tak
	

	9. 
	Wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym system usuwania zużytych mikrokart przez automatyczny analizator (automatyczne przenoszenie mikrokart do pojemnika na odpady – bez udziału operatora ).
	Tak
	

	10. 
	Analizator musi podawać w czasie realnym aktualny stan mikrokart, odczynników, płynów myjących, oraz zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość mikrokart lub odczynników  nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	Tak
	

	11. 
	Automatyczny analizator posiadający wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów : 
· wirówki: kontrola prędkości wirowania
· inkubatora: kontrola temperatury inkubacji
· igły/głowicy pipetującej: kontrola objętości pipetowania
	Tak
	

	12. 
	Analizator wykonujący zawiesinę krwinek czerwonych w jednorazowych naczynkach lub opakowaniach po Diluencie.
	Tak
	

	13. 
	Zapewnienie oprogramowania do obsługi Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi na co najmniej 4 stanowiska komputerowe, o parametrach nie gorszych niż aktualnie użytkowane oprogramowanie  (e-Delphyn):
· oprogramowanie webowe o architekturze wielowarstwowej. Możliwość separacji warstw (serwer bazy danych, serwer aplikacji, stanowiska klienckie) na osobne środowiska.
· kompleksowe oprogramowanie dla serologii i banku krwi                   w ramach jednej (tej samej) licencji.
· manualna i elektroniczna ( w ramach istniejącej integracji HL7) rejestracja zleceń.
· w pełni automatyczna i bezobsługowa komunikacja                               z analizatorem w standardzie ASTM. Wysyłanie zleceń                     po rejestracji próbki i rezerwacji jednostek do próby zgodności. Automatyczny odbiór wyników po zatwierdzeniu wyniku                    na oprogramowaniu analizatora.
· lista zleceń oczekujących
· rejestracja i klasyfikacja uwag do pacjenta (administracyjna, medyczne, ostrzeżenia) z sygnaturą czasową oraz informacją                o osobie tworzącej wpis.
· rejestracja wyniku fenotypu oraz miana przeciwciał pacjenta.
· rejestracja uwag do próbki oraz do każdego pojedynczego testu bezpośrednio w protokole badania.
· pełna historia immunologiczna pacjenta: aktualna grupa, wykryte przeciwciała (data jeżeli dodatnie), fenotyp, ostatnie transfuzje (data), zdarzenia niepożądane (data jeżeli wystąpią), uwagi. Dane wyświetlane automatycznie po wyszukaniu pacjenta
· dodawanie załączników (zdjęcie, PDF) do: badania, wyniku przeciwciał, złożonego zamówienia
· rejestracja warunków transfuzji: wymagany składnik, fenotyp jednostki, wymóg próby zgodności, określenie kompatybilności grupowej przetaczanego składnika krwi.
· potwierdzanie transfuzji, rejestracja zdarzeń niepożądanych.
· lista transfuzji oczekujących na potwierdzenie z automatycznym odświeżaniem.
· ekran statusów zamówień do banku krwi – jednostki zamówione, zarezerwowane, wydane, potwierdzona transfuzja, z możliwością zakończenia zamówienia na każdym etapie.
· manualna rejestracja dostawy składników krwi z możliwością uwzględnienia złożonego wcześniej zamówienia. Informacja             o składnikach zamówionych i dostarczonych lub elektroniczna rejestracja dostawy składników krwi z pliku csv generowanego przez system nadrzędny -  Szpitalny Bank Krwi
· rejestracja parametrów transportu (numer pojemnika transportowego, prawidłowość temperatury transportu) składników krwi, rejestracja składnika za pomocą kodów ISBT oraz ręcznie.
· alarmy dla niskich stanów magazynowych,
· rejestracja i prowadzenie ewidencji produktów krwiopochodnych
· automatyczne kontrolowanie dobranego składnika krwi (grupa, Rh, data ważności, fenotyp składnika jeżeli pacjent ma przeciwciała, Rh Kell dla kobiety w wieku rozrodczym).
· wydanie krwi do pilnej transfuzji.
· generowanie książki grup krwi i prób zgodności w formie elektronicznej z możliwością kompletnego wydruku.
· tworzenie profili użytkownika zgodnie z polityką RODO, nadawanie uprawnień do obszarów programu, nadawanie praw pełnego dostępu do wybranej opcji programu lub tylko w trybie odczytu.
· tworzenie kont użytkownika, logowanie hasłem złożonym, wymuszenie zmiany hasła, resetowanie hasła, wygaszanie sesji, blokada konta użytkownika, szyfrowanie hasła.
· pełny audyt wykonywanych czynności w systemie.
· raporty statystyczne, tworzenie dowolnych raportów statystycznych przez zapytania SQL
· integracja oprogramowania z analizatorami za pomocą protokołu ASTM,  w  zakresie: zlecenie / wynik.
· dwustronna integracja oferowanego oprogramowania                         do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z systemem AMMS w zakresie:
· import stanu magazynowego banku krwi systemu AMMS (BK Asseco) na podstawie pliku zawierającego dane dotyczące dostawy przyjętej na stan BK Asseco.
· zlecania badań do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej na Oddziałach (zlecenie składane przez lekarza w AMMS ma trafiać po pobraniu materiału do badania bezpośrednio                        do oferowanego oprogramowania w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej)
· składania zamówień na składniki krwi  wymagających lub nie wymagających próby krzyżowej oraz zleceń na próby krzyżową do Banku Krwi i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej   na Oddziałach (zamówienia oraz zlecenia składane przez lekarza w AMMS ma trafiać po pobraniu materiału do badania bezpośrednio do oferowanego oprogramowania w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej)
· przekazywania autoryzowanych wyników badań oraz informacji o gotowości składników krwi do odbioru i toczenia                              z oprogramowania Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej do AMMS na Oddziałach.
· przekazywanie informacji o wydaniu składnika krwi                            z oprogramowania Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej do AMMS, które umożliwi zamknięcie zamówienia na składnik złożonego przez lekarza i obciążenie kosztami Oddział zamawiający składnik krwi.
· przypisywania wyników badań immunohematologicznych
 i wyników prób krzyżowych do kartoteki pacjenta w systemie szpitalnym HIS (AMMS).
· przekazywanie danych o wynikach grupy krwi pacjenta, które umożliwiają systemowi nadrzędnemu wpis do „Danych ratunkowych pacjenta”
	Tak
	

	14. 
	Wykonawca w ramach ceny oferty zapewnienia migrację danych wykonywanych badań immunohematologicznych oraz historii wydanych składników krwi (od 01.06.2020r.) z oprogramowania dotychczas użytkowanego. 
	Tak
	

	15. 
	Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania analizatora do zadbania, aby analizator współpracował z systemem informatycznym znajdującym się                       w pracowni  Zamawiającego.
	Tak
	

	16. 
	Manualny system back up wykorzystujący takie same                   odczynniki /mikrokarty/ co system automatyczny, w skład                zestawu wchodzi: 
-urządzenie do automatycznego wirowania min 24 mikrokart                      i odczytania nasilenia reakcji w mikrokolumnie oraz archiwizacja kolorowego  obrazu reakcji w oprogramowaniu urządzenia lub czytnik mikrokart, wirówka na 10/12 mikrokart, inkubator,     pipeta, w razie potrzeby dozownik diluentu
	Tak
	

	17. 
	Zapewnienie zewnętrznego systemu podtrzymywania napięcia /UPS/ analizatorowi/om i komputerom.
	Tak
	

	18. 
	W ramach wartości umowy wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz walidację urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia /analizator/y automatyczny/e, system manualny,  system informatycznego/, serwis gwarancyjny UPS, przez okres trwania umowy
	Tak
	

	19. 
	Czas naprawy aparatu: do 24 godzin w dni robocze od chwili poinformowania firmy o zaistniałej awarii -w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń              na zewnątrz.
	Tak
	 

	20. 
	Dostarczenie wraz z analizatorem pełnej i wyczerpującej  instrukcji obsługi , konserwacji i usuwania problemów oraz  błędów powstałych w trakcie użytkowania, w języku polskim                (w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD)
	Tak
	

	21. 
	Bezpłatna obsługa  techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatora. Zapewnienie Infolinii serwisowej dla analizatorów przez 7 dni w tygodniu  w godzinach 8-20.  Przynajmniej raz                 na 12 miesięcy okresowe bezpłatne przeglądy  serwisowe – wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7- 18.
	Tak
	

	22. 
	Zagwarantowanie bezpłatnych szkoleń: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze
	Tak
	

	23. 
	Dostarczenie świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury
	Tak
	

	24. 
	Wszystkie oferowane mikrokarty przechowywane                                 w temperaturze pokojowej 18-25o C
	Tak
	

	25. 
	W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego zapewnienie stołu na kółkach pod analizator automatyczny
	Tak
	


Parametry oceniane
	Lp.
	Oceniane warunki
	Skala punktowa
	Opisać warunek oceniany *

	1.
	Analizator z dwoma niezależnymi ramionami pipetującymi, dwoma  niezależnymi wirówkami stanowiące swoisty back up urządzenia
	Tak -  10   pkt
Nie -  0 pkt
	

	2.
	Możliwość załadowania na pokład analizatora jednorazowo nie mniej niż 120 próbek badanych
	Tak -   10  pkt
Nie   - 0 pkt
	

	3.
	Dodatkowa trzecia wirówka w analizatorze dedykowana tylko do próbek CITO
	Tak -  10  pkt
Nie  -  0 pkt
	


*- wypełnia Wykonawca
Treść oświadczenia Wykonawcy: 
1.Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru, urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.
2.Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Zadanie 2 – jednorazowy sprzęt laboratoryjny
1. Probówki polistyrenowe bez znacznika 4 – 5 ml – 60.000 sztuk

2. Probówki szklane o  pojemności 4 ml – 600 sztuk
3. Przeźroczyste polimerowe płyty do oznaczania grup krwi 5 rzędów po 6 wgłębień - 
500 sztuk
4. Pojemniki o wymiarach 16 x 26 x 30 cm z pokrywą do przechowywania sprzętu jednorazowego, przeźroczyste z pleksi – 4 sztuki
5. Torebki strunowe z przeźroczystego polietylenu o wymiarach 20 x 25 cm – 600 sztuk
6. Pipety Pasteura z polietylenu 3 ml z podziałką 0.5/3 ml – 15.000 sztuk
7. Korki do probówek średnica 12 mm o dwóch różnych kolorach – 16.000 sztuk
Zadanie 3 – naczynka reakcyjne i probówki
1. Naczynka reakcyjne o pojemności 1,5 ml – 14.000 sztuk

2. Probówki o pojemności 5 ml – 14.000 sztuk

Probówki z naczynkami reakcyjnymi powinny stanowić komplet łączący się ze sobą                       na „click”.

Zadanie 4  - otwieracz do drenów
1. Otwieracz do drenów – 6.000 sztuk


Strona 0 z 6

