Załącznik nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAM ÓWIENIA

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – postępowanie AG.ZP.3320.20.16

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –– Sterylna osłona na uchwyt lampy –– Zadanie nr 1

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia

1.
Jednorazowa sterylna osłona na uchwyt lamp wykonana z elastycznego i cienkiego plastiku nie zawierającego lateksu, wyposażona w kołnierz ochronny eliminujący dotknięcia części niesterylnej lampy, pakowane pojedyńczo.


opak
150








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................


/pieczęć/

Formularz cenowy – Strzykawki – Zadanie 2

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj pochodzenia

1.
Strzykawka do insuliny 1ml sterylna, jednorazowego użytku, szczelna, trzyczęściowa, U-100/1ml przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, minimalna pozostałość resztek leku, łatwy i równomierny przesuw tłoka, pierścień zabezpieczający przed wysunięciem tłoka, dokładne, widoczne określenie podawanych dawek, wyraźna trwała skala, złącze Luer, rozmiar igły 0,40-0,45-0,5G x 13-16mm, pakowane pojedynczo z igłą w zestawie (igła nie może być zamontowana na stałe ze strzykawką).
Op. (1op.=

100szt)
30







2.
Strzykawki 20ml sterylne, jednorazowego użytku, z gumowym tłokiem, trzyczęściowe, zakończenie typu  Luer, nietoksyczne, apirogenne, wykonane z polipropylenu / polietylenu, szczelne, płynny przesuw tłoka, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna i niezmywalna skala co 1,0ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, pakowane pojedynczo.


Szt.
1 500







3.
Strzykawki typu „Żaneta” 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku, nietoksyczne, szczelne, apirogenne, zakończenie cylindra cewnikowe,  wykonane z polipropylenu, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, zatyczka do końcówki cylindra.
Szt.
2 000








Cena ostateczna 
X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

       /pieczęć/

Formularz cenowy – Strzykawki do pompy infuzyjnej – Zadanie 3

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena brutto
Producent,

kraj pochodzenia

1.
Strzykawki 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku,  trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor, Aitecs 2016 pakowane pojedynczo.
Szt.
5 500







2.
Strzykawki bursztynowe 50 / 60ml sterylne, jednorazowego użytku,  trzyczęściowe, zakończenie cylindra typu Luer-Lock – centralnie, wykonane z polipropylenu (cylinder i tłok), przystosowane do pracy z pompą infuzyjną różnego typu, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, precyzyjne dozowanie małych ilości, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna niezmywalna skala co 1,0ml, oznaczenie cyfrowe co 10ml, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka, długość kompatybilna z pompami: Braun, Ascor,Aitecs 2016 pakowane pojedynczo.
Szt.
900







3.
Cena ostateczna
X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

...................................

          /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji – Zadanie nr 4

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Igła sterylna, półautomatyczna, jednorazowego użytku, do biopsji tkanek miękkich 
16G x 8 - 12cm, pakowane oddzielnie, długość elementu tnącego 20 mm, z podziałką na igle 
co 1 cm.


Szt.
60








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                ..... .........................................................















                      /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

.............................................

                              Pieczęć

FORMULARZ CENOWY – Kaniule dożylne – Zadanie 5

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj pochodzenia

1.
Kaniula do żył obwodowych z portem bocznym (zaworem iniekcyjnym) do wstrzyknięć – sterylna, jednorazowego użytku, apirogenna, nietoksyczna, elastyczna, odporna na odkształcenia czy zagięcia – wykonana z poliuretanu, z dodatkowym wygodnym dostępem do portu bocznego łatwo domykającym się koreczkiem portu bocznego, ostro zakończoną igłą, gładka powierzchnia kaniuli, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, kontrastująca kaniula w RTG, końcówka Lock, 
koreczek Luer-Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna, w rozmiarach: 
nr 22G (0,7, 0,8 , 0,9), nr 20G (1,0 , 1,1), nr 18G (1,2, 1,3), nr 17G (1,4 , 1,5), nr 16G (1,7 , 1,8).
Szt.
9 300







2.
Koreczki sterylne  Luer-Lock.
Szt.
10 000








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................



..................................



          /Pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi – Zadanie nr 6

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia

1.
Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych 
z odpowietrzaczem, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny.


Szt.
30 000







2.
Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny.


Szt.
1 300








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

 .....................................
           

            /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe – Zadanie 7

Lp.
Nazwa, numerr katalogowy
Jedn. Miary


Ilość
Cena jedn. Netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia 

1.
Rękawice diagnostyczne nitrylowe , rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 240 mm, przebadane na przenikliwość minimum 10 substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L
Opak

( 100 szt.)
9 000








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















                 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                          



......................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Rękawice chirurgiczne do chirurgii inwazyjnej – Zadanie 8

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary


Ilość
Cena jedn. Netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia

1.
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe  z powierzchnią mikroteksturowaną zapewniającą doskonałą chwytność w środowisku mokrym i suchym , wysoka wytrzymałość i elastyczność naturalnego lateksu. Pakowane indywidualnie z oznaczeniem prawa lewa 

Do stosowania  w chirurgii inwazyjnej w rozmiarach: nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5.


Para
12 000








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















                  /Pieczęć i podpis osoby nieuprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do tlenu, nebulizatory, maski  – Zadanie nr 9

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Przyrząd do podawania tlenu (wąsy), jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200cm.
Szt.
3 000

                                    



                                     

2.
Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dorosłych, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210cm.
Szt.
150

               
                
                       
                                                                               



Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Pierścienie dotorebkowe – Zadanie nr 10

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
C4ena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj 

pochodzenia

1.
Pierścień dotorebkowy w injectorze, rozmiar 11mm 
do operacji zaćm powikłanych


szt.
6








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY - Noże okulistyczne
– Zadanie nr 11

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia

1.
Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem, z prostym, skośno ściętym pod kątem 15 stopni ostrzem. 


Szt.
100







2.
Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem, typu slit, 
z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce 
o szerokości 2,6mm.


Szt.
100







3.
Sterylny nóż, z uchwytem/trzonkiem/, trapezoidalny
z ostrzem odgiętym do cięcia w czystej rogówce, jednostronnie ostrzony ( z powierzchnią antyodblaskową) o szerokości 1,6mm – 1,8mm. Ostrze posiada dwa znaczniki, jeden na szerokości 1,6mm, drugi na szerokości 1,8mm.


Szt.
30








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Pojemniki i worki na mocz – Zadanie nr 12

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia

1.
Pojemnik na mocz z zaworem odpływu moczu z drenem o długości co najmniej 90cm, posiadającym końcówkę stożkową z zastawką antyrefluksową.
Szt.
3 200







4.
Woreczki do pobierania moczu u noworodków  jednorazowego użytku dla dziewcząt.
Szt.
100







5.
Woreczki do pobierania moczu u noworodków  jednorazowego użytku dla chłopców.
Szt.
100







6.
Zawieszki do łóżka na worki do moczu jednorazowego użytku
Szt.
500








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zestaw do pomiaru diurezy  – Zadanie nr 13

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj 

pochodzenia

1.
Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej w systemie zamkniętym sterylny, pakowany pojedynczo.. 

Skład zestawu:

- skalowana komora pomiarowa o poj.min.500ml

- worek zbiorczy o poj.min.2000 ml

- 2 filtry hydrofobowe -w worku i komorze

- 2 zawory antyzwrotne - w worku i łączniku drenu

- zawór spustowy posiadający dwuświatłowy dren antyzłamaniowy o dł.min.120 cm

- klamra zaciskowa

- bezigłowy port do pobierania próbek moczu

- elastyczne pasy  mocujące 
Szt.
350








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...........................................................................................................................................                                                 


.........................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Przedłużacze do pomp infuzyjnych – Zadanie nr 14

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj pochodzenia

1.
Przedłużacz do pomp infuzyjnych:

· sterylny,

· jednorazowego użytku,

· przezroczysty

· długość min.150 cm.


Szt.
8 000








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Przyrząd do pomiaru OCŻ – Zadanie nr 15

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia

1.
Przyrząd do pomiaru OCŻ - sterylny,

składający się z: zestawu drenów, kranika trójdrożnego, odpowietrznika z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, koniec drenu do pacjenta zakończony końcówką Luer- Lock, trzeci koniec drenu wyposażony w zacisk rolkowy, komorę kroplową, kolec komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką.


szt.
350








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................



.........................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do przetaczania płynów do pomp Infusomat – Zadanie nr 16

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj pochodzenia

1.
Przyrząd do przetaczania płynów do pomp Infusomat:

· ostry koniec, łatwy do wprowadzenia do pojemnika,

· odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny,

· ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przezroczystego materiału

· zacisk rolkowy,

· dren zakończony końcówką Luer – Lock.


Szt.
 300








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

                     ....................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 17

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. Miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Engstrom, Bennet, Bird skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim. 1,8 m, fi 22mm z łącznikiem Y z kapturkiem zabezpieczającym, sterylny pakowany (papier folia)  pojedynczo w jednym zestawie
zestaw
300








Cena ostateczna
X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/



......................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Filtry antybakteryjne – Zadanie nr 18

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj pochodzenia

1.
Filtry przeciwbakteryjne oddechowe dla dorosłych 
z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem bocznym, sterylne, skuteczność nawilżania min 33 mg/litr H2O/, minimalna objętość oddechowa 150 ml, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku.


Szt.
4 500







2.
Wymiennik ciepła i wilgoci, sztuczny nos (zamykany portem do odsysania, portem do tlenu) do rurki tracheotomijnej i do rurki intubacyjnej, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, skuteczność nawilżania min 25 mg/ litr H2O.


Szt.
300








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/


.........................................


          /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Rurki intubacyjne – Zadanie nr 19

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5.

wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych

· silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ułatwiające intubcję i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach

· mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn

· balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym

· otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach

· czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki

· linia rtg na całej długości rurki

· gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką

· jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo

· niezawierające lateksu


Szt.
100







2.
Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 5.0, nr 5.5, nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5, nr 9.0, nr 9.5, nr 10.0

· Wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych

· silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ułatwiające intubcję i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach

· mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn

· balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym

· otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach

· czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki

· linia rtg na całej długości rurki

· gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką

· jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo

· niezawierające lateksu


Szt.
2 200










Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

.................................

        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Rurki intubacyjne zbrojone – Zadanie nr 20

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia

1.
Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym zbrojone w rozmiarach: nr 5.5, nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, 

nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5, nr 9.0.

· z PCV silikonowanego

· z mankietem niskociśnieniowym

· oznaczenia średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym

· jednorazowego użytku

· sterylna

· pakowana pojedynczo.


Szt.
 70









 
Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/                                                  

.....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Cewniki Foghartego – Zadanie nr 21

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Cewnik  jałowy Foghartego w rozmiarach: nr 3/80, 

nr 4/80, nr 5/80, nr 6/80, nr 8/80.


Szt.
90








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Opis przedmiotu zamówienia: cewnik jednokanałowy posiadający wytrzymały ciśnieniowo balon dla uzyskania skutecznego efektu. Znakowany międzynarodowym kodem kolorów.

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



.................................



        /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Dreny  brzuszne – Zadanie nr 22

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Dren brzuszny nr 22, nr 24 sterylny


Szt.
20







Opis przedmiotu zamówienia: dren prosty bez otworów, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu.



2.
Dren brzuszny sterylny, nr 28, nr 30 


Szt.
120







Opis przedmiotu zamówienia:  dren prosty  z otworami, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu.




Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -...................................................................                                                            ...............................................................















      /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

................................................

             
   /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Dreny do odsysania z pola – Zadanie nr 23

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości co najmniej 200cm sterylny bez końcówki, wykonany z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości. Wymagana 

średnica 8 mm (ch23\24) , podwójnie pakowany. Zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka.
Szt.
600







2.
Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości  200 -220 cm sterylny 
z końcówką typ YANKAUER bez kontroli ssania wykonany  z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, o średnicy   8mm,(ch 23\24) zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka   podwójnie pakowany.


szt.
1 200







3.
Dren do odsysania z pola operacyjnego 
o długości  300 -320 cm sterylny 
z końcówką typ YANKAUER bez kontroli ssania wykonany  z tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, o średnicy   8mm,(ch 23\24) zakończenie lejek – lejek z możliwością docięcia w wyznaczonych miejscach łącznika i dopasowania do każdego typu ssaka   podwójnie pakowany.
szt.
300







4.
Łącznik schodkowy 5-cio stopniowy, o średnicy zew. od  5.0 do 12,0mm +/- 1mm
Szt.
600







5.
Dren medyczny z PCV średnica wew. 8 – 8,5 mm
Mb
2 000








Cena ostateczna
X
X
X
X
X


X

Wartość brutto(słownie złotych) - ...................................................................................                              ................................................

                                                                                                                                                                                                /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

 ......................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY Mieszek do samoczynnego odsysania – Zadanie nr 24

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Harmonijkowy mieszek do niskociśnieniowego  drenażu ran chirurgicznych,  dopuszczalna pojemność ( 250ml, 300ml) sterylizowany  w tlenku etylenu, opakowanie typ  blister.


Szt.
600








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................                                                   

.....................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Klipsy naczyniowe Aesculap – Zadanie nr 25

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. Netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Sterylne klipsy laparoskopowe tytanowe M/L pyszczki ząbkowane piramidkowo, kompatybilne z posiadaną klipsownicą PL 503R. W opakowaniu 120 sztuk.  


Opak.


6








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

........................................................................................................................

.................................................

             
   /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Szczotki chirurgiczne – Zadanie nr 26

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Szczotki chirurgiczne jednorazowe sterylne, nie nasączone środkiem dezynfekcyjnym, z pilniczkiem.


Szt.
1 000








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto(słownie złotych) - ...................................................................................                                      ................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                     /pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, bezlateksowe – Zadanie 27

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary


Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe w rozmiarach: nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, 

nr 8.0.


Para
7 500








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Opis przedmiotu zamówienia: Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, do stosowania w chirurgii inwazyjnej, 
z obrzeżami zrolowanymi, posiadające anatomiczny kształt. Wytrzymałe na rozerwanie, pakowane w opakowanie z wyraźnym oznaczeniem 
L- lewa, R- prawa.

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Elektrody jednorazowe – Zadanie nr 28

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą szkatułkową i przyciskami cięcie/koagulacja z kablem o długości min 4m, kompatybilny z aparatami ERBE ICC/VIO


szt.
400








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................                                              

.....................................



/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –  Pokrowce jednorazowego użytku – Zadanie nr 29

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Sterylna foliowa osłona na mikroskop operacyjny o średnicy obiektywu co najmniej 65 mm 


szt.
10







2.
Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na odbiornik stetoskopu o średnicy koła 80 cm . 


szt.
250








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

















 /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................

…........................................




/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY –Zestawy do infuzji leków cytostatycznych   – Zadanie nr 30

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent kraj pochodzenia

1.
Zestaw do infuzji dożylnej leków cytostatycznych składający się z igły biorczej z osłonką oraz odpowiedniej ilości drenów zaopatrzonych w rolkowe regulatory przepływu i zaciskacz zatrzaskowy. Połączenie drenu kompatybilne z łącznikiem. Poniżej powinna być komora kroplowa z filtrem a następnie układ podający składający się z drenu podającego, zaciskacza zatrzaskowego, rolkowego regulatora przepływu, łącznika do dodatkowej iniekcji typu Y i zakończenia do podłączenia przyrządu do venflonu zabezpieczonego kapturkiem ochronnym. Zestaw powinien posiadać długość całkowitą nie większą niż 2 m i powinien być wykonany z elastycznego materiału przeżroczystego lub typu II barwionego osłoną przeciw działaniu UV. Przyrząd powinien posiadać atesty odnośnie podawania  cytostatyków.

                                         2 – drożny:

                                                      przeźroczysty

                                                       bursztynowy

                                               3 – drożny:

                                                      przeźroczysty

                                                     bursztynowy

                                               5-drożny:

                                                      przeźroczysty

                                                      bursztynowy
szt
500

500

200

200

150

150







2
Zamknięty  łącznik bezigłowy służący do podawania koncentratu leku cytostatycznego do worka typu Viaflo, kompatybilny z zestawem do przetoczeń, pasujący do końcówki strzykawki typu Luer- Lock.
szt
4 000








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................                                        

                                                                                                                                                                                 .....................................................................
















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Rękawice diagnostyczne lateksowe -Zadanie 31

Lp.
Nazwa,  numer katalogowy
Jedn. Miary 
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

kraj

pochodzenia

1.
Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, teksturowane w kolorze naturalnego lateksu w rozmiarach XS, S, M, L pakowane a' 100 sztuk
Opak.
1 000








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

.................................



         /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Fartuchy foliowe – Zadanie nr 32

Lp


Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość


Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1
Fartuch foliowy /w dowolnym kolorze/, pakowany pojedynczo


szt
5 000








Cena ostateczna 
X
X
X
X
X




Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Fartuchy  – Zadanie nr 33

Lp


Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość


Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. Brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1
Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej  wykonany z włókniny polipropylenowej, posiadający wiązanie w pasie oraz  przy  szyi .Rozmiar XL, XXL
szt
4 000








Cena ostateczna 
X
X
X
X
X




Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................


/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – system pobierania leków z buteleczek – Zadanie nr 34

Lp.
Nazwa, numer katalogowy
Jedn. miary
Ilość
Cena jedn. netto
Stawka VAT
Cena jedn. brutto
Łączna cena netto
Łączna cena  brutto
Producent,

Kraj

pochodzenia

1.
Zamknięty system pobierania (transferu) leków cytotoksycznych z buteleczek. System musi zawierać filtry cząsteczkowe oraz filtr pochłaniający cytoaerozole, powinien automatycznie wyrównywać ciśnienie wewnątrz butelki z lekiem oraz pasować do końcówki strzykawki Luer – Lock..Wkłucie do butelki powinno być uniwersalne niezależne od średnicy butelki. System powinien spełniać normy i dyrektywy dotyczące pobierania i pracy z substancjami niebezpiecznymi i cytostatykami.


Szt.
1 700








Cena ostateczna


X
X
X
X
X


X

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

















       /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/



