SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Dostawa sprzętu endoskopowego

nr sprawy: DZP.3320.23.22

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2. Załącznik nr 1 - Formularz „Oferta Wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
5. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
6. Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamość, dnia 6 czerwca 2022 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.zam.pl
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1435

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: http://www.szpital.zam.pl/ oraz https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

III. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „ustawą”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu endoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
  Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).
2. CPV: 33.10.00.00-1
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1
Ligatory:
1. Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, końcówka z czterema podwiązkami, przedostatnia gumka przezroczysta, cewnik zakładający, adapter do płukania - 20 szt.
2. Rękojeść z mechanizmem działającym w dwóch kierunkach i umożliwiającym precyzyjne uwalnianie podwiązek, przedostatnia gumka przezroczysta, z sześcioma podwiązkami, cewnik zakładający, adapter do płukania - 20 szt.

Parametry oceniane:
- końcówka typu OPTI-VU dająca duży kąt widzenia tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
- wyraźny sygnał uwalniania opaski wg oceny użytkownika tak - 5 pkt, nie - 0 pkt
Zadanie 2
1. Zgłębnik gastrostomijny zakładany metodą pull u pacjentów z możliwym dostępem endoskopowym – 150 szt.
- wykonany z przezroczystego poliuretanu
- linie kontrastujące w rtg
- centymetrowa podziałka na zgłębniku
- specjalna płytka silikonowa do mocowania do skóry
- zacisk do zamykania drenu
- przystosowany do podawania diety w systemie ENFit
- w zestawie igła i prowadnik do implantacji zestawu
- rozmiary 10, 14, 18 F

2. Zgłębnik gastrostomijny do implantacji z dostępu przezskórnego przez istniejący otwór przetoki – 40 szt.
- wykonany z przezroczystego silikonu
- koniec żołądkowy zakończony balonem do fiksowania, widoczny w promieniach rtg
- płytka mocująca do skóry
- koniec bliższy z dwoma portami typu ENFit
- centymetrowa podziałka na zgłębniku
- rozmiary 14, 18, 20 F
Zadanie 3
Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową, posiadający port do napełnienia balonu z zastawką antyrefluksową. Rozmiar 15CH – 30 szt.
Zestaw zawiera:
- urządzenie do gastropeksji
- trokar z rozszczepialną osłoną ze stali nierdzewnej z końcówką w kształcie ostrosłupa, długość 17,5 cm - 20 cm; średnica 16FR
- zgłębnik zakończony balonem 15FR; długość trzonu od 22 do 24 cm
- 2x nici chirurgiczne
- skalpel
- strzykawkę ze złączem Luer 5 ml – 1 szt.

Zadanie 4
Zestaw niskoprofilowy do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika typu PEG; posiadający znacznik RTG i port do napełnienia balonu z zastawką antyrefluksową; końcówka Luer Lock, Rozmiar 15CH/ 2 cm i 15CH/ 4 cm – 10 szt.

Zadanie 5
Zgłębnik do żywienia dwunastnicy lub jelita cienkiego, zakładany do uprzednio już założonego PEG: posiadający podziałkę i znacznik RTG, długość 120 cm/9FR – 5 szt.

Zadanie 6
Drenaż do dróg żółciowych
1. Cewnik diagnostyczny angiograficzny, nylonowy: długość 40 cm i 65 cm, średnica 5 F i 6 F - 15 szt.
2. Cewnik do drenażu z powłoką hydrofilną: znakowany opaską cieniodajną, 32 otwory boczne na części prostej i pigtail. Rozmiar 8.5 F, 10.2 F, 12 F,14 F, długość 40 cm – 15 szt.
3. Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną: długość 15 cm, 25 cm; 5 bocznych otworów; średnica 5 F, 6.3 F, 7 F, 8.5 F, 10.2 F, 12 F, 14 F; wielkość pigtail 10 mm – 5 szt.
4. Drenaż nosowo-żółciowy typu pig-tail lub alfa: długość 240 - 260 cm, średnica 5 F, 6 F, 7 F, 8.5 F, 10 F- 2 szt.

Parametry oceniane dla poz. 1 i 3:
mechanizm blokujący typu Mac-Loc tak - 5 pkt nie - 0 pkt
Parametry oceniane dla poz. 4:
długość narzędzia 250 cm tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 7
Narzędzia do PTC
1. Igła do biopsji cyto-histologicznej: rozmiar 18G, 20G, 22G, długość 10 cm, 15 cm, 20 cm; rozmiar 21G, 23G, długość 15 cm, 20 cm – 10 szt.
2. Przezskórny zestaw dostępowy w skład którego wchodzą igła 22G, długość 15 cm, prowadnik 0,018”, długość 60 – 75 cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z cieniodajną opaską – 20 szt.
3. Sztywny prowadnik prosty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE: średnica 0,035”, długość 80 cm - 5 szt.
4. Sztywny prowadnik zagięty ze stali nierdzewnej pokryty PTFE: średnica 0,035”, długość 80 cm, kąt zakrzywienia 3 mm – 5 szt.
5. Sztywny prowadnik typu Cope: zagięta, platynowa końcówka, średnica 0,018”, długość 40 cm, 60 cm, 100 cm – 15 szt.
6. Rozszerzadło mechaniczne o średnicy: 6CH,7CH,8CH – 20 szt.

Parametry oceniane dla poz. 2:
długość prowadnika wchodzącego w skład zestawu – 60 cm tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 8
Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych - 30 szt.
- wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 F w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035”
- kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu
- średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i długość 4, 6, 8, 10 cm.
- średnica stentu pokrywanego i częściowo pokrywanego 8, 10 m i długość 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm), długość 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm)
- uchwyt pistoletowy do uwalniania lub odzyskanie stentu
- w wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/ usunięcia w przypadku nieprawidłowego umieszczenia
- możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%
- cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia
- przeznaczony do jednorazowego użytku

Parametry oceniane:
- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
                  tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
  tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 9
1. Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron. Pistoletowa rękojeść uwalniająca umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8, 10, 12.5, 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035” - 10 szt.
2. Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, całkowicie pokryty silikonem z dwóch stron, do protezowania łagodnych zwężeń, z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%. Wymagane rozmiary: 8 cm, 10 cm, 12 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035” - 2 szt.

Parametry oceniane:
- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
  tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
  tak - 5 pkt nie - 0 pkt
Zadanie 10
Proteza samorozprężalna przełykowa do leczenia przetok i/ lub nieszczelności po zabiegach chirurgicznych - 2 szt.
- dwa pierścienie uszczelniające, powlekane silikonem, poniżej górnego kołnierza w odległości 25 cm od siebie, zabezpieczające protezę przed migracją
- proteza pokrywana w całości, prosta w dolnej części, posiadająca lassa do usuwania lub repozycji oraz znaczniki widoczne w RTG na grzbietach pierścieni i końcach protezy
- średnica protezy od 18 do 28 mm, długość protezy w zakresie 10 - 20 cm
- średnica aplikatora maks. 22 F, długość 70 cm

Zadanie 11
Samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka – 7 szt.
- pokrywany silikonem, dopasowujący się do anatomicznych krzywizn
- system uwalniania umożliwiający precyzyjne ustawienia stentu
- możliwość uwalniania i chowania stentu do koszulki do 80%
- cewnik wprowadzający średnicy 7 F- 10 F
- wymagane długości 6, 9, 12 cm

Zadanie 12
Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego z mechaniczną rękojeścią – 25 szt.
- z możliwością rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%
- korekta podczas uwalniania
- zestaw o średnicy 7F – 10 F współpracujący z prowadnicą 0,035”
- długość protezy: 6 cm, 8 cm, 10 cm
- markery radiologiczne na końcach i w środku protezy
- zestaw wprowadzany przez kanał endoskopu

Parametry oceniane:
kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 13
Stent samorozprężalny do dróg żółciowych powlekany – 15 szt.
- perforowany, możliwy do implantacji u pacjentów z pęcherzykiem żółciowym
- średnica 8 mm, 10 mm
- długość od 4 do 10 cm

Parametry oceniane:
- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
  tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
  tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 14
Proteza samorozprężalna z nitinolu niepowlekana – 6 szt.
- przeznaczona do protezowania równoległego z markerami widocznymi w rtg na kołnierzach i na środku protezy
- długość 4, 6, 8, 10, 12 cm, średnica 6 lub 8 mm
- długość aplikatora 180 - 200 cm, średnica aplikatora maks. 6F, do stosowania z prowadnicą 0,025”

Parametry oceniane:
- mechaniczna rękojeść w formie pistoletu umożliwiająca pracę jedną ręką
  tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- kolorowy pierścień widoczny w endoskopie pokazujący koniec protezy
  tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 15
Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokryta silikonem na całej długości – 10 szt.
- kształt typu „diabolo”
- średnica protezy 12 lub 14 mm
- średnica kołnierzy 24 mm
- długość całkowita 30 lub 40 mm
- długość aplikatora 180 cm
- średnica aplikatora 3,4 mm (10F)
- 12 złotych znaczników: po cztery na kołnierzach, cztery w części środkowej
- z systemem kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora

Zadanie 16
1. Stent samorozprężalny do hamowania krwawień z żylaków przełyku – 1 szt.
2. Zestawy do usuwania protez do hamowania krwawień z żylaków – 1 szt.

Zadanie 17
Stent samorozprężalny do przełyku niepokrywany – 2 szt.
- uwalniany proksymalnie
- dla średnicy protezy 18 mm,długość protezy 7 cm – 10 cm – 12 cm – 15 cm
- dla średnicy protezy 23 mm, długość protezy 7 cm, 12 cm

Zadanie 18
Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Cewnik 7F lub 10F,  dł. 220 cm - 1 szt.
Zadanie 19
Zestawy do protezowania
Zestaw do protezowania długość 190 - 220 cm, średnica 8,5F jednorazowego użytku, współpracujący z prowadnicą 0,035”, trwały nieodkształcający się popychacz - 80 szt.
2. Zestaw do protezowania długość 190 - 220 cm, średnica 10F,jednorazowego użytku, współpracujący z prowadnicą 0,035”, trwały nieodkształcający się popychacz - 80 szt.
3. Popychacz 160 cm, średnica 7F jednorazowego użytku - 20 szt.
4. Popychacz 170 cm, średnica 5F jednorazowego użytku - 10 szt.

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:
- długość narzędzia 205 cm tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- cewnik prowadzący wchodzący w skład zestawów, wyposażony w platynowy znacznik na końcówce dalszej, widoczny w rtg tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- giętkość narzędzia od 5 do 0 pkt

Zadanie 20
Rozszerzadła mechaniczne do dróg żółciowych
1. Sztywne rozszerzadła do dróg żółciowych, jednorazowe, cewnik 8,5F i 10F, długość 190-210 cm, temperowany koniec o długości 4 cm, do prowadnika 0,035” - 60 szt.
2. Sztywne rozszerzadło do dróg żółciowych, jednorazowe, średnica 8,5F z czterocentymetrowym końcem stopniowanym od 5 F do 7 F, długość narzędzia 190 - 210 cm – 30 szt.
3. Sztywne rozszerzadło do dróg trzustkowych, jednorazowe, z cieniodajną opaską umożliwiającą wizualizację fluoroskopową. Rozmiar 7F, końcówka 5F temperowana do 4F na długości 2 cm, długość narzędzia 190 - 210 cm – 30 szt.

Parametry oceniane dla poz. 1 i 2:
długość robocza 200 cm tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 21
Balony do usuwania kamieni
1. Długość balonu 190-210 cm, średnica cewnika 6,8-5,0 F, średnica balonu 8,5 mm, pojemność 1,5 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” - 20 szt.
2. Długość balonu 190-210 cm, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 12 mm, pojemność 3,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” - 50 szt.
3. Długość balonu 190-210 cm, średnica cewnika 6,8 – 5,0 F, średnica balonu 15 mm, pojemność 4,0 cc, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” - 50 szt.
4. Długość balonu 190-210 cm, średnica cewnika 6,6 F, średnica balonu 12-15-18-20 mm, możliwość pracy z prowadnicą 0,035” – 20 szt.
5. Balon stosowany do rozszerzania przełyku u pacjentów z achalazją; długość 8 cm, średnica 30mm i 35 mm; długość robocza 75 cm – 2 szt.

Parametry oceniane dla poz. 1, 2, 3, 4:
- długość robocza narzędzia – 200 cm tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- miękki cewnik umożliwiający wprowadzenie narzędzia do drobnych gałęzi pod ostrym kątem wg oceny użytkownika od 5 do 0 pkt

Zadanie 22
Prowadnice do ECPW
1. Prowadnica dwukolorowa, przez co identyfikująca ruch, posiadająca skalę od 5 do 25 cm, system markerów; cieniodajny koniec pokryty hydrofilnie, średnica 0,025”, 0,035”, długość 450-480 cm, koniec prosty lub zagięty - 200 szt.
2. Prowadnica do ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5-6 cm, atraumatyczna, elastyczna, platynowa, spiralna końcówka długości 4 cm,dająca cień w promieniach rtg, prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzenie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzania. Długość 450 - 480 cm, średnica 0,025” lub 0,035” - 200 szt.
3. Prowadnica posiadająca koniec prosty lub zagięty, platynowy, widoczny w rtg, długość 450-480 cm, średnica 0,018” - 50 szt.

Parametry oceniane dla poz. 1:
- prowadnica dwukolorowa tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- manewrowość wg oceny użytkownika od 5 do 0 pkt
- stopień sztywności prowadnicy na końcu proksymalnym i dystalnym wg oceny użytkownika
        od 5 do 0 pkt
system markerów co 5 cm tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 23
Prowadnica nitinolowa - 40 szt.
- proste zakończenie 130 mm długości
- ekstra sztywna powłoka
- średnica 0,035”
- długość 4 200 - 4 800 mm

Parametry oceniane:
- stopień sztywności prowadnicy (im prowadnica sztywniejsza tym wyższa punktacja), od 5 do 0 pkt
- długość narzędzia 4 200 mm tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 24
Balony do poszerzania dróg żółciowych
1. Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4 lub 6 mm, długość balonu 20 lub 40 mm; do prowadnicy 0,035”; średnica zestawu wprowadzającego maks. 2,5 mm - 40 szt.
2. Balon uniwersalny do zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita, dróg żółciowych, stopniowana średnica zależnie od ciśnienia (trzy rozmiary), miękka, atraumatyczna końcówka balonu, zaokrąglona; różne długości balonów, markery radiologiczne na obu końcach balonu; współpracujący z prowadnicą 0,035” i kanałem roboczym 2,8 mm; dwukanałowy; średnica zestawu wprowadzającego maks. 6,3F – 80 szt.
Parametry oceniane:
miękki cewnik, który umożliwia wprowadzenie narzędzia do drobnych gałęzi pod ostrym kątem od 5 do 0 pkt

Zadanie 25
Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów – 15 szt.
- narzędzie składające się ze wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączanej pętli nylonowej
- długość narzędzia 2 300 mm, średnica pętli 30 mm
- minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm
- zapakowane w sterylne pakiety, gotowe do użycia

Zadanie 26
1. Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; dzięki specjalnym nacięciom na osłonie końcówka narzędzia zgina się pod kątem 90 stopni po napięciu cięciwy tnącej; długość narzędzia 1 700-1 950 mm; długość noska 2 mm; długość cięciwy 15 – 20 mm; średnica końcówki narzędzia 1,5 mm - 15 szt.
2. Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; długość narzędzia 1700 - 1750 mm; długość noska 3 i 7 mm; długość cięciwy 20 i 30 mm. Znacznik informujący o schowaniu narzędzia w endoskopie – 150 szt.

Zadanie 27
Nóż igłowy trójkanałowy jednorazowego użytku – 20 szt.
- długość robocza narzędzia 170 cm - 200 cm, długość igły 5 mm, średnica igły 0,2 mm
- igła na długości 3 mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną, zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu

Zadanie 28
Cewniki do ECPW
1. Jednorazowy cewnik do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych; końcówka dalsza narzędzia do wyboru: krótka zwężana, długa zwężana, standardowa, okrągła z nacięciem krzyżowym lub zwężana; średnica końcówki 2,5-3,5-4 lub 4,5F; długość robocza narzędzia 1 650- 1 950 mm – 200 szt.
2. Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku), średnica końcówki: 4,5 F, do prowadnicy 0,035”, długość narzędzia 1650-1950 mm – 10 szt.

Parametry oceniane:
długość narzędzia 1950 mm tak – 5 pkt nie – 0 pkt

Zadanie 29
Nasadka dystalna prosta z bocznym otworem, długość od dystalnego brzegu endoskopu 4 mm – 40 szt.
- średnica nasadki 12,4 mm
- średnica nasadki 15 mm

Zadanie 30
Szczypce elektrochirurgiczne, hemostatyczne jednorazowego użytku, z funkcją rotacji, długość narzędzia 2 000 mm – 2 300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm – 40 szt.

Zadanie 31
Klipsownica jednorazowego użytku - 400 szt.
- powłoka teflonowa
- rotacja 360 st.
- możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania
- możliwość pracy przy ostrych kątach zagięciach
- różne średnice rozwarcia (w zakresie od 5 do 20 mm)
- koniec ramion zagięty
- różne długości robocze (gastro, kolo)
- kompatybilne z kanałem 2 mm

Zadanie 32
Klipsownica jednorazowego użytku – 100 szt.
- obrotowa
- możliwość wielokrotnej repozycji klipsa
- 10 zębów gwarantujących precyzyjny uchwyt tkanki
- stabilność klipsa po jego aplikacji
- system cięgnien spiralnych umożliwiający stosowanie w trudno dostępnych miejscach
- szerokość otwarcia klipsa: 8, 11, 16, 20 mm
- długość robocza narzędzia 1 900-2 300 mm

Zadanie 33
Jednorazowa igła iniekcyjna – 300 szt.
- średnica igły 23, 25 lub 26G, długość igły od 1,8 do 6 mm
- 3- fazowa końcówka igły
- środkowy skos igły
- minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm
- długość narzędzia 2 300 mm
Parametry oceniane:
- długość igły: 1,8-3-5-6mm tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwalający na obsługę jedną ręką
  tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 34
Sondy do argonu
1. Sondy do argonu jednorazowe, proste, do kanału roboczego 2,8 mm, współpracujące z posiadaną diatermią ERBE - 20 szt.
2. Sondy do argonu jednorazowe, proste, do kanału roboczego 5 mm, współpracujące z posiadaną diatermią ERBE – 50 szt.

Zadanie 35
Sondy do argonu kompatybilne z diatermią firmy Olympus APU- 300, bez adaptera
1. Sonda do argonu jednorazowa, czołowa, do kanału roboczego 2,8 mm, długość robocza narzędzi 220 - 230 cm – 40 szt.
2. Sonda do argonu jednorazowa, czołowa minimalna średnica kanału roboczego 5 mm, długość robocza narzędzi 220 - 230 cm – 70 szt.

Zadanie 36
Indigo Carmine 1% w ampułkach po 10 ml - 10 amp.

Zadanie 37
Tusz do podawania podśluzówkowego - 7 op. (po 10 ampułkostrzykawek w jednym op.)

Zadanie 38
1. Jednorazowy standardowy ustnik z gumką, nie zawierający lateksu – 500 szt.
2. Filtr do ssaka Olympus KV4 – 150 szt.
3. Zawory uszczelniające do kanału biopsyjnego w endoskopach firmy Olympus - 30 op. (10 szt. w op.)
4. Zawory woda-powietrze w endoskopach firmy Olympus – 20 szt. (wielorazowe)
5. Zawory ssące w endoskopach firmy Olympus – 20 szt. (wielorazowe)
6. Zawory woda-powietrze do endoskopów firmy Olympus, współpracujące z insuflatorem CO2 – 20 szt.
Zadanie 39
Pokrowce ochronne zabezpieczające tace do transportu endoskopów, do posiadanego wózka transportowego CleanScope. Jeden zestaw zawiera: 1 pokrowiec zielony, 1 pokrowiec czerwony, 1 pokrowiec przezroczysty. Pakowane sterylnie – 1 200 pakietów

Zadanie 40
Szczoteczki jednorazowe; dwustronne; do czyszczenia kanałów endoskopu; długość robocza 220 – 230 cm; długość włosia z jednej strony 7 mm, z drugiej strony 10 mm, posiadające plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanału endoskopu – 1 000 szt.

Zadanie 41
Szczoteczki jednorazowego użytku do czyszczenia elewatora kleszczyków, wnęki elewatora kleszczyków, kompatybilne z duodenoskopem TJF-Q180V; średnica szczoteczki 2,3 mm, długość części czyszczącej 13 mm – 200 szt.

Zadanie 42
Koszyczki do ECPW
1. Jednorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; średnica kosza 20 mm; długość robocza narzędzia 1 900 mm – 1 950 mm; do kanału roboczego 3,7 mm; możliwość wprowadzenia kosza po prowadnicy 0,035”; posiadający port iniekcyjny; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym - 15 szt.
2. Jednorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania złogów w obrębie przewodów żółciowych; średnica koszyka 20 mm; długość robocza narzędzia 1 900 mm – 1 950 mm; do kanału 2,8 mm; posiadajacy funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny - 25 szt.
3. Jednorazowy koszyk 4-drutowy do usuwania złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; średnica kosza 22 mm, długość robocza narzędzia 1 900 – 1 950 mm;do kanału roboczego 2,8 mm; posiadajacy funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny - 100 szt.
4. Jednorazowy koszyk średnica 10 mm do usuwania złogów z dróg żółciowych do cholangioskopu; długość narzędzia 2 500 mm, minimalna średnica kanału roboczego 1,7 mm - 10 szt.
5. Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitinolu; 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzenia po prowadnicy; szerokość rozłożonego koszyka 20 mm; długość robocza narzędzia 1 900 mm; posiadający czarny znacznik informujący o schowaniu narzędzia do endoskopu - 30 szt.
Parametry oceniane dla poz. 1, 2 i 3:
długość narzędzia 1900 mm tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 43
Wkład jednorazowy do ssaka KV-4 firmy Olympus o pojemności 2,5 l na wydzieliny – 1 500 szt.
- dwa uchwyty przy wkładzie
- zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe
- ochrona przeciw grzybowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra
- łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta

Zadanie 44
Szczypce chwytające wielorazowego użytku, oba ramiona ruchome, ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura, posiadające funkcję rotacji, długość robocza 180 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm – 3 szt.

Zadanie 45
Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne, uchylne do biopsji stycznych; długość robocza narzędzia 155 cm lub 230 cm, średnica narzędzia 2,0 mm - 2,4 mm – 40 szt.

Parametry oceniane:
- średnica narzędzia 2,0 mm tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 46
Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; pojemność łyżeczek 5 - 6,1 mm, długość robocza narzędzia 2 300 mm – 2 500 szt.

Zadanie 47
1. Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji, posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, średnica 30 mm do wprowadzania po prowadnicy 0,035” - 10 szt.
2. Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji, posiadający funkcje rotacji, port iniekcyjny, kompatybilny z wielorazowym uchwytem MAJ-441, wstępnie zmontowany - 60 szt.
- średnica kosza 26 mm
- średnica kosza 30 mm

Zadanie 48
Narzędzia do ESD i EMR
1. Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego z prostą lub skośną nasadką dystalną z rowkiem. Zestaw zawiera: cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, nasadkę dystalną kompatybilną z endoskopami firmy Olympus GIF- Q165 i GIF- H190 – 3 szt.
2. Jednorazowy zestaw do endoskopowej resekcji w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. Zestaw zawiera: cewnik rozpylający, igłę do ostrzykiwania, pętlę elektrochirurgiczną, długość robocza 230 cm – 3 szt.

Zadanie 49
Nóż jednorazowy – 20 szt.
- końcówka noża w kształcie kopułki, z funkcją płukania
- minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm
- długość noża 2,0 mm - długość robocza narzędzia 1 650 mm - 1 700 mm
- długość noża 1,5 mm - długość robocza narzędzia 1 950 mm - 2 400 mm

Zadanie 50
Nóż jednorazowy elektrochirurgiczny z izolowaną końcówką – 10 szt.
- minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm
- długość noża 3,5 mm
- średnica zewnętrzna końcówki izolowanej 1,7 mm
- długość narzędzia 1 650 mm-1 700mm
- długość narzędzia 2 300 mm-2 400mm

Zadanie 51
Urządzenie pompujące do balonów do poszerzania, jednorazowe – 5 szt.

Zadanie 52
Jednorazowa elektroda typu walcowatego, bipolarna; przeznaczona do ablacji zwężeń dróg żółciowych w trakcie ECPW. Wyposażona w system monitorowania temperatury tkanki. Długość robocza 11,18 lub 22 mm (do wyboru); długość całkowita 170 – 190 cm; średnica narzędzia7F/18G. Przeznaczona do generatora VIVA Combo; współpracująca z prowadnicą 0,035”– 5 szt.

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia generatora VIVA Combo na czas wykonania zabiegu z użyciem jednorazowej elektrody bipolarnej typu walcowatego.

Zadanie 53
Jednorazowa pętla do polipektomii, z drutu plecionego, owalna, średnica 20 mm, 25 mm, 36 mm; pętla wykonana z drutu plecionego o grubości 0,3 mm; długość robocza narzędzia 2 300 mm - 2 400 mm współpracująca z kanałem endoskopu 2,8 mm – 250 szt.

Zadanie 54
Jednorazowa pętla elektrochirurgiczna, owalna, średnica 10 i 15 mm; pętla wykonana z drutu plecionego o grubości 0,3 mm; długość robocza narzędzia 2 300 mm - 2 400 mm – 1 500 szt.
Parametry oceniane:
- giętkość narzędzia od 5 do 0 pkt
- kontrola nad otwieraniem i zamykaniem pętli tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- łatwość cięcia na zimno tak - 5 pkt nie - 0 pkt
- strefa oparzenia po usunięciu zmiany tak - 5 pkt nie - 0 pkt

Zadanie 55
Jednorazowa płytka do elektrody neutralnej, stosowana u osób dorosłych, kompatybilna z posiadaną diatermią firmy Olympus i diatermią firmy ERBE – 600 szt.

Zadanie 56
Protezy plastikowe do dróg żółciowych i trzustki
1. Protezy żółciowe, o dużej elastyczności, odpowiedniej twardości zabezpieczającej przed zagięciem, posiadające dwa skrzydła stabilizujące, widoczne pod aparatem RTG, pełen zakres rozmiarów (5F,7F,8,5F,10F,11,5F) – 70 szt.
2. Protezy trzustkowe perforowane 5F, 7F, pełen zakres długości – 25 szt.
Zadanie 57
Protezy cienkościenne do dróg żółciowych i trzustki wykonane z miękkiego, elastycznego tworzywa ułatwiającego układanie się protezy; zabezpieczającego przed załamywaniem się; zmniejszającego tarcie podczas wprowadzania; ograniczającego odkładanie się osadu, przez co żywotność protezy jest wydłużona
1. Polimerowa proteza cienkościenna do drenażu dróg żółciowych - 180 szt.
- z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy
- w wersjach - centralnie zagięta i ze zgięciem dwunastniczym
- średnice 7 Fr (śr. wew. 1,7 mm) 8,5 Fr (śr. wew. 2,1 mm) i 10 Fr (śr. wew. 2,3 mm)
- długości protez - 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm
Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu „double pigtail” wykonana z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, wykonana w technologii cienkościennej, z bocznymi otworami drenującymi, widoczna w obrazie RTG, z endoskopowym markerem głębokości wprowadzania, w dostępnych średnicach: 7 i 10 Fr oraz długościach: 3, 5, 7, 10, 12 i 15 cm
2. Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych - 25 szt.
- wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości
- dostępne w wersji:
  - pojedynczy pigtail bez zaczepów o średnicy 3, 4, 5 Fr o długości protez: od 2 do 13 cm
  - pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym o średnicy - 5 Fr o długości protez: od 2 do 13 cm; 7 Fr o długości protez: od 3 do 18 cm
  - prosta z proksymalnymi zaczepami o średnicy – 3, 4, 5 Fr długość protez: od 2 do 13 cm
  - prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym - średnica 5Fr, długości protez: od 2 do 13 cm oraz średnica 7Fr i 10 Fr - o długości protez: od 3 do 18 cm
- wszystkie protezy współpracujące z prowadnikiem 0,035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracującej z prowadnikiem 0,021”;
- dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr

Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:
1. Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia;
2. Charakterystykę techniczno – jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
3. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia (służące potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert). Zamawiający wymaga przedstawienia próbek dla następujących zadań:
  - zadanie 1 poz. 1 – 1 szt. i poz. 2 – 1 szt.
  - zadanie 19 poz. 1 – 1 szt. i poz. 2 – 1 szt.
  - zadanie 21 poz. 1 – 1 szt., poz. 2 – 1 szt., poz. 3 – 1 szt., poz. 4 – 1 szt.
  - zadanie 22 poz. 1 – 1 szt.
  - zadanie 23 poz. 1 – 1 szt.
  - zadanie 24 poz. 1 – 1 szt. i poz. 2 – 1 szt.
  - zadanie 54 – 1 szt.
4. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia (służące potwierdzeniu zgodności z określonymi wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia). Zamawiający wymaga przedstawienia próbek dla następujących zadań:
  - zadanie 26 poz. 1 – 1 szt.
  - zadanie 27 – 1 szt.
  - zadanie 30 – 1 szt.
  - zadanie 31 – 1 szt.
  - zadanie 32 – 1 szt.
  - zadanie 33 – 1 szt.
  - zadanie 40 – 1 szt.
  - zadanie 41 – 1 szt.
  - zadanie 42 – poz. 1 – 1 szt., poz. 2 – 1 szt., poz. 3 – 1 szt.
  - zadanie 53 – 1 szt.
1. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

VII. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
2. Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/ 2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - „JEDZ”.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy PZP żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
  a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,
  b) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,
  c) art. 109 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6. oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:
1. dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 10 stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

X. Wadium
1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- Zadanie 1 – 200,00 zł / - Zadanie 2 – 600,00 zł / - Zadanie 3 – 100,00 zł / - Zadanie 4 – 30,00 zł / - Zadanie 5 – 20,00 zł / - Zadanie 6 – 150,00 zł / - Zadanie 7 – 200,00 zł / - Zadanie 8 – 1 200,00 zł / - Zadanie 9 – 500,00 zł / - Zadanie 10 – 50,00 zł / - Zadanie 11 – 250,00 zł / - Zadanie 12 – 800,00 zł / - Zadanie 13 – 500,00 zł / - Zadanie 14 – 200,00 zł / - Zadanie 15 – 300,00 zł / - Zadanie 16 – 100,00 zł / - Zadanie 17 – 50,00 zł / - Zadanie 18 – 50,00 zł / - Zadanie 19 – 500,00 zł / - Zadanie 20 – 400,00 zł / - Zadanie 21 – 500,00 zł / - Zadanie 22 – 1 700,00 zł / - Zadanie 23 – 100,00 zł / - Zadanie 24 – 900,00 zł / - Zadanie 25 – 50,00 zł / - Zadanie 26 – 700,00 zł / - Zadanie 27 – 150,00 zł / - Zadanie 28 – 450,00 zł / - Zadanie 29 – 50,00 zł	- Zadanie 30 – 250,00 zł / - Zadanie 31 – 600,00 zł / - Zadanie 32 – 200,00 zł / - Zadanie 33 – 200,00 zł / - Zadanie 34 – 500,00 zł / - Zadanie 35 – 500,00 zł / - Zadanie 36 – 20,00 zł / - Zadanie 37 – 20,00 zł / - Zadanie 38 – 600,00 zł / - Zadanie 39 – 100,00 zł / - Zadanie 40 – 100,00 zł / - Zadanie 41 – 20,00 zł / - Zadanie 42 – 1 000,00 zł / - Zadanie 43 – 100,00 zł / - Zadanie 44 – 50,00 zł / - Zadanie 45 – 20,00 zł / - Zadanie 46 – 600,00 zł / - Zadanie 47 – 1 000,00 zł / - Zadanie 48 – 50,00 zł / - Zadanie 49 – 250,00 zł / - Zadanie 50 – 200,00 zł / - Zadanie 51 – 20,00 zł / - Zadanie 52 – 350,00 zł / - Zadanie 53 – 20,00 zł / - Zadanie 54 – 700,00 zł / - Zadanie 55 – 50,00 zł / - Zadanie 56 – 200,00 zł / - Zadanie 57 – 400,00 zł

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr: 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4 niniejszego Rozdziału, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu oraz numer sprawy.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1. upływu terminu związania ofertą;
2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2. którego oferta została odrzucona;
3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
1. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9 niniejszego Rozdziału, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
2. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 ustawy PZP, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
  a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej adres: zamowienia@szpital.zam.pl oraz Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
   i Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.23.22.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 25 72 223,
  e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 - zwane dalej „Rozporządzeniem"), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
2. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

XII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

1. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

XIV. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11 października 2022 r. (90 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ);
2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdz. XVIII SWZ;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ);
4. Przedmiotowe środki dowodowe;
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6. Dowód wniesienia wadium.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx. .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy.
4. Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2. w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania;
3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
4. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy PZP;
5. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
6. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
1. Należy umieścić w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmiana SWZ i przygotowanie oferty.
Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SWZ informacje.

XVI. Sposób oraz termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 14 lipca 2022 r. o godzinie 11:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl.
2. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 14 lipca 2022 r. godz. 11:00.
3. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
6. Do upływu terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

XVII. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2022 r., o godzinie 12:00.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVIII. Sposób obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XIX. Opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
2. Dla zadań 2 - 5, 9, 10, 11, 15 – 18, 25 – 27, 29 – 32, 34 – 41, 43, 44, 46 – 53, 55 – 57:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
     Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
3. Dla zadań 1, 6 - 9, 12 - 14, 19 – 24, 28, 33, 42, 45, 54:
1. Cena – 60%
2. Ocena techniczna – jakość – 40%
  Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
  Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.
Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno – jakościowych/ kart katalogowych/ ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach ocenianych.
Zasady przyznawania punktów wstępnych:
- przy ocenie parametrów niemierzalnych (np. manewrowość, stopień sztywności prowadnicy) ocena będzie dokonana przez użytkownika w zakresie od 5 pkt (b. dobry) do 0 pkt (niespełniający wymagań użytkownika)
- przy ocenie parametrów mierzalnych parametry oceniane mają określone i konkretne wartości punktowe. W przypadku braku danego parametru ocenianego bądź jego niespełnienia wartość punktowa będzie równała się 0 pkt.
- Wykonawca powinien dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale V. SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt w danym parametrze ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.
Wykonawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje odnoszące się do parametrów ocenianych (charakterystykę techniczno – jakościową/ karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych). W przypadku braku w ofercie danego parametru ocenianego bądź określenia go w innych jednostkach niż wymagane wartość punktowa będzie równała się 0 pkt.
Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia tj. stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z treścią art. 264 ust. 1 PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zaś wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia odwołanie lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.