FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 3

Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP.3320.20.21

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto
1.	Autoklaw / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 szt.
2	Destylator / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 szt.
3	Zgrzewarka pakietów papierowo - foliowych / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 szt.
4	Myjka ultradźwiękowa / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 szt.
5	Elektrokoagulator / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 szt.
6	Negatoskop dentystyczny / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 szt.
Łączna cena netto:				Łączna cena brutto:

Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

A. Termin realizacji zamówienia to …............ dni licząc od daty zawarcia umowy.

Informacje na temat Wykonawcy:
a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.
b) Adres/ Adres do korespondencji: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Numer NIP: …...................................................................................................................................

d) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..
   telefon: …………………………………………………….......................
   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………....

e) Wykonawca:
a) [ ] jest mikroprzedsiębiorstwem
b) [ ] jest małym przedsiębiorstwem
c) [ ] jest średnim przedsiębiorstwem
d) [ ] prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
e) [ ] inny rodzaj
(należy odpowiednio zaznaczyć odpowiedni punkt a) - e)

Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje na temat Podwykonawców:
Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie].
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać zakres części zlecanej oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania znanych Podwykonawców, jeżeli są miejscem wykonywania działalności tych Podwykonawców:
…............................................................................................................................................................
....................................................................... / (data, podpis osoby uprawnionej

Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

1. Autoklaw – 1 szt.
Lp.	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, min. 2020 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak, podać
	Autoklaw nastołowy klasy B zgodny z normą EN 13060, zasilanie 230 V, 50 Hz ± 10%. Moc pobierana maks. 2000 W	Tak, podać
	Pojemność 18-20 litrów	Tak, podać
	Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu	Tak
	Próżnia wstępna frakcjonowana – min. 3 cykle	Tak, podać
	Temperatura programowana w zakresie min. 117– 134 °C	Tak, podać
	Czas programowany w zakresie min. 1- 30 min.	Tak, podać
	Min. 5 wstępnie zapisanych programów	Tak, podać
	Cykl błyskawiczny umożliwiający szybką sterylizację w wysokiej próżni w czasie poniżej 20 minut.	Tak, podać
	Programy testowe typu: / - test Bowie & Dick / - test Helix / - test próżni	Tak, podać
	Wyświetlacz w języku polskim informujący o pracy autoklawu	Tak
	Zabezpieczenie urządzenia: min. podwójne zabezpieczenie drzwi, ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, wskaźnik ciśnienia w komorze, wskaźnik temperatury w komorze, wizualne i dźwiękowe sygnały (braku wody, oceny jakości wody, kontroli pracy urządzenia itp.)	Tak, podać
	Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów	Tak
	Licznik przeprowadzonych cykli	Tak
	Rejestracja parametrów procesu sterylizacji za pomocą dołączonej drukarki (wbudowanej lub zewnętrznej)	Tak, podać
	Poziom hałasu < 60 dB	Tak
	Wyposażenie: min. 4 tace do sterylizowania narzędzi	Tak, podać
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. / Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas / wykonywania w/w przeglądu	Tak, podać

2. Destylator – 1 szt.

Lp	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, min. 2020 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak, podać
	Urządzenie do produkcji wody destylowanej	Tak
	Wszystkie elementy obiegu wody pozbawione plastiku (wykonane ze stali nierdzewnej lub szkła)	Tak
	Pojemność min. 3,8 l	Tak, podać
	Wydajność min. 1 litr na godzinę	Tak, podać
	Zasilanie 230 V	Tak
	Automatyczne wyłączanie	Tak
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak

3. Zgrzewarka pakietów papierowo-foliowych – 1 szt.
Lp.	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, min. 2020 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak, podać
2	Zgrzewarka do zamykania gotowych opakowań lub rękawów w rolkach	Tak
3	Szerokość zgrzewu min. 12 mm	Tak, podać
4	Maksymalna długość zgrzewu min. 300 mm	Tak, podać
5	Wieszak umożliwiający jednoczesne stosowanie rękawów w min. dwóch rozmiarach	Tak, podać
6	Lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy prawidłowego procesu	Tak

4. Myjka ultradźwiękowa - 1 szt.
Lp	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, min. 2020 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak, podać
	Myjka ultradźwiękowa do mycia i dezynfekcji narzędzi stomatologicznych	Tak
	Pojemność zbiornika min. 5 litrów	Tak, podać
	Częstotliwość ultradźwięków: 40 kHz	Tak, podać
	Moc układu grzania min. 90 W	Tak, podać
	Zakres ustawień czasu min. 1-30 min.	Tak, podać
	Zakres regulacji temperatury min. 30-60 ºC	Tak, podać
	Obudowa i wanna ze stali nierdzewnej	Tak
	W zestawie koszyk na narzędzia	Tak

5. Elektrokoagulator – 1 szt.

Lp	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, min. 2020 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak, podać
	Elektrochirurgiczny aparat do zabiegów stomatologicznych	Tak
	Sterowanie mikroprocesorowe	Tak
	Wbudowane programy: / min. cięcie monopolarne, koagulacja monopolarna, program mieszany	Tak, / podać
	Maksymalna dostępna moc wyjściowa min. 50 W	Tak, / podać
	Aktywacja urządzenia za pomocą pedała nożnego lub przycisków na uchwycie	Tak
	Możliwość zapamiętania ostatnio stosowanych ustawień	Tak
	Monitorowanie mocy wyjściowej	Tak
	Kontrolny test wewnętrzny	Tak
	Akcesoria: / - uchwyt monopolarny wielokrotnego użytku / - zestaw elektrod (min. 5 szt., w tym kulkowa, zagięta, haczykowa, prosta, pętelkowa) / - elektroda neutralna prętowa z przewodem / - wodoodporny przełącznik nożny	Tak, podać
	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. / Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas / wykonywania w/w przeglądu	Tak, podać

6. Negatoskop dentystyczny – 1 szt.

Lp	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, min. 2020 rok produkcji / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak, podać
2	Wymiary ekranu: min. 280 x 150 mm	Tak, podać
3	Natężenie luminacji: min. 3700 cd/m	Tak, podać
4	Możliwość postawienia na biurku i powieszenia	Tak

Oświadczenie Wykonawcy

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).
2. Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ....... miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to min. 24 miesiące)
3. Warunki gwarancji:
  - czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłuższy niż 7 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
  - graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji – 10 dni roboczych,
  - liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół – 3,
  - siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,
adres: ...........................................................
.............................................................
.............................................................

1. Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta (dotyczy poz. 2 i 5) z częstością…………………………….. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.
2. Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.
3. Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.
4. Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi oferowanych urządzeń. Szkolenie odbędzie się przy instalacji urządzeń i zostanie zakończone wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia.

....................................................................... / (data, podpis osoby uprawnionej)