SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel.: (84) 677 – 33 – 33
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki

nr sprawy: DZP.3320.42.21

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:
1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z instrukcją dla Wykonawców.
2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz „Oferta Wykonawcy”.
3. Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
4. Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór umowy.
5. Załącznik nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zamość, dnia 17 sierpnia 2021 r.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość
- tel.: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala
- adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.zam.pl
- adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 700- 1435

II. Adres strony internetowej, na której zamieszczane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: http://www.szpital.zam.pl/ oraz https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

III. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” lub „ustawą”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do wskazanej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu terapeutycznego dla Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (Zamawiający nie ustanawia maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy).
CPV: 33.11.17.30-7.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne – 100 szt.

Parametry wymagane:
- średnica 0.014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190  10 cm i 300  10 cm
- hydrofilna powłoka zewnętrzna z oplotem
- elastyczna końcówka widoczna w skopii, typu J
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- wybór sztywności: w zakresie od bardzo miękkich do sztywnych
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian
Parametry oceniane:
manewrowość	1 - 3 pkt

Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożnień – 4 000 szt.

Parametry wymagane:
- średnica 0,014 cala
- przynajmniej 6 różnych typów do wyboru w dwóch długościach 190  10 cm i 300  10 cm w tym prowadnik o bardzo wysokiej hydrofilności pokryty polimerem bez oplotu
- odcinek dystalny o bardzo wysokiej hydrofilności, dobra widoczność w skopii, typu J
- ciągłość konstrukcji zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu
- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian
Parametry oceniane:
manewrowość	1 - 3 pkt

Zadanie 3 – Cewniki prowadzące 5 - 8 F – 2 800 szt.

- śr. wewnętrzna cewnika 5 F 0.058”
- śr. wewnętrzna cewnika 6 F 0,071”
- śr. wewnętrzna cewnika 7 F 0.081”
- śr. wewnętrzna cewnika 8 F 0.090”
Typy cewników, średnice 5 - 8 F:
- Judkins lewy
- Judkins prawy
- Amplatz lewy
- Amplatz prawy
- EBU, RBU, JCL
- 3D RIGHT
- IMAK RDCN, RDCK
- różne inne rodzaje cewników dostosowane do nietypowych odejść naczyń wieńcowych oraz pomostów żylnych i tętniczych.

Parametry wymagane:
- jednorodne zbrojenie metalowe na całej długości
- stabilność krzywizny w temp. 37°C przez okres całego zabiegu
- różne rodzaje cewników dostosowane do charakteru zmian
- długość cewnika 55, 90, 100, 110 i 120 ± 2 cm
- atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
- niezmienne światło na całej długości
Parametry oceniane:
- odporne na złamania i zagięcia	1 - 3 pkt
- duża siła podporowa i dobra pamięć kształtu	1 - 3 pkt
- manewrowość	1 - 3 pkt

Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 2 500 szt.

Parametry wymagane:
- skala do 30 ATM
- rotowana męska końcówka
- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji
- możliwość obsługi przez operatora jedną ręką
Parametry oceniane:
- funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady)	1 – 3 pkt
- obsługa strzykawki jedną ręką	TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt

Zadanie 5 – Y-connector pojedynczy z linią ciśnieniową – 2 500 szt.

Parametry wymagane:
- wykonany z przezroczystego materiału
- rotowana końcówka męska
- ergonomiczny kształt myshell lite umożliwiający obsługę jedną ręką, zastawka bez elementów obrotowych
Parametry oceniane:
- łatwość wprowadzenia prowadnika	1 – 3 pkt
- odporność na wielokrotne wprowadzanie cewników	1 – 3 pkt

Zadanie 6 – Stenty uwalniające leki do zmian trudnych – 1 300 szt.

Parametry wymagane:
- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stencie kobaltowo - chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych skuteczności i bezpieczeństwa użycia stentu
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane)
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 15 atm w pełnym zakresie średnic
- ciśnienie nominalne 9 atm
- skrócenie stentu < 5%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie 9  2 mm – 38 mm dla średnicy 3.0 – 4.0 mm
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 – 4.0 mm
- budowa wykonana z technologii sinosuidalnej
- możliwość doprężenia stentu 4.0 mm cewnikiem do doprężeń do co najmniej 4.5 mm
Parametry oceniane:
siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt

Zadanie 7 – Stenty uwalniające leki do zmian prostych – 1 200 szt.

Parametry wymagane:
- rejestracja jako "drug eluting stent" (stent uwalniający lek)
- substancja czynna zotarolimus lub ewerolimus uwalniająca ze stałego polimeru na stopie platynowo-chromowym
- udokumentowany badaniami klinicznymi niski procent restenozy: co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym dokumentująca dwuletnią obserwację w badaniach randomizowanych skuteczności i bezpieczeństwa użycia stentu
- publikacje z udokumentowanymi danymi dotyczącymi późnej zakrzepicy - co najmniej jedna publikacja w dowolnym ogólnoświatowym czasopiśmie medycznym (badania randomizowane)
- na balonie wysokociśnieniowym semi- lub noncompliant, RBP co najmniej 16 atm w pełnym zakresie średnic
- skrócenie stentu < 5%
- dobra widoczność w skopii
- długość w zakresie co najmniej 10  2 mm - 38 mm dla pełnego zakresu średnic (2.5 – 4.0 mm)
- stabilne zamontowanie na balonie uniemożliwiające zsunięcie stentu
- średnica w zakresie co najmniej 2.25 – 4.0 mm
- ciśnienie co najmniej 16 atm RBP
- ciśnienie nominalne 11 atm
- możliwość przeprężania stentu 4.0 mm cewnikiem do doprężeń bez uszkodzenia struktury stentu do co najmniej 5.5 mm
Parametry oceniane:
siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt

Zadanie 8 - Stent uwalniający lek z biodegradowalnego polimeru - 600 szt.

Parametry wymagane:
- na balonie semicompliant
- rejestracja jako „drug eluting stent” (stent uwalniający lek)
- długości w zakresie 8 – 48 mm dla pełnego zakresu średnic
- średnice w zakresie 2.0 – 4.5 mm
- substancja czynna syrolimus uwalniana z biodegradowalnej matrycy polimerowej
- ciśnienie nominalne 10 atm dla średnicy 3.0 mm
- dobra widoczność w skopi
- ciśnienie RBP co najmniej 16 atm
Parametry oceniane:
profil (wyrażony w mm) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt

Zadanie 9 – Stent o konstrukcji hybrydowej uwalniający lek – 400 szt.

Parametry wymagane:
- wysokociśnieniowe RBP 16 atm dla pełnego zakresu średnic
- długości stentu 9 – 40 mm co najmniej 9 rozmiarów
- średnice stentu 2.25 - 4.0 mm
- konstrukcja hybrydowa przyśpieszająca gojenie naczynia
- substancja czynna sirolimus uwalniana z polimeru biodegradowalnego na stencie kobaltowo-chromowym
- stent na balonie wysokociśnieniowym, non- lub semicompliant
- możliwość doprężania stentu: średnica 2.25 – 3.0 mm do 3.5 mm; średnica 3.5 – 4.0 mm do <4.5 mm
- grubość stratu 0.08 mm
- dobra widoczność w skopi
Parametry oceniane:
siła radialna wyrażona w mmHg (im większa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt

Zadanie 10 – Cewniki balonowe do PTCA do prostych zmian (semicompliant) – 1 600 szt.

Parametry wymagane:
- długość balonu w zakresie 6  2 mm – 20 mm dla średnicy 3.0 mm
- średnica w zakresie 1.2 – 4.0 mm
- ciśnienie nominalne 8 atm dla pełnego zakresu średnic
- RBP 14 atm dla pełnego zakresu średnic
- System RX i OTW
Parametry oceniane:
profil wejścia (wyrażony w calach) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt

Zadanie 11 – Cewniki balonowe o niskim profilu – 1 600 szt.

Parametry wymagane:
- wysokociśnieniowe RBP 14 atm dla średnic 1.5- 4.0 mm
- średnica balonu 1.25 – 4.0 mm
- średnica balonu 2.0 - 3.5 co 0.25 mm
- długość balonu 12 - 20 mm w pełnym zakresie średnic
- niski profil przejścia balonu ułatwiający wprowadzenie dla średnicy 1.25 mm ≤ 0.20”
- system RX i OTW
Parametry oceniane:
profil wejścia (wyrażony w calach) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt

Zadanie 12 – Cewnik balonowy do bardzo trudnych i ciasnych zmian – 200 szt.

Parametry wymagane:
- średnice 1.25 – 3.0 mm w zakresie 1.5 – 3.0 mm co 0.25 mm
- długości balonu 10 - 20 mm
- ciśnienie nominalne 6 atm. dla pełnego zakresu średnic
- ciśnienie RBP 14 atm. dla pełnego zakresu średnic
- pokrycie hydrofilne balonu
- crossing profil dla średnicy 1.25 mm 0.026”
Parametry oceniane:
giętkość i hydrofilność 1 - 3 pkt

Zadanie 13 – Cewnik balonowy do doprężeń – 700 szt.

Parametry wymagane:
- długość balonu w zakresie co najmniej 6, 8, 12, 15, 20 ± 1 mm dla średnicy 2.5- 3.5 mm
- średnica od 2.5 do 4.0 mm co 0.25 mm
- średnica od 4.0 do 5.0 mm co 0.5 mm
- wysokociśnieniowe, RBP 16 atm
- profil końcówki balonu ułatwiający wprowadzanie
Parametry oceniane:
stabilność balonu 100% 1 - 3 pkt

Zadanie 14 - Cewniki balonowe niepodatne – 700 szt.

Parametry wymagane:
- co najmniej 5 rozmiarów długości balonu 6, 8, 12, 15, 20 ± 1 mm
- średnica balonu 2.0 - 4.0 mm co 0.25 mm
- średnica balonu 4.0 - 5.0 mm co 0.50 mm
- wysokociśnieniowe RBP ≤ co najmniej 18 atm dla wszystkich rozmiarów
- ciśnienie nominalne 12 atm
- system doprowadzający RX
Parametry oceniane:
stabilność balonu 100% 1 - 3 pkt

Zadanie 15 – Cewnik nacinająco – pozycjonujący - 20 szt.

Parametry wymagane:
- średnice 2.0 - 3.5 mm
- długości 10 – 20 mm
- ciśnienie nominalne 8 atm
- ciśnienie RBP  16 atm
- element nacinająco – pozycjonujący wykonany ze spiralnego nitynolowego ostrza
Parametry oceniane:
stabilność balonu w miejscu zwężenia naczynia 1 - 3 pkt

Zadanie 16 – Balon do kontrapulsacji 7.5 - 8 F – 20 szt.

Parametry wymagane:
- pasujący do pompy ARROW i DATASCOPE
- średnica co najmniej 7.5 - 8 F
- objętość balonu 30 lub 34 CC i 40 CC
- w zestawie introducer i prowadnik oraz indywidualny łącznik do podłączenia do pompy
Parametry oceniane:
giętkość umożliwiająca wprowadzenie do krętego naczynia 1 - 3 pkt

Zadanie 17 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 – 8 F – 400 szt.

Parametry wymagane:
- zakres średnic 6 - 8 F
- wszystkie elementy bioabsorbowalne
Parametry oceniane:
łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu)	1 - 3 pkt

Zadanie 18 – Cewnik do trombectomii wieńcowej - 150 szt.

Parametry wymagane:
- średnica zewnętrzna cewnika kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6 F
- pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu cewnika
- długość cewnika aspiracyjnego 140 ± 5 cm
- możliwość cewnika aspiracyjnego 6 F
- cewnik do trombektomii ze sztyletem i bez sztyletu dla średnicy 6 F
- marker na dystalnym końcu cewnika
- metalowy oplot cewnika ułatwiający przejście (dostarczenie cewnika do chorobowo zmienionego naczynia)
Parametry oceniane:
średnica wewnętrzna światła aspiracyjnego powyżej 0.040” dla cewnika 6F (im wyższa tym wyżej punktowana), maks. 5 pkt

Zadanie 19 – Protekcja dystalna do By-passu - 10 szt.

Parametry wymagane:
- zakres średnic 3.5 – 5.5 mm
- średnica zewnętrzna protekcji kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6F
Parametry oceniane:
shaft co najwyżej 0.066” – najwyżej oceniana najniższa wartość, maks. 5 pkt

Zadanie 20 – Cewnik do FFR - 200 szt.

Parametry wymagane:
- prowadnik/cewnik typu J, 0,014”
- długość 185 cm ± 10 cm
- cewnik bezprzewodowy łączący prowadnik z urządzeniem bezprzewodowym drogą radiową
- końcówka dobrze widoczna w skopi z końcówką prostą z możliwością do manualnego kształtowania lub typu J
- dopuszczona możliwość użyczenia sprzętu przez firmę celem wykonania pomiaru FFR

Zadanie 21 – Cewniki balonowe do leczenia restenozy w stentach, uwalniające lek antymitotyczny - 100 szt.

Parametry wymagalne:
- cewniki balonowe pokryte paklitakselem
- RBP co najmniej 15 atm dla średnicy 3.0 mm
- ciśnienie nominalne 7 atm
- dostępne średnice 2.0 – 4.0 mm
- dostępne długości balonu od 15 ± 1 mm do 30 mm
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F
- udokumentowana skuteczność z minimum 6 miesięcznym okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze
Parametry oceniane:
profil przejścia (wyrażony w calach) najwyższa ocena za najniższy profil, maks. 5 pkt

Zadanie 22 – Cewniki do echokardiografii wewnątrzwieńcowej - 100 szt.

Parametry wymagalne:
- sonda elektroniczna o częstotliwości 20 MHz
- sonda mechaniczna o częstotliwości 40 lub 45MHz
- w zestawie sanki umożliwiające wykonanie mechanicznego Pull-Back

Zadanie 23 – Mikrocewniki do udrożnień – 20 szt.

Parametry wymagane:
- kompatybilne z prowadnikiem 0.014”
- dwie długości szaftu 130 i 150 cm
- cewniki z oplotem ze stali nierdzewnej na całej długości szaftu
- średnica wewnętrzna szaftu co najmniej 0.018”
- niski profil przejścia 1.8F (0.60 mm)
Zadanie 24 – Przedłużki do prowadników do PTCA - 20 szt.

Parametry wymagane:
- długość przedłużacza 145 cm
- średnica 0.014”
- kompatybilne z prowadnikami 0.014” do PTCA
- marker na końcówce cewnika dobrze widoczny w skopi

Zadanie 25 – Przedłużający cewnik prowadzący - 60 szt.

Parametry wymagane:
- kompatybilna z cewnikiem 6 F, 7 F
- hydrofilne pokrycie na dystalnej części cewnika
- średnica wewnętrzna 0.056” dla 6 F
- długość systemy 155 ± 5 cm
- miękka atramautyczna końcówka z markerem radicieniującym

Zadanie 26 – Cewnik do CTO – 20 szt.

Parametry wymagane:
- system doprowadzający OTW
- kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F
- średnica i długość końcówki nacierającej 1 mm
- zapadkowy uchwyt obrotowy na końcu proksymalnym

Zadanie 27 – Cewnik balonowy OTW – 20 szt.

Parametry wymagane:
- kompatybilny z prowadnikiem 0.014” oraz cewnikiem prowadzącym 6F
- szerokość balonu 2.5 mm
- długość balonu 0.3 mm
- dwa porty do perforacji śródbłonka umieszczone po przeciwnych stronach oznaczone markerami
- średnica szaftu dystalnego 2.9F
- średnica szaftu proksymalnego 3.7F

Zadanie 28 – Prowadnik do CTO – 25 szt.

Parametry wymagane:
- długość prowadnika 185 cm i 300 cm
- średnica 0.014”
- długość końcówki roboczej 20 cm
- pokrycie hydrofilne
- rdzeń perforujący umieszczony na końcu dystalnym o średnicy 0.035” (0.09 mm) i długości 0.07” (0.18 mm)

Zadanie 29 – Prowadnik - 100 szt.

Parametry wymagane:
- średnica 0.010 - 0.014”
- długości 190, 300, 330 cm
- końcówka cieniująca platynowa
- wykonany ze stali 316L
- prowadnik specjalnego przeznaczenia, tylko do eksternalizacji prowadnika przy zabiegach CTO
- rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu
- dostępne sztywności końcówki 1.7 g, 3.0 g, 3.5 g, 4.5 g

Zadanie 30 - Mikrocewniki kształtowalne - 20 szt.

Parametry wymagane:
- zbrojenie spiralne dla zagiętej wersji mikrocewnika
- długości szaftu 150 i 130 cm
- wsparcie dla prowadników o średnicy prowadnika 0.014”
- średnica dystalna 0.031” średnica wewnętrzna 0.017”
- dostępne końcówki kąta 45º, 90°, 120°

Zadanie 31 - Mikrocewniki do CTO - 20 szt.

Parametry wymagane:
- długości 135 cm i 150 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0.015” i 0.116”
- średnica wewnętrzna szaftu 0.018”
- kompatybilne z prowadnikiem 0.014”
- dostępne cewniki z gwintowanym szaftem, pozwalającym na wkręcanie ich w trudne zmiany
- dostępne cewniki z polimerowym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 60 cm szaftu
- cewniki posiadające traperowany szaft o średnicy proksymalnej 2.8F i dystalnej 2.6F oraz cewniki o średnicy końcówki 1.8 i średnicy szaftu 2.1F

Zadanie 32 - Mikrocewniki dwukanałowe do CTO - 20 szt.

Parametry wymagane:
- traperowany szaft o średnicy proksymalnie 3.2F i dystalnie 2.5/ 3.3F
- dwa kanały wewnętrzny RX i OTW o owalnym kształcie
- widoczne w skopii wyjście portu OTW
- podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej
- dostępny w długości 145 cm
- średnica wewnętrzna końcówki 0,016”
- średnica wewnętrzna szaftu 0,017”
- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
- polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnym końcu
- miękka, atraumatyczna i taperowana końcówka
- końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi

Zadanie 33 - Prowadniki do zmian trudnych i CTO - 100 szt.

Parametry wymagane:
- dostępne sztywności prowadnika 1 g, 1.5 g, 10 g, 14 g
- średnica prowadnika 0.014”
- długość 190 ± 5 cm, 300 cm
- końcówka robocza spiralna z pokryciem hydrofilnym cieniująca w skopi
- prowadnik specjalnego przeznaczenia, przy zabiegach CTO oraz bardzo trudnych i ciasnych zmian

Zadanie 34 – Cewnik balonowy do usuwania zwapnień - 30 szt.

Parametry wymagane:
- balonie do usuwania zwapnień w zakresie średnic 2.5 – 4.0 mm
- długości balonu 12 mm
- zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”
- zestaw kompatybilny z introducerem 6F
- długość robocza 138 cm ± 2 cm

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy konsolę do litotrypsji wewnątrznaczyniowej z kablem połączeniowym.

1. Zamawiający informuje, że oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu oraz spełniać wymagania opisu przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniach 1 – 16, 18 – 21, 23 – 25, 28 - 34 będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego „Banku sprzętu” będącego przedmiotem zamówienia w ilości 20% wymaganego asortymentu, w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach „Banku” będzie własnością Wykonawcy do chwili wykorzystania go przez Zamawiającego, o czym Wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

V. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert należy przedstawić:
1. Karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia;
2. Charakterystykę techniczno – jakościową oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać dane na temat parametrów wymaganych i ocenianych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
3. Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia (służące potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert). Zamawiający wymaga przedstawienia próbek dla następujących zadań:
  Zadanie 1 – Prowadniki angioplastyczne uniwersalne dł. 190  10 cm – 1 szt.
  Zadanie 2 – Prowadniki angioplastyczne do udrożnień dł. 190  10 cm - 1 szt.
  Zadania 3 – Cewniki prowadzące – EBU 4.0 6F – 1 szt.
  Zadanie 4 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 1 szt.
  Zadanie 5 – Y-connector pojedynczy z linią ciśnieniową – 1 szt.
  Zadanie 12 – Cewnik balonowy do bardzo trudnych i ciasnych zmian - 1 szt. 1.25/ 15 mm
  Zadanie 13 - Cewnik balonowy do doprężeń - 1 szt. 3.0 - 4.0/ 12-15 mm
  Zadanie 14 – Cewnik balonowy niepodatny 4.5/ 8-12 mm - 1 szt.
  Zadanie 15 – Cewnik nacinająco - pozycjonujący – 1 szt. 3.0/ 15 mm
  Zadanie 16 – Balon do kontrapulsacji 7.5F 30 lub 34CC - 1 szt.
  Zadanie 17 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 – 8 F – 1 szt.
1. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

VI. Termin wykonania zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

VII. Podstawy wykluczenia.

1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.
2. Zamawiający wyklucza również Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy.

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „JEDZ”. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ - „JEDZ”.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
1. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy PZP żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Awykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
4. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
  a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy,
  b) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy,
  c) art. 109 ust. 1 pkt 7) i 8) ustawy;
5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:
1. dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 1) i 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2. dokumentów o których mowa w ust. 8 pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1. Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP lub w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 10 stosuje się.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia JEDZ, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej adres: zamowienia@szpital.zam.pl oraz Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
   i Wykonawcy posługują się numerem DZP.3320.42.21.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta) przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3. rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4. po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1. Zamawiający informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Tel. +48 22 25 72 223,
  e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452 - zwane dalej „Rozporządzeniem"), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
7. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. włączona obsługa JavaScript;
5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
2. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

XI. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

1. W sprawach formalnych Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agata Bosiak tel. 84 677 33 29.
2. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

XIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21 grudnia 2021 r. (90 dni), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ);
2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdz. XVII SWZ;
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ);
4. Przedmiotowe środki dowodowe;
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.
2. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.
Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik można go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx. .pdf, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust. 5 ustawy.
4. Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2. w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania;
3. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
4. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy PZP;
5. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
6. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
7. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
1. Należy umieścić w ofercie spis treści z wyszczególnieniem ilości arkuszy (kartek lub stron) wchodzących w skład oferty.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
6. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmiana SWZ i przygotowanie oferty.
Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane w SWZ informacje.

XV. Sposób oraz termin składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa 23 września 2021 r. o godzinie 11:00. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem:
  https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl.
2. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia 23 września 2021 r. godz. 11:00.
3. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
6. Do upływu terminu do składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.

XVI. Termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2021 r., o godzinie 12:00.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
1. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XVII. Sposób obliczania ceny.

1. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej) zgodnie ze wzorem podanym:
   Nazwa towaru, nr katalogowy, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), stawka podatku VAT, cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT), łączna cena netto pozycji (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena brutto pozycji (łączna cena netto powiększona o VAT), kwota podatku VAT, producent, kraj pochodzenia. Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).
1. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
2. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
5. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

XVIII. Opis kryteriów oceny oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
2. Dla zadań 20, 22 - 34:
Cena – 100%
Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
  Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.
3. Dla zadań 1 – 19, 21:
1. Cena – 60%
2. Ocena techniczna – jakość – 40%
  Kryterium „Cena” - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
  Sposób obliczania punktów za kryterium „Cena”: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.
Kryterium „Ocena techniczna - jakość” – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki techniczno – jakościowej/ kart katalogowych/ ulotek oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych oraz na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych parametrach ocenianych.

Zasady przyznawania punktów wstępnych:
- przy ocenie parametrów niemierzalnych (np. manewrowość) ocena będzie następująca: 3 pkt - b. dobry, 2 pkt - dobry i 1 pkt – słaby.
- przy ocenie warunków technicznych mierzalnych:
  - dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najniższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: parametr o najniższej oferowanej wartości w ramach danego zadania do wartości parametru oferowanego w ofercie badanej razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.
  - dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najwyższej wartości punkty będą obliczane zgodnie ze wzorem: wartość parametru oferowanego w ofercie badanej do najwyższej oferowanej wartości w ramach danego zadania razy maksymalna liczba punktów tj. 5 pkt.
- w zadaniu 4 parametr oceniany „obsługa strzykawki jedną ręką” ma określone i konkretne wartości punktowe.
- Wykonawca powinien dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach określonych w rozdziale V. SWZ - Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych.
Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje przyznanie Wykonawcy 0 pkt w danym parametrze ocenianym. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny technicznej, jakości.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę i numer zadania, nazwę próbki, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość.
Wykonawca powinien wraz z ofertą przedstawić informacje odnoszące się do parametrów ocenianych (charakterystykę techniczno – jakościową/ karty katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów ocenianych). W przypadku braku w ofercie danego parametru ocenianego bądź określenia go w innych jednostkach niż wymagane wartość punktowa będzie równała się 0 pkt.
Sposób obliczania punktów za kryterium „Ocena techniczna – jakość”: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia tj. stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 40 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego przetargu zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z treścią art. 264 ust. 1 PZP, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, zaś wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia odwołanie lub wobec treści dokumentów zamówienia odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.