Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie 1 / Nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres całkowitego wchłaniania 56 do 70 dni. / Z IGŁĄ
Lp	grubość nici		długość nici			wielkość igły		krzywizna igły		przekrój igły	ilość sasz.
1	2		75 cm			37 mm		1/2 koła		okrągła	216
2	2		75 cm			27 mm		½ koła		okrągła	216
3	0		90 cm			37 mm		1/2 koła		okrągła	1260
4	1		75 cm			30 mm		1/2 koła		okrągła	360
5	1		75 cm			37 mm		½ koła		okrągła	900
6	0		90 cm			37 mm		1/2 koła		okrągła	144
7	0		75 cm			27 mm		1/2 koła		okrągła	360
8	2\0		75 cm			27 mm		½ koła		okrągła	216
9	3-0		75 cm			26 mm		1/2 koła		okrągła	360
10	2-0		120 cm			26 mm		1/2 koła		okrągła cienka, szew endoskopowy z aplikatorem	24 szt.
11	0		120 cm			26 mm		1/2 koła		okrągła cienka, szew endoskopowy z aplikatorem	6 szt.
BEZ IGŁY (tolerancja długości nici +/- 10 cm)
12	2-0		150 cm			-		-		bez igły	180
13	3-0		150 cm			-		-		bez igły	180
Zadanie 2 / Nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekana mieszaniną kwasu poliglikolowego i polimlekowego. Okres całkowitego wchłaniania 56 do 70 dni:
Lp	grubość nici				długość nici	wielkość igły		krzywizna igły		przekrój igły	ilość sasz.
1	1				100 cm	65 mm		3/8 koła		okrągła tępa	72
2	1				90 cm	40 mm		1/2 koła		Okrągła przeciw zakłuciowa	72
3	1				75 cm	31 mm		haczyk		Okrągło -tnąca	720
4	1				75 cm	31 mm		½ koła		Okrągło - tnąca	576
5	0				90 cm	40 mm		1/2 koła		okrągła przeciw zakłuciowa	72
6	0				75 cm	31 mm		1/ 2 koła		Okrągło -tnąca	576
7	2-0				75 cm	36 mm		1/2 koła		okrągła rozwarstwiająca	48
8	2-0				75 cm	26 mm		1/2 koła		Okrągła rozwarstwiająca	720
9	3-0				70 cm	22 mm		1/2 koła		Okrągła rozwarstwiająca czarna	864
10	4-0				75 cm	17 mm		1/2 koła		Okrągło - rozwarstwiająca	720
11	5–0				75 cm	17 mm		½ koła		Okrągła rozwarstwiająca	108/
Zadanie 3 / Nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne, z mieszniny glikonatu, o okresie wchłaniania od 60 do 90 dni: / Z IGŁĄ
Lp	grubość nici				długość nici	wielkość igły		krzywizna igły		przekrój igły	ilość sasz.
1	2-0				90 cm	26 mm		1/2 koła		okrągła cienka	540
2	3-0				90 cm	26 mm		1/2 koła		okrągła cienka	792
3	3-0				70 cm	24 mm		3/8 koła		odwrotnie tnąca	360

Zadanie 4 / Nici syntetyczne, plecione, wchłanialne jednobarwne, powlekane wykonane z kompolimeru glikolidu w 90% i l-laktydu 10% okres wchłaniania 56 do 70 dni: / Z IGŁĄ
Lp	grubość nici	Długość nici					wielkość igły		krzywizna igły	przekrój igły	ilość sasz.
1	2			90 cm			40 mm		½ koła	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzana)	216
2	2			90 cm			37 mm		1/2 koła	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzana)	900
3	2			90 cm / szew z powleczeniem antybakteryjnym			37 mm		½ koła	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzana)	144
4	1			90 cm			37 mm		1 /2 koła	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzona)	792
5	1			70 cm			30 mm		1/2 koła	Okrągła (lekko pogrubiona, utwardzona)	216
6	0			90 cm			37 mm		1/2 koła	okrągła	792
7	0			90cm / Szew z powleczeniem / antybakteryjnym			37 mm		½ koła	okrągła	144
8	0			90 cm			30 mm		1/2 koła	okrągła	792
9	2-0			90 cm			30 mm		1/ 2 koła	okrągła	900
10	2-0			90 cm / szew powleczeniem antybakteryjnym			30 mm		½ koła	okrągła	144
11	3-0			70 cm			30 mm		1/ 2 koła	okrągła	792
12	3-0			70 cm / szew powleczeniem antybakteryjnym			30 mm		½ koła	okrągła	144
BEZ IGŁY ( tolerancja długości nici + 10 cm)
13	1		140 cm			-		-		Bez igły	108
14	2-0		3 x 45 cm			-		-		Bez igły	360
15	3-0		3 x 45 cm			-		-		Bez igły	360
16	4 – 0		3 x 45 cm			-		-		Bez igły	72
Zadanie 5
Nici syntetyczne, jednowłóknowe, polipropylenowe, o właściwościach plastycznego odkształcania węzła i kontrolowanym rozciągu, niewchłanialne, do operacji naczyniowych: / Z JEDNĄ IGŁĄ
Lp	grubość nici				długość nici	wielkość igły		krzywizna igły		przekrój igły	ilość sasz.
1	3-0				75 cm	22 mm		1/2 koła		Okrągła	108
Z DWIEMA IGŁAMI OKRĄGŁYMI, TYPU CC DO TKANEK ZMIENIONYCH MIAŻDŻYCOWO ORAZ USZCZELNIAJĄCE
2	3-0				90 cm	26 mm		1/2 koła		2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem	72
3	4-0				90 cm	17 mm		1/2 koła		z 2 igłami okrągłymi	164
4	5-0				90 cm	16 mm		1/2 koła		2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem	72
5	5-0				75 cm	13 mm		1/2 koła		2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem	324
6	5-0				90cm	17mm		½ koła		2 igły okrągłe czarne	96
7	5-0				90 cm	17 mm		1/ 2 koła		2 igły okrągłe czarna	96
8	6-0				60 cm	13 mm		1/ 2 koła		2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem	180
9	7-0				60 cm	11 mm		3/8 koła		2 igły okrągłe cc z mikro ostrzem	36
Zadanie 6
Nici syntetyczne, poliestrowe, plecione, niewchłanialne, powlekane silikonem z igłą i bez igły. wykonane z przędzy polipropylenowej z dodatkiem tereflalanu etylenu: / z igłą
Lp	grubość nici				długość nici	wielkość igły		krzywizna igły		przekrój igły	ilość sasz.
1	2				75 cm	37 mm		½ koła		okrągła	180
2	2				75 cm	37 mm		½ koła		Okrągła pogrubiona o zakończeniu krótkim tnącym	792
3	1				75 cm	37 mm		½ koła		okrągła	648
4	0				75 cm	37 mm		½ koła		okrągła	792
5	0				75 cm	30 mm		½ koła		okrągła	360
6	2-0				75 cm	30 mm		½ koła		okrągła	432
7	2-0				75 cm	26 mm		½ koła		okrągła	936
8	3-0				75 cm	30 mm		½ koła		okrągła	108
9	3-0				75 cm	26 mm		½ koła		Okrągła o zakończeniu krótkim tnącym	936
10	3-0				75 cm	17 mm		½ koła		okrągła	360
11	4-0				75 cm	17 mm		½ koła		2 igły okrągłe	72
12	4-0				Max 4x45cm	17 mm / (odczepiana)		½ koła		Okrągła	72
BEZ IGŁY
13	0				150 +/- 10 cm	-		-		bez igły,cięte	540
14	2-0				75 cm x 2	-		-		bez igły,cięte	1008
15	3-0				45 cm x 5	-		-		bez igły,cięte	648
16	4–0				45 cm x 10	-		-		bez igły,cięte	108

Zadanie 7 / Nici syntetyczne, niewchłanialne, jednowłóknowe, poliamidowe skórne. / Z IGŁĄ ODWROTNIE TNĄCĄ
Lp	grubość nici				długość nici	wielkość igły		krzywizna igły		przekrój igły	ilość sasz.
1	2				100 cm	90 mm		3/8 koła		Odwrotnie tnąca	216
2	0				75 cm	40 mm		1/2 koła		Odwrotnie tnąca	108
3	2-0				75 cm	39 mm		3/8 koła		Odwrotnie tnąca	1656
4	3-0				45 cm	24 mm		3/8 koła		Odwrotnie tnąca	864
5	4-0				90 cm	21 mm		1/2 koła		Odwrotnie tnąca	72
6	4-0				45 cm	19 mm		3/8 koła		Odwrotnie tnąca	360
7	5-0				45 cm	16 mm		3/8 koła		Odwrotnie tnąca	72
Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ MINIMALIZUJĄCĄ DEFEKTY KOSMETYCZNE
8	5-0				45 cm	13 mm		3/ 8 koła		Kosmetyczna, mikrograwerowana, dwuwklęsła	36

Zadanie 8 / Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego minimum 90% po 14 dniach:
Lp	grubość nici		długość nici	wielkość igły	krzywizna igły	przekrój igły	ilość sasz.
1	0		150 cm pętla	48 mm	1/2 koła	Okrągła	108
2	1		150 cm pętla	65 mm / trokarowa o / 4 krawędziach tnących	5/8 koła	Okrągła	72
3	1		240 cm pętla	48 mm	½ koła	okrągła	144

Zadanie 9
Produkty specjalistyczne stosowane w chirurgii, neurochirurgii, chirurgii naczyń:
TASIEMKI RETRAKCYJNE ODCIĄGI CHIRURGICZNE JAŁOWE KOLOROWE Z WYJĄTKIEM BIAŁEGO
Lp	grubość nici	długość nici					ilość sasz.
1	Tasiemka bawełniana jałowa / (kolor zielony)	Szer. 4 mm / Dł. 75 mm / 1x1saszetka					792
2	Tasiemka silikonowa jałowa / ( kolor żółty)	Szer. 2,5mm / Dł. 75 mm / 1x1saszetka					108
3	Tasiemka silikonowa jałowa / ( kolor niebieski)	Szer. 1,5mm / Dł. 75mm / 1x1saszetka					24

MATERIAŁ SYNTETYCZNY NIEWCHŁANIALNY WYKONANY Z POLIURETANU ALIFATYCZNEGO DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW OPONY TWARDEJ
4	Sztuczna opona twarda		6 cm x 8 cm			Opakowanie/ 1 szt	8 op.
5	Sztuczna opona twarda		1,5 cm x 3 cm			Opakowanie/2 szt.	5 op.
6	Sztuczna opona twarda		4 cm x 5 cm			Opakowanie/ 2 szt.	5 op.
7	Sztuczna opona twarda		2 cm x 10 cm			Opakowanie/ 2 szt.	4 op.
WOSK KOSTNY STERYLNY, NIEWCHŁANIALNY, WYKONANY W 70% Z WOSKU PSZCZELEGO I W 30% Z WAZELINY
8	Wosk kostny do kontrolowania krwawień po urazach kości		2,95 g				360

Zadanie 10 / Siatki polipropylenowe do operacji naprawczych przepuklin z barwionymi na niebiesko pasami:
Lp	Nazwa		wielkość	Tolerancja wielkości		ilość szt.
1	Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych 36 g/ m² wielkość porów 1,0 mm		5 cm x10 cm	+\- 1cm		125
2	Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych 36 g/ m² wielkość porów 1,0 mm		10 cm x15 cm	+/- 1 cm		25
3	Ultralekka siatka do operacji naprawczych przepuklin pachwinowych 36 g/ m² wielkość porów 1,0 mm		6x14 cm (docięta z otworem na powrózek nasieniowy)	+/- 1 cm		25
4	Lekka siatka do operacji naprawczych brzusznych 48 g/m² wielkość porów 3,6 mm x 2,8mm		30 cm x 30 cm	+/- 1 cm		2

Zadanie 11 / Materiał hemostatyczny stosowany w neurochirurgii, onkologi chirururgicznej i ginekologicznej oraz chirurgii naczyń
Lp	Nazwa	wielkość	ilość szt.
1	Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki elastyczny niełamiący się. Szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości oraz kształt w kontakcie z krwią w rozmiarach;	7cm x 5cm x 0,1cm / 7cm x 5cm x 1 cm	200 / 200
2	Zestaw zawierający miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej wstępnie zmieszanej matrycy i roztworu trąbiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilioizowanej ludzkiej trąbiny oraz strzykawkę bez igły z 2ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniulę z możliwością do cięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia Objętość matrycy żelatynowanej ok. 7 ml zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu ma wynosić minimum 8ml		2
3	Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej wstępnie zmieszanej matrycy przeznaczonej do tamowania krwawienia. Zestaw bezigłowy, czas przygotowości po przygotowaniu 8 godzin posiadający 2 kaniule		4
4	Wchłanialny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej,oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operacyjnego	10cm x 20cm / 5cm x 7,5 cm	144 / 144
5	Wchłanialny, elastyczny hemostatyk stosowany do szybkiej hemostazy, pozwalający na wizualną kontrolę krwawienia z możliwością pokrycia dużych obszarów krwawienia. Wykonany z miękkiego 7-warstwowego materiału pozwalający na dozowanie w zależności od natężenia krwawienia.	2,5 x 5,1 cm +/- 1 cm / 5,1 cm x 10,2 cm +/- 1 cm / 10,2 cm x 10,2 cm +/- 1 cm	5 / 4 / 4

Zadanie 12 / Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet:
Lp	Nazwa		ilość szt.
1	Sterylna taśma z polipropylenu monofilament z plastikową osłonką na taśmie, osłonki nie mogą na siebie zachodzić pozostawiając środek z taśmą(ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) z możliwością łatwego zaczepu na instrument.		38
2	Instrumenty do zabiegów przeprowadzanych techniką dojścia przez nacięcie otworów zasłonowych.		1 para prawa i lewa

Zadanie 13 / Gąbka lecznicza
Lp	Nazwa	wielkość	ilość szt.
1	Wykonana z kolagenu, po jednej stronie pokryta fibrynogenem ludzkim i trombiną ludzką, stosowana w zabiegach chirurgicznych do tamowania krwawień oraz do uszczelniania tkanki na powierzchni narządów wewnętrznych, całkowicie rozpuszcza się ulegając całkowitemu rozkładowi, pakowana sterylnie.	9,5 x 4,8 cm / 3 x 2,5 cm / 4,8x4,8 rolka	45 / 45 / 8

Wymagania – produkt leczniczy.

Zadanie 14
Staplery liniowe oraz staplery do zakładania mechanicznych szwów skórnych.

Lp	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1	Sterylny stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , rozmiar 60 o długości linii zszywek 65 mm i długości linii cięcia 59 mm do stosowania wewnętrznego . Stapler wyposażony jest w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm ułożone w 2 rzędach oraz dwustronna dźwignię do wystrzelenia ładunku, wskażnik końca linii cięcia ,ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem oraz system zabezpieczający zespolenie.	Szt.	84
2	Ładunek do stapleta liniowego o długości linii zszywek 65 mm i długości linii cięcia 59 mm , wysokość zszywek 3,8 mm.	Opakowanie po 10 szt.	15
3	Sterylny stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek , rozmiar 80 o długości linii zszywek 85 mm i długości linii cięcia 79 mm do stosowania wewnętrznego . Stapler wyposażony jest w zszywki ze stopu tytanu o wysokości 4,5 mm ułożone w 2 rzędach oraz dwustronna dźwignię do wystrzelenia ładunku, wskażnik końca linii cięcia ,ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem oraz system zabezpieczający zespolenie.	Szt.	10
4	Ładunek do stapleta liniowego o długości linii zszywek 85 mm i długości linii cięcia 79 mm , wysokość zszywek 4,5 mm.	Opakowanie po 10 szt.	5
5	Stapler skórny z zasobnikiem na minimum 35 zszywek posiadający wskaźnik ilości zszywek pozwalający na kontrolę zużycia i minimalizację strat zszywek,zszywki wykonane ze stali nierdzewnej powlekane teflonem 6,9mm grzbiet x 4,2mm nóżka x 0,58mm grubość	pakowane po 6 szt	1080
6	Sterylny retraktor do usuwania zszywek jednorazowego użytku	Szt.	24

Zadanie 15
Staplery okrężne
Lp	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1	Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 25-25,5 mm i średnicy ostrza 17 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w min. dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5 mm.System obrotowego ostrza zapewniającego precyzyjne cięcie oraz wbudowana automatyczną blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowego oddaniu strzału.	Szt.	10
2	Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 29-29,5 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w min. Dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5 mm System obrotowego ostrza zapewniającego precyzyjne cięcie oraz wbudowana automatyczną blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowego oddaniu strzału.	Szt.	10
3	Stapler okrężny o średnicy zewnętrznej kowadełka 33-33,5 mm i średnicy ostrza 24,8 mm , zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Stapler wyposażony jest w min. Dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w zakresie od 1-2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5 mm System obrotowego ostrza zapewniającego precyzyjne cięcie oraz wbudowana automatyczną blokadę bezpieczeństwa zapobiegającą przypadkowego oddaniu strzału.	Szt.	30

Zadanie 16
Szwy mechaniczne stosowane w Chirurgii Onkologicznej.
Lp	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1	Jednorazowy stapler zamykająco –tnący z zakrzywioną główką (kształt pół księżyca),długość linii cięcia 40 mm Stapler umożliwiający 5 krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawierający ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiadający chwytną powierzchnię z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię nadając dodatkową kompresje na tkankę i przytrzymując ją przed i podczas wystrzelania zszywek.	Szt.	20

Zadanie 17 / System mocowania płata czaszki:
Lp	nazwa	ilość szt.
1	Zaciski do płata kostnego typu Craniofix o średnicy 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, system zapakowany ze sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, sterylne, z otworem na drenaż, pakowane pojedynczo w opakowaniu 6 sztuk, konstrukcja trzpienia zacisku zakończona kształtowanym pogrubieniem dopasowanym do gniazda szczęk aplikatora, kompatybilne z posiadanym przez szpital aplikatorem firmy Aesculap.	60

ZADANIE 18
Specjalistyczny materiał szewny do wszywania protez naczyniowych w zabiegach chirurgii naczyniowej.

Lp	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1	COREFLON PTFE 5/0 C5DS135512S	Op.	5
2	COREFLON PTFE 5/0 C5DS165512S	Op.	3
3	COREFLON PTFE 6/0 C6DS135512S	Op.	5
4	COREFLON PTFE 6/0 C6DS165512S	Op.	3

Do podanego przedmiotu zamówienia opisanego poprzez nazwy handlowe Zamawiający dopuszcza produkty równoważne tj. specjalistyczny materiał szewny do wszywania protez naczyniowych w zabiegach chirurgii naczyniowej, opakowane składające się z 12 saszetek, dł. 55 – 65 cm.

ZADANIE 19
SYNTETYCZNA TAŚMA WCHŁANIALNA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO DO SZYCIA NARZĄDÓW MIĄŻSZOWYCH

Lp	grubość nici	długość nici	wielkość igły	krzywizna igły	przekrój igły	Ilość saszetek
1	0,3 mm	60 cm	85 mm	½ koła	okrągła tępa	12

# Zadanie 20. Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy wykonany z polipropylenu i polietylenu dla Kardiochirurgii

Lp	Grubość nici	Długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój igły	Ilość saszetek/ilość / w op
1	2/0	90cm	26mm	½ koła	Dwie igły okrągłe	72/36
2	3/0	90cm	26mm	½ koła	Dwie igły okrągłe z tnącym końcem	36/36
3	3/0	90cm	26mm	½ koła	Dwie igły okrągłe czarne oxydowane	144/36
4	3/0	90cm	22mm	½ koła	Dwie igły okrągłe	144/36
5	4/0	90cm	26mm	½ koła	Dwie igły okrągłe	108/36
6	4/0	90cm	22mm	½ koła	Dwie igły okrągłe	108/ 36
7	4 /0	90cm	17mm	½ koła	Dwie igły okrągłe	108/36
8	5/0	75cm	13mm	1/2 koła	Dwie igły okrągłe	108/ 36
9	5 /0	90cm	17 mm	1/2 koła	Dwie igły okrągłe	144 / 36
10	2 /0	90cm	37mm	1/2 koła	Dwie igły okrągłe	72/36

W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki.
2. Opakowanie bezpośrednie typu RacePack redukujace pamięć szwu.

Zadanie 21 – Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy polipropylenowy z dodatkiem substancji uplastyczniającej (glikolu polietylenowego) dla kardiochirurgii
lp	Grubość nici	Długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój igły	Ilość saszetek/ilość w op
1	6/0	75cm	13mm	3/8 koła	Dwie igły okrągłe specjalne do zmienionych miażdżycowo naczyń	72/36
2	6/0	60cm	11mm	3/8 koła	Dwie czarne okrągłe igły do zmienionych miażdżycowo naczyń	36/36
3	6/0	75cm	11mm	3/8 koła	Dwie igły okrągłe naczyniowe	756/36

W tym zadaniu ponadto wymagane:
Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki.
## Zadanie 22 – Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu dla kardiochirurgii

lp	Grubość nici	Długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój igły	Ilość saszetek/ / ilość w op
1	6/0	75 cm	11 mm	3/8 koła	Dwie igły okragłe o stożkowym zakończeniu typu taperpoint	300/36
2	7/0	60cm	9,3 mm / gr. 22 mikronów	3/8 koła	Dwie igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo typu cc	12/ 12
3	7/0	75cm	9,3mm / gr. 22 mikronów	3/8 koła	Dwie igły z mikroostrzem, czarne oxydowane	360/ 36
4	8/0	60cm	8mm	3/8koła	Dwie czarne oxydowane igły z mikroostrzem do tkanek zmienionych miażdżycowo typu cc	216/12
5	4/0	90cm	20mm	1/2 koła	Dwie igły do zmienionych miażdżycowo tkanek	156/12

W tym zadaniu ponadto wymagane:
Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki

Zadanie 23 - Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany, poliestrowy (rdzeń otoczony kilkoma spoistymi splotami) zewnętrzna powierzchnia szwu pokryta silikonową powłoką stosowany w kardiochirurgii do zabiegów implantacji sztucznego pierścienia
lp	Grubość nici	Długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój igły	Ilość saszetek / / ilość w op
1	2/0	90 cm /z wyjątkiem białego	26 mm	½ koła	Dwie igły okrągłe o zakończeniu krótkim tnącym	684/ 36
2	1/0	90 cm / z wyjątkiem białego	26 mm	½ koła	Dwie igły okrągłe o zakończeniu krótkim tnącym	288 / 36
3	2/0	90 cm kolor biały	26 mm	½ koła	Dwie igły okrągłe o zakończeniu krótkim tnącym	72 / 36
4	1/0	75 cm	30 mm	1/2 koła	Jedna igła okrągła	468 / 36
5	5	4 x 75 cm	60 mm	1/2 koła	Igła okrągło tnąca	24
6	1	75 cm	30 mm	3/8 koła	Odwrotnie tnąca	2160 / 36

W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki
2. Nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki
3. Opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej.

Zadanie 24 – Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy powlekany, z przędzy poliestrowej z dodatkiem tereftalanu etylenowego, dla kardiochirurgii

Lp.	Grubość nici	Długość nici	Rodzaj igły	Ilość saszetek / ilość w opakowaniu
1.	1/0	10 x 45 cm	Bez igły	420 / 24
2.	4/0	10 x 45 cm	Bez igły	540 / 36

W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki
2. Nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki
3. Opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej.

Zadanie 25 - Niewchłanialny syntetyczny szew wielowłóknowy, poliestrowy, powlekany polibutylanem, z podkładkami teflonowymi do operacji wad zastawkowych dla kardiochirurgii
lp	Grubość nici	Długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Podkładki	Przekrój igły	Ilość saszetek
1	2/0	75cm w dwóch kolorach	17mm	½ koła	Podkładki z teflonu (PTFE)o wym.3x3x1,5mm	Dwie igły okrągło tnące / typu tapercut	(10 nitek w saszetce) / 12
2	2/0	75cm w dwóch kolorach	17mm	½ koła	Podkładki z teflonu (PTFE)o wym. 6x3x1,5mm	Dwie igły okrągło tnącetypu tapercut	(10 nitek w saszetce) / 180
3	2/0	75cm w dwóch kolorach	26mm	½ koła	Podkładki z teflonu (PTFE)o wym.6x3x1,5mm	Dwie igły okrągło tnące typu tapercut	(10 nitek w saszetce) / 48
4	2/0	75cm w dwóch kolorach	26mm	½ koła	Bez podkładek	Dwie igły okrągło tnące typu tapercut	(10 nitek w saszetce) / 30
5	2/0	75cm w dwóch kolorach	17mm	½ koła	Bez podkładek	Dwie igły okrągło tnące typu tapercut	(10 nitek w saszetce) / 6

W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki.

Zadanie 26 – Niewchłanialny syntetyczny szew jednowłóknowy poliamidowy dla kardiochirurgii

lp	Grubość nici	długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój, rodzaj igły	Ilość saszetek
1	2/0	75cm	39mm	3/8 koła	Jedna igła odwrotnie tnąca ze stali nierdzewnej silikonizowana	288/ 36
2	3/0	75cm	39mm	3/8 koła	Jedna igła odwrotnie tnąca ze stali nierdzewnej silikonizowana	144/ 36
3	4/0	75cm	39cm	3/8 koła	Jedna igła odwrotnie tnąca ze stali nierdzewnej silikonizowana	36 /3 6

W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki.
2. Nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki.
3. Opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej.

Zadanie 27 - Nici wchłanialne syntetyczne, dwuskładnikowe (wykonane z kopolimeru składajacego się w 90% z glikolidu i 10 % z L-laktydu) plecione, powlekane poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia.

Wchłanialność 56 do 70 dni. Czas podtrzymywania tkankowego od zaimplantowania: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, a po 21 dniach 40-50% i po 28 dniach 25%.
lp	Grubość nici	Nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój igły	Ilość saszetek
1	3/0	70cm	60mm	prosta	Igła odwrotnie tnąca	72/36
2	2/0	90cm	37mm	½ koła	Igła okrągła	180/ 36
3	2/0	90cm / nici powlekane srodkiem antybakteryjnym dioctanem chlorheksydyny	37mm	½ koła	Igła okrągła	180/36
4	1/0	90cm	37mm	½ koła	Igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym (lekko pogrubiona)	612/36
5	1/0	90 cm / nici powlekane srodkiem antybakteryjnym dioctanem chlorheksydyny	37 mm	½ koła	Igła okrągła	108 / 36
6	1	90cm	37mm	½ koła	Igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym (lekko pogrubiona)	72/36
7	2	90cm	40mm	½ koła	Igła okrągła lekko pogrubiona	72/24
8	3/0	70cm	24mm	3/8 koła	Igła odwrotnie tnąca z mikro zakończeniem kosmetyczna	36/36

W tym zadaniu ponadto wymagane:
1. Opakowanie zbiorcze musi posiadać etykietkę z opisem rodzaju igły i nitki
2. Nici pakowane w bezpieczne podwójne sterylne saszetki
3. Opakowanie bezpośrednie wykonane w całości z folii aluminiowej
4. Igły wykonane ze stali nierdzewnej silikonizowane.

Zadanie 28 - Materiał stosowany w kardiochirurgii
lp	Nazwa produktu	Grubość szwu	Długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój igły	Ilość saszetek
1	Szew jednowłóknowy z wysokogatunkowej, nierdzewnej stali o niskiej zawartości węgla i niskiej odczynowości, o wyjątkowej plastyczności, która eliminuje ryzyko pęknięcia podczas manipulacji	5	75cm	55mm	½ koła	Igła stabilnie połączona ze stalą, odwrotnie tnąca, masywna do łączenia tkanki kostnej	(Saszetki 1x1) / 504
2	Wchłanialny materiał hemostatyczny, wykonany z utlenionej, regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) do hamowania krwawień	Wymiary 10x 20cm, 1x1 saszetki					12szt.
3	Wchłanialny materiał hemostatyczny, wykonany z utlenionej, regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) do hamowania krwawień	Wymiary 5x7,5cm, 1x1 saszetki					12szt.
4	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego)	Postać wielowarstwowej włókniny o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód - poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. / Wymiary 5,1 cm x 10,2 cm; 1x1 saszetki					10 szt.
5	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego)	Postać wielowarstwowej włókniny o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód - poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. / Okres wchłaniania 7-14 dni. / Wymiary 10,2 cm x 10,2 cm ; 1x1 saszetki					10 szt.
6	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego)	Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna w formie gęsto tkanej o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód - poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. / Okres wchłaniania 7-14 dni. / Wymiar 10,2 x 5,1 cm.					10 szt.
7	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego)	Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna w formie gęsto tkanej o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód - poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. / Okres wchłaniania 7-14 dni. / Wymiar : 10,2 x 10,2 cm.					10 szt.
8	Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy (pochodzenia roślinnego)	Forma proszku o działaniu bakteriobójczym, udokumentowanym badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. / Objętość gotowego hemostatyku 3g.					5 szt.

# Zadanie 29 - Materiał stosowany w kardiochirurgii
Lp	Nazwa	Ilość
1.	Wosk kostny do kontrolowania krwawień po urazach kości 2,95g - 1x1 saszetka	48 szt
2.	Tasiemki retrakcyjne „troczki”- odciągi chirurgiczne kolorowe z wyjątkiem białego. / Tasiemka bawełniana, jałowa o wymiarach: szerokość 4mm, długość 75cm / 1x1 saszetki	288 szt.
3	Tasiemki retrakcyjne „troczki”- odciągi chirurgiczne kolorowe z wyjątkiem białego. / tasiemka o wymiarach: szerokość 1,5mm długość 75cm / 1x1 saszetki	24 szt.

Zadanie 30
Klej tkankowy – biologiczny- dwuskładnikowy, albumina osocza bydlęcego. Stosowany w chirurgii naprawczej układu naczyniowego i krążenia. Dopuszczony jako klej i uszczelniacz na linię szwów oraz śródściennie przy rozwarstwieniach do klejenia rozwarstwionej ściany aorty potwierdzony klinicznie (badania).
Aplikator w wersji strzykawkowej z końcówkami mieszającymi długości 6cm,dokręcane, min. 4 szt. w zestawie.
Klej gotowy do użycia po zmontowaniu strzykawki i nie wymaga oddzielnego wymieszania składników. Polimeryzacja kleju natychmiastowa w czasie padawania, maxymalnie do 2 minut. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. Zasobnik z klejem zintegrowany na stałe z aplikatorem strzykawkowym; dostępny o pojemności 10ml, 5ml, 2ml
Komis wymagany: po 5 szt z pojemności, termin ważności minimum 12 miesięcy od daty utworzenia komisu i uzupełniania po zużyciu.
10ml- 10szt.
5ml – 15szt.
2ml – 2 szt.

Zadanie 31 - Sztuczne nici ścięgniste do operacji rekonstrukcji zastawki mitralnej wykonane z teflonu (PTFE), nici w postaci czterech pętli o określonej tej samej długości umocowane trwale na podkładce teflonowej, od której odchodzą dwie dłuższe nici

lp	Grubość nici	długość nici	Wielkość igły	Podkładka teflonowa	Ilość
1	cv-4	Dostępne o rozmiarze pętli (mm) 14,16,18,20,22,24,26	2 igły -17mm	2 podkładki o rozmiarze 6x3mm jedna trwale umocowana na niciach a druga obok w zestawie	(4 jałowe saszetki w opakowaniu ) / 24 saszetek

Zadanie 32 - Niewchłanialny szew monofilamentowy goreteksowy wykonany z PTFE (politetrafluorouretan)

lp	Grubość nici	Długość nici	Wielkość igły	Krzywizna igły	Przekrój igły	Ilość
1	cv-5	76cm	2 igły -13mm	1/2 koła	Igła okrągło-tnąca	48saszetek

Zadanie 33 - Łata naczyniowa

1. wykonana z PTFE Felt rozmiar -15,2 x 15,2 cm - 5 szt.
2. wykonana z PTFE Felt rozmiar - 2,5 x 15,2 cm – 60 szt.
3. wykonana z PTFE Felt rozmiar – 1,3 x 10,2cm – 60 szt.
4. łata z krzyżykiem o zmniejszonej przepuszczalności krwi przeznaczona do rekonstrukcji drogi wypływu z komór do tętnicy płucnej i aorty oraz do rekonstrukcji wewnątrzsercowej o grubości 0,61mm, wielkość 15,2 x 15,2 cm – 5szt.

Zadanie 34 – Łatki z twardego teflonu
Łatka z twardego teflonu 3 x 7mm, perforowana, 2 otwory, pakowana po 2 szt. w saszetce - 20 saszetki.

1. Zadanie 35
2. 1. Stapler skórny z zasobnikiem na 35 zszywek– 360 szt.
- posiada wskaźnik ilości zszywek pozwalający na kontrolę zużycia i minimalizację strat zszywek
- zszywki wykonane ze stali nierdz4ewnej, powlekane teflonem
- rozmiar : wielkość grzbietu 6,9mm, nóżka 4,2mm, grubość 0,58mm , tolerancja +/- 0,2mm
- opakowanie 6szt.
2. Przyrząd do usuwania zszywek – 150 szt.
- oznakowany trwale nazwą producenta i numerem katalogowym,
- kompatybilny z rozmiarem zszywek.

Zadanie 36 - MATERIAŁ SZEWNY OKULISTYCZNY – SZWY NIEWCHŁANIALNE
1. 10/0 szew niewchłanialny, jednowłóknowy, nylon z jedną igłą: dł. szwu 20 - 30 cm, rozmiar igły 6,00 - 6,20 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 10 opak.
2. 7/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm, typ igły: szpatułkowa, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 5 opak.
3. 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 11 - 13 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła - 1opak. a 12 saszetek - ilość 9 opak.
4. 6/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 10 - 11 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 9 opak.
5. 4/0 szew niewchłanialny plecionkowy jedwab z jedną igłą: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 2 opak.
6. 4/0 szew niewchłanialny, plecionkowy jedwab z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 13 - 14 mm, typ igły: odwrotnie tnąca, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 2 opak.
7. 8/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,10 – 6,50 mm, typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek – ilość 4 opak.
8. 7/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 30 cm, rozmiar igły 6,5 – 6,6 mm, typ igły szpatułkowata, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 4 opak.
9. 6/0 szew rozpuszczalny z dwiema igłami: dł. szwu 45 cm, rozmiar igły 7,6 – 8,00 mm, typ igły szpatułkowa, krzywizna ¼ koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 4 opak.
10. 5/0 szew rozpuszczalny z jedną igłą dł. szwu 75 cm, rozmiar igły 16 - 17 mm, typ igły: okrągła, krzywizna ½ koła – 1 opakowanie zawiera 12 saszetek - ilość 4 opak.
11. 6/0 szew niewchłanialny, jednowłóknowy z jedną igłą: dł. szwu 60 cm, rozmiar igły 11 mm, typ igły: trójkątna, krzywizna ½ koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 1 opak.
12. 5/0 szew niewchłanialny, jednowłóknowy z dwiema igłami: dł. szwu 90 cm, rozmiar igły 17 mm, typ igły: trójkątna, krzywizna ½ koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 2 opak.
13. 6/0 szew niewchłanialny, jednowłóknowy z dwiema igłami: dł. szwu 75 cm, rozmiar igły 13 mm, typ igły: trójkątna, krzywizna 3/8 koła – 1 opak. a 12 saszetek - ilość 2 opak.