Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 5

Pompa aktywnie wspomagająca pracę serca – 5 szt.

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Pompa aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca - Wydajność maksymalna do 4,3 L na minutę - Średnica szaftu 9F - Średnica pompy 14F - Kompatybilna z koszulką 14F - Kompatybilność z prowadnikiem 0,018” - Pomiar całkowitego rzutu serca - Możliwość repozycji pompy bez dodatkowego obrazowania - Zdalny dostęp do pracy pompy | TAK podać |  |

Dzierżawa 2 szt. jednostek sterujących pompami oraz serwisowanie tych jednostek przez okres trwania umowy.

- Siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego  upoważnionego do wykonywania działań serwisowych

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................