.....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY –– Sterylna osłona na uchwyt lampy –– Zadanie nr 1

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa sterylna osłona na uchwyt lamp wykonana z elastycznego i cienkiego plastiku nie zawierającego lateksu, wyposażona w kołnierz ochronny eliminujący dotknięcia części nie sterylnej lampy, pakowana pojedynczo. | ## opak | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY –– Zamknięty system do ostrzy i igieł –– Zadanie nr 2

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy sterylny dwuczęściowy licznik igieł z funkcją usuwania ostrzy nie zawierający lateksu w kolorze czerwonym. Pojemnik wyposażony w zawiasy oraz system zamykający, gwarantujący łatwe otwarcie jak i bezpieczne zamknięcie eliminujące możliwość ponownego otwarcia ## Po obu stronach zewnętrznych posiadający system lepny pozwalający na bezpieczne przytwierdzenie do dowolnej powierzchni roboczej. Wewnętrzne wyposażenie: - element pozwalający na bezpieczne usunięcie ostrza skalpela z oznaczeniem kierunku zdejmowania ostrza - wkład magnetyczny na obu pokrywach z oznaczeniem numerycznym oraz wyjmowany samoprzylepny blok piankowy z oznaczeniem numerycznym, licznik numeryczny do 20 i pojemność 40 | ## szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

## FORMULARZ CENOWY –– zamknięty system bezigłowy  –– Zadanie nr 3

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Zamknięty system bezigłowy dla noworodków z 3 drenami zakończonymi portami bezigłowymi, dren o średnicy 1,2 mm. Całość długości 15 cm. | Szt. | ### 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system bezigłowy dostępu naczyniowego dla noworodków z 1 drenem zakończonym portem bezigłowym o średnicy 1,2 mm zakończonym. Całość długości 15 cm. - przeźroczysty - przestrzeń martwa - 0,49 ml - szybkość przepływu 165 ml/min. - Ilość aktywacji: 600 (nie dłużej niż 7 dni - wielokrotny kontakt z krwią i lipidami - wolny od lateksu i części metalowych - podwójny system zabezpieczenia w postaci podzielnej membrany i tępego trzpienia - sterylny, pakowany pojedynczo | ## szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................

/pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Butelki jednorazowe sterylne – Zadanie nr 4

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Butelki jednorazowe sterylne, wykonane z polipropylenu (PP) pakowane pojedynczo z nakrętką, pasujące do standardowych smoczków, o pojemności 50ml do 100ml | ## szt | 19 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................

/pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Aparaty do  pompy Ascor– Zadanie nr 5

| ##### Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparaty do pomp przepływowych Ascor AP31 typu Uni – Ascoset 230 cm | ## szt. | 2600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparaty do pomp przepływowych Ascor AP31 | ## szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparaty do pomp przepływowych Ascor AP31 typu Uni – Ascoset 230 cm, bursztynowy | ## szt. | 2900 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

...................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY –– ostrze do Dermatonu  –– Zadanie nr 6

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Sterylne, jednorazowe ostrze do Dermatonu firmy Aesculap. Pakowane pojedynczo, typ blister. | ## opak | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## FORMULARZ CENOWY: elektrody do termoablacji – Zadanie nr 7

| Lp | ##### Nazwa / nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - sterylna elektroda do termoablacji wątroby pakowna pojedynczo o dł 25cm - +/-3cm 17g (1,4mm) wraz z drenem i elektrodami neutralnymi, do aparatu Cool tip series E | ## opak | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM | ## X | X | X | X | X |  |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.............................................................................................................................................

## ...............................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – akcesoria do aparatu Cusa – Zadanie 8

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Dreny sterylny do końcówki aplikatora Cusa 23 kHz | - Szt | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Dreny sterylny do końcówki aplikatora Cusa 36 kHz | - Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Wkład do aparatu Cusa o poj 1,5 ltr w systemie zamkniętym | - szt | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Filtr zalewowy do Cusa, pakowany po 2szt | - Szt | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Wymienna końcówka robocza MIKROTIP 36 kHz 1,57mm | - Szt | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Wymienna końcówka robocza MIKROTIP 23 kHz 1,57mm | - Szt | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .............................................................................................................................................

.........................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Przedłużacze do wąsów tlenowych – Zadanie nr 9

| Lp. | ### Nazwa | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Przedłużacz do wąsów tlenowych dł 200-220cm | ## szt | 1 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Przedłużacz do wąsów tlenowych dł 400-440cm | ## szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.............................................................................................................................................

...............................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Sondy żywieniowe – Zadanie 10

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Sondy żywieniowe z dwoma portami, z mandrynem, rozmiar 12Fr 43” | - szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

............................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Smoczki do butelek – Zadanie 11

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Smoczki dla wcześniaków o wadze powyżej 1750g S z małym otworem przepływowym (żółta nakrętka). | - szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Smoczki dla noworodków donoszonych M średni otwór przepływowy (przeźroczysta nakrętka). | - szt | 26000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis: Smoczki wykonane z termoplastycznego elastomeru (TPE), kształt anatomiczny z szerokim oparciem dla warg, dzięki czemu karmienie butelką jest bardziej zbliżone do karmienia piersią, jednorazowe, osobno pakowane, z nakrętką pasującą do butelek z gotowymi mieszankami mlecznymi wszystkich firm.

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

............................................................................................................................................................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Filiformy do rozszerzadeł  – Zadanie 12

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Filiformy do rozszerzadeł, z męskim gwintem o średnicy 1,6mm, prosty, pakowany podwójnie (folia, papier), sterylne w rozmiarach Ch3,Ch4, Ch5 (do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt | 190 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .......................................................................................................

.........................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Igły iniekcyjne – Zadanie nr 13

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock w rozmiarach: ## nr 0.5x25mm, nr 0.6x30mm, nr 0.7x40mm, nr 0.8x40mm, nr 0.9x40mm. ## opak - 100szt. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Opak | 10 365 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Igła iniekcyjna, sterylna, jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, w rozmiarach: ## nr 1.1x40mm, nr 1.2x40mm ## opak-100szt. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Opak | 10 890 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -..............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

……………..

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Igły do nakłuć lędźwiowych – Zadanie nr 14

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Igła sterylna, jednorazowego użytku, do nakłuć lędźwiowych, w rozmiarach: nr 18Ga, nr 19Ga, 22 Ga (dł. 90mm +/- 1mm) do wyboru przez Zamawiającego | ## Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Igła sterylna, jednorazowego użytku do nakłuć lędźwiowych 22 Ga (dł.38- 50 cm) | ## Szt. | 125 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Igły opakowane w opakowania zapobiegające uszkodzeniom mechanicznym.

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                 ..... .........................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## ...................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji do pistoletu BARD – Zadanie nr 15

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 14G x 16cm do pistoletu Magnum Bard | ## Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Sterylna igła do biopsji tkanek miękkich 18G x 30cm do pistoletu Magnum Bard Posiada znaczniki echogeniczne oraz gniazdo typu Luer-Lock do podłączenia strzykawki | ## Szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                ..............................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .............................................

## Pieczęć

## FORMULARZ CENOWY – Kaniule dożylne – Zadanie 16

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Kaniula do żył obwodowych z portem bocznym, sterylna, jednorazowego użytku, apirogenna, elastyczna, odporna na odkształcenia czy zagięcia – wykonana z poliuretanu, z ostro zakończoną igłą, gładka powierzchnia kaniuli, zaopatrzona w elastyczne skrzydełka mocujące, posiadająca powyżej dwóch pasków kontrastujących w RTG, z możliwością identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli, końcówka Lock, koreczek Luer-Lock, oznaczenie kolorem kodowym, hypoalergiczna, w rozmiarach: nr 22G (0,7, 0,8 , 0,9), nr 20G (1,0 , 1,1), nr 18G (1,2, 1,3), nr 17G (1,4 , 1,5), nr 16G (1,7 , 1,8) (do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 257 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Koreczki sterylne pasujące do końcówek Luer-Lock. | ## Szt. | 180 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

……………………..

## Pieczęć

## FORMULARZ CENOWY – Kaniule dożylne dla noworodków – Zadanie nr 17

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Kaniula dożylna dla wcześniaków i noworodków do wkłuć obwodowych w rozmiarach 26Gx19 mm oraz 24 Gx19 mm ( do wyboru przez Zamawiającego) ## - bez portu bocznego - zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia - widoczna w USG - wykonana z PTFE - wielkość przepływu 13ml/min - niealergizująca - sterylna - jednorazowego użytku | ## Szt. | 4800 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Kraniki  - Zadanie 18

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Kranik trójdrożny z poliwęglanu, sterylny, jednorazowego użytku z przezroczystą obudową, apirogenny i nietoksyczny ze stabilnym (nie ulegającym samoistnemu rozłączeniu) i szczelnym połączeniem kranik – zakończenie kaniuli o typie Luer-Lock.. ## Odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, obrót kurka obrotowego o 360 O | ## Szt. | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Kranik trójdrożny z drenem (przedłużaczem 7cm) sterylny, apirogenny, nietoksyczny, z przezroczystą obudową, ze stabilnym (nie ulegającym samoistnemu rozłączeniu) i szczelnym połączeniem kranik-zakończenie kaniuli o typie Luer-Lock, odporny na ciśnienie minimum 4,5 bar, obrót kurka obrotowego o 360O | ## Szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## ..................................

## /Pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi – Zadanie nr 19

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrzaczem, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. | ## Szt. | 625 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Przyrząd do przetaczania krwi, sterylny, jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny. | ## Szt. | 21 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Woda jałowa Respiflo o poj. 500ml  – Zadanie 20

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Zamknięty system do nawilżania i inhalacji z adapterem i pojemnikiem wypełnionym sterylną postacią H2O. ## Pojemnik jednorazowy. Możliwość przechodzenia O2 przez całą objętość wody znajdującej się w pojemniku. ## Prosimy o przesłanie charakterystyki produktu leczniczego dla wody jałowej. | ## Szt | 1 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .............................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Kaczki, miski nerkowate, baseny – Zadanie nr 21

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Kaczka sanitarna plastikowa | ## Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Miska nerkowata mała plastikowa | ## Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## Miska nerkowata duża plastikowa | ## Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ## Basen plastikowy | ## Szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

## FORMULARZ CENOWY – Osłonki lateksowe – Zadanie nr 22

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Osłonki lateksowe, pudrowane na głowicę USG (prezerwatywy). | ## szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) ............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

## ......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Żele do USG, defibrylatora, – Zadanie nr 23

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Żel do USG 250 ml – zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, nieuszkadzający głowic i przetworników, hypoalergiczny | ## Szt. | 5 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Żel do defibrylatora 250ml – posiada wysokie przewodnictwo elektryczne i punktowe; odporny na wysychanie o neutralnym odczynie PH skóry. | ## Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych)   ............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

....................................

## /pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Łopatki, kieliszki do leków, staza - Zadanie nr 24

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Łopatka laryngologiczna, drewniana /opak – 100szt/ | ## Opak | 1 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Kieliszki do leków (plastikowe), przeźroczyste z możliwością dezynfekcji, z podziałką co najmniej 5 ml, pojemność 25-30 ml | ## Szt. | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## Automatyczna staza uciskowa do pobierania krwi wykonana z elastycznej opaski, łatwej w odpinaniu, zapinaniu oraz regulacji zacisku. | ## Szt. | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ## Jednorazowa staza bezlateksowa używana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek (o długości minimum 45 cm). Szerokość 2,5 cm, długość rolki minimum 11,25 m | ## 1 rolka (25 szt.) | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | ##### X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe – Zadanie 25

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rolowany mankiet, teksturowane na palcach, kolor niebieski, zielony lub różowy, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 240 mm, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L, XL ( do wyboru przez Zamawiającego) | - Opak ( 100 szt.) | 46 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .....................................

/pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe – Zadanie 26

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rolowany mankiet, tekstura biszkoptowa z dodatkową teksturą na palcach, kolor biały lub seledynowy, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 240 mm, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L ( do wyboru przez Zamawiającego) | - op. 50szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe z przedłużonym mankietem – Zadanie 27

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy / chabrowy, rolowany mankiet, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej, długość minimum 280 mm, grubość na palcu 0,20, na dłoni 0,13, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Posiadający Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L ( do wyboru przez Zamawiającego) | - opak 100 szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice  nitrylowe  – Zadanie 28

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor fioletowy, rolowany mankiet, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, polimerowane od strony roboczej, chlorowane polimeryzowane od strony wewnętrznej, grubość na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min.0,08 mm, przebadane na przenikliwość substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu XS, S, M, L ( do wyboru przez Zamawiającego) Konstrukcja opakowania umożliwiająca dwa sposoby pobierania rękawic: standardowo przez otwór centralny lub pojedyńczo za mankiet. | - op. 100 szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## FORMULARZ CENOWY –– rękawice nitrylowe  –– Zadanie nr 29

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy |  | ### Ilość |  |  |  |  | - Producent, - kraj - pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości, grubość na palcach maksymalnie 0,1mm, teksturowane tylko na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od strony wewnętrznej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, przebadane na przenikalność min.10 substancji chemicznych potwierdzone badaniami od jednostki niezależnej od producenta. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz jako środek ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu S, M, L ( do wyboru przez Zamawiającego) pasujące do pojemników naściennych pojedyńczych i potrójnych, z możliwością wyjmowania pojedyńczej rękawicy od spodu, bez dotykania opakowania. | ## Opak. ## ( 250 szt. lub 200 szt. w przeliczeniu) | 12 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki naścienne pojedyncze – 60 szt. + 5 szt. do szyny Modura, potrójne -150 szt. na wyżej wymienione rękawice . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | - X | - X | - X | - X |  | - X |

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice winylowe hypoalergiczne  – Zadanie 30

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Rękawice zabiegowe, bezpudrowe, hypoalergiczne winylowe, niesterylne, rolowany mankiet, odporne na rozerwanie (opak = 100szt) w rozmiarach: nr M, ## nr S. (do wyboru przez Zamawiającego) | ## Opak | 560 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## ......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice sekcyjne – Zadanie 31

| Lp. | - Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | - Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rękawice do procedur podwyższonego ryzyka, (sekcyjne) lateksowe, nie sterylne, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana, teksturowana na palcach. Mankiet przedłużony z rolowanym brzegiem nr 7,0 i nr 8,0. (do wyboru przez Zamawiającego) (opak – 50 szt) | - Opak. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice chirurgiczne, pudrowane do chirurgii inwazyjnej – Zadanie 32

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowane, powierzchnia mikroteksturowana. Pakowane indywidualnie z oznaczeniem prawa lewa. Do stosowania w chirurgii inwazyjnej w rozmiarach: nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5. (do wyboru przez Zamawiającego) | ## Para | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby nieuprawnionej/

.............................................................................................................................................

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Zestaw do gimnastyki oddechowej – Zadanie nr 33

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Zestaw do gimnastyki oddechowej | ## zestaw | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## FORMULARZ CENOWY – Przyrządy do tlenu, nebulizatory, maski  – Zadanie nr 34

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Przyrząd do podawania tlenu (wąsy), jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200cm. | ## Szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Nebulizator lekowy z maską i drenem dla dorosłych jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200cm. | ## Szt. | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## Nebulizator lekowy z maską i drenem dla dzieci jednorazowego użytku, biologicznie czysty, długość drenu minimum 200cm., rozmiar S, M, L ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ## Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dorosłych, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210cm. | ## Szt. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ## Maska do podawania tlenu z drenem i łącznikiem dla dzieci, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210cm.rozmiar S, M, L ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ## Maska tracheostomijna do podawania tlenu z drenem i łącznikiem, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, długość drenu minimum 210cm., dla dorosłych | ## Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ## Maska twarzowa ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną twarzy, otwarta lub z mankietem powietrznym, przezroczysta kopuła, bez latexu i ftalanów. Rozmiary małe, średnie i duże ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ## Maska tlenowa z workiem ( rezerwuarem), dla dzieci jednorazowego użytku, biologicznie czysta, o długości drenu minimum 210cm, rozmiar S, M, L ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Porty naczyniowe – Zadanie nr 35

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do założenia portu naczyniowego. Gotowy zestaw zawierający niskoprofilowy port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu. Port: waga do 10g, wysokość do 11,0mm i objętość komory do 0,4 ml. Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik poliuretanowy: średnica zewnętrzna max. do 2,2 mm, średnica wewnętrzna min. 1,0 mm i długości 550-600mm. Cewnik posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły. | ## zestaw | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do założenia portu naczyniowego. Gotowy zestaw zawierający niskoprofilowy port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonane z tytanu), wraz z cewnikiem i kompletem akcesoriów umożliwiających implantację portu. Port: waga do 10g, wysokość do 11,0mm i objętość komory do 0,4 ml. Boczne ułożenie kaniuli wyjściowej, komora portu w kształcie zbliżonym do stożka. Otwory do przyszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI oraz umożliwiający podawanie środków kontrastowych w CT. Port dający możliwość automatycznych infuzji. Cewnik silikonowy: średnica zewnętrzna max. do 2,2 mm, średnica wewnętrzna min. 1,0 mm i długości 550-600mm. Cewnik posiada oznaczenie długości co 1 cm i daje cień radiologiczny. Zestaw zawiera: port, cewnik, dwie niskooporowe strzykawki 10 ml, igłę do nakłucia żyły 18G, dwie igły Hubera, w tym jedną z motylkiem, drenem i zaciskiem kompatybilną ze środowiskiem MRI, rozszerzadło z prowadnicą typu J (długość min.50 cm), prowadnicę implantacyjną z rozrywalną końcówką, tunelizator tępo zakończony, mechanizm mocujący cewnik z portem (2X), hak do unoszenia żyły. | ## zestaw | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -....................................................................                                                     .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

............................................................................................................................

.........................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Igły  do portów naczyniowych – Zadanie nr 36

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do portu zakrzywiona o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami i z drenem 20Gx20 mm | ## szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do portu zakrzywiona o szlifie atraumatycznym ze skrzydełkami, bez drenu 20Gx20 mm | ## szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..........................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Szczotki cytologiczne – Zadanie nr 37

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Szczoteczka sterylna jednorazowego użycia, do pobierania wymazów cytologicznych z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji. | ## Szt. | 3 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

......................................................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Wziernik ginekologiczny – Zadanie nr 38

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Wziernik ginekologiczny typ Cusco, jednorazowy, jałowy, bez zaczepu. Pakowany pojedynczo w rozmiarach: mały, średni, duży. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 32 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY: Sprzęt z pulpy celulozowej  – Zadanie nr 39

| Lp | ##### Nazwa / nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Basen głęboki z pokrywą z pulpy celulozowej | ## Szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Basen płaski z pokrywą z pulpy celulozowej | ## Szt | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## Kaczka tradycyjna z pulpy celulozowej | ## Szt | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## Miska nerkowata duża z pulpy celulozowej | ## Szt | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM | ## X | X | X | X | X |  |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Cewnik Trokar – Zadanie nr 40

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent/ kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Cewnik Troakar jałowy, pakowany pojedynczo, sztywny, ostry, w rozmiarach: nr 20, nr 24, nr 28, nr 32 ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | - 175 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: Cewnik długości od 40cm-50cm, z podziałką widoczną w promieniach RTG, skalowany w odstępach co najmniej 2cm 
z trokarem trójgraniec, wykonany z tworzywa wysokiej jakości, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, nietoksyczny, sterylizowany w tlenku etylenu.

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .................................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Cewniki Thorax – Zadanie nr 41

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Cewnik Thorax jałowy w rozmiarach: nr 24, nr 26, nr 28, nr 30, nr 32, nr 34, nr 36, proste i zgięte ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia:  wykonany z tworzywa PCV o jakości medycznej, o optymalnie dobranej twardości i grubości ścianki, z linią dobrze widoczną w promieniach RTG, długości od 40cm do 60cm, sterylizowany w tlenku etylenu.

Wartość brutto (słownie złotych) ...................................................................................                              ................................................

/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Wkłady do ssaka Serres – Zadanie 42

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Wkłady do ssaków medycznych Serres o pojemności 2 litrów, 1 x użytku, do systemu zamkniętego, posiadające filtr p/bakteryjny | ## Szt | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Worek do odsysania z drenem ssącym (pokrywa owalna) 1000 ml pojemności, długość drenu 1,8 m;CH25, kompatybilny z ssakiem firmy Serres . | ## Szt | 2 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .............................................................................................................................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Sondy Sengstakena - Zadanie nr 43

| Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Sonda Sengstakena - trójkanałowa, jałowa nr 18. | ## Szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) ...............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Cewnik Foleya silikonowy– Zadanie nr 44

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny, pojemność balona 8-10 ml, sterylny, rozmiary 14, 16, 18, 20 ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## szt. | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

....................................................................................................................................

....................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do drenażu przezskórnego – Zadanie nr 45

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Zestaw do drenażu przezskórnego, jednostopniowy kateter PIGTAIL, kateter prosty, igła dwuczęściowa, opaska zaciskowa, kołnierz. Pakowany razem, sterylizowany w tlenku etylenu, w rozmiarach: nr 9F, nr 12F, nr 14F. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -...............................................................................................................................................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

..................................................................

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Igła do lokalizacji, oznakowania miejsca guza – Zadanie nr 46

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Igła do lokalizacji, oznakowania miejsca guza z podwójnym haczykiem, długość 11cm i 15 cm, średnica 0,9mm (20G), sterylizowana w tlenku etylenu, pakowana pojedynczo. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Cewniki Nelaton, Tiemann, Couvelair’a – Zadanie nr 47

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Cewnik jałowy Nelaton w rozmiarach: nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16, nr 18. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | - 4 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Cewnik urologiczny jałowy Tiemann w rozmiarach: nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | - 720 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## Cewnik jałowy Couvelaire, w rozmiarach: nr 12, nr 14, nr 16, nr 18. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | - 500 |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z tworzywa PCV medycznego, długość co najmniej 40cm, zakończenia kolorowe w zależności od rozmiaru cewnika, sterylny.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

..

FORMULARZ CENOWY – Pojemniki i worki na mocz – Zadanie nr 48

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Worek na mocz o pojemności 2000 ml z zaworem odpływu moczu typu poprzecznego (T) , połączony z drenem miękkim, szerokim, antyzałamaniowym o długości co najmniej 90cm. Dren posiada końcówkę stożkową i zastawkę antyrefluksową, Tylna ściana worka biała celem lepszej widoczności. Wykonany z bezlateksowego tworzywa PCV z podziałką co 100 ml. | ## Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Worek na mocz o pojemności 2000 ml z zaworem odpływu moczu typu poprzecznego (T) , połączony z drenem miękkim, szerokim, antyzałamaniowym o długości co najmniej 90cm. Dren posiada końcówkę stożkową i zastawkę antyrefluksową, Tylna ściana worka biała celem lepszej widoczności. Wykonany z bezlateksowego tworzywa PCV z podziałką co 100 ml. Sterylny. | ## Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Woreczki do pobierania moczu u noworodków jednorazowego użytku dla dziewcząt. | ## Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Woreczki do pobierania moczu u noworodków jednorazowego użytku dla chłopców. | ## Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Zawieszki do łóżka na worki do moczu jednorazowego użytku | ## Szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn  – Zadanie nr 49

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn w rozmiarach: 29mm, 32mm. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: wykonany z silikonu, jednoczęściowy, z powierzchnią przylepną, hypoalergiczny, sterylny.

Wartość brutto (słownie złotych) ......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...........................................................................................................................................

.........................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Igły do pobierania leku cytostatycznego z ampułki  – Zadanie nr 50

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Jałowe igły z otworem bocznym typu Pencil Point do bezpiecznego pobierania leku cytostatycznego z ampułki lub fiolki, aby uniknąć pobrania do strzykawki drobinek szkła, fragmentów korka lub cząstek stałych. Rozmiar 1,2 x40 mm. | ## Opak. ## (a’100 szt.) | - 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.......................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do  nefrostomii i cystostomii – Zadanie nr 51

| Lp. |  |  | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ## 1 | ## Zestaw do nefrostomii Nr 9F,10F,12F, 14F ( do wyboru przez Zamawiającego) zawierający igłę dwuczęściową, komplet rozszerzadeł i ostatnie rozszerzadło z koszulką rozrywalną, cewnik typu Pigtail. Prowadnik J typu Lunderguist 0.038” i długości co najmniej 80 cm. Czas utrzymania cewnika ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem. Sterylny, jednorazowego użytku. Do każdego zestawu dołączona metryczka. |  | ## zestaw. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ## 2 | ## Zestaw do cystostomii Nr 9F,10F, 12F, 14F,16F ( do wyboru przez Zamawiającego) zawierający cewnik Pigtail i igłę rozrywalną, kołnierz mocujący i opaskę zaciskową. Czas utrzymania cewnika Pigtail ma wynosić minimum 30 dni. Wszystkie elementy pakowane razem, sterylny, jednorazowego użytku. Do każdego zestawu dołączona metryczka. |  | ## zestaw | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna |  |  | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Cewniki do odsysania z górnych dróg oddechowych, cewniki do karmienia – Zadanie nr 52

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką - wykonany z PCV medycznego, - z otworem centralnym i minimum dwoma bocznymi; - kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika - jałowy, jednorazowego użytku, - w rozmiarach: nr 6, nr 8, nr 10, nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, nr 20. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 220 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Cewnik do karmienia - wykonany z PCV medycznego, - ze znacznikiem głębokości, - konektor typu Luer z zatyczką, - jałowy, - jednorazowego użytku, - w rozmiarach: nr 6, nr 8. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .........................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Przedłużacze do pomp infuzyjnych – Zadanie nr 53

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Przedłużacz do pomp infuzyjnych: - sterylny, - jednorazowego użytku, - przezroczysty - długość minimum 150 cm. | ## Szt. | 70 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Przedłużacz do pompy infuzyjnej: - sterylny, - jednorazowego użytku, - kolor czarny lub bursztynowy, - długość minimum 150 cm. | ## Szt. | 7 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.............................................................................................................................................

....................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Przyrząd do pomiaru OCŻ – Zadanie nr 54

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Przyrząd do pomiaru OCŻ - sterylny, składający się z: zestawu drenów, kranika trójdrożnego, odpowietrznika z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, koniec drenu do pacjenta zakończony końcówką Luer- Lock, trzeci koniec drenu wyposażony w zacisk rolkowy, komorę kroplową, kolec komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką. | ## szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem – Zadanie nr 55

| Lp. | ##### Nazwa / nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym: - wykonana z PCV silikonowanego, - z dwoma balonikami kontrolnymi zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan mankietu uszczelniającego, - baloniki kontrolne wyraźnie wskazujące na stan wypełnienia mankietu (płaskie przed wypełnieniem) z samouszczelniającymi się zaworami z kapturkiem, posiadające oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu, - posiada tasiemkę do mocowania rurki - rurka tracheostomijna widoczna w promieniach Rtg, - sterylna, - pakowana pojedynczo, - jednorazowego użytku, - w rozmiarach: nr 7.0, nr 8.0, nr 9.0. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne o regulowanym położeniu – Zadanie nr 56

| Lp. | ##### Nazwa / nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Rurki tracheostomijne z uchwytem o regulowanym położeniu - z mankietem niskociśnieniowym, ## wykonana z PCV silikonowanego, - z balonikiem kontrolnym zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankietu uszczelniającego, - balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelniającym się zaworem z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu, - rurka tracheostomijna widoczna w promieniach Rtg, - sterylna, - pakowana pojedynczo, - jednorazowego użytku w rozmiarach: nr 7, nr 8, nr 9. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) .............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## ..................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne – Zadanie nr 57

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym ## Wykonana z PCV silikonowanego - z balonikiem kontrolnym zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan wypełnienia mankietu uszczelniającego - balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z samouszczelniającym się zaworem z kapturkiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu, - rurka tracheostomijna widoczna w promieniach Rtg, - posiada tasiemkę do mocowania - sterylna, - pakowana pojedynczo, - jednorazowego użytku, w rozmiarach: nr 6, nr 7, nr 7.5, nr 8, nr 8.5, nr 9. ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rurek tracheostomijnych z systemem Lanz’a.

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rurki ustno-gardłowe – Zadanie nr 58

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Rurka ustno-gardłowa nr 2, minimum 80 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel. | ## Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Rurka ustno-gardłowa nr 3, minimum 90 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel. | ## Szt. | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## Rurka ustno – gardłowa nr 4, minimum ## 100 mm, sterylna, jednorazowego użytku, typu Gudel | ## Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## ...................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Zestawy do tracheostomii przezskórnej – Zadanie nr 59

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Zestaw do tracheostomii przezskórnej nr 7, 8, 9 ( do wyboru przez Zamawiającego) oparty na użyciu peana i prowadnicy zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | ## zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rurki tracheostomijne zbrojone silikonowane – Zadanie nr 60

| Lp. | ##### Nazwa / nr katalogowy |  | ### Ilość |  |  |  |  |  | - Producent, - kraj - pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Rurka tracheostomijna zbrojona: - silikonowana - sterylna, - pakowana pojedynczo, - jednorazowego użytku, - w rozmiarach: 7, 8, 9 ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## szt. | - 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | - X | - X | - X | - X |  |  | - X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego – Zadanie nr 61

| Lp. |  | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | - Zamknięty zestaw do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki intubacyjnej o długości cewnika min. 50 cm - Sterylny - Pakowany pojedynczo - Możliwość stosowania przez minimum 72 godzin. - Rozmiar 14, 16 ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Zestaw | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego dla dorosłych do rurki tracheotomijnej o długości cewnika min. 30cm - sterylny - pakowany pojedynczo - jednorazowego użytku przez minimum 72 godzin - Rozmiar 14,16 ( do wyboru przez Zamawiającego) |  | ## Zestaw | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

.....................................

/pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń – Zadanie 62

| #### Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. Miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Selingera, dwuświatłowy 6 F, 7F, 8F dł. 16cm (+/- 1cm) ( do wyboru przez Zamawiającego), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki)+ strzykawka niskooporowa o poj. 10 ml i prowadnik typu J | ## zestaw. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Zestaw do cewnikowania żył centralnych, metodą Selingera, jednoświatłowy 5F dł. 16cm (+/- 1cm), jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny nie zawierający lateksu (z dodatkowym niezintegrowanym łącznikiem Y z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiającą bezpieczne, bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy Seldingera bez konieczności rozłączania strzykawki). | ## zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe – Zadanie nr 63

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. Miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Engstrom, Bennet, Bird skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim. 1,8 m, fi 22mm z łącznikiem Y z kapturkiem zabezpieczającym, sterylny pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie | ## zestaw | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dzieci do respiratora Engstrom , Bennet skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minim.1,5 m, fi 15mm z łącznikiem Y, sterylny, pakowany(papier folia) pojedynczo w jednym zestawie. | ## zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## Układy oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Bear 1000 skład zestawu: 2 rury karbowane wykonane z PCV długości minimum 1,8 m, fi 22mm; z łącznikiem Y, z drenem ciśnieniowym, z kapturkiem zabezpieczającym; sterylny; pakowany (papier folia) pojedynczo w jednym zestawie. | ## zestaw | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY   - Zestawy do upustu krwi – Zadanie nr 64

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Zestaw do upustu krwi – pojemnik o pojemności 450ml do 600ml z drenem zakończony igłą. | ## zestaw | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................

## FORMULARZ CENOWY – Rurki intubacyjne – Zadanie nr 65

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Rurka intubacyjna dla noworodków i wcześniaków bez mankietu niskociśnieniowego w rozmiarach: nr 2.0, nr 2.5, nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5 ( do wyboru przez Zamawiającego) - z linią widoczną w Rtg na całej długości rurki - wykonana z termoplastycznego PCV silikonowanego - obecność na rurce znaczników położenia rurki w podziałce centymetrowej od 3 cm do 14 cm - rurka zaopatrzona w łącznik zgodny z innymi elementami układu oddechowego pacjenta. - sterylna, - jednorazowego użytku, - pakowana pojedynczo. | ## Szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 3.0, nr 3.5, nr 4.0, nr 4.5. ( do wyboru przez Zamawiającego) - wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych - silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ,ułatwiające intubcję i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach - mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn - balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym - otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach - czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki - linia rtg na całej długości rurki - gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką - jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo, niezawierające lateksu | ## Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach: nr 5.0, nr 5.5, nr 6.0, nr 6.5, nr 7.0, nr 7.5, nr 8.0, nr 8.5, nr 9.0, nr 9.5, nr 10.0 ( do wyboru przez Zamawiającego) - wykonane z termoplastycznego PCV zapewniającego dużą elastyczność i dopasowujące się do dróg oddechowych - silikonowane o zwiększonym poślizgu, gładkich ścianach ułatwiające intubcję i odsysanie, minimalizujące zbieranie się wydzieliny na ściankach - mankiet niskociśnieniowy o delikatnych ścianach zapewniający szczelność i zmniejszający powstawanie odleżyn - balonik kontrolny wskazujący na stan napełnienie mankietu, znakowany z zaworem zwrotnym - otwór Marph'ego o zaokrąglonych krawędziach - czytelne oznaczenia rurek:podwójny znacznik głębokości, podziałka centymetrowa, znak skracania rurki - linia rtg na całej długości rurki - gładkie zakończenie rurki oraz gładkie połączenie mankietu z rurką - jałowe jednorazowego użytku, pakowane pojedyńczo, niezawierające lateksu | ## Szt. | 21 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.........................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do znieczulania podpajęczynówkowego – Zadanie nr 66

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarach ## 26G i 27G - 90mm ( rozmiar do wyboru przez zamawiającego ) Skład zestawu: Igła Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie płynu mózgowo-rdzeniowego z przezroczystą rowkowaną końcówką, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, Igła śródskórna 25G Igła podskórna 22G Strzykawka - 2,5 - 3ml Strzykawka – 5ml Sterylne pakowane pojedynczo. | ## Zestaw | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do znieczulania zewnątrzoponowego – Zadanie nr 67

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy |  | Jedn. miary |  | #### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18G/80mm: Skład zestawu: - igła Tuochy, kodowana kolorem z dokładnie dopasowanym mandrynem z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami, -cewnik z 3 otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG -filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 mikrona, wyprowadzenia luer lock, przezroczysty umożliwiający podgląd filtracji skuteczny przez co najmniej 96h nieprzerwanej pracy, -strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, nie zawierająca lateksu -łącznik do cewnika płaski zatrzaskowy z możliwością otworzenia, wykluczający przypadkowe rozłączenie, końcówką typu luer lock -prowadnik z etykietą identyfikującą cewnik ZO -zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta składający się z płaskiego zatrzaskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie nie powodującego zamknięcia jego światła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki, z przezroczystego materiału -sterylny, pakowany pojedynczo. | ## zestaw |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna |  | ## X |  | X | X | X | X |  |  | X |

FORMULARZ CENOWY – Zestawy do znieczulania zewnątrzoponowego – Zadanie nr 68

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy |  | Jedn. miary |  | #### Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego 18G/110mm: Skład zestawu: - igła Tuochy, kodowana kolorem z dokładnie dopasowanym mandrynem z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami, -cewnik z otworem końcowym, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG -filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 mikrona, skuteczny przez co najmniej 96h nieprzerwanej pracy, -strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml, -łącznik do cewnika , wykluczający przypadkowe rozłączenie -prowadnik z etykietą identyfikującą cewnik ZO -zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit, sterylizolwane w EO. -sterylny, pakowany pojedyńczo. | ## zestaw |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna |  | ## X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Cewniki Foghartego – Zadanie nr 69

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Cewnik jałowy Foghartego w rozmiarach: nr 3/80, ## nr 4/80, nr 5/80, nr 6/80, nr 8/80, ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 960 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: cewnik jednokanałowy posiadający wytrzymały ciśnieniowo balon dla uzyskania skutecznego efektu. Znakowany międzynarodowym kodem kolorów.

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

## .................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Dreny  brzuszne – Zadanie nr 70

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Dren brzuszny nr 22, nr 24 sterylny ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: dren prosty bez otworów, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Dren brzuszny sterylny, nr 28, nr 30 ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 1 125 |  |  |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: dren prosty z otworami, wykonany z silikonowego tworzywa o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości posiadający znacznik promieni Rtg, długość od 30 cm do 50 cm, sterylizowany w tlenku etylenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -...................................................................                                                            ...............................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

FORMULARZ CENOWY – Sterylne osłony jednorazowego użytku – Zadanie nr 71

| Lp. | ### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | #### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Sterylna osłona foliowa na przewody złożona teleskopowo z taśmami do mocowania o długości min. 200 cm. | ## szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Sterylna foliowa osłona na mikroskop operacyjny o średnicy obiektywu co najmniej 65 mm | ## szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na promiennik stetoskopu o średnicy koła 50 cm | ## szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Foliowa sterylna osłona z gumką na całym obwodzie na odbiornik stetoskopu o średnicy koła 80 cm . | ## szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

...................................................................................................................................

## .............................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Igły do biopsji do aparatu Mammotome Elite– Zadanie nr 72

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | - Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igły do biopsji wspomagane próżnią 13 G i 10 G (do wyboru przez Zamawiającego) do posiadanego aparatu Mammotome Elite. | - Szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  | Znacznik tkankowy kompatybilny z Mammmotome Elite. | - Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -........................................................................................................

.....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

............................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice diagnostyczne lateksowe -Zadanie 73

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, teksturowane w kolorze naturalnego lateksu w rozmiarach XS, S, M, L ( do wyboru przez Zamawiającego) pakowane po 100 sztuk w opakowaniu, z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | - Opak. | 6 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera – Zadanie nr 74

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | - Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rurka intubacyjna z balonem zabezpieczona folią aluminiową do zabiegów laryngologicznych z użyciem lasera, jednorazowego użytku, rozmiary: 6,0 i 7,0 ( do wyboru przez Zamawiającego) | - szt. | - 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.............................................................................................................................................

## .........................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Rękawice syntetyczne – Zadanie 75

| Lp. | - Nazwa, nr katalogowy | Jedn. Miary | - Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Rękawice ProFeel DHD Synthetic Powder Free Non-Latex Surgical Gloves Rozmiar 6,5, 7.0, 7.5, ( do wyboru przez Zamawiającego) lub równoważne syntetyczne, bezpudrowe, bezlateksowe dla alergików | - Para | 4 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cena ostateczna | - X | X | X | X | X |  |  | X |

## ....................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Układy oddechowe  dla noworodków– Zadanie nr 76

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Układy oddechowe dla noworodków jednorazowego użytku do respiratora Fabian HFO, do wentylacji mechanicznej Aqua Vent Neo, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – ## 10 mm, przepływ gazów powyżej 4 L/min, czas stosowania układu do 14 dni. W skład zestawu wchodzi: - odcinek oddechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - den ciśnieniowy - zestaw adapterów - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł.1,2 m | zestaw | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X |  |  | X |

FORMULARZ CENOWY -  Maski tlenowe - Zadanie nr 77

| Lp. | ##### Nazwa, numer katalogowy |  | ### Ilość |  |  |  |  |  | - Producent, - kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Maska tlenowa dla dorosłych ## z workiem i drenem | ## szt. | - 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | - X | - X | - X | - X |  |  | - X |

Wartość brutto (słownie złotych) -.............................................................................                                                  .....................................................................

## /Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.....................................

/pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY – Zestaw do kaniulacji dużych naczyń – Zadanie nr 78

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy metodą Selingera w rozmiarze 7F/16 cm (+-1) , 7F/20 cm(+-1), 8F/16cm(+-1), 8F/20cm(+-1), ( do wyboru przez Zamawiającego) poliuretanowy, pokryty powłoką antybakteryjną, składającą się z sulfadiazyny srebra. Skład zestawu: - prowadnica nitinolowa 60 lub 45 cm, zakończona J z markerem EKG; - igła echogeniczna; - strzykawka Luer Slip 5 ml z zastawką hemostatyczną umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączenia zestawu; - tępa igła do lokalizacji naczynia; - skalpel; - pojemnik do zabezpieczenia igły przed zakłuciem. Na delcie cewnika oznaczenie średnicy zewnętrznej oraz długości. Wszystkie części opakowane w sterylną serwetę. Na opakowaniu widoczna informacja, dotycząca składu zestawu, dokładnych przepływów (w ml/h), objętości (w ml), naklejki z numerem serii i kodu | ## zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ## Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 8,5F/8 i ## 9 cm (+-1cm) ( do wyboru przez Zamawiającego) Skład zestawu: - prowadnica 33,5 cm, - strzykawka 5 ml, - rozszerzadło 17 Ga o długości 14 cm, - skalpel z osłonką. Na opakowaniu widoczna informacja, dotycząca składu zestawu, dokładnych przepływów (w ml/h), objętości (w ml), naklejki z numerem serii i kodu. | ## zestaw | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ## Nietraumatyczny fiksator przy skórze pacjenta do cewników centralnych oraz typu PICCO z wyżłobieniem na deltę cewnika hypoalergiczny | ## Szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -....................................................     .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY: zestaw do hemodializy permanentny – Zadanie nr 79

| Lp | ##### Nazwa / nr katalogowy | Jedn. Miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw dwukanałowy do hemodializy permamentny, sterylny z rozwidloną końcówką i mufką, do długotrwałego utrzymania w żyle, hydrofilny z karbothanu, silikonu, umożliwiający przepływ min 300ml\min 14,5F dostępne długości w rozmiarach 18 – 36 cm ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM | ## X | X | X | X | X |  |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         ............................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

.

## ......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY: układ oddechowy współosiowy typu rura w rurze– Zadanie nr  80

| Lp | ##### Nazwa / nr katalogowy | Jedn. Miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ oddechowy współosiowy o dł.1,6 m typu rura w rurze w skład którego wchodzi: - rura wewnętrzna 18 mm - rura zewnętrzna 30 mm - dodatkowa gałąź o regulowanej długości - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l - łącznik kolankowy, obrotowy 22M/15F - łącznik prosty 22M/22M - łącznik tlenowy22M - tester szczelności - dodatkowa gałąź do worka o długości od 40 do 200 cm - filtr p/bakteryjny dla dzieci powyżej 3 lat | ## komplet | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System mocowania rur oddechowych zaczepowy, składający się z 2 samoprzylepnych klipsów oraz pojedynczej i podwójnej klamry | ## komplet | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM | ## X | X | X | X | X |  |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych) -............................................................................                                                                                         .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

## ......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY: KLIPSY POLIMEROWE – Zadanie nr 81

| Lp | ##### Nazwa / nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Sterylne jednorazowe klipsy naczyniowe wykonane z polimeru w rozmiarze XL, zamykające naczynia 7 – 16 mm. W magazynku po 6 szt. Opak – 120 sztuk Na czas trwania umowy użyczenie dwóch klipsownic do klipsów polimerowych. | ## Opak | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM | ## X | X | X | X | X |  |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................                                                             .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

........................................................................................................................................

## ......................................

## /pieczęć/

## FORMULARZ CENOWY: Akcesoria do noża harmonicznego -Zadanie 82

| Lp | ##### Nazwa / nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa sterylna końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm, śr.5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji..Zakrzywiona bransza. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min.(6szt/opak) | ## opak | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa sterylna końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr.5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji..Zakrzywiona bransza przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. (6szt/opak) | ## opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa sterylna końcówka noża harmonicznego, dł .9 cm, o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji..Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm. Końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi : max i min.(6szt/opak) | ## opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa sterylna końcówka noża harmonicznego, dł. 17 cm, o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji..Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm. Końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi : max i min. (6szt/opak) | ## opak | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe sterylne nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną zamykające naczynia do 7 mm włącznie, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38mm,długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360 stopni, końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia (6szt/opak) | ## opak | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM | ## X | X | X | X | X |  |  |  |

Na czas trwania umowy użyczenie generatora GEM 11  oraz 2 szt głowicy srebrnej i 2 szt głowicy niebieskiej

Wartość brutto (słownie złotych) -.......................................................................................................                                                             .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby upoważnionej/

........................................................................................................................................

.....................................

/pieczęć/

## Formularz cenowy – Maska nadkrtaniowa – zadanie nr 83

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Maska nadkrtaniowa jednorazowego użytku z nienadmuchiwanym mankietem do znieczulenia w rozmiarze 3,4,5 - (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego). | ## Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Opis przedmiotu zamówienia: Maska nadkrtaniowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego jednorazowego użytku z nienadmuchiwanym mankietem wyposażona w :

- kanał gastryczny

- integralny bloker zgryzu

- stabilizator położenia w jamie ustnej

- wskaźnik położenia

- podpora nagłośni

- wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy – układy obwodu oddechowego pediatryczne  do respiratora Flight 60-  Zadanie 84

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Układ obwodu oddechowego, dwuramiennego, jednorazowy, kompletny, z czujnikiem przepływu. ## Dla dzieci do max. masy ciała 40kg, do respiratora Flight 60 | ## Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy – pęseta  jednorazowego użytku – Zadanie nr 85

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Pęseta jednorazowego użytku, sterylna, plastikowa, pakowana pojedynczo. Długość 12cm - 15cm, końcówki ząbkowane, z przeznaczeniem do usuwania ciał obcych, zmiany opatrunków. | ## Szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy – Miski  do mycia chorych jednorazowego użytku – Zadanie nr 86

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Miski jednorazowego użytku z masy papierowej przystosowane do zniszczenia w maceratorze. Pojemność 4000ml. +/- 500ml, przesiąkalność minimum 4 godziny ( dotyczy wody ze środkiem myjącym ), temperatura odporności 45ºC +/-5ºC | ## Szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy – przyrząd do drenażu jamy bębenkowej  - Zadanie 87

| Lp | Nazwa numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostki brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ II, średnica 1,15 mm | szt | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | x | x | x | x | x |  |  | x |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................    												                        																…………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy –  układy oddechowe  pediatryczne do respiratora TRILOGY EVO  -   Zadanie nr 88

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Aktywny, nieogrzewany, jednorazowego użytku kompatybilny z respiratorem Trilogy Evo pediatryczny obwód oddechowy zapewniający dostarczanie gazów oddechowych do dróg oddechowych pacjenta. Obwód 15mm, długość obwodu 1,9m | ## Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy –  filtry wdechowe i wydechowe do respiratorów  Bennett – Zadanie nr 89

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Jednorazowy filtr wydechowy, kompatybilny z respiratorem Bennett 980 wraz z pojemnikiem na skropliny | ## Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## Jednorazowy filtr wydechowy, kompatybilny z respiratorem Bennett 840 wraz z pojemnikiem na skropliny | ## Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## Jednorazowy filtr wdechowy, kompatybilny z respiratorem Bennett 980 . | ## Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## Jednorazowy filtr wdechowy, kompatybilny z respiratorem Bennett 840 . | ## Szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy –  Układ do resuscytacji dla noworodków do Inkubatora otwartego Sulflower   - Zadanie nr 90

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ do resuscytacji dla noworodków do Inkubatora otwartego Sulflower o długości 1,5m , karbowana rurka obwodu pacjenta służąca do połączenia urządzenia z zastawką T (łącznik T z zastawką PEEP) | ## Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy –  szczoteczki do mycia rurek tracheostomijnych   - Zadanie nr 91

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczki do mycia rurek tracheostomijnych jednorazowych, sterylnych z uchwytem wykonanym ze stali, nylonowym włosiem. - duże o długości całkowitej 22-24cm, długości włosia na szczotce 10-12cm, średnicy włosia 1,3-1,5cm - małe o długości całkowitej ok.22-23cm, długości włosia na szczotce 8-9 cm i średnicą włosia 0,8-1cm – 30 szt. | ## Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki do mycia rurek tracheostomijnych jednorazowych, sterylnych z uchwytem wykonanym ze stali, nylonowym włosiem. ## - małe o długości całkowitej ok.22-23cm, długości włosia na ## szczotce 8-9 cm i średnicą włosia 0,8-1cm. | ## szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy –  rurka tracheostomijna bez mankietu  - Zadanie nr 92

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna bez mankietu fenestracyjna z wymiennymi kaniulami wewnętrznymi w skład której wchodzi: rurka tracheostomijna bez mankietu, fenestacyjna, prowadnica, 2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem z otworami fenestracyjnymi, miękka opaska mocująca, nasadka fonacyjna. - rozmiar 9.0 - rozmiar 8.0 - rozmiar 7.0 ( do wyboru przez Zamawiającego) | ## Szt. | 135 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy –  Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki stolca   - Zadanie nr 93

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki stolca wyposażony w : silikonowy rękaw z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego: port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek do podwieszania. System przebadany klinicznie ( ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni ), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca. | ## zestaw | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki wymienne do zestawów do kontrolowanej zbiórki stolca, kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca, o pojemności 1000ml, nieprzezroczyste, z okienkiem podglądu, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym, biologicznie czyste, 1 opakowanie o zawartości 10 worków | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................

/pieczęć

Formularz cenowy – Elektrody monopolarnej do posiadanego resektoskopu firmy STORZ  - Zadanie 94

| Lp | Nazwa numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostki brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do elektroresekcji kątowa pętla tnąca F24 narzędzie sterylne jednorazowego użytku | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do elektroresekcji pętlowa z kulką F24 narzędzie sterylne jednorazowego użytku | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych)                                                                                                                               ………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................

/pieczęć

Formularz cenowy- Elektrody monopolarnej do posiadanego resektoskopu firmy WOLF - Zadanie 95

| Lp | Nazwa numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostki brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do elektroresekcji kątowa pętla tnąca F24 narzędzie sterylne jednorazowego użytku | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do elektroresekcji pętlowa z kulką F24narzędzie sterylne jednorazowego użytku | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | x | x | x | x | x |  |  | x |

Wartość brutto (słownie złotych)……………………………………………..	 																					                                			…………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................

/pieczęć

Formularz cenowy- Elektrody do posiadanego bipolarnego resektoskopu firmy OLYMPUS  - Zadanie 96

| Lp | Nazwa numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostki brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do elektroresekcji kątowa pętla tnąca F24 narzędzie sterylne jednorazowego użytku | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do elektroresekcji pętlowa z kulką F24narzędzie sterylne jednorazowego użytku | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda typ „grzybek’’ F24 narzędzie sterylne jednorazowego użytku | szt | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | x | x | x | x | x |  |  | x |

Wartość brutto (słownie złotych)…………………………….					        …………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................

/pieczęć

Formularz cenowy - Wkład do kleszczyków laparoskopowych do posiadanych rękojeści firmy WOLF - Zadanie 97

| Lp | Nazwa numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostki brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłady kleszczowe okienkowe do posiadanej rękojeści firmy Wolf, uchwyt rękojeści obrotowy z zamkiem typ uchwytu ERAGON | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | x | x | x | x | x |  |  | x |

Wartość brutto (słownie złotych)	………………																											  				…………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................

/pieczęć

Formularz cenowy  Akcesoria do posiadanego generatora Endo - Surgery noża harmonicznego - Zadanie 98

| Lp | Nazwa numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena Jednostki brutto | Łączna cena netto | Łączna Cena brutto | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer zakres częstotliwości pracy 55,5k H (100 cykli) | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer zakres częstotliwości pracy 55,5k H,niebieski przewód łączący z generatorem (100 cykli) | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X | x |  |  |

Wartość brutto (słownie złotych)…………………………..																							        									       …………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................

/pieczęć

Formularz cenowy- filtry do aparatu Ambulanc  -Zadanie 99

| Lp | Nazwa numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena Jednostki brutto | Łączna cena netto | Łączna Cena brutto | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr z ustnikiem do znieczulania wziewnego jednorazowego użytku, sterylny, zatrzymujący wirusy i bakterie, kompatybilny z aparatem Ambulanc, pakowany pojedynczo | Szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | X | X | X | X | X | x |  | x |

Wartość brutto (słownie złotych)	……………..																															       …………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy –  Wzierniki jednorazowego użytku do otoskopu   - Zadanie nr 100

| #### Lp. | ##### Nazwa, nr katalogowy | Jedn. miary | ### Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. Brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent, Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe wzierniki laryngologiczne do otoskopu . Wykonane z matowego plastiku aby zapobiegać refleksom świetlnym, bez ostrych krawędzi. Wykonanie zgodne z wymaganiami do badań kanałów słuchowych. Rozmiar 2mm-2,75mm dla dzieci , 4mm-5mm dla dorosłych , pakowane po 25-100 sztuk, dla dzieci | ## Szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe wzierniki laryngologiczne do otoskopu . Wykonane z matowego plastiku aby zapobiegać refleksom świetlnym, bez ostrych krawędzi. Wykonanie zgodne z wymaganiami do badań kanałów słuchowych. Rozmiar 2mm-2,75mm dla dzieci , 4mm-5mm dla dorosłych , pakowane po 25-100 sztuk, dla dorosłych | ## Szt | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Cena ostateczna | ## X | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie złotych) -......................................................................                                                 .....................................................................

/Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

.....................................

/pieczęć/

Formularz cenowy – Koszyczek Dormia - Zadanie 101

| Lp | Nazwa numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostki brutto | Łączna cena netto | Łączna cena brutto | Producent Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszyczek Dormia jednorazowego użycia sterylny Ekstrakcja kamieni czterodrutowych zakończonych krótką oliwką | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena ostateczna | x | x | x | x | x |  |  | x |

Wartość brutto (słownie złotych)	………………………..																														…………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej