        Załącznik Nr 5 – do zaproszenia
Znak sprawy AT.R.334.34.2022

Nazwa zadania: ” Dostawa systemu monitorowania do Pracowni Hemodynamiki
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
 w Zamościu”.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Na oferowany przedmiot udzielam .......miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

Warunki gwarancji:
czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni robocze liczony od daty zgłoszenia a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski, nie dłuższy niż 7 dni roboczych,
graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji ..........................(max 5 dni roboczych),
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/podzespół .................................(max. ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3),
- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych
adres..............................................................
.................................................……....…......
....................................................………....…

Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta
( wersja papierowa i elektroniczna ).

Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu,
a dodatkowe - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

8. Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie
     Zamawiające go dla pracowników Działu Aparatury Medycznej potwierdzone wydaniem
     certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie konserwacji i przeglądów po okresie
     obowiązywania gwarancji.

…………………………………………….
        podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *
        do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość, data: ..........................................

*niepotrzebne skreślić