Zamość 24.07.2020.

| AG.Z.2150. 49.1. .2020 |  |
| --- | --- |

Dotyczy:  Odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II w Zamościu 	informuje, iż wpłynęły pytania do postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO nr AG.Z.2150.49.1.2020 na dostawę sprzętu

endoskopowego następującej treści:

Zadanie  1

Czy zamawiający dopuści kleszcze stalowe powleczone osłonką wykonaną z PE, o kształcie wyłącznie owalnym? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: TAK

Zadanie  2

Czy zamawiający  dopuści  pętle do polipektomii, dostępną w rozmiarach wyłącznie 10mm, 15mm, 25mm, 32mm? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: TAK

Zadanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę pokryte powłoką wykonaną z PE, o rozwarciu 11mm lub 16mm(do wyboru Zamawiajacego) o długości roboczej wyłącznie, 230cm. Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: TAK

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala

Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II

w Zamościu

Małgorzata Popławska