Zamość, 14 marca 2023 r.

AT.Z.2150.44.3.2023

(Numer sprawy)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

do 130 000 zł

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

tel. (84) 677 33 33

Zaprasza do złożenia oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 130 000 zł

na dostawę bielizny jednorazowego użytku

kod CPV: 39518000, 33199000

- Określenie przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania.

Zadanie nr 1

Majtki jednorazowe, operacyjne, niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40g/m², rozmiar uniwersalny – 600 szt.

Zadanie nr 2

Podkład chłonny - w rozmiarze 60cm x 180 cm +/- 10 cm w wkładem chłonnym umieszczonym centralnie w rozmiarze 60 cm x 90 cm +/- 5 cm. Wykonany w całości z włókniny oddychającej, posiadający zakładki umożliwiające podwinięcie pod materac - 1000 szt..

Zadanie nr 3

Zestaw do operacji laryngologicznych- Sterylne pełnobarierowe wykonane z 2 - warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki roz. 150cm/170cm (+/-10cm) - 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 180 cmx250 cm (+/-10cm) - ręcznik do rąk, min. 1 szt. - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób – 160 szt.

Zadanie 4

Zestaw do operacji głowy i szyi - Sterylny zestaw do zabiegów otolaryngologicznych 2-warstwowy gramatura min. 54 g/m2 w strefie krytycznej pady chłonne. W skład zestawu wchodzą : - serweta na stolik narzędziowy wzmacniana 150 x 190 cm +/- 10 cm – 1 szt - Samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typ U 200 x 320 cm +/- 20 cm – 1 szt. - Samoprzylepna serweta operacyjna 100 x 150 cm +/- 20 cm – 1 szt. - 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm +/- 1 cm Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób – 30 szt.

Zadanie 5

Zestaw do cystoskopii -Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowy o gramaturze minimum 54 g/m²                w składzie : - serweta na stolik 75cm x90 cm – 1 szt. - serweta 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym                   o wymiarze 6 cm x 8 cm – 1 szt. - nogawica 60- 70 cm x 110 – 120 cm – 2 szt. - taśmy samoprzylepne – 2 szt. Zestaw pakowany w opakowanie papier-folia posiadający minimum dwie metryczki -120 szt.

Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa). Zamawiający nie ustanawia maksymalnej ilości zadań, w ramach których zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Zamawiający będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie określając asortyment i ilości zapotrzebowanego przedmiotu na 5 dni roboczych przed terminem dostawy za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, zlecenia na dostawę.

III. Sposób sporządzenia oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy” dla każdego zadania oddzielnie - (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz nw. dokumenty:

  - Formularz oferty cenowej/formularze oferty cenowej w przypadku złożenia oferty na kilka zadań zgodne z przedstawionym wzorem.

  - Szczegółową charakterystykę oferowanego asortymentu (ulotka, folder, opis, itp.) z  podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia dla każdego zadania.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  - Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodne z Załącznikiem Nr 5 do Zaproszenia.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie 
do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Zaleca się, aby:

  - strony oferty były kolejno ponumerowane,

  - formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II  10

22-400 Zamość

i opisana: „Dostawa bielizny jednorazowego użytku״. Zadanie Nr …………………... Nie otwierać przed 22-03-2023 r., do godz. 13.00”.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
 ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności  przed upływem terminu skłania ofert.

IV. Miejsce i termin składnia ofert.

- Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego, w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie 
do dnia 22 -03-2023 r., do godz. 12.00.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia

ofert – nie później niż 3 dni robocze przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści

odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 130 000 zł).
    Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza nw. osoby:

- w sprawach merytorycznych – Zadanie nr 1 – Lidia Kusiak 84 677  37 46

Zadanie nr 2 – Renata Rogala 84 677 38 78

Zadanie nr 3 i 4 – Anna Chmiel 84 677 37 18

Zadanie nr 5 –Mariola Paprocka 84 677 34 92

- w sprawach formalnych – Iwona Krawczuk tel. 84 677 32 78

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu 22-03-2023 r., o godz. 13.00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

- Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

- Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

VIII. Udzielenie zamówienia

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w celu jej podpisania.

- Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i  na określonych w niej warunkach.

IX. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

- Nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert.

- Bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty.

X. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu wówczas, gdy:

- Nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,

- Nie została złożona w formie pisemnej.

- Wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę.

- Została złożona po terminie składania ofert.

- Jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego	 					                          im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Załączniki:

1.Formularz oferty Wykonawcy

2.Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy

4. Klauzula informacyjna

5.Oświadczenie Wykonawcy.

Załącznik Nr 1 do zaproszenia

AT.Z.2150.44.3.2023

(miejscowość, data)

............................................................

(pieczątka wykonawcy)

tel.: ...................................

fax: ...................................

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

fax (084) 638 66 69

OFERTA  WYKONAWCY

Zadnie nr ……….…….

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AT.Z.2150.44.3.2023) na dostawę bielizny jednorazowego użytku – zadanie nr ………………..).

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, 
za kwotę w wysokości netto: ....................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

stawka podatku VAT ................... %

brutto: ........................................................................ zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy.

- Oświadczam, że oferowane ………………………….. spełniają wymagania określone w pkt. I zaproszenia.

- Oferuję termin płatności ....... dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w przepisach obowiązującego prawa, jest bezpieczny i dopuszczony do używania na terenie Polski.

- Oświadczam, że na oferowane …………………………… posiadam deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na każde żądanie Zamawiającego we wskazanym terminie prześle wymagane dokumenty.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę  bielizny jednorazowego użytku określonych przez administratora danych osobowych Samodzielnego Publicznego Szpital Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w celu przeprowadzenia postępowania i późniejsze jego realizacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i  prawie poprawiania.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.

- formularz oferty cenowej

- szczegółowa charakterystyka oferowanego sprzętu (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia.

- oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zgodne z Załącznikiem Nr 5 do Zaproszenia.

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.Z.2150.44.3.2023

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 1

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Majtki jednorazowe, niejałowe do kolonoskopii posiadające otwór z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m², rozmiar uniwersalny | Szt. | 6 00 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.Z.2150.44.3.2023

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 2

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Podkład chłonny w rozmiarze 60cm x 180 cm +/- 10 cm w wkładem chłonnym umieszczonym centralnie w rozmiarze 60 cm x 90 cm +/- 5 cm. Wykonany w całości z włókniny oddychającej, posiadający zakładki umożliwiające podwinięcie pod materac. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.Z.2150.44.3.2023

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 3

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do operacji laryngologicznych-Sterylne pełnobarierowe wykonane z 2 - warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi: - 1 serweta na stolik instrumentariuszki roz. 150cm/170cm (+/-10cm) - 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 180 cmx250 cm (+/-10cm) - ręcznik do rąk, min. 1 szt. - wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.Z.2150.44.3.2023

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 4

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do operacji głowy i szyi-Sterylny zestaw do zabiegów otolaryngologicznych 2-warstwowy gramatura min. 54 g/m2 w strefie krytycznej pady chłonne. W skład zestawu wchodzą : - serweta na stolik narzędziowy wzmacniana 150 x 190 cm +/- 10 cm – 1 szt - Samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typ U 200 x 320 cm +/- 20 cm – 1 szt. - Samoprzylepna serweta operacyjna 100 x 150 cm +/- 20 cm – 1 szt. - 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm +/- 1 cm Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.Z.2150.44.3.2023

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 5

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do cystoskopii Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowy o gramaturze minimum 54 g/m² w składzie : - serweta na stolik 75cm x90 cm – 1 szt. - serweta 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6 cm x 8 cm – 1 szt. - nogawica 60- 70 cm x 110 – 120 cm – 2 szt. - taśmy samoprzylepne – 2 szt. Zestaw pakowany w opakowanie papier-folia posiadający minimum dwie metryczki . | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

AT.Z.2150.44.3.2023

WZÓR UMOWY ………………………….

zawarta w dniu ………………….. w Zamościu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu,  ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 9222292491, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

Adam Fimiarz – Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w treści umowy ,,Wykonawcą”, w imieniu której działa:

…...........................................................................................……………………………………………………………

zwani też w treści umowy „Stronami”.

Umowa jest wynikiem postępowania przeprowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane nieprzekraczające równowartości 130 000 zł” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Treść umowy została sporządzona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty cenowej.

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego asortymentu wskazanego w „Załączniku nr 1” do umowy, który stanowi integralną część umowy (zwanego w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”).

§ 2

Sposób realizacji dostawy przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w okresie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. od dnia ......................... do dnia ……………………..

- Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Zamawiający będzie określał terminy dostaw odrębnymi zleceniami na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określając asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy. 
za pośrednictwem dostępnych środków do komunikacji, zlecenia na dostawę.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecenie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

- Dostawa odbędzie się od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w takim okresie, w godzinach od 7.00 do 14.00.

- Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wraz z dostawą, jeżeli Zamawiający zgłosi takie żądanie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczenia asortymentu do obrotu, a także inne tego rodzaju dokumenty, w szczególności certyfikaty, homologacje, deklaracje zgodności.

- Asortyment będący przedmiotem dostawy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

- Zamawiający ma prawo do zgłaszania na piśmie, faxem lub elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Wykonawcy reklamacji ilościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy niezwłocznie po dokonaniu odbioru dostawy, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia odbioru dostawy.

- Zamawiający ma prawo do zgłaszania na piśmie, faxem lub elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Wykonawcy reklamacji jakościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy przez okres trwania rękojmi, jakim jest objęty przedmiot umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na reklamację Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym po stronie Wykonawcy powstaje obowiązek wymiany wadliwego asortymentu na zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu na złożenie odpowiedzi na reklamacje.

- Koszty reklamacji, takie jak m. in. koszty odesłania zareklamowanego asortymentu, koszty ekspertyz, koszty ponownego transportu do siedziby Zamawiającego itp. ponosi Wykonawca.

§ 4

Rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, w tym również powstałe po jego odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Rękojmia za wady przedmiotu umowy jest udzielana od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Do rękojmi za wady przedmiotu umowy stosuje się odpowiednie przepisy art.556-576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów dotyczących podmiotów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z następującymi modyfikacjami odpowiedzialności Wykonawcy:

1) jeżeli wadliwa rzecz była już raz wymieniona lub naprawiana Zamawiający może według własnego wyboru od umowy odstąpić w części dotyczącej rzeczy wadliwej lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny rzeczy wadliwej. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na obniżenie ceny Zamawiający może odstąpić od umowy w części dotyczącej rzeczy wadliwej;

2) Wykonawca nie może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady w sytuacji, gdy wada jest istotna również w przypadku, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Wykonawca odmówi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady w sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym Zamawiający może odstąpić od umowy w części dotyczącej rzeczy wadliwej.

§ 5

Wartość umowy i warunki płatności

- Wartość umowy strony ustalają na kwotę netto ……………………… zł (słownie: ………………………) plus należny podatek od towarów i usług tj. w kwocie brutto ……………………….. (słownie: ……………………..).

- Wartość umowy strony wyliczyły na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie regulował płatności za każda dostawę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu dostawy na rachunek wskazany na wystawionej fakturze. Termin płatności faktury wynosi …… dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wartość umowy brutto określona w ust.1 nie może ulec podwyższeniu przez czas obowiązywania umowy.

- Strony zgodnie ustalaj, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie z tytuły faktycznie dostarczonej ilości przedmiotu umowy. Gdy suma wartości poszczególnych dostaw nie wyczerpuje kwot określonych w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe roszczenie o zapłatę,                          w szczególności roszczenie z tytułu utraconego zarobku.

§ 6

Zakaz cesji

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, dotycząca zobowiązań powstałych w związku 
z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego.

§ 7

Podwykonawstwo

Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców,  jakby to były jego własne działania lub zaniechania.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych w wysokości:

1) 0,2% wartości brutto umowy o której mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust.4  umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto umowy, o której mowa w  §5 ust.1.

2) 0,2 wartości brutto umowy o której mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust.3  umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto umowy, o której mowa w  §5 ust. 1.

3) 20% wartości brutto umowy o której mowa w §5 ust.1, w  przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.  W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Łączna wartość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy, o której mowa w §5 ust. 1.

4.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, po uprzednim

wezwaniu Wykonawcy do zapłaty.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Okres obowiązywania umowy

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. do dnia …………………………….,

- Strony mogą przedłużyć okres obowiązywania umowy o okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli umowa, co do jej wartości określonej § 5 ust.1 umowy, nie została zrealizowana w całości w okresie jej obowiązywania określonym w ust.1.

§ 11

Zmiana umowy

- Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i następuje w drodze podpisania stosownego aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają podwyższenie wartości umowy do 10% wartości umowy określonej w § 5 ust.1 umowy pod warunkiem, że wartość umowy po jej podwyższeniu nie przekroczy kwoty 130 000,00 zł.

§ 12

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.  Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.   Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca zrealizuje co najmniej dwie dostawy z opóźnieniem.

3.  W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyżej,  §8 ust.1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na realizacje umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną część umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Integralną część umowy stanowią jej załączniki:

1) Załącznik nr 1 – wykaz asortymentu wraz z ofertą cenową Wykonawcy

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające 130 000 zł

Znak Sprawy AT.Z.2150.44.3.2023

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, e mail: szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00

- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest mgr inż. Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, e mail: iodo@szpital.zam.pl

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- w odniesieni udo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

| Inspektor Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Mirosław Teterycz | w imieniu administratora Danych Osobowych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Adam Fimiarz |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do Zaproszenia                                                                         Numer sprawy AT.Z.2150.44.3.2023

OŚWIADCZENIE

(nazwa i adres Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1. W związku z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oświadczam, że:

1) jako Wykonawca jestem*/nie jestem* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ww. ustawy;

2) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest*/nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ww. ustawy;

3) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest*/nie jest* podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

...................................... .............................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)

* niepotrzebne skreślić