FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY
dla zadania 4

Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz USG okulistycznego.
Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP.3320.5.21

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz USG okulistycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto
1.	Unit stomatologiczny z wyposażeniem / Model …..................... / nr kat. …..................... / Producent, kraj pochodzenia / …...............................	1 szt.
Łączna cena netto:				Łączna cena brutto:

Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………
* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.

b) Adres/ Adres do korespondencji:
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..
   telefon: …………………………………………………….
   adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......
d) Informuję, że:
a) [ ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
b) [ ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem
(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)

Oświadczamy, że:
1. oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
6. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
  [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje na temat Podwykonawców:

Czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie].
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać zakres części zlecanej oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania znanych Podwykonawców, jeżeli są miejscem wykonywania działalności tych Podwykonawców:
…............................................................................................................................................................

....................................................................... / (data, podpis osoby uprawnionej

Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Unit stomatologiczny – 1 szt.
Lp.	Parametry techniczne	Wartość wymagana	Wartość oferowana

I	STOLIK LEKARZA
	Mocowanie stolika z końcówkami na ramieniu pantograficznym o szerokim zasięgu ruchu, końcówki dobrze wyważone, bez blokad mechanicznych	TAK
	Mechanizmy prowadzenia rękawów od góry	TAK
	Dokładna cyfrowa regulacja obrotów mikrosilnika na wyświetlaczu	TAK
	Wybór trybu pracy mikrosilnika i skalera (stała/ progresywna)	TAK
	Dokładna cyfrowa regulacja mocy skalera	TAK
	Zmiana kierunku obrotów mikrosilnika	TAK
	Włączanie/ wyłączanie sprayu w mikrosilniku i skalerze.	TAK
	Włączanie/wyłączanie światła w końcówkach	TAK
	Czasowe napełnianie szklanki wodą	TAK
	Spłukiwanie spluwaczki	TAK
	Indywidualna regulacja intensywności sprayu dla każdego narzędzia	TAK
	Sterowanie ruchami oparcia i całego fotela	TAK
	Strzykawka 3-funkcyjna do sterylizacji (woda, powietrze, spray)	TAK
	Diodowa lampa polimeryzacyjna (min. 6 programów pracy)	TAK
	Skaler piezoelektryczny z min. trzema końcówkami roboczymi (EMS lub kompatybilny z EMS)	TAK
	Rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym 40 000 obr./ min. ze światłem LED	TAK
	Kątnica chirurgiczna z przełożeniem 1 : 3, z chłodzeniem zewnętrznym, ze światłem, z możliwością sterylizacji w autoklawie 134ºC – 2 szt.	TAK
	Rękaw turbinowy ze światłem	TAK
	Kątnica turbinowa ze światłem LED z dedykowaną szybkozłaczką w standardzie NSK (dopuszczeni wszyscy producenci, wymagane jedynie spełnienie kompatybilności (pasowania geometrycznego złącza); z możliwością sterylizacji w autoklawie 134ºC – 3szt.	TAK
	Podkładka pod instrumenty nadająca się do sterylizacji	TAK
	Obrotowa taca na narzędzia	TAK
II	BLOK SPLUWACZKI ZAWIESZONY NA FOTELU PACJENTA
	Miska spluwaczki wykonana z utwardzanej porcelany	TAK
	Stolik asysty na obrotowym ramieniu	TAK
	Przyciski napełniania szklanki, spłukiwania spluwaczki i sterowania ruchami fotela	TAK
	Dwa rękawy ssaka (duży i mały) z regulacją siły ssania	TAK
	Ślinociąg wodny załączany automatycznie przez podniesienie rękawa	TAK
	Separator wodno-powietrzny z funkcją grawitacyjnego separatora amalgamatu	TAK
	Wyłącznik bezpieczeństwa ruchu fotela w stoliku asysty	TAK
	Pompa ssąca pracująca w systemie suchym	TAK
III	LAMPA OŚWIETLENIOWA
	Mocowanie na pantograficznym ramieniu o szerokim zasięgu ruchu	TAK
	Regulacja natężenia światła w zakresie min. 3000 - 35 000 luksów	TAK
	Białe światło - temperatura barwowa 5000 K +/-5%	TAK
	Źródło światła nie nagrzewające głowicy lampy	TAK
	Długa żywotność – min. 50.000 h	TAK
	Zmniejszenie o min. 80% ubocznego polimeryzowania wypełnień	TAK
	Niski pobór mocy < 20 W	TAK
IV	FOTEL PACJENTA
	Możliwość pracy lekarza przy pacjencie siedzącym	TAK
	Kształt fotela umożliwiający bardzo bliskie podejście do pacjenta (do pracy na godzinie „8”)	TAK
	Zagłówek chirurgiczny z podwójnym przegubem przystosowany do pracy z małymi pacjentami	TAK
	Ręczne i nożne sterowanie fotela	TAK
	Min. 3 programy (1 program wywoływany z pozycji „0”, 2 programy wywoływane z dowolnej pozycji)	TAK
	Automatyczna pozycja „0”	TAK
	Pozycja „płukania ust”	TAK
	Powrót do ostatniej pozycji pracy	TAK
	Automatyczna blokada ruchu fotela podczas pracy narzędziami ze stolika lekarza	TAK
	Bezszwowa, zmywalna tapicerka fotela (kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy)	TAK
	Wyłącznik bezpieczeństwa w podstawie fotela	TAK
V	WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY
1	Sterowanie ruchami oparcia i całego fotela	TAK
2	Włączanie/wyłączanie przedmuchu w turbinie i mikrosilniku	TAK
3	Włączanie sprayu w końcówkach	TAK
4	Regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika.	TAK
5	Włączanie/wyłączanie blokady ruchu fotela podczas pracy narzędziami innymi niż ze stolika lekarza	TAK
VI	KOMPRESOR
1	Kompresor medyczny / - kompresor bezolejowy z osuszaczem powietrza / - wydajność min. 70 l/ min przy ciśnieniu 5 bar / - objętość zbiornika min 10 l / - ciśnienie robocze 4,5 - 6 bar / - obudowa wyciszająca	TAK / podać
VII.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje: demontaż obecnie użytkowanego unitu Formula Fitting prod. C.E.M.M., instalację i uruchomienie dostarczonego unitu wraz z dostosowaniem do istniejących przyłączy. W celu skalkulowania i uwzględnienia w ofercie prac wymaganych dla producenta sprzętu, Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam .............. miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).
Na następujące elementy: mikrosilnik elektryczny, turbinę, strzykawkę, skaler i kątnice udzielam 12 miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Warunki gwarancji:
- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych,
- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych,
- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie – 3,
- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski:
adres: ..............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta oraz instrukcję serwisową.

Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. Pierwsze szkolenie odbędzie się przy instalacji unitu, a dodatkowe - w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia.

Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi serwisowej, czynności diagnostycznych i okresowych  konserwacji. Szkolenie zostanie zakończone wydaniem certyfikatu/ zaświadczenia.

....................................................................... / (data, podpis osoby uprawnionej)