Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Videokolonoskop – 1szt.
## Lp.	###### PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
1.	Videokolonoskop HDTV wysokiej rozdzielczości / Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2022 / Producent / Model / Kraj pochodzenia	TAK / podać
2.	Średnica sondy endoskopowej	max 12,8 mm / podać
3.	Średnica kanału roboczego	min. 3,7 mm / podać
4.	Długość sondy roboczej	min. 1600 mm / podać
5.	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej / Góra/dół / Prawo/lewo	180/180 stopni / 160/160 stopni / podać
6.	Kąt pola widzenia	min 170 stopni / podać
7.	Kanał do spłukiwania pola operacyjnego	TAK
8.	Dedykowany do endoskopii ssak elektryczny z płynną regulacją mocy ssania – 1szt.	TAK / podać
9.	Uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora	TAK
10.	Konektor jednogniazdowy i wodoodporny	TAK
11.	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji	TAK
12.	Przystosowany do współpracy z posiadanymi przez Szpital procesorami wizyjnymi CV-190 i źródłami światła CLV-190 prod. Olympus	TAK
13.	Przystosowany do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2 plus, ETD-3 (GA) oraz Mini ETD-2 GA prod. Olympus	TAK
14.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. / Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK / podać