FORMULARZE CENOWE
Zadanie 1 – Tlen medyczny ciekły
	Lp
	Nazwa 
	Nazwa handlowa
	Nr kat.
	Ilość 
	jm
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent
	Kraj pochodzenia

	1
	Tlen medyczny ciekły
	
	
	370 000
	kg
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie):......................................................................

	

	
	
	….................................................................................
/podpis osoby upoważnionej/
	


Zadanie 2 – Tlen sprężony medyczny w butlach o pojemności 2, 10 i 40 litrów
	Lp
	Nazwa 
	Nazwa handlowa
	Nr kat.
	Ilość 
	jm
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent
	Kraj pochodzenia

	1
	Tlen sprężony medyczny – butla 2 litry, ciśnienie 150 bar
	
	
	400
	szt.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tlen medyczny sprężony – butla 2 litry z zaworem zintegrowanym, ciśnienie 200 bar, punkt poboru typu AGA ze zredukowanym tlenem medycznym, przyłącze do dozowania tlenu medycznego minimum 0-15 l/min oraz czytelny odczyt stanu napełnienia butli tlenem medycznym
	
	
	200
	szt.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tlen sprężony medyczny – butle 10 litrów, ciśnienie 150 bar
	
	
	100
	szt.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tlen sprężony medyczny – butle 40 litrów, ciśnienie 150 bar
	
	
	70
	szt.
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM: 
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie):......................................................................
Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy:

· 45 butli dziesięciolitrowych na tlen medyczny
· 65 butli dwulitrowych na sprężony tlen medyczny
	

	
	
	….................................................................................
/podpis osoby upoważnionej/
	


Zadanie 3 – Dwutlenek węgla medyczny w butlach 10 litrowych – 450kg
	Lp
	Nazwa 
	Nazwa handlowa
	Nr kat.
	Ilość 
	jm
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent
	Kraj pochodzenia

	1
	Dwutlenek węgla medyczny w butlach 10 litrowych. Każda butla napełniona 7,5kg dwutlenku węgla medycznego. Dwutlenek węgla wykorzystywany do do celów medycznych (laparoskop, laser)
	
	
	60
	szt.
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie):......................................................................

Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy 12 butli dziesięciolitrowych na dwutlenek węgla medyczny.

	

	
	
	….................................................................................
/podpis osoby upoważnionej/
	


Zadanie 4 – Dwutlenek węgla w butlach 10 litrowych z zaworami „syfon” – 450kg
	Lp
	Nazwa 
	Nazwa handlowa
	Nr kat.
	Ilość 
	jm
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent
	Kraj pochodzenia

	1
	Dwutlenek węgla w butlach 10 litrowych z zaworami „syfon”. Każda butla napełniona 7,5kg dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla jest wykorzystywany do aparatu Cryo – T duo /zabiegi krioterapii/
	
	
	60
	szt.
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie):......................................................................

Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy 5 butli dziesięciolitrowych z zaworami „syfon” na dwutlenek węgla.
	

	
	
	….................................................................................
/podpis osoby upoważnionej/
	


Zadanie 5 – Nitrogenium oxydulatum – gaz 
	Lp
	Nazwa 
	Nazwa handlowa
	Nr kat.
	Ilość 
	jm
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Cena jednostkowa brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent
	Kraj pochodzenia

	1
	Nitrogenium oxydulatum – gaz, butla 7 kg
	
	
	800
	szt.
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie):......................................................................


	

	
	
	….................................................................................
/podpis osoby upoważnionej/
	


Formularze cenowe AG.ZP.3320.        .19

strona 3 z 3

