Zadanie 1 - AKCESORIA DO APARATÓW EKG 
	LL
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Komplet odprowadzeń pacjenta (6 przedsercowych, 4 kończynowe)  do aparatu  Page Writer XL prod. HP (M1702A)
	kpl.
	3
	
	
	
	
	
	

	2.
	Przewód pacjenta do aparatu EKG Page Writer 100 prod. HP
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	3.
	Przewód pacjenta do aparatu EKG Cardiovit AT-1 prod. Schiller
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przewód pacjenta do aparatu EKG  Mr GOLD prod. AsCARD
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Przewód pacjenta do aparatu EKG BTL 08 LT prod. BTL
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6.
	Przewód pacjenta do aparatu EKG MAC 1200ST prod. GE
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7.
	Elektrody kończynowe klipsowe dla dorosłych (kolory IEC)
	kpl.
	15
	
	
	
	
	
	

	8.
	Elektroda przedsercowa przyssawkowa 
	szt.
	72
	
	
	
	
	
	

	9.
	Gumowe gruszki do elektrod przedsercowych przyssawkowych
	szt.
	36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


· gwarancja min. 6 miesięcy  

Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 2 - AKCESORIA DO MONITOROWANIA EKG  
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	Kabel główny 3-odprowadzeniowy współpracujący z kardiomonitorami Propaq 102 prod. Protocol , UT 4000F prod. Goldway, PM-8000 prod. Mindray (rozwiązanie rozłączne) – złącze typu VS/Euro
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Kabel główny 3-odprowadzeniowy współpracujący z kardiomonitorami iMEC8 prod. Mindray (rozwiązanie rozłączne) – złącze typu VS/Euro
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Przewody pacjenta do kabla głównego 3- odprowadzeniowego współpracujący z kardiomonitorami Propaq 102 prod. Protocol , 
UT 4000F prod. Goldway, PM-8000 i iMEC 8 prod. Mindray (ekranowane, rozwiązanie rozłączne – każdy przewód oddzielnie)– złącze typu VS/Euro (kompatybilne z kablem z poz.1 i poz.2)
	kpl
	45

	
	
	
	
	
	

	4. 
	Kabel główny 3-odprowadzeniowy do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips typu M1510 (lub odpowiednik) (rozwiązanie rozłączne)
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Przewody pacjenta do kabla głównego 3- odprowadzeniowego do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips typu M1613A (lub odpowiednik) (ekranowane, rozwiązanie rozłączne – każdy przewód oddzielnie)(kompatybilne z kablem z poz. 4)
	kpl
	20
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Kabel główny 5-odprowadzeniowy do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips typu M1530A (lub odpowiednik) (rozwiązanie rozłączne)
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Przewody pacjenta do kabla głównego 5-odprowadzeniowego do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips typu M1633A (lub odpowiednik) (ekranowane, rozwiązanie rozłączne – każdy przewód oddzielnie)(kompatybilne z kablem z poz. 6)
	kpl
	30
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Przewód kompletny 3-odprowadzeniowy do defibrylatora  Lifepak 20 prod. Physio-Control
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


· gwarancja min. 6 miesięcy  

Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 3 – CZUJNIKI I AKCESORIA DO PULSOKSYMETRII 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	Wielorazowy miękki czujnik na palec dla dorosłych  typu M1191A prod. Philips (lub odpowiednik)
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Wielorazowy czujnik - klips na ucho typu M1194 A prod. Philips (lub odpowiednik)
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu Nellcor DS-100A- nie Oximax (lub odpowiednik) 
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Wielorazowy miękki czujnik na palec dla dorosłych do modułu S/5 prod. Datex-Ohmeda – miękki, dł. min. 3m, nie wymagający adaptera
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych do monitora iMEC8 prod. Midray – dł. min. 3m, nie wymagający adaptera
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Kabel połączeniowy do czujników wielorazowych typu M1940A prod. Philips  (8pin-12pin) lub odpowiednik 
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Kabel połączeniowy do czujników wielorazowych typu DS-100A do kardiomonitorów UT-4000F prod. Goldway
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Kabel połączeniowy do czujników wielorazowych typu DS-100A do kardiomonitorów PM-8000 prod. Mindray
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


· gwarancja min. 6 miesięcy  

Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 4 - MANKIETY i AKCESORIA DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA DO KARDIOMONITORÓW 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, rozmiar standard, wtyk typu Philips
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	2.
	Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, rozmiar duży, wtyk typu Philips 
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	3.
	Wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych, rozmiar standard, z dwoma wężykami, do monitora S/5 prod. Datex-Ohmeda
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przewód powietrzny do mankietów wielorazowych do monitorów typu Philips dł. 1,5 m (+/- 10%)
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	5.
	Przewód powietrzny do mankietów wielorazowych do monitorów typu PM-8000 prod. Mindray
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	6.
	Konektor przewodu powietrznego typu Philips (od strony mankietu)
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Wymagania dla mankietów:

· mankiet dwuwarstwowy (wyposażony w wewnętrzny pęcherz);

· bez lateksu;

· pokrycie poliuretanowe, odporne na wilgoć i zabrudzenia, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.

· gwarancja min. 6 miesięcy  

Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 5 - AKCESORIA DO APARATÓW DO ZNIECZULANIA  PROD. DATEX-OHMEDA 


	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Czujnik przepływu gazów anestetycznych do aparatu do znieczulania Aespire 7900/ Aestiva7900 
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 6 - CZUJNIKI TLENOWE 


	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Czujnik tlenowy do respiratora Ohmeda 7900 w aparacie do znieczulania  Excel 210SE 
	szt.
	24
	
	
	
	
	
	

	2.
	Czujnik tlenowy do respiratora Raphael prod. Hamilton
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3.
	Czujnik tlenowy do respiratora Nellcor Puritan Bennet model 840
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	4.
	Czujnik tlenowy do inkubatora Isolette prod. Air-Shields
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	5.
	Czujnik tlenowy do respiratora Inspiration prod. eVent Medical
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6.
	Czujnik tlenowy do aparatu Infant Flow  SiPAP prod. Bird
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	7.
	Czujnik tlenowy do aparatu do znieczulania Prima prod. Penlon
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Wymagana trwałość – min. 12  miesięcy od daty dostawy.

Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 7 - AKCESORIA DO SSAKA OPERACYJNEGO MEDIAN PROD. MEDELA 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Butla plastikowa 5-litrowa 
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pokrywa do butli plastikowej
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	3.
	Zbiornik zabezpieczający z pokrywą i łącznikiem
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 8 - AKCESORIA WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO DIATERMII ICC300 PROD. ERBE 
	L
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	Uchwyt elektrody monopolarnej 4 mm, szeroki, z dwoma przyciskami
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Kabel do uchwytu elektrody monopolarnej (dł. min. 3 m)
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Kabel pęsety bipolarnej (dł. min. 3 m)
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Pęseta bipolarna prosta, dł. 25-26 cm, końcówki 2 mm (bez prowadnicy)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Pęseta bipolarna prosta, dł. 19-20 cm, końcówki zaokrąglone 
1 mm  (bez prowadnicy)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Elektroda neutralna wielokrotnego użytku dla dorosłych z kablem o dł. max 0,4m
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Kabel do elektrody neutralnej wielorazowej (dł. min. 3 m)
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowej
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Przedłużka do elektrody monopolarnej Ø4 mm o dł. 6 - 8 cm 
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Przedłużka do elektrody monopolarnej Ø2 mm o dł. 6 - 8 cm 
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Elektroda kulkowa 2 mm (do uchwytu 4 mm)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Elektroda igłowa (do uchwytu 4 mm)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 9 – BIPOLARNE PĘSETY BAGNETOWE DO DIATERMII ICC300 PROD. ERBE 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Bipolarna pęseta bagnetowa z powłoką nieprzywierającą , długość 20cm, końcówki 1,2 mm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	2.
	Bipolarna pęseta bagnetowa z powłoką nieprzywierającą , długość 20cm, końcówki 0,7 mm
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kabel  bipolarnej pęsety bagnetowej (dł. min. 3 m)
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 10 - AKCESORIA ELEKTROCHIRURGICZNE DO NARZĘDZI TYPU WOLF 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	Elektroda do koagulacji kulkowa do resektoskopu typu Wolf 
24 Chr
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Kabel do elektrody monopolarnej resektoskopu typu Wolf 
(do współpracy z aparatem typu Erbe ICC 300)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 11 - AKCESORIA DO NARZĘDZI ENDOSKOPOWYCH TYPU STORZ  
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	Kabel do elektrody monopolarnej resektoskopu typu Storz (do współpracy z aparatem typu Erbe ICC 300)
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Elektroda do koagulacji kulkowa do resektoskopu typu Storz 
24 Chr
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 12 – CZUJNIKI PRZEPŁYWU DO RESPIRATORA RAPHAEL PROD. HAMILTON MEDICAL  
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Czujnik przepływu do respiratora Raphael 
	szt. 
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 

Zadanie 13 - AKCESORIA DO RESPIRATORA BEAR 1000 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	 Filtr bakteryjny główny  z łącznikiem 
	szt.
	9
	
	
	
	
	
	

	2.
	 Filtr bakteryjny do linii pomiaru ciśnienia proksymalnego 
	szt.
	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 14 - FILTRY BAKTERYJNE DO RESPIRATORA PB7200 PROD. PURITAN BENNETT
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	 Filtr bakteryjny głównego przepływu 
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 15 - FILTRY BAKTERYJNE DO RESPIRATORA NPB 840 PROD. PURITAN BENNETT
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	Wydechowy filtr bakteryjny
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2. 
	 Wdechowy filtr bakteryjny
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 

Zadanie 16 - AKCESORIA DO REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH  PROD. REYNOLDS MEDICAL 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	Przewód pacjenta 3-odprowadzeniowy  do rejestratora ekg Lifecard CF
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	2. 
	 Mankiet dla dorosłych do rejestratora  Tracker NIBP 
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 

Zadanie 17 - APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA I AKCESORIA 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	2.
	Słuchawka lekarska
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mankiet do aparatu z dwoma wężykami 
	szt.
	25
	
	
	
	
	
	

	4.
	Mankiet do aparatu z jednym wężykiem
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	5.
	Gruszka gumowa z zaworem
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 18 – MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO STACJI UZDATNIANIA WODY RO CULLIGAN 

	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	Kompletne złoże do filtra węglowego R12
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kompletne złoże do filtra mineralnego
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 19 – AKCESORIA DO APARATÓW DO HEMODIALIZY 4008S PROD. FRESENIUS 

	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1.
	M 339331 Zestaw przeglądowy 
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 20 - ŻARÓWKI DO APARATURY MEDYCZNEJ 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	Żarówka halogenowa 24V 65W typ LH58 /wtyk żeński/
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 24V 250W trzonek GX5.3 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Żarówka halogenowa 24V 150W trzonek G 6.35
         
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Żarówka halogenowa 24V 100W trzonek G 6.35

	szt.
	40
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Żarówka halogenowa 24V 150W FDS trzonek GY9.5 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 15V; 150 W, trzonek GZ 6,35    
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Żarówka halogenowa bez odbłyśnika 15V; 150 W, trzonek   G6,35
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Żarówka halogenowa 12V 100 W trzonek G 6.35
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Żarówka halogenowa 12V 55W H3
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Żarówka do lampy szczelinowej 12V, 30W trzonek PG22

	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 12V 100W trzonek GZ 6,35
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Żarówka halogenowa 6V 20W trzonek G4

                        
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Żarówka halogenowa 6V 30W trzonek G4


	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Żarówka do lampy czołowej  Clar'a 6V; 0,45A trzonek E10
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Żarówka do lampy czołowej  Clar'a 6V HEINE X.04.88.068
lub odpowiednik
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Żarówka do oftalmoskopów Heine XHL X-02.88.070 3.5 V lub odpowiednik

	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Żarówka do laryngoskopów McIntosh 2,7 V; 0.8 W, gwint 5/32, 
śr. oprawki 5.6 mm 
	szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Żarówka wyładowcza ksenonowa 300W/14V do endoskopów  
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
Zadanie 21 – AKUMULATORY DO APARATURY MEDYCZNEJ 
	
	Nazwa
	j.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)
	Stawka podatku VAT
	Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)
	Łączna cena netto  
	Łączna cena brutto
	Producent

	
	
	
	1
	2
	3
	2 + 3
	1 x 2 = 4
	4 + 3
	

	1. 
	7.2V, 2.3 Ah do pompy infuzyjnej Infusomat fm  Braun
	pakiet
	5
	
	
	
	
	
	

	2. 
	7.2V, 1.2 Ah do pompy infuzyjnej Perfusor fm  Braun
	pakiet
	15
	
	
	
	
	
	

	3. 
	9.6V, 1Ah do pompy infuzyjnej SEP 11 i SEP 21 prod. Ascor
	pakiet
	40
	
	
	
	
	
	

	4. 
	8V, 2.7Ah do kardiomonitora Propaq 102 prod. Protocol
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Duracel DR 36 /NiMH 12V 4.0Ah/ lub odpowiednik do kardiomonitora Viridia M3 prod. Philips 
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	6. 
	6V, 4Ah do respiratora Avian prod. Bird
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7. 
	8V, 3Ah do defibrylatora Lifepak 9 prod. Physio Control
	szt.
	6
	
	
	
	
	
	

	8. 
	12V, 1,2Ah do defibrylatora Lifepak 10 prod. Physio Control
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	9. 
	12V, 7Ah do respiratora NPB 840 prod. Puritan Bennett
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	10. 
	12V, 2.2 Ah do respiratora Raphael prod. Hamilton Medical
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	11. 
	12V, 1.2 Ah do elektrokardiografu typu Cardiovit AT-1 prod. Schiller
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	12. 
	6V, 6,5Ah do elektrokardiografu typu Page Writer XLe prod. HP
	szt.
	8
	
	
	
	
	
	

	13. 
	12V; 2,3Ah do kardiomonitora PM-8000 prod. Mindray
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	14. 
	12V, 6Ah do kardiomonitora UT 4000F prod. Goldway
	szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	15. 
	6V; 4Ah do defibrylatora CodeMaster XE/XL
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	16. 
	12V, 17,2Ah do pompy Datascope S-98XT prod. DRG 
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	17. 
	12V, 16Ah do stołu operacyjnego OPX600 prod. Schmitz
	szt.
	12
	
	
	
	
	
	

	18. 
	12V, 10Ah do stołu operacyjnego Saturn prod. Trumpf Medizin
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	19. 
	12V, 1,3Ah do respiratora Bear 750VS prod. Bear
	szt.
	4
	
	
	
	
	
	

	20. 
	12V, 1,3Ah do aparatu Ekg ASCard Mr Gold
	szt.
	2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	RAZEM:
	
	
	


Jeżeli przedmiot zamówienia posiada nr katalogowy należy go podać. 
AG.ZP.3320.59.16 – formularze cenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     23 z 23

