Zamość, dnia 26.02.2021 r.

AT.R.334.42.2021

(Numer sprawy)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

do 130 000 zł

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

e-mail: szpital@szpital.zam.pl

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 130 000 zł

na dostawę drobnego wyposażenia dla AOS

kod CPV: CPV 39514400-2, 39224350-6, 39113100-8,

33965000-2, 33198000-4, 34951000-8

I. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 zadań:

Zadanie nr 1 – Kozetka lekarska – 14 szt.

Zadanie nr 2 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 3 szt.

Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej – 2 szt.

Zadanie nr 3 – Stolik zabiegowy – 11 szt.

Zadanie nr 4 – Taboret obrotowy – 9 szt.

Zadanie nr 5 – Parawany – 9 szt.

Zadanie nr 6 – Fotel do pobierania krwi – 1 szt.

Zadanie nr 7 – Szafa lekarska jednodrzwiowa na leki – 6 szt.

Zadanie nr 8 – Lampa bezcieniowa ledowa z reg. na kółkach – 3 szt.

Zadanie nr 9 – Waga elektroniczna bez wzrostomierza – 1 szt.

Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem – 1 szt.

Zadanie nr 10 – Szafa lekarska dwudrzwiowa – 2 szt.

Zadanie nr 11 – Stolik zabiegowy z dwoma miskami – 2 szt.

Stolik zabiegowy Stl201 – 1 szt.

Zadanie nr 12 – Fotel urologiczny – 1 szt.

Parametry wymagane dla ww. zadań – załącznik nr 3.

Ofertę można złożyć na całość przedmiotu zamówienia lub na każde zadanie oddzielnie (oferta częściowa).

dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: do 29 marca 2021 r.

III. Sposób sporządzenia oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz oferty wykonawcy” (zgodny w treści z przedstawionym wzorem) oraz nw. dokumenty:

  - „Formularz oferty cenowej”

  - „Formularz parametry techniczne” – dla każdego zadania oddzielnie.

  - Szczegółową charakterystykę oferowanego sprzętu (ulotka, folder, opis, itp.) z  podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Zaleca się, aby:

  - strony oferty były kolejno ponumerowane,

  - formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II  10

22-400 Zamość

i opisana:

Dostawa drobnego wyposażenia dla AOS. Nie otwierać przed 03-03-2021 r., do godz 14.00.

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności  przed upływem terminu skłania ofert.

IV. Miejsce i termin składnia ofert.

- Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego, w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie do dnia 03-03-2021 r., do godz. 13.00.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni robocze przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 130 000 zł)

- Pytania należy kierować na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza nw. osoby:

- w sprawach merytorycznych – Irmina Antonow tel (84)677 37 40

- w sprawach formalnych – Wojciech Michoński  tel. (84) 677 32 80

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 212, w dniu 03-03-2021 r., o godz. 14.00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.

VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

- Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:

Cena – 100 %

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

VIII. Udzielenie zamówienia

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.

- Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach w terminie 30 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego.

IX. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie wówczas, gdy:

- Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zaproszenia do złożenia ofert

- Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

X. Odrzucenie oferty.

Oferta podlega odrzuceniu wówczas, gdy:

- Nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu.

- Nie została złożona w formie pisemnej.

- Wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę.

- Została złożona po terminie składania ofert.

- Jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

1.Formularz oferty Wykonawcy

2.Formularz oferty cenowej

3.Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

(miejscowość, data)

............................................................

(pieczątka wykonawcy)

tel.: ...................................

e-mail: ...................................

Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

e-mail: szpital@szpital.zam.pl

OFERTA  WYKONAWCY

Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AT.R.334.42.2021) na dostawę drobnego wyposażenia dla AOS).

Zadanie nr ……………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości netto: .................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

stawka podatku VAT ................... %

brutto: .......................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy.

- Oświadczam, że oferowane …………………………….. spełniają wymagania określone w pkt I zaproszenia.

- Oferuję termin płatności ....... dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (minimalny wymagany przez Zamawiającego – 60 dni).

- Oświadczam,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia  wymogi określone w przepisach

obowiązującego prawa, jest bezpieczny i dopuszczony do używania na terenie Polski.

- Oświadczam, że na oferowane …………………………… posiadam deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i na każde żądanie Zamawiającego we wskazanym terminie prześle wymagane dokumenty.

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w zaproszeniu          do złożenia oferty na dostawę drobnego wyposażenia dla AOS przez administratora danych osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
w celu przeprowadzenia postępowania i późniejszej jego realizacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 4 do niniejszego zaproszenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i  prawie poprawiania.

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika.

- formularz oferty cenowej

- formularz parametry techniczne

- szczegółowa charakterystyka oferowanego sprzętu (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane w szczegółowym opisie zamówienia.

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 1 – kozetka lekarska

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kozetka lekarska | Szt | 14 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 2 – Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej

Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 3 – stolik zabiegowy

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | stolik zabiegowy | Szt | 11 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 4 – Taboret obrotowy

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Taboret obrotowy | Szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 5 – Parawany

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Parawany | Szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 6 – Fotel do pobierania krwi

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fotel do pobierania krwi | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 7 – Szafa lekarska na leki

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szafa lekarska na leki | Szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 8 – Lampa bezcieniowa ledowa z reg. na kółkach

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lampa bezcieniowa ledowa z reg. na kółkach | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 9  – Waga elektroniczna bez wzrostomierza

Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Waga elektroniczna bez wzrostomierza | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Waga lekarska elektroniczna ze wzrostomierzem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 10 – Szafa lekarska dwudrzwiowa

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Szafa lekarska dwudrzwiowa | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 11 – Stolik zabiegowy z dwoma miskami

Stolik zabiegowy St1201

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Stolik zabiegowy z dwoma miskami | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik zabiegowy St1201 | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Zadanie nr 12 – Fotel urologiczny

| Lp. | Asortyment/nazwa własna | j. m. | Ilość | Cena jedn netto (w PLN) | Stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn brutto (w PLN) ( 5+6) | Łączna cena netto (w PLN) (4 x 5) | Łączna cena brutto (w PLN) (8 + 6) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fotel urologiczny | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| X | X |  | X | X | X | X |  |  | X |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)

niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 1

KOZETKA LEKARSKA – 14 szt

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stalowa konstrukcja kozetki pokryta jest powłoką wykonaną w technologii proszkowej. Leże i wezgłowie jest wykonane z wytrzymałej płyty pokrytej tapicerką z pianki poliuretanowej, obitej odpornym tworzywem skóropodobnym. Wezgłowie z regulowanym kątem pochylenia wyposażone jest w uchwyt na podkłady jednorazowe w roli. | TAK podać |  |
| 2 | całkowita szerokość, mm 550 | TAK podać |  |
| 3 | całkowita długość, mm 1880 | TAK Podać |  |
| 4 | całkowita wysokość, mm 510 | TAK Podać |  |
| 5 | kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40% | TAK Podać |  |
| 6 | Masa stołu, kg 27 | TAK Podać |  |
| 7 | dopuszczalne obciążenia, kg 180 | TAK Podać |  |

(prosimy o dołączenie wzornika koloru)

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 2

1) Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 3 szt

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, 2020 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 2 | Długość leża 193cm +/- 5cm Długość całkowita 196cm +/- 5cm Szerokość leża 63cm +/- 3cm Szerokość całkowita 66cm +/- 3cm | TAK podać |  |
| 3 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 60-90cm | TAK Podać |  |
| 4 | Regulacja oparcia pleców w zakresie 0 stopni do 90 stopni | TAK Podać |  |
| 5 | Pozycja Trendelenburga w zakresie 12 stopni | TAK Podać |  |
| 6 | Pozycja anty-Trendelenburga w zakresie 12 stopni | TAK Podać |  |
| 7 | Wózek wyposażony w 4 koła skrętne o średnicy 15cm +/- 1cm Minimum na 2 kołach hamulec | TAK Podać |  |
| 8 | Obciążenie wózka bezpieczne robocze minimum 170 kg | TAK Podać |  |
| 9 | Maksymalna dopuszczalna masa wózka (bez pacjenta) 100kg | TAK Podać |  |
| 10 | Wyposażony w: - boczne barierki opuszczane - wieszak kroplówki Kosz na butlę z tlenem Wieszak na papierowe prześcieradło | TAK Podać |  |
| 11 | Segmenty wózka wypełnione płytą wykonaną z tworzywa ABS | TAK podać |  |

2) Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej – 2 szt

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, 2020 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 2 | Szerokość siedziska 50cm +/- 3cm Szerokość wózka 65cm +/- 3cm Głębokość siedziska 43cm +/- 3cm | TAK podać |  |
| 3 | Możliwość dezynfekcji | TAK Podać |  |
| 4 | Ogumienie pełne wyposażone w dużych kołach w hamulec dociskowy | TAK Podać |  |
| 5 | Uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości podudzia | TAK Podać |  |
| 6 | Długie rączki | TAK Podać |  |
| 7 | Składana rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej | TAK Podać |  |

(Prosimy o dołączenie wzornika.)

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 3

STOLIK ZABIEGOWY-11 szt

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wykonany ze stali nierdzewnej lub konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze białym | TAK podać |  |
| 2 | półki ze szkła hartowanego w ilości 2 szt, długości 80 cm x głębokość 45 cm x | TAK podać |  |
| 3 | wysokość 85 cm +/- 5 cm | TAK Podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 4

TABORET OBROTOWY 9 szt

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | miękkie obrotowe siedzisko tapicerowane, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Prosimy o załączenie wzornika. | TAK podać |  |
| 2 | konstrukcja wykonana ze stali chromowanej | TAK podać |  |
| 3 | Śrubowa regulacja wysokości siedziska | TAK Podać |  |
| 4 | Średnica taboretu 33 cm +/-3 cm | TAK Podać |  |
| 5 | bez kółek | TAK Podać |  |
| 6 | podstawa pięcioramienna | TAK Podać |  |
| 7 | wysokość od 53 do 73 cm +/-5 cm | TAK Podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 5

PARAWAN – 9 szt.

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dwuczęściowy z ekranem | TAK podać |  |
| 2 | na kółkach z blokadą | TAK podać |  |
| 3 | kolor do wyboru (prosimy o załączenie wzornika) | TAK Podać |  |
| 4 | konstrukcja metalowa malowana proszkowo | TAK Podać |  |
| 5 | wymiary: wysokość 180 cm x szerokość 120 cm +/- 5 cm | TAK Podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 6

FOTEL DO POBIERANIA KRWI I INIEKCJI – 1 szt

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fotel osadzony na gumowych stopkach | TAK podać |  |
| 2 | podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym | TAK podać |  |
| 3 | tapicerka bezszwowa, skóropodobna standard, kolor do wyboru. Prosimy o załączenie wzornika. | TAK Podać |  |
| 4 | oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych | TAK Podać |  |
| 5 | regulowane podłokietniki (kpl) | TAK Podać |  |
| 6 | regulacja oparcia, regulacja do pozycji leżącej | TAK Podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 7

SZAFA LEKARSKA JEDNODRZWIOWA - 6

| Lp | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blach , pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologi proszkowej. Wyposażona w solidne drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodną klamką. 4 półki o maksymalnym udźwigu 25 kg i przeszkleniu drzwi. Wszystko wykonane ze szkła hartowanego. | TAK podać |  |
| 2 | wysokość -1800 mm | TAK podać |  |
| 3 | szerokość – 600 mm | TAK Podać |  |
| 4 | głębokość – 420 mm | TAK Podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 8

# Lampa bezcieniowa typu LED – 3 szt

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 2 | Lampa zabiegowo-diagnostyczna na statywie jezdnym przeznaczona do oświetlania pola zabiegowego | TAK |  |
| 3 | Elastyczne ramię typu "gęsia szyja" | TAK |  |
| 4 | Źródło światła – min. 3 moduły LED | TAK |  |
| 5 | Natężenie światła dla odległości 0,5 m – min. 40 000 lux | TAK podać |  |
| 6 | Regulacja natężenia światła | TAK |  |
| 7 | Średnica plamy świetlnej dla 1,0 m – min. 13 cm | TAK podać |  |
| 8 | Żywotność źródła światła min. 35 000 h | TAK podać |  |
| 9 | Zasilanie 230V 50/60Hz | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 9

1) Waga elektroniczna bez wzrostomierza – 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2018 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Obciążenie maksymalne – 150 kg | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED lub LCD | TAK podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220V 50Hz (w zestawie) | TAK |  |
|  | Platforma antypoślizgowa | TAK |  |
|  | Stopki umożliwiajace regulację poziomu platformy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Musi posiadać ocenę zgodności / Waga podlegająca ponownej legalizacji | TAK |  |

2) Waga elektroniczna ze wzrostomierzem – 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2018 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Obciążenie maksymalne – 150 kg | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED lub LCD | TAK podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220V 50Hz (w zestawie) | TAK |  |
|  | Platforma antypoślizgowa | TAK |  |
|  | Stopki umożliwiające regulację poziomu platformy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Musi posiadać ocenę zgodności / Waga podlegająca ponownej legalizacji | TAK |  |
|  | Wzrostomierz: zakres pomiaru minimum 60 - 210cm, podziałka co 1cm | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 10

SZAFA LEKARSKA DWUDRZWIOWA -2 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blach , pokrytych estetyczną i trwałą powłoką lakierową wykonaną w technologi proszkowej. Wyposażona w solidne drzwi zamykane na zamek ryglujący w trzech punktach, zamykany na klucz z wygodną klamką. 4 półki o maksymalnym udźwigu 25 kg i przeszkleniu drzwi. Wszystko wykonane ze szkła hartowanego. | TAK podać |  |
|  | wysokość -1800 mm | TAK |  |
|  | szerokość – 900 mm | TAK podać |  |
|  | głębokość – 420 mm | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 11

1) STOLIK ZABIEGOWY, dwie metalowe półki, z 2 miskami – 2 szt

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wysokość 820 mm +/- 5 cm | TAK podać |  |
|  | głębokość 440 mm +/-5cm | TAK |  |
|  | szerokość 620 mm +/- 5 cm | TAK podać |  |
|  | metalowe półki | TAK |  |
|  | malowany proszkowo | TAK |  |

2) Stolik zabiegowy Stl201 na kołkach z blokadą 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wysokość 820 mm +/- 5 cm | TAK podać |  |
|  | głębokość 440 mm +/-5cm | TAK |  |
|  | szerokość 620 mm +/- 5 cm | TAK podać |  |
|  | metalowe półki | TAK |  |
|  | malowany proszkowo | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

Parametry techniczne

Zadanie nr 12

FOTEL UROLOGICZNY – 1 szt

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do badań i zabiegów urologicznych. Trzy segmentowy z dołączanym czwartym segmentem nożnym. Bogate wyposażenie standardowe, programator pozycji zabiegowych w standardzie. Możliwość uzyskania pozycji fotela i stołu zabiegowego, duża uchylna urologiczna miska z odpływem, podpórki pod łokcie operatora regulowane ( wyjmowane), podkolanniki pod nogi pacjenta regulowane, (wyjmowane). | TAK podać |  |
| 2 | Wyposażony w 4 koła do przesuwania fotela. | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w stelaż na kroplówkę, podest dla pacjenta oraz uchwyt na podkłady jednorazowe w roli. | TAK |  |
| 4 | Wyposażony w stelaż na kroplówkę, podest dla pacjenta oraz uchwyt na podkłady jednorazowe w roli | TAK |  |
| 5 | elektromechanicznie regulowana wysokość 640-940 mm | TAK podać |  |
| 6 | elektromechanicznie regulowany segment pleców 0-800 | TAK |  |
| 7 | elektromechanicznie regulowany segment siedziska 0/+300(Trendelenburg) | TAK podać |  |
| 8 | fotel wyposażony w programator pozycji zabiegowych – możliwość zapamiętania 3 pozycji do badań i zabiegów, dowolna możliwość przeprogramowywania, | TAK podać |  |
| 9 | standardowy system regulacji- kablowy pilot ręczny. | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi                    w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego sprzętu ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik Nr 4 do zaproszenia

AT.R.334.42.2021

UMOWA NR ………………………….

zawarta w dniu ………………….. w Zamościu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10,  wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 9222292491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

Małgorzata Popławska – Dyrektor

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w treści umowy ,, Sprzedającym”, w imieniu której działa:

…...........................................................................................……………………………………………………………

zwani też w treści umowy „Stronami”.

Umowa jest wynikiem postępowania przeprowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówienia na dostawy/usługi nieprzekraczające równowartości 130 000 zł” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Treść umowy została sporządzona na podstawie złożonej przez Sprzedającego oferty cenowej.

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Sprzedającego na rzecz Kupującego asortymentu wskazanego w „Załączniku nr 1” do umowy, który stanowi integralną część umowy (zwanego w dalszej części umowy „przedmiotem umowy”).

§ 2

Sposób realizacji dostawy przedmiotu umowy

- Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy przedmiotu umowy w okresie : od dnia zawarcia umowy tj. ………… do dnia 29.03.2021 r.

- Jednocześnie Sprzedający gwarantuje, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Dostawa odbędzie się od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w takim okresie, w godzinach od 7.00 do 14.00.

- Dostawa odbędzie się na koszt i ryzyko Sprzedającego. Wraz z  dostawą, jeżeli Kupujący zgłosi takie żądanie, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu dokumenty dopuszczenia asortymentu do obrotu, a także inne tego rodzaju dokumenty, w szczególności certyfikaty, homologacje, deklaracje zgodności.*

- Asortyment będący przedmiotem dostawy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący ma prawo do zgłaszania na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Sprzedającemu reklamacji ilościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy niezwłocznie po dokonaniu odbioru dostawy, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia odbioru dostawy.

- Kupujący ma prawo do zgłaszania na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Sprzedającemu reklamacji jakościowych dostarczanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy przez okres trwania rękojmi, jakim jest objęty przedmiot umowy.

- Sprzedający jest zobowiązany do pisemnej odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym po stronie Sprzedającego powstaje obowiązek wymiany wadliwego asortymentu na zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od upływu terminu na złożenie odpowiedzi na reklamacje.

- Koszty reklamacji, takie jak m. in. koszty odesłania zareklamowanego asortymentu, koszty ekspertyz, koszty ponownego transportu do siedziby Kupującego itp. ponosi Sprzedający.

§ 4

Rękojmia

- Sprzedający udziela Kupującemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, w tym również powstałe po jego odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Rękojmia za wady przedmiotu umowy jest udzielana od daty odbioru przedmiotu umowy przez Kupującego.

- Do rękojmi za wady przedmiotu umowy stosuje się odpowiednie przepisy art.556-576 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem przepisów dotyczących podmiotów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z następującymi modyfikacjami odpowiedzialności Sprzedającego:

- jeżeli wadliwa rzecz była już raz wymieniona lub naprawiana Kupujący może według własnego wyboru od umowy odstąpić w części dotyczącej rzeczy wadliwej lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny rzeczy wadliwej. W przypadku, gdy Sprzedający nie wyrazi zgody na obniżenie ceny Kupujący może odstąpić od umowy w części dotyczącej rzeczy wadliwej;

- Sprzedający nie może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady w sytuacji, gdy wada jest istotna również w przypadku, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli Sprzedający odmówi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady w sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym Kupujący może odstąpić od umowy w części dotyczącej rzeczy wadliwej.

§ 5

Wartość umowy i warunki płatności

- Wartość umowy strony ustalają na kwotę netto ……………………… zł (słownie: ………………………) plus należny podatek od towarów i usług tj. w kwocie brutto ……………………….. (słownie: ……………………..).

- Wartość umowy strony wyliczyły na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie Sprzedającego, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Kupujący będzie regulował płatności za każda dostawę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego po dokonaniu dostawy na rachunek wskazany na wystawionej fakturze. Termin płatności faktury wynosi …… dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Kupującego.

- Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Kupującego w banku dokumentu „polecenia przelewu”.

- Wartość umowy brutto określona w ust.1 nie może ulec podwyższeniu przez czas obowiązywania umowy.

§ 6

Zakaz cesji

Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, dotycząca zobowiązań powstałych w związku z realizacją przedmiotowej umowy, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 7

Podwykonawstwo

Bez zgody Kupującego Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej lub innemu podmiotowi.

§ 8

Kary umowne

- Kupujący ma prawo do nałożenia na Sprzedającego kar umownych w wysokości:

  - 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust.1 umowy;

  - 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego,

  - 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

- W przypadku, gdy szkoda powstała przewyższa ustanowioną karę umowną, Kupujący ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Sprzedający wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. W przypadku braku potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej doręczonej Sprzedającemu w terminie określonym w treści noty, nie krótszym niż 7 dni od daty jej doręczenia.

- Suma wartości kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Okres obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. do dnia 29.03.2021 r.

§ 11

Zmiana umowy

- Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i następuje w drodze podpisania stosownego aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają podwyższenie wartości umowy do 10% wartości umowy określonej w § 5 ust.1 umowy pod warunkiem, że wartość umowy po jej podwyższeniu nie przekroczy kwoty 130 000,00 zł.

§ 12

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Kupujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zgłoszenia trzykrotnej reklamacji przedmiotu umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W przypadku wystąpienia braku środków finansowych na realizacje umowy Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie.  W takim przypadku Sprzedający może żądać wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną część umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – wykaz asortymentu wraz z ofertą cenową Sprzedającego

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

SPRZEDAJĄCY								KUPUJĄCY

*Zapisy, które mogą a nie muszą wystąpić w umowie.

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy nieprzekraczające 130 000 zł

Znak Sprawy AT.Z.2150.44.2.2021

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, adres: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, e mail: szpital@szpital.zam.pl, tel. sekretariat: (84)677 33 00

- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest mgr inż. Mirosław Teterycz, tel. (84)677 37 78, e mail: iodo@szpital.zam.pl

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- w odniesieni udo Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana  dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

| Inspektor Ochrony Danych Osobowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Mirosław Teterycz | w imieniu administratora Danych Osobowych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Małgorzata Popławska |
| --- | --- |