AT.R.334.  11 .2023                                                                                                 Załącznik nr 1 do zaproszenia
Nazwa zadania: Dostawę pomp insulinowych - 5 szt.




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Parametry techniczne pompy insulinowej
	Lp.
	Wymagane parametry
	Wymagane parametry
	Oferowane
parametry

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022
Producent
Model
Kraj pochodzenia
	Tak podać
	

	2.
	Zasilenie – baterie 1,5V AA
	Tak podać
	

	3
	Menu obsługi pompy
	Tak podać
	

	4
	Czas pracy nieograniczony
	Tak podać
	

	5
	Możliwość procentowej lub jednostkowej czasowej zmiany bazy
	Tak podać
	

	6
	Kalkulator bolusa
	Tak podać
	

	7
	Programowanie bolusów prostych, złożonych 
i przedłużonych
	Tak podać
	

	8
	Kalkulator wyposażony w funkcję aktywnej insuliny z możliwością ustawienia czasu aktywnej insuliny
	Tak podać
	

	9
	Możliwość ustawienia kalkulatora bolusa w kilku przedziałach czasowych
	Tak podać
	

	10
	Pompa z systemem CGM
	Tak podać
	

	11
	Możliwość opcji w pompie informującej o poziomie glukozy mierzonym w sposób ciągły przez sensor pomiaru glikemii umieszczony w tkance podskórnej
	Tak podać
	

	12
	Możliwość predykcyjnego wstrzymania insuliny przez system CGM
	Tak podać
	

	13
	Alarm informujący o zatrzymaniu pompy
	Tak podać
	

	14
	Blokada pompy
	Tak podać
	

	15
	Gwarancja minimum 48 miesięcy
	Tak podać
	

	16
	Możliwość kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę
	Tak podać
	

	17
	Wymiana pompy w czasie nie przekraczającym 48 godzin od zgłoszenia na nową
	Tak podać
	

	18
	Przeszkolenie użytkownika w zakresie technicznej obsługi pompy
	Tak podać
	


Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wymagane parametry” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne urządzenia. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.




