OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie 1  Łóżka szpitalne –   12 szt.
	Lp.
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.
	Łóżka fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
Producent

Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK, podać
	

	2.
	Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	TAK, podać

Łóżko przystosowane do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia łóżek – 10 pkt, brak -  0 pkt
	

	3.
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· długość całkowita: 2110 mm (+/- 30 mm) 

· szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami: 1020 mm (+/- 30mm)  (leże 900x2000mm) 
	TAK, podać
	

	4.
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. 
	TAK

W części wezgłowia krążki 2-osiowe – 5 pkt
	

	5.
	Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach.
	TAK
	

	6.
	Szczyty łóżka chromowane odejmowane, wypełnione wysokiej jakości odejmowaną płytą HPL o grubości min. 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.
	TAK, podać
	 

	7.
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów oraz kolorów ramy łóżka
	TAK
	

	8.
	Leże łóżka czterosegmentowe,  z czego min. 3 segmenty ruchome
	TAK, podać
	

	9.
	Leże wypełnione stalową siatką lub panelami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV.
	TAK, podać

Panele z tworzywa typu polipropylen – 5 pkt, inne tworzywa – 0 pkt
	

	
	W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.
	TAK
	

	10.
	Łóżko wyposażone w barierki wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min. 75% długości leża

Listwa odbojowa chroniąca barierki przed otarciami. Barierki spełniające  normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52
	TAK, podać
	

	11.
	Przechyły wzdłużne  uzyskiwane za pomocą  sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiająca dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: 

- pozycja Trendelenburga: 0-16° (+/- 2°),

- pozycja anty-Trendelenburga: 0-16° (+/- 2°)
	TAK, podać
	

	12.
	Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej:

- segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 720 (+/- 50)

- segment oparcia uda w zakresie: min. 0 - 40° (+/-5°).
	TAK, podać

Regulacja segmentu uda większa niż 80° - 5 pkt
	

	13.
	Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.
	TAK
	

	14.
	Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym
	TAK
	

	15.
	Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 410 - 820 mm (+/- 40 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej
	TAK, podać
	

	16.
	Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą kół.
	TAK, podać
	

	17.
	Bezpieczne obciążenie min. 220 kg
	TAK, podać

Bezpieczne obciążenie większe niż 220 kg – 10pkt
	

	18.
	Elementy wyposażenia każdego łóżka:
a) uchwyt na worek urologiczny

b) wieszak kroplówki wyprofilowany

c) uchwyt ręki

d) materac przeciwodleżynowy pasywny, przeznaczony dla osób o wadze do 120 kg i średnim stopniu ryzyka powstania odleżyn, wykonany z pianki elastycznej typu gofer o gęstości min. 30kg/m3, dostosowany do współpracy z leżami wielosegmentowymi, wymiar dopasowany do rozmiarów leża, wysokość 12cm. Pokrowiec nieprzemakalny, paroprzepuszczalny, przeznaczony do prania i dezynfekcji w temp. min 90°C i suszenia w temp. min 100°C, zapinany na zamek błyskawiczny

e) szafka przyłóżkowa

Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. 

Fronty szuflad wykonane z płyty HPL, boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.  Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad, z czego szuflada na  obuwie  wykonana w całości  z tworzywa ABS.

Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym.

Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składana do boku szafki.

Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem.

4 podwójne koła jezdne o średnicy min. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.

Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad  - wybarwienia płyt HPL identyczne z kolorystyką łóżek.

Wymiary zewnętrzne szafki:

· wysokość: 900 mm (+/-30 mm)

· szerokość: 600 mm (+/-30 mm)

· głębokość: 500 mm (+/-30 mm)
	TAK, podać

Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalający na umieszczenie blatu bocznego szafki z lewej bądź prawej strony  łóżka – 10pkt, brak – 0 pkt

Szafka przystosowana do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia – 10 pkt, brak - 0 pkt
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego łóżka ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zadanie 2 - Łóżka rehabilitacyjne – 14 szt.
	Lp.
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.
	Łóżka fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
Producent

Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK
	

	2.
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.
	TAK 

Łóżko przystosowane do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia łóżek – 10 pkt, brak - 0pkt
	

	3.
	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 6 punktach, gwarantująca stabilność leża. 
	TAK
	

	4.
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	TAK, podać
	

	5.
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· długość całkowita: 2150 mm (+/-30 mm) 

· szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000 mm (wymiar leża 870x2000mm)
	TAK, podać
	

	6.
	Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome 
	TAK, podać
	

	7.
	Elektryczne regulacje:

- wysokość 360 - 840 mm (+/- 20 mm)

- segment oparcia pleców 0-75° (+/- 5°) 

- segment uda 0-45° (+/- 5°),

- pozycja Trendlelenburga 0-18° (+/- 2°),

- pozycja anty-Trendlenburga 0-18° (+/- 2°),

- regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym
	TAK, podać

pozycja Trendelenburga i 
anty-Trendelenburga >180 
- 5pkt,


	

	8.
	Łóżko sterowane przewodowym pilotem.
	TAK
	

	9.
	Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
	TAK, podać

Panel wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie pozycji – 10 pkt, brak - 0 pkt
	

	10.
	Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym.

Autokontur segmentu oparcia pleców i uda.

Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.
	TAK
	

	11.
	Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi.
	TAK

Leże wykonane  z polipropylenu – 5 pkt, 
inne tworzywa 0 pkt
	

	12.
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego 
	TAK
	

	13.
	Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200  mm
	TAK, podać
	

	14.
	Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową HPL o grubości 10 mm (+/- 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg, jak i głowy. 
	TAK, podać

Możliwość wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna – 5 pkt, brak – 0 pkt
	

	15.
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów.
	TAK
	

	16.
	Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające  normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52
	TAK
	

	17.
	Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg
	TAK
	

	18.
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami.
	TAK
	

	19.
	Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. 
	TAK
	

	20.
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
	TAK, podać
	

	21.
	Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz


	TAK
	

	22.
	Układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6
	TAK – 5 pkt, brak 0 - pkt
	

	23.
	Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg 
	TAK, podać

Bezpieczne obciążenie większe niż 250 kg – 
10 pkt
	

	24.
	Elementy wyposażenia każdego łóżka:
a) uchwyt na worek urologiczny

b) wieszak kroplówki wyprofilowany

c) uchwyt ręki

d) materac przeciwodleżynowy pasywny, przeznaczony dla osób o wadze do 120 kg i średnim stopniu ryzyka powstania odleżyn, wykonany z pianki elastycznej typu gofer o gęstości min. 30kg/m3, dostosowany do współpracy z leżami wielosegmentowymi, wymiar dopasowany do rozmiarów leża, wysokość 12cm. Pokrowiec nieprzemakalny, paroprzepuszczalny, przeznaczony do prania i dezynfekcji w temp. min 90°C i suszenia w temp. min 100°C, zapinany na zamek błyskawiczny

e) szafka przyłóżkowa

Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. 

Fronty szuflad wykonane z płyty HPL, boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.  Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad, z czego szuflada na  obuwie  wykonana w całości  z tworzywa ABS.

Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym.

Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składana do boku szafki.

Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem.

4 podwójne koła jezdne o średnicy min. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.

Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad  - wybarwienia płyt HPL identyczne z kolorystyką łóżek.

Wymiary zewnętrzne szafki:

1. wysokość: 900 mm (+/-30 mm)

2. szerokość: 600 mm (+/-30 mm)

3. głębokość: 500 mm (+/-30 mm)

	TAK

Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalający na umieszczenie blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony  łóżka – 10pkt, brak – 0 pkt

Szafka przystosowana do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia – 10 pkt, brak 0pkt


	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego łóżka ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Zadanie nr 3 - Łóżka szpitalne wysokospecjalistyczne – 12 szt.
	Lp.
	Parametr/warunek
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	I. Łóżko szpitalne wysokospecjalistyczne  –   10 szt.

	1.
	Łóżka fabrycznie nowe, rok produkcji 2019

Producent

Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK
	

	2. 
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem  pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. 
	TAK

Łóżko przystosowane do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia łóżek – 10 pkt, brak – 0 pkt
	

	3. 
	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża lub konstrukcja oparta na min. trzech kolumnach cylindrycznych
	TAK, podać
	

	4. 
	 Długość całkowita: 2200 mm (+/-30 mm)

Szerokość całkowita 1000 mm (+/- 30 mm)
	TAK, podać
	

	5. 
	Przedłużenie leża minimum 20 cm

Łóżko wyposażone w dodatkowe elementy uzupełniające leże po przedłużeniu.
	TAK, podać

Przedłużenie więcej niż 25 cm – 10 pkt
	

	6. 
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm, umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych
	TAK, podać
	

	7. 
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.
	TAK

W części wezgłowia krążki dwuosiowe – 5 pkt 
	

	8. 
	 Krążki odbojowe stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka.
	TAK
	

	9. 
	Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia.
	TAK
	

	10.
	Leże łóżka czterosegmentowe, z czego trzy segmenty ruchome.
	TAK
	

	11. 
	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa. 

Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. 

Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z  tunelem na kasetę RTG.
	TAK, podać

Leże wykonane  z polipropylenu – 5 pkt,

inne tworzywa - 0 pkt
	

	12. 
	Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm
	TAK, podać
	

	13.
	W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki
	TAK
	

	14
	Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną. Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem.
	TAK, podać
	

	15. 
	Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem kulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, spełniające  normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. 

Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane  pneumatyczne. 

Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.

Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta  min. 40 cm.  

Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną. Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek.
	TAK, podać

Możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowiące część barierek bocznych – 10 pkt, brak – 0 pkt

Barierki zabezpieczające na całej długości – 10 pkt, 

mniej – 0 pkt
	

	16. 
	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny.
	TAK
	

	17. 
	4 uchwyty stabilizujące materac 
	TAK
	

	18. 
	Sterowanie funkcjami łóżka:

Pilot przewodowy.

Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda.

Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję.

Funkcja CPR, przycisk serwisowy.

Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
	TAK, podać

Możliwość  położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów - 10 pkt, brak - 0 pkt

Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający zaprogramowanie dowolnej pozycji – 10 pkt, brak - 0 pkt

Dodatkowy pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) – 10 pkt, bez wyświetlacza LCD – 0 pkt

Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 s) w pilocie oraz w  panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek – 10 pkt, brak – 0 pkt
	

	19.
	Elektryczne regulacje:
- wysokość 320-910 mm (+/- 30 mm) 

- segment oparcia pleców 0-75 (+/- 50)  

- segment uda 0-45 (+/- 50) 

- pozycja Trendlelenburga  0-15 (+/-20)  

- pozycja anty-Trendlenburga 0-15 (+/- 20)

Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości.
	TAK, podać

Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 550mm – 5 pkt, mniej - 0 pkt

Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża – 5 pkt, brak - 0 pkt
	

	20. 
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
	TAK, podać
	

	21.
	Koła o średnicy min. 125 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach lub pojedynczą dźwignią na całej szerokości leża.
Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół.
	TAK, podać
	

	22. 
	Bezpieczne obciążenie  robocze minimum 250 kg.
	TAK, podać

Bezpieczne obciążenie większe niż 250kg – 5pkt
	

	23.
	Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz
	TAK
	

	24. 
	Układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6
	TAK
	

	II. Łóżko szpitalne wysokospecjalistyczne  z wagą i przechyłami bocznymi – 2 szt.

	1. 
	Łóżka fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
Producent

Model/typ
Kraj pochodzenia
	TAK, podać
	

	2. 
	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokryta lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, promieniowanie UV. Podwozie leża osłonięte tworzywową osłoną.
	TAK 

Wspornik do reanimacji – 10 pkt, brak  - 0 pkt
Łóżko przystosowane do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia łóżek – 10 pkt, brak - 0pkt
	

	3. 
	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 4 punktach gwarantująca stabilność leża lub konstrukcja oparta na min. trzech kolumnach cylindrycznych 
	TAK, podać
	

	4. 
	Wymiary zewnętrzne:

1. długość 2160 mm (+/- 50 mm)

2. szerokość 1040 mm  (+/- 50 mm)
	TAK, podać
	

	5. 
	Możliwość przedłużenia leża od strony stóp min. 20 cm
	TAK, podać 

Przedłużenie  więcej niż 25cm – 10 pkt
	

	6. 
	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.
	TAK

w części wezgłowia krążki 
2-osiowe – 5 pkt
	

	7. 
	Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia.
	TAK
	

	8. 
	Szczyty łóżka wykonane ze stali nierdzewnej z tworzywowymi wstawkami, wypełnione płytą HPL. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem.
	TAK, podać 

W części wezgłowia szczyt z możliwością położenia do poziomu (zwiększający pole przezierności ) – 10 pkt, brak – 0 pkt
	

	9.
	Leże czterosegmentowe wypełnione odejmowanymi panelami. Segment oparcia pleców wypełniony płytą tworzywową przezierną dla RTG wraz z tunelem na kasetę.
	TAK, podać

Leże z polipropylenu – 5 pkt, inne tworzywa – 0 pkt
	

	10.
	Łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane na ramę leża, niezależne aluminiowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów leża, zabezpieczające pacjenta (min. 420 mm powyżej powierzchni leża) na całej długości. Każda barierka umożliwiająca wykorzystanie  jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie. Barierka spełniająca normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 
	TAK
	

	11.
	Łóżko sterowane przewodowym pilotem.
	TAK
	

	12.
	Łóżko wyposażone w panel centralny umieszczony w półce do odkładania pościeli z możliwością montażu na szczycie od strony nóg. Dostępne funkcje z panelu centralnego:

· elektryczny CPR

· pozycja szokowa

· pozycja kardiologiczna

· pozycja egzaminacyjna

· stan podłączenia łóżka do prądu

· informacja diodowa o zablokowanej funkcji leża
	TAK, podać 

Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający zaprogramowanie dowolnej pozycji – 10 pkt, brak - 0 pkt


	

	13.
	Elektryczne regulacje:
- wysokość 450-800 mm (+/- 30 mm)

- segment oparcia pleców 0-70 (+/- 3)

- segment uda 0- 80 (+/- 3)

- pozycja Trendelenburga 0-17 (+/- 3)

- pozycja Anty-Trendelenburga 0-17 (+/- 3)

- przechyły boczne leża 25° (+/- 3)
	TAK, podać

Segment oparcia uda unoszony > 70° - 10 pkt, mniej – 0 pkt


	

	14.
	Segment oparcia pleców z autoregresją  min. 10cm
	TAK, podać
	

	15.
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym
	TAK
	

	16.
	Łóżko wyposażone w dźwignię CPR umieszczoną w łatwo dostępnym miejscu z boku łóżka. Funkcja wyrównująca wszystkie segmenty wraz z przechyłami bocznymi.

Dźwignia CPR umożliwiająca podnoszenie i opuszczanie segmentu nożnego i wezgłowia w przypadku awarii systemu elektrycznego bądź wyczerpania zasilania akumulatorowego.
	TAK
	

	17.
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
	TAK
	

	18.
	4 antystatyczne podwójne koła jezdne, średnica min. 15 cm, z blokadą centralną i kierunkową
	TAK
	

	19.
	Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta
	TAK, podać
	

	20.
	Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz
	TAK
	

	21.
	Układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6
	TAK
	

	22.
	Bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg
	TAK, podać
Bezpieczne obciążenie większe niż 250 kg – 5 pkt
	

	III.
	Elementy wyposażenia każdego łóżka
	
	

	1.
	a) uchwyt na worek urologiczny

b) wieszak kroplówki wyprofilowany

c) uchwyt ręki

d) materac przeciwodleżynowy pasywny, przeznaczony dla osób o wadze do 120 kg i średnim stopniu ryzyka powstania odleżyn, wykonany z pianki elastycznej typu gofer o gęstości min. 30kg/m3, dostosowany do współpracy z leżami wielosegmentowymi, wymiar dopasowany do rozmiarów leża, wysokość 12cm. Pokrowiec nieprzemakalny, paroprzepuszczalny, przeznaczony do prania i dezynfekcji w temp. min 90°C i suszenia w temp. min 100°C, zapinany na zamek błyskawiczny

e) szafka przyłóżkowa

Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. 

Fronty szuflad wykonane z płyty HPL, boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.  Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad, z czego szuflada na  obuwie  wykonana w całości  z tworzywa ABS.

Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym.

Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składana do boku szafki.

Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem.

4 podwójne koła jezdne o średnicy min. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.

Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad  - wybarwienia płyt HPL identyczne z kolorystyką łóżek.

Wymiary zewnętrzne szafki:

· wysokość: 900 mm (+/-30 mm)

· szerokość: 600 mm (+/-30 mm)

· głębokość: 500 mm (+/-30 mm)
	TAK, podać

Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalający na umieszczenie blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony  łóżka – 10pkt, brak – 0 pkt

Szafka przystosowana do mycia ciśnieniowego mokrego w automatycznej stacji mycia – 10 pkt, brak 0pkt
	


Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego łóżka ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
