OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Formularze cenowe

Zadanie 1 – Ubrania operacyjne 

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Ubrania operacyjne bluza posiadająca trzy kieszenie jedna na górze dwie na dole z wycięciem w kształcie litery V i spodnie wiązane w pasie wykonane z włókniny trójwarstwowej bawełnopodobnej, antystatycznej, nie pylącej się, oddychającej, do stosowania przez personel w środowisku bloku operacyjnego. Odporność na penetrację (przemakalność) na całej powierzchni. Gramatura min. 35 g/m².
W kolorze niebieskim, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL.
	
	zestaw
	28 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	35 g/m²
	

	

	
	…...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 2 – Obłożenia operacyjne sterylne

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylny zestaw uniwersalny 2-warstwowy materiał z włókien sztucznych (zgodnie z EN 13795) (polipropylen i polietylen - laminat) o gramaturze minimum 54 g /m2

- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140–150 cm x
190–200 cm – 1 szt.

- Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm x 17cm +/- 5cm – 1 szt.

- Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75-85cm x 90-100 cm – 2szt.

- Ekran anestezjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150 – 180 cm x 240 – 250 cm – 1 szt.

- Taśma samoprzylepna 9 – 10 cm x 50 – 55 cm – 1 szt.

- Serwety do rąk – 4 szt.

Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.
	
	zestaw
	1 200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	
	
	…...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)



	Zadanie 3 – Obłożenia operacyjne sterylne

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylny zestaw uniwersalny 2-warstwowy posiadające w strefie
pola operacyjnego wstawki chłonne, pełnobarierowy (zgodnie z EN13795) (folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa). Serwety operacyjne wykonane z tkaniny 2-warstwowej o gramaturze min. 72 g/m², w strefie krytycznej gramatura min. 100g/m².

- Pokrowiec na stolik MAYO złożony teleskopowo 80–85 cm x
140–145 cm – 1 szt.

- Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140–150 cm x
190–200cm – 1 szt.

- Serweta operacyjna samoprzylepna 170cm x 175cm +\- 5 cm – 1szt. - Samoprzylepne serwety operacyjne wykończone taśmą na całej długości jednego z boków 75 –85 cm x 90 - 100 cm – 2 szt.

- Ekran anestezjologiczny samoprzylepny w rozmiarze 150–180cm x
240–250 cm – 1 szt.

- Taśma samoprzylepna 9–10cm x 50–55cm – 1 szt.

- Serwety do rąk – 4 szt.

- Wszystkie elementy pakowane razem w wytrzymały mankiet papierowo– foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka 2 sztuki na etykiecie zewnętrznej.
	
	zestaw
	1 600
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	Gramatura serwety poza strefą krytyczną

	72 g/m²
	

	Gramatura serwety w strefie krytycznej

	100 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 4 – Folie operacyjne

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylna folia operacyjna  samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 0,03 mm. Niepalna, antystatyczna, matowa , rościągliwa z klejem akrylowym, hypoalergiczna Wymiary folii 29 x 25 cm +/- 2 cm
	
	szt.
	360
	
	
	
	
	
	

	2
	Sterylna folia operacyjna  samoprzylepna, wykonana z poliestru o gr. 0,03 mm. Niepalna, antystatyczna, matowa , rościągliwa z klejem akrylowym, hypoalergiczna Wymiary folii 60 x 56 cm +/- 2 cm
	
	szt.
	360
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Parametr oceniany
	TAK / NIE

	POZYCJA 1

	Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru- folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego
	

	POZYCJA 2

	Opakowanie jednostkowe, szerokość papieru- folii minimum 15 mm od miejsca zgrzewu fabrycznego
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)



	Zadanie 5 – Serwety, prześcieradła

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylna, 2-warstwowa, jednorazowa, pełnobarierowa serweta zgodnie z EN13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa
i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74g/m². W rozmiarze
75-85 cm x 90-100 cm wykończona taśmą przylepną na całej długości jednego z boków. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w  ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej.
	
	szt.
	1 200
	
	
	
	
	
	

	2
	Prześcieradło sterylne 2-warstwowe, jednorazowe, posiadające
w strefie pola operacyjnego wkład chłonny, pełnobarierowe  zgodnie z EN13795, folia propylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa o gramaturze minimum 74 g/m². W rozmiarze 160cm  x 200cm + 10 cm wykończone taśmą przylepną. Pakowane po 1 sztuce w wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej
	
	szt.
	1 200
	
	
	
	
	
	

	3
	Prześcieradło niejałowe, jednorazowe z włókniny nieprzeźroczystej
w rozmiarze 200–210 cm x 180–200 cm
	
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	
	

	4
	Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 58 g/m² o wymiarach 75 cm x 90 cm +/- 5 cm, pakowana pojedynczo.
	
	szt.
	600
	
	
	
	
	
	

	5
	Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 54 g/m² o wymiarach 50 cm x 50 cm +/- 5 cm, pakowana pojedynczo.
	
	szt.
	48 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Do wszystkich zadań sterylnych w powyższym opisie dedykuje się normę zgodnie z EN 13795
Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	pozycja 1 – 74 g/m²
	

	pozycja 2 – 74 g/m²
	

	pozycja 4 – 58 g/m²
	

	pozycja 5 – 54 g/m²
	

	
	
	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 6 – Prześcieradło w roli

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Prześcieradło operacyjne w roli jednorazowego użycia, szerokość
180 cm długość roli 500 mb wykonane z włókniny polipropylenowej
o gramaturze 20  g/m² w kolorze zielonym, niebieskim, różowym, żółtym. Do rolek bez perforacji dołączony nożyk ułatwiające odcięcie materiału.
	
	rola
	120
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	
	
	..........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)



	Zadanie 7 – Fartuchy pełno barierowe  

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Fartuch chirurgiczny pełno barierowy jednorazowego użytku wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimum
68  g/m², przepuszczalnej dla pary wodnej, dodatkowo wzmocniony przód fartucha oraz rękawy włókniną o gramaturze  35 g/m²
co eliminuje  ryzyko przemakania podczas długich zabiegów, rękaw zakończony elastycznym mankietem. Sposób założenia
oraz zawiązywania pozwala na zachowanie czystych pleców operatora (za pomocą kartonika), sterylny, pakowany pojedynczo zawiera serwetki do wycierania rąk rozmiar L i XL.
	
	szt.
	16 600
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	Gramatura całego fartucha

	68 g/m²
	

	Gramatura dodatkowo wymaganych wstawek

	35 g/m²
	

	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)



	Zadanie 8 – Osłona na kończyny

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Osłona na kończyny, sterylna wykonana z mocnego nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w dodatkową taśmę lepną do mocowania
65–75 cm x 110-120 cm . Osłony pakowane po 2 sztuki, wytrzymały mankiet papierowo – foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia. Wymagana jest samoprzylepna metryczka w ilości 2 sztuk na etykiecie zewnętrznej.
	
	szt.
	1 200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................



	
	
	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 9 – Koszula operacyjna

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Koszula operacyjna, niejałowa, jednorazowa wykonana z włókniny
o gramaturze minimum 35 g/m².  Krótkie rękawy, wiązana na troki
w talii oraz na szyi, łatwe zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących, rozmiar uniwersalny
	
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	35 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 10 – Majtki operacyjne, spódnice ginekologiczne

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Majtki jednorazowe, operacyjne, niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40g/m², rozmiar uniwersalny
	
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	

	2
	Majtki jednorazowe, niejałowe do kolonoskopii posiadające otwór
z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40 g/m², rozmiar uniwersalny
	
	szt.
	4 300
	
	
	
	
	
	

	3
	Spódnica jednorazowa do badań ginekologicznych, niejałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 40  g/m², rozmiar uniwersalny posiadająca gumkę w pasie (po rozciągnięciu minimum 160 cm) w kolorach: różowa, żółta, niebieska
	
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................



	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 11 – Prześcieradło papierowe 50 cm x 80mb

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Prześcieradło celulozowe 2-warstwowe do stosowania na leżankę
w rozmiarze 50 cm x 80 cm +/- 2 cm z perforacją.
	
	rola
	3 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................



	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 12 – Fartuch chirurgiczny pełno barierowy bez wstawek

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylny Fartuch pełno barierowy bez wzmocnień, wykonany
z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m² . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, sposób złożenie umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha (czyste plecy), posiadający zapięcie typu rzep, rękawy zakończone mankietem, pakowany w papier krepowy wraz z dwoma ręczniczkami do rąk. Opakowanie typ Papier- folia. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone
w przynajmniej 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób. W rozmiarach L i XL. Spełniające normę EN 13795
	
	szt.
	21 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	35 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 13 – Fartuch foliowy

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Fartuch foliowy w kolorze mlecznym pakowany pojedynczo 
	
	szt.
	108 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................



	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 14 – Włókninowy fartuch niesterylny

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Jednorazowy fartuch do ochrony osobistej wykonany z włókniny polipropylenowej posiadający wiązania w pasie oraz przy szyi, rozmiar XL oraz XXL 
	
	szt.
	54 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................



	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 15 – Prześcieradło chłonne

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Jednorazowe, niepylne, wysokochłonne, nieuczulające prześcieradło chigieniczne na stół operacyjny wykonany z powłok dwóch scalonych mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiar prześcieradła 100 cm +/- 2 x 225 cm +/- 4 cm. Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni . Wymagana wchłanialność co najmniej 3 l. Wytrzymałość na obciążenie co najmniej 150 kg.
	
	szt.
	2 160
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................



	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 16 – Podkłady chłonne

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Podkład chłonny w rozmiarze 60cm x 180 cm +/- 10 cm w wkładem chłonnym umieszczonym centralnie w rozmiarze 60 cm x 90 cm +/- 5 cm. Wykonany w całości z włókniny oddychającej, posiadający zakładki umożliwiające podwinięcie pod materac.  
	
	szt.
	1 200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 17 – Czepki jednorazowe, maski

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Jednorazowy czepek chirurgiczny typ furażerka, wykonany z cienkiej , perforowanej wiskozy z wszytym w przodzie czapki materiałem na pot z czoła podczas operacji w rozmiarze L i XL. Pakowany w kartonach.
	
	szt.
	10 000
	
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy czepek okrągły z wszytą gumką w całym obwodzie wykonany z cienkiej przewiewnej włókniny, wymagana włóknina elektrostatyczna, hipoalergiczna oraz oddychająca w rozmiarze min 53cm w obwodzie oraz min 57cm w obwodzie. Pakowane w kartonach
	
	szt.
	80 000
	
	
	
	
	
	

	3
	Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełno barierowa, zawiązywana na troki wykonana z włóknin pozbawionych mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana  w kartonach.
	
	szt.
	160 000
	
	
	
	
	
	

	4
	Maska chirurgiczna, min 3-warstwowa pełno barierowa, z gumkami zakładanymi za uszy wykonana z włóknin pozbawionych mikrowłosków powodujących podrażnienia skóry, posiadająca sztywnik ułatwiający dopasowanie się do kształtu twarzy. Pakowana w kartonach
	
	szt.
	23 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................
	
	
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 18 – Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Zestaw do zabiegów neurochirurgicznych w składzie : 

- serweta do zabiegów neurochirurgicznych o wymiarach
230 cm x 300 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną
o wymiarach 30 cm x 20 cm, dwa zintegrowanie organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechowywania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu (gramatura w strefie krytycznej min. 124 g/m2) – 1 szt.

- serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 cm x 50 cm – 4

- taśma samoprzylepna 9 x 49 cm +/- 1 cm – 1 szt.

- ręczniki chłonne 18 x 20 cm – 2 szt.

- osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm – 1 szt.

- serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm – 1 szt.

zestaw musi spełniać wymogi norm PNEN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w min. 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.
	
	zestaw
	270
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura w strefie krytycznej
	Gramatura oferowana

	124 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 19 – Serweta sterylna, przylepna do znieczulania

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Serweta sterylna, przylepna do znieczulenia w rozmiarze 90 x 120 cm z otworem w kształcie rombu w rozmiarze 9 x 12 cm wykonana z przeźroczystej foli PE , perforacja od brzegu do otworu ułatwiająca zdjęcie serwety. 
	
	szt.
	1 800
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................



	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 20 – Podkład 3-warstwowy foliowy

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Podkład 3-warstwowy foliowany (bibuła-bibuła-folia) w roli min. 50 szt. szerokości 50 x 50 cm +/- 1 cm z perforacja ułatwiającą dzielenie.
	
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................



	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 21 – Obłożenia do cięcia cesarskiego 

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	 Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne :

- serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm x 190-200cm

- serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 80-85 cm x 140-150cm.

-1 serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T 
o wymiarach 220-260cm x 310-340 cm, posiadająca otwór
o wymiarach 20-25 cm długości 14 x19 cm szerokość (+ 5cm) otoczony wysoko chłonną warstwą o gramaturze min. 54 g/m², otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny 360°. Otwór bez folii samoprzylepnej.

- 1 serweta włókninowa chłonna dla noworodka 70-110cm x 80-120cm 

- min. 2 szt. serwety włókninowe o wym.20-30 cm x 20-30 cm

- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy
PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone
w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób
	
	zestaw
	870
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 22 – Zestaw do porodu

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	 Obłożenie do cięcia cesarskiego sterylne :

-serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140-150cm x 190-200cm

- serweta na stolik MAYO (forma worka na zużyty zestaw) jednostronnie wzmocniona o rozmiarach 80-85 cm x 140-150cm.

- serweta do cięcia cesarskiego dwuwarstwowa w kształcie litery T
o wymiarach 220-260cm x 310-340 cm, posiadająca otwór
o wymiarach 20-25 cm długości 14 x19 cm szerokość (+5cm) otoczony wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 54 g/ m², otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny 360°. Otwór bez folii samoprzylepnej.

- serweta włókninowa chłonna dla noworodka 70-110 cm x 80-120 cm 

- min. 2 szt. serwety włókninowe o wym.20-30 cm x 20-30 cm

- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy
PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone
w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób
	
	zestaw
	1 200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 23 – Sterylny zestaw dla noworodka

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Skład:

- kocyk (flanelka z motywem dziecięcym) 160x75 cm +/-10 cm – 1szt.

- podkład chłonny dla noworodka 75x 60 cm +/- 10 cm – 1 szt.

- serweta z włókniny kompresowej 80x60 cm +/- 10 cm – 2 szt.

- czapeczka dla noworodka typ „smerfetka” – 1 szt.

- Sterylny pakowany pojedynczo centymetr pakowany pojedynczo – 1 szt.

- Opinia CZD 
	
	zestaw
	2 200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 24 – Sterylna serweta z otworem

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Serweta jednorazowego użycia sterylna, 2-warstwowa o gramaturze minimum 54 g/m² o wymiarach 75 cm x 90 cm +/- 5 cm z otworem umieszczonym centralnie samoprzylepnym o średnicy  6 cm +/- 1 cm
	
	szt.
	800
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)


Zadanie 25 – Sterylna serweta z otworem
	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Serweta jednorazowa sterylna, 2 warstwowa, o gramaturze min.
54 g/m² o wymiarach 75x90 cm z otworem przylepnym o średnicy
10 cm (+2) Pakowana pojedynczo w opakowanie papier – folia, musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.
	
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................
Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 26 – Sterylna serweta z otworem

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Serweta jednorazowa sterylna 2 - warstwowa, pełnobarierowa,
o gramaturze min. 54g/m² o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem przylepnym o średnicy 12 cm (+/- 2 cm) - musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.
	
	szt.
	100
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 27 – Serweta sterylna z otworem

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Serweta o wymiarach 120 x 150 cm z otworem samoprzylepnym
7x10 cm +/- 2 cm . Wykonana z laminatu 2-warstwowego gramatura minimum 56 g/m2 . Materiał obłożenia posiadający normy
PNEN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.
	
	szt.
	70
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................
Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	56 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 28 – Zestaw do operacji laryngologicznych



	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylne pełnobarierowe wykonane z 2 - warstwowego materiału chłonnego i mocnego laminatu o gramaturze min. 54 g/m ² wytrzymały na rozrywanie w stanie suchym i mokrym w skład którego wchodzi:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki roz. 150cm/170cm (+/-10cm) 

- 1 serweta z przylepnym otworem o średnicy 12 cm (+/- 2cm) wym. 180 cmx250 cm (+/-10cm) 

- ręcznik do rąk, min. 1 szt.

- wszystkie elementy pakowane razem w mankiet papierowo-foliowy, łatwy do szybkiego otwarcia, Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.
	
	zestaw
	1200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................
Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 29 – Zestaw do operacji głowy i szyi



	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylny zestaw do zabiegów otolaryngologicznych 2-warstwowy gramatura min. 54 g/m2 w strefie krytycznej pady chłonne. W skład zestawu wchodzą :

- serweta na stolik narzędziowy wzmacniana 150 x 190 cm +/- 10 cm – 1 szt

- Samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym typ U 200 x 320 cm +/- 20 cm – 1 szt.

- Samoprzylepna serweta operacyjna 100 x 150 cm +/- 20 cm – 1 szt.

- 2 taśmy samoprzylepne 10x50 cm +/- 1 cm 

Zestaw musi spełniać wymogi normy PN EN 13795. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaopatrzone w minimum 2 etykiety przylepne zawierające dane identyfikujące wyrób.
	
	zestaw
	100
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................
Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 30 – Zestaw do cystoskpoii

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowy o gramaturze minimum 54 g/m² w składzie :

- serweta na stolik 75cm x90 cm – 1 szt.

- serweta 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6 cm x
8 cm – 1 szt.

- nogawica 60- 70 cm x 110 – 120 cm – 2 szt.

- taśmy samoprzylepne – 2 szt.

Zestaw pakowany w opakowanie papier-folia posiadający minimum dwie metryczki .
	
	zestaw
	1 600
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................
Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 31 – Zestaw do histeroskopii

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	
	Jednorazowy, sterylny zestaw dwuwarstwowy o gramaturze minimum 54 g/m² w składzie :

- serweta na stolik 75cm x90 cm – 1 szt.

- serweta 75 cm x 90 cm z otworem przylepnym o wymiarze 6 cm x 8 cm – 1 szt.

- nogawica 60- 70 cm x 110 – 120 cm – 2 szt.

- taśmy samoprzylepne – 2 szt.

Zestaw pakowany w opakowanie papier-folia posiadający minimum dwie metryczki.
	
	zestaw
	500
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................
Parametr oceniany w ramach kryterium jakość 20%:

	Minimalna wymagana gramatura
	Gramatura oferowana

	54 g/m²
	

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 32 – Serweta do zabiegów ginekologicznych

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	
	Jałowa, nieprzemakalna serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyn wyposażony w separator części stałych od płynnych, zawór odprowadzający do ssaka. Wyposażona w sztywnik do formowania szerokości wlotu oraz zamykającą taśmę . Gramatura serwety 62 g / m² w rozmiarze 90–100 cm x 110-120 cm . Opakowanie zewnętrzne typu folia papier. Posiadająca minimum dwie metryczki
	
	szt.
	1500
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 33 – Zestaw do cewnikowania

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Sterylny, jednorazowy zestaw do cewnikowania o składzie:

- serweta włókninowa, barierowa 45 -50 cm x 60 -75 cm – 1 szt.

- serweta włókninowa, barierowa 50 - 60 cm x 50-60 cm z centralnym otworem – 1 szt.

- penseta plastikowa minimum 12 - 12,5 cm – 1 szt.

- tampony gazowe typ tupfer  – 4 szt.

- Kompresy gazowe 7.5 x 7,5 cm – 5 szt.

 - żel poślizgowy w saszetce  – 1 szt.

- rękawiczki diagnostyczne w rozmiarze M – 1 para

Zestaw pakowany w opakowanie typ blister posiadający minimum dwie metryczki.
	
	zestaw
	1200
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 34 – Obłożenia do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Obłożenie do zabiegów okulistycznych gałkowych sterylne, pełnbarierowe wykonane z dwuwarstwowego materiału chłonnego
i mocnego laminatu o gramaturze minimum 54 g/m2, wytrzymałe na rozerwanie. Zestaw owinięty w serwetę na stół instrumentariuszki.
W skład zestawu wchodzi:
- jedna serweta na stół  instrumentalny o rozmiarze nie mniejszej niż 100 cm x 150 cm
- jeden pokrowiec na stolik MAYO o rozmiarze nie mniejszej niż 140cm x 78 cm

- dwa pokrowce na podłokietniki na fotel operatora o rozmiarze nie mniejszym 35 cm x75 cm

- pokrowiec na tackę fako o rozmiarze nie mniejszym niż 40cm x 65cm

- jedno obłożenie okulistyczne na pacjenta o rozmiarze  od 120cm – 140cm x 170cm-240cm z folią na nacięcia o rozmiarze10 cm x 10cm i dwoma zbiornikami na płyn (folia do nacięcia powinna znajdować się w 1/3 jej długości od strony głowy a nie na środku)

- dwa ręczniki włókninowe
	
	zestaw
	3 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 35 – Pościel medyczna j.u. 

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	
	Pościel medyczna j.u niejałowa , w skład którego wchodzi:

-poszewka na poduszkę o wymiarze 70cm x 80cm

-poszewka na kołdrę /koc o wymiarach 160cm x 210cm

-prześcieradło o wymiarach 210 cm x 150cm
	
	zestaw
	3 000
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 36 – Zestawy jednorazowe do iniekcji doszklistkowych

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Zestawy jednorazowe do iniekcji doszklistkowych- w skład wchodzą:

- 1x serweta na stolik 75 cm x 75cm(zawinięcie zestawu)

- 1 x miseczka plastikowa

- 2 x patyczki z wacikiem

-7 x kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm

-1 x miarka 3,5/4mm

-1 x rozwórka

-1 x strzykawka INSUMED 29G  z wtopioną igłą -w opakowaniu sterylnym papierowo-foliowym

- 1 x serweta operacyjna 100 x 100 cm z naciętą zintegrowaną folią chirurgiczną.
	
	zestaw
	720
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 37 – Fartuch ochronny dla pomocnika w Pracowni Leku Cytostatycznego

	Lp.
	Nazwa
	nr kat.
	Jednostka miary
	ilość
	cena jedn. netto
	Stawka VAT
	cena jedn. brutto
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, kraj pochodzenia

	1
	Fartuch jednorazowgo użytku, odporny na przenikanie substancji chemicznych. Testy na przenikanie powinny być przeprowadzone zgodnie z normą EN-374-3 dla minimum 10 substancji chemicznych. Fartuch powinien umożliwiać swobodny odpływ pary i ciepła z powierzchni ciała.
	
	szt.
	1680
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	
	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)



	Zadanie 38 – Sterylny zestaw obłożeń do operacji sercowo-naczyniowych

	1
	Wymagany skład zestawu:
- sterylny, zawiera fiszki informacyjne samoprzylepne

- serweta na stół podstawowy - owinięcie zestawu obłożeń –
o rozmiarze min.140 cm x min. 190cm, chłonna, nieprzemakalna -
gramatura minimum 60g/m².

- serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach 200/300cm x 315/ 330 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach 30/32cm x 40/42cm otoczony warstwą wysoko chłonną, gramatura min. 70g/m², wzmocnienia do  zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach obłożenia 

- serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, krawędzie obłożenia samoprzylepne sięgające wysoko okolic pachy, serweta chłonna, minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze 200/210cm x 260/270cm – gr. minimum 60g/ m².

- serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyty zestaw) wzmocniona o rozmiarze 79/81cm x 145/150cm.

- ochraniacze na stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym, nieprzemakalne, zabezpieczające sterylność kończyny dolnej, ochrona od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt.

- paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy minimum 2 szt.

- kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach 30/43cm x 20/38cm minimum 1 szt.
- bezpośrednie opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe.
	
	zestaw
	700
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	

	Zadanie 39 – Sterylny zestaw obłożeń do operacji sercowo-naczyniowych

	
	Wymagany skład zestawu:
- sterylny, zawiera fiszki informacyjne samoprzylepne

-serweta na stół podstawowy-owinięcie zestawu obłożeń– o rozmiarze min. 140 cm x min. 190cm, chłonna, nieprzemakalna - gr min 60g/m².

- serweta chirurgiczna do operacji kardiochirurgicznych w kształcie T, minimum trzywarstwowa, o wymiarach 200/300cm x 315/ 330 cm, posiada otwór w okolicy klatki piersiowej wypełniony samoprzylepną folią chirurgiczną o wymiarach 30/32cm x 40/42cm otoczony warstwą wysoko chłonną, gramatura min. 70g/m², wzmocnienia do  zamocowania drenów z wbudowanymi nieprzemakalnymi kieszeniami na sprzęt minimum 2-3 po obu stronach obłożenia 

- serweta do podłożenia pod kończyny dolne ze sterylnym zabezpieczeniem krocza na pasek samoprzylepny, krawędzie obłożenia samoprzylepne sięgające wysoko okolic pachy, serweta chłonna, minimum dwuwarstwowa, nieprzemakalna o rozmiarze 200/210cm x 260/270cm – gr. minimum 60g/ m².

- serweta na stolik Mayo (forma worka na zużyty zestaw) wzmocniona o rozmiarze 79/81cm x 145/150cm.

- ochraniacze na stopy kończyn dolnych z paskiem typu rzep lub paskiem samoprzylepnym, nieprzemakalne, zabezpieczające sterylność kończyny dolnej, ochrona od kostki wraz z całą stopą minimum 2 szt.

- paski samoprzylepne lub paski samoprzylepne typu rzepy min 2szt

- kieszeń samoprzylepna jedno lub dwukomorowa o wymiarach 30/43cm x 20/38cm minimum 1 szt.
- pojemnik na zużyte igły

- ostrze chirurgiczne nr 23

- dren do ssaka 300 cm

- pen do koagulacji z elektrodą nożową i ręcznym sterowaniem, wtyczka 3 wtykowa 

- kubek lub pojemnik 300-500 ml

- narzędzie (do trzymania kul) do dezynfekcji pola 

- kule/gazony do dezynfekcji pola – 12 szt.

- bezpośrednie opakowanie zestawu gwarantujące sterylność, trwałe.
	
	zestaw
	300
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnione

	Zadanie 40 - Zestaw jałowy obłożeń angio j.u. do PTCA, TAVI

	
	Zestawy jałowe do obłożeń angio j.u. do PTCA, TAVI – skład zestawu:
– dwa fartuchy w rozmiarach XL i L, pełnobarierowe

– prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z paraprzepuszczalnego, nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym, o wymiarze pasującym do wielkości stołu 3,5 m
z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepną
o średnicy 10-12 cm i przeźroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panela sterowniczego

– zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny, serweta o wymiarze
nie mniejszym niż 150 x 90 cm

– przeźroczysta osłona foliowa pasująca na na aparaturę o wymiarach 85x90cm z elastyczną krawędzią - 1 szt. 

– osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90x100 cm - otwór na długim boku - 1 szt. 

– rampa wysokociśnieniowa dwudrożna, dostępna w wersji OFF, wykonana z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów (180°) z łącznikiem luer-lock – 1 szt. 

– skalpel nr 11 - 1 szt. 

– igła 18G kompatybilna z prowadnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038 cala - 1 szt. 

– miseczki 2 szt.: 0.7-2,0 litra

– miseczka 0.45 - 0.5 litra

– miseczka z ogranicznikiem dla prowadników (wewnętrzne wypustki) min 2,5 litra

– gaziki bawełniane 8-warstwowe 10 x 10 cm - 20 szt. 

– strzykawka do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml - 1 szt. 

– strzykawka 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 1 szt. 

– strzykawka 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt. 

– strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości cylindra - 1 szt. 

– igła 0.6 mm - 1 szt. 

– przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock - 1 szt. 

– linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przeźroczysty - 1 szt. 

– wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon

– prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną 

– miseczki ze sztywnego tworzywa - nie podatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu. 
	
	zestaw
	100
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

	Zadanie 41 – Folia operacyjna

	
	Folia operacyjna :

- bakteriobójcza z jodoforem

- wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm

- niepalna

- antystatyczna

- matowa

- rozciągliwa z hypoalergicznym klejem akrylowym

- jałowa

- wielkość 60cm x 56cm (powierzchnia klejona)
	
	szt.
	360
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)



	Zadanie 42 – Maski do Pracowni Leku Cytostatycznego

	
	Półmaski medyczne z osłoniętym zaworem, zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D; EN 14683:2005 Typu IIR; wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III; do przygotowania cytostatyków – chroniąca układ oddechowy przed cząstkami stałymi i ciekłym8i o wysokiej topksyczności.

Kształt kopułowy, składana 3-panelowa konstrukcja, tłoczony panel górny, ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszająca parowanie okularów i gogli; wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym profilu, pianka nosowa, patka podbródkowa. Maski muszą być poddane kontroli z wytyczną 89/686 dotyczącą środków ochrony osobistej i oznaczone CE. 

Zakres użycia: NDS<0,05 mg/m3 – ochrona przed pyłami i mgłami leku cytostatycznego.

Wysoko skuteczna włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie – klasa FFP3: 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min.
	
	szt.
	2160
	
	
	
	
	
	

	Wartość brutto (słownie): .................................

	
	...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)


Formularze cenowe AG.ZP.3320.59.19                                                                                                                                                                                                        

                strona 32 z 32

