FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY

dla zadania 2

Tytuł zamówienia: Dostawa aparatu do pomiaru przepływu w pomostach wieńcowych oraz monitorów parametrów życiowych.

Numer nadany sprawie przez zamawiającego: DZP.3320.71.20

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa aparatu do pomiaru przepływu w pomostach wieńcowych oraz monitorów parametrów życiowych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor parametrów życiowych Model …..................... nr kat. …..................... Producent, kraj pochodzenia …............................... | 3 szt. |  |  |  |
| Łączna cena netto: |  | Łączna cena brutto: |  |

Cena musi odzwierciedlać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.

Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy*: ……………………………………………………………………………

* Wykonawcy wspólnie składający ofertę tj. np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, wpisują dane każdego konsorcjanta wraz ze wskazaniem lidera konsorcjum i każdego wspólnika spółki cywilnej.

b) Adres/ Adres do korespondencji:

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c) Osoba wyznaczona do kontaktów: …………………………….………..

telefon: …………………………………………………….

adres e-mail do kontaktów: ……………………………………………......

d) Informuję, że:

a) [   ] jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

b) [   ] nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem

(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b)

Oświadczamy, że:

- oferowany termin płatności wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zobowiązujemy się dostarczyć stosowne dokumenty na każde żądanie zamawiającego w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacje na temat Podwykonawców:

Czy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom: …............. [Tak/ Nie].

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę wskazać:

a. część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć danemu Podwykonawcy:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

b. firmę Podwykonawcy: …..................................................................................

|  | ....................................................................... (data, podpis osoby uprawnionej |
| --- | --- |

Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

Monitor parametrów życiowych – 3 szt.

| Lp. | Parametr / warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, 2020 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat stacjonarno-transportowy przeznaczony do monitorowania nieinwazyjnego ciśnienia krwi, saturacji krwi, częstości pulsu oraz temperatury u dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe, min. 5 godz. ciągłej pracy na baterii | TAK podać |  |
|  | Aparat wyposażony w kolorowy ekran dotykowy do prezentacji krzywej pletyzmograficznej, komunikatów menu i trendów o przekątnej co najmniej 7” i rozdzielczości co najmniej 640x480 pikseli. | TAK podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie wartości % saturacji oraz częstości pulsu. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy % saturacji co najmniej 70-100%. | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 250 P/min. | TAK podać |  |
|  | Możliwość stosowania czujników pomiarowych SpO2 typu Nellcor | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi – wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych oraz średnich, wyświetlanie wartości częstości pulsu. | TAK |  |
|  | Tryby pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia: 1) ręczny, 2) automatyczny z ustawianymi przez użytkownika odstępami pomiarowymi co najmniej od 1 do 60 minut | TAK podać |  |
|  | Pomiar temperatury ciała dokonywany bezprzewodowym, elektronicznym termometrem dousznym z podgrzewaną końcówką, pomiar wyświetlany na ekranie monitora. Zakres pomiaru temperatury: min. 20°C do 42°C; Sonda pomiarowa chroniona osłonkami usuwanymi bezdotykowo. | TAK podać |  |
|  | Bezdotykowy pomiar temperatury na czole pacjenta za pomocą termometru na podczerwień | TAK |  |
|  | Waga aparatu max 3 kg | TAK podać |  |
|  | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja optyczna stanu alarmowego. | TAK |  |
|  | Trzy poziomy ważności alarmów, realizowane w zależności od stanu pacjenta (alarm wysokiego priorytetu, średniego priorytetu, niskiego priorytetu) | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów. | TAK |  |
|  | Ręczne ustawianie granic alarmowych nieinwazyjnego ciśnienia, %SpO2 i częstości pulsu. | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych dostosowanych do wybranego typu pacjenta – dorosły, dziecko, noworodek. | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję segregacji pacjentów TRIAGE/OFFICE - możliwość konfigurowania i edycji protokołów | TAK |  |
|  | Wbudowana karta Wi-Fi | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wymiany danych demograficznych pacjentów i personelu ze szpitalnym systemem informatycznym na podstawie identyfikatorów (możliwość doposażenia o czytnik kodów kreskowych) – komunikacja HL7. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z EMR - współpraca z elektronicznym rejestrem medycznym szpitala | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu wyświetlane na ekranie w języku polskim). | TAK |  |
|  | Akcesoria do każdego monitora: przewód połączeniowy do czujników SpO2; czujnik SpO2 na palec dla dorosłych wielokrotnego użytku; przewód połączeniowy do mankietów; mankiet średni dla dorosłych, termometr bezkontaktowy na podczerwień do pomiaru temperatury na czole pacjenta | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek lub statyw na kółkach do przewożenia monitora, wyposażony w koszyk na akcesoria. | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego monitora parametrów życiowych ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Oświadczenie Wykonawcy

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam ..............miesięcy pełnej gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego (min. wymagany przez Zamawiającego okres to 36 miesięcy).

- Warunki gwarancji:

- - czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych,

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji - 7 dni roboczych,

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół/ urządzenie – 3,

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski:

adres..............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta - podać zalecaną częstość wykonywania przeglądów: ….......................... Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji.

Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty odbioru.

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta oraz instrukcję serwisową.

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej potwierdzone wydaniem certyfikatu na wykonywanie napraw, konserwacji i przeglądów oferowanego monitora parametrów życiowych  po okresie obowiązywania gwarancji.

|  | ....................................................................... (data, podpis osoby uprawnionej) |
| --- | --- |

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).