Załącznik Nr 3 –  do  zaproszenia

AT.Z.2150.7.2a.2023

..............................................
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

| L.p. | Asortyment / Nazwa handlowa | Ilość w szt. | Jedn. cena netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Jedn. cena brutto w PLN ( 4 + 5) | Łączna cena netto w PLN (4 x 3) | Łączna cena brutto w PLN ( 7 + 5) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | Resektoskop przepływowy monololarny – kompletny | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Optyka endoskopowa 300, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, z przyłączem umożliwiającym zatrzaskowe podłączenie światłowodów różnych producentów (min. Strorz, Wolf) | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce i kciuk, z przyłączem przewodu HF od góry | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płaszcz resektoskopu 26 Charr, obrotowy, z regulacją przepływu, składający się z płaszcza zewnętrznego i płaszcza wewnętrznego. Przyłącza napływu i odpływu zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki luer-lock. Płaszcz wewnętrzny z ukośną końcówką ceramiczną. | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Charr | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny do diatermii ERBE o dł. 3m | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda pętlowa, zagięta, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 26 Charr | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda wałeczkowa lub kulkowa (do wyboru przez Zamawiającego), monopolarna, do zastosowania z płaszczem 26 Charr | 6 szt |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto (słownie).............................................................................................................

………………………………………………...

( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej