DZP 3320.69.21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odczynniki do badań zakresu diagnostyki infekcyjnej  wraz z dzierżawą   analizatora immunochemicznego

| 1 Lp. | 2 Odczynnik | 3 Ilość oznaczeń pacjentów na 36 miesięcy | 4 Ilość badań kontrolnych na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prokalcytonina wg.Brahmsa | 36 000 | 800 |
| 2 | Syfilis | 2 500 | 200 |
| 3 | Antygen HBs | 6 900 | 200 |
| 4 | P.ciała anty HBs | 2 900 | 200 |
| 5 | P.ciała anty HCV | 7 300 | 200 |
| 6 | P.ciała IgM CMV | 1 500 | 200 |
| 7 | P.ciała IgG CMV | 1 500 | 200 |
| 8 | P.ciała IgM Rubella | 1 900 | 200 |
| 9 | P.ciała IgG Rubella | 1 900 | 200 |
| 10 | P.ciała IgM Toxoplasmoza | 3 000 | 200 |
| 11 | P.ciała IgG Toxoplasmoza | 3 000 | 200 |
| 12 | P.ciała i antygen HIV ( test combi) | 6 000 | 300 |
| 13 | P.ciała anty Sars-Cov-2 IgM jakościowo przeciw białku S | 3 000 | 200 |
| 14 | P.ciała anty Sars-Cov-2 IgG ilościowo ( zapis w ulotce producenta) przeciw domenie RBD białka S1. Wynik podawany w jednostkach/ml. Należy dołączyć ulotkę odczynnikową producenta. | 23 000 | 600 |
| 15 | NT- pro BNP | 6 000 | 300 |
| 16 | TRAB | 8 000 | 300 |
| 17 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości obejmująca co najmniej parametry: Ag HBs, anty HCV, HIV, anty Sars IgG, IgM, TRAB. | Co najmniej 2 cykle/ rok | - |

1. Kalibratory i materiały kontrolne pakowane są osobno, niezależnie od opakowania     odczynników.

2. Materiały kontrolne, kalibratory, płyny oraz odczynniki i materiały zużywalne                                        do wymaganej ilości oznaczeń uwzględniając pracę analizatora 5 godzin na 7 dni w   tygodniu oraz wykonywanie pojedynczych badań.

3.  Kontrola wewnątrz laboratoryjna na co najmniej 2 poziomach stężeń badanych  analitów                      w ilościach podanych w kolumnie nr 4.

4. Do podanych ilości oznaczeń należy dodać ilość testów na kalibrację metod,  uwzględniając 1- 2 miesięczne zamówienia na odczynniki oraz stabilność   kalibracji.

5. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i konserwacji

str. 1 z 4

analizatora  oraz dla wszystkich parametrów wartości referencyjne, ulotki      odczynnikowe oraz karty charakterystyk odczynników. Wszystkie wymienione         dokumenty w języku polskim i w formie papierowej z wyjątkiem kart 	charakterystyk,      które mogą być dostarczone na nośniku elektronicznym.

6.  Wykonawca oszacuje ilości zaoferowanych odczynników, płynów systemowych

i materiałów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ich stabilności na pokładzie      analizatora i wykonywanie badań pojedynczych, w celu zapewnienia wykonania  ilości oznaczeń  wymaganej przez Zamawiającego.

W przypadku nie uwzględnienia wystarczającej ilości odczynników, materiałów

eksploatacyjnych i płynów systemowych Wykonawca zobowiązuje się                                          do zapewnienia brakującego asortymentu w celu wykonania wymaganych  ilości oznaczeń w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

Parametry graniczne  analizatora immunochemicznego

| lp | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa – model / typ |  |
| 3 | Rok produkcji |  |
| Lp | Parametr graniczny | Warunek konieczny | TAK/NIE Opisać spełnienie |
| 1. | Analizator typu „Random Access” z kompletnym wyposażeniem, rok produkcji nie wcześniej niż 2017, analizator wolnostojący. W przypadku wystąpienia więcej niż 4 awarii w okresie 4 miesięcy skutkującymi zatrzymaniem wykonywania badań , Wykonawca zamieni analizator na fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2. | Analizator z autopodajnikiem dla próbek, który przenosi statywy z próbkami z miejsca ładowania do miejsca aspiracji próbki. | TAK |  |
| 3. | Metoda oznaczeń - chemiluminescencyjna. | TAK |  |
| 4. | Maksymalna wydajność deklarowana w materiałach informacyjnych producenta minimum 90 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |
| 5. | Co najmniej 24 pozycji odczynnikowych na pokładzie. | TAK |  |
| 6. | Brak konieczności codziennego rozładowywania/ załadowywania odczynników na pokład analizatora (chłodzony przedział odczynnikowy ). | TAK |  |
| 7. | Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora. | TAK |  |
| 8. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają rekonstytucji, rozpuszczania ani ogrzewania przed załadowaniem do analizatora i rozpoczęciem badań. | TAK |  |
| 9. | Zewnętrzna drukarka komputerowa. | TAK |  |
| 10. | Aplikacja kontroli jakości badań (możliwość wydruku zestawień, opracowań statystycznych i wykresów Levey - Jeningsa ). | TAK |  |
| 11. | Baza danych pacjentów. | TAK | str. 2 z 4 |
| 12. | Możliwość wstawiania do aparatu probówek pierwotnych identyfikowanych przez aparat z kodu paskowego oraz naczynek typu cups. | TAK |  |
| 13. | Analizator automatycznie podaje czas ( hh:mm) zakończenia analizy każdego oznaczenia . | TAK |  |
| 14. | Materiały kontrolne są zmianowane na oferowany analizator i odczynniki. | TAK |  |
| 15. | Wielkość opakowań odczynnikowych nie więcej niż 100 testów. | TAK |  |
| 16. | Wykonywanie badań w trybach : seryjnym, pojedynczym, pilnym. | TAK |  |
| 17. | Test na przeciwciała anty Sars IgG jest testem ilościowym, wynik podawany jest w jedn./ml a Wykonawca posiada oficjalne wytyczne WHO umożliwiające przeliczenie jednostek testu na standardowe jednostki WHO – BAU/ml. | TAK |  |
| 18. | Integracja analizatora ze stosowanego w Laboratorium LIS ( InfoMedica Asseco) | TAK |  |
| 19. | Podłączenie analizatora do zdalnego systemu serwisowego ( monitorowanie błędów) poprzez łącze internetowe aktywne całą dobę uwzględnione w ofercie. | TAK |  |

Termin dostawy analizatora nie dłuższy niż 20 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Str. 3 z 4

Parametry oceniane  analizatora immunochemicznego i odczynników

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | TAK / NIE Opisać spełnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W oznaczeniach wykonywanych przez analizator nie jest stosowana metoda wolnego wychwytu na bazie układu streptawidyna-biotyna, z którą wiąże się interferencja spowodowana przyjmowaniem przez pacjenta biotyny w zwiększonych dawkach ( > 5 mg/dobę). Należy dołączyć do oferty ulotkę odczynnikową PCT potwierdzającą spełnienie wymagania. | TAK - 15 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Stabilność odczynników anty HBs, anty IgG i IgM CMV, anty IgG i IgM Rubella na pokładzie analizatora minimum 28 dni jeżeli pakiet jednorazowo ładowany do analizatora liczy 50 i więcej testów. W przypadku przeniesienia odczynnika z analizatora do lodówki zewnętrznej, odczynnik stabilny do daty ważności podanej na opakowaniu. Należy dołączyć do oferty ulotki odczynnikowe potwierdzające spełnienie wymagania. | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Liniowość metody p.ciała IgG Sars-Cov-2 nie niższa niż 100-krotność wartości granicznej ( punktu odcięcia), np. przy wartości granicznej 50 – liniowość nie niższa niż 5 000 jedn./ml | TAK - 15 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

str. 4 z 4