Załącznik nr 6

INFORMACJA O PARAMETRACH OCENIANYCH

Zadanie nr 1 - Stół operacyjny wyciągowy
Lp.
Nazwa parametru
Zasady oceny
Parametr oferowany (należy podać, opisać)

1. 
Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, posiadające  tzw. pamięć kształtu
Nie - 0 pkt

Tak - 5 pkt


2. 
Całkowita długość blatu
2000 mm - 0 pkt

powyżej 2000mm - 5 pkt


3. 
Dopuszczalne obciążenie robocze stołu.
220 kg- 0 pkt 

powyżej 220 kg- 5 pkt 


4. 
Najniższa wysokość ustawienia blatu (mierzona bez materacy, blat w pozycji horyzontalnej)
67 cm - 0 pkt

poniżej 67 cm- 5 pkt


5. 
Najwyższa wysokość ustawienia blatu (mierzona bez materacy, blat w pozycji horyzontalnej)
95 cm- 0 pkt

powyżej 95 cm- 5 pkt 


Zadanie nr 2- Napędy ortopedyczne zestaw 

Lp.
Nazwa parametru
Zasady oceny
Parametr oferowany (należy podać, opisać)


Zestaw napędów ortopedycznych



1. 
Moc znamionowa silników 
240 W- 0 pkt

powyżej 240 W- 5pkt



Napęd wiertarski ortopedyczny 



2. 
Kaniulacja wzdłuż osi napędu.
4mm – 0 pkt

powyżej 4mm – 5 pkt


3. 
Prędkość w trybie wiercenia na wszystkich nasadkach
0-1200 obr/min - 0 pkt

powyżej 1200 obr/min - 5 pkt


4. 
Prędkość w trybie frezowania na wszystkich nasadkach
0-270 obr/min - 0 pkt

powyżej 270 obr/min - 5 pkt


5. 
Maksymalny moment obrotowy w trybie wiertarskim
4 Nm – 0 pkt

powyżej 4 Nm – 5 pkt


6. 
Maksymalny moment obrotowy w trybie frezowania.
17 Nm – 0 pkt

powyżej 17 Nm – 5 pkt



Rękojeść piła oscylacyjna



7. 
Prędkość oscylacji 
0-12000 obr/min – 0 pkt

powyżej 12000 obr/min – 5 pkt



Napęd traumatologiczny 



8. 
Prędkość w trybie wiercenia.
0-1300 obr/min – 0 pkt

powyżej 1300 obr/min – 5 pkt


9. 
Prędkość w trybie rozwiercania. 
0-300 obr/min – 0 pkt

powyżej 300 obr/min – 5 pkt


10. 
Maksymalny moment obrotowy w trybie wiercenia
3 Nm – 0 pkt

powyżej 3 Nm – 5 pkt


11. 
Maksymalny moment obrotowy w trybie rozwiercania
15 Nm – 0 pkt

powyżej 15 Nm – 5 pkt


12. 
Kaniulacja maksymalna
4,0 mm – 0 pkt

powyżej 4,0 mm – 5 pkt


1
1
Załącznik nr 6 

 Informacja  o parametrach ocenianych

