                                                                                  Numer sprawy: AG.ZP.3320. 8 .2016
                  ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY 

                do 30.000 euro

Zamawiający :
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II  10, 22-400 Zamość

tel. (84) 677 33 33

faks (84) 638 66 69
Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę elektrod EKG
kod CPV: 33.12.41.30-5

I. Określenie przedmiotu zamówienia 
Zadanie 1
1. Elektroda do EKG dla dorosłych jednorazowego użytku do monitoringu, kształt okrągły, podłoże z żelem stałym, dobrze przylegająca do skóry, hipoalergiczna – 216 000 szt.
2. Elektroda do EKG dla dorosłych z przeznaczeniem do badań wysiłkowych i badań metodą Holtera, kształt prostokątny z nacięciem do mocowania kabla, podłoże z żelem stałym, dobrze przylegająca do skóry, hipoalergiczna – 182 000 szt.
Zadanie 2
1. Elektroda EKG pediatryczna z przeznaczeniem do krótkotrwałego monitoringu dzieci oraz do badań metodą Holtera, kształt prostokątny, podłoże z żelem stałym, dobrze przylegająca do skóry, hipoalergiczna - 24 000 szt.
Wykonawca, wraz ofertą, zobowiązany jest dostarczyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości po 200 szt. każdej z pozycji.
Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Niedostarczenie próbek wraz z ofertą spowoduje odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej treści zaproszenia do złożenia oferty. Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (tj. w trakcie badań i zabiegów) do oceny jakości.
Ofertę można złożyć na oba zadania lub na dane zadanie oddzielnie.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
III. Sposób sporządzenia oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać:
1) Oferty cenową,

2) „Formularz oferty wykonawcy” (zgodny w treści z przedstawionym wzorem)

3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Szczegółową charakterystykę oferowanych elektrod (ulotka, folder opis, itp.) z jednoczesnym podaniem producenta i numeru katalogowego, zawierające minimum informacje podane w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że niezłożenie w ofercie w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku braku dokumentu określonego w pkt. 3 i 4 Zamawiający przed odrzuceniem oferty, zwróci się do wykonawcy z wnioskiem o ich uzupełnienie.

4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7. Zaleca się, aby:
1) strony oferty były kolejno ponumerowane,

2) formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie. 
8. Ofertę, wraz próbkami, należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248 i opisana: Oferta na dostawę elektrod EKG. Nie otwierać przed  16 grudnia 2016 r. do godz 12.00.
9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności  przed upływem terminu skłania ofert.

IV. Miejsce i termin składnia ofert.  

1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 (Kancelaria Szpitala), w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz 11.30.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  Wykonawcy.

V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert – nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce do 30.000 euro).

2. Pytania należy kierować na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, pok. 248

Faks: (84) 638 66 69

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby:

· w sprawach merytorycznych – Elżbieta Kwiatuszewska tel. 84 677 34 34 

· w sprawach formalnych Agata Bosiak  tel. 84 677 33 29

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 216, w dniu 16 grudnia 2016 r. o godz. 12.00.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty.
VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

1. Kryterium wyboru ofert:
- cena – 70 %

- jakość – 30 %
Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą łączne ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.
Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 70 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 70 pkt.
Jakość – będzie oceniana na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje sprzęt o najwyższej jakości i najlepszych warunkach technicznych.

W kryterium jakości oceniane będą:

1. Przewodzenie:

· użytkowanie elektrody bez specjalnego preparowania skóry (tj. ścierania itp.) – 5 pkt.

· użytkowanie elektrody wymagające specjalnego preparowania skóry (tj. ścierania itp.) – 0 pkt.

2. Przylepność. Przylepność przez cały czas badania, nieodklejanie się elektrody pomimo spocenia się skóry pacjenta:

· jest – 5 pkt.

· nie ma – 0 pkt.

3. Łatwość użytkowania:

· elektrody pakowane pojedynczo – 5 pkt.

· elektrody pakowane w kompletach – 0 pkt.

4. Jakość wydruku - brak sztucznych szmerów, niski poziom rezystencji, wierne przekazanie sygnału z ciała pacjenta do aparatury oraz precyzyjny odczyt badań:

· jest – 5 pkt.

· nie ma – 0 pkt.

Punkty w wymienionych kryteriach ocen zostaną przyznane w oparciu o przeprowadzone badania z użyciem dostarczonych próbek.
Sposób obliczania punktów za kryterium jakość: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie, będą podstawą do obliczenia punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 30 pkt (1 pkt = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 30 pkt.

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.
VIII. Udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.

4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę.

IX. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie gdy:.  

1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert.

4. bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty .

X. Odrzucenie oferty.
Oferta podlega odrzuceniu:

1. jeżeli nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w zaproszeniu,

2. jeżeli wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę,

3. jeżeli została złożona po terminie składania ofert,

4. jeżeli jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego,

5. jeżeli nie jest złożona w formie pisemnej.
Załączniki:
1. Formularz oferty Wykonawcy

2. Formularz oferty cenowej

3. Wzór umowy

	
	Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek


                                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia
OFERTA  WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:                                        Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: ......................................................................  Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital

                                                                                                  Wojewódzki im Papieża Jana Pawła II   

Siedziba (dokładny adres): .......................................  Adres: ul. Aleje Jana Pawła II 10

                                                                                                22-400 Zamość

..................................................................................... 

Numer telefonu : ........................................................      Numer telefonu: (84) 677 33 33

Numer faksu :      .........................................................     Numer faksu:       (84) 638 66 69

Zobowiązania wykonawcy:
1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (numer sprawy: AG.ZP.3320.8.16) na dostawę elektrod EKG oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zadaniu …...........za:

a) cenę brutto: ................................zł

(słownie: ................................................................................................................................................................................................................złotych)

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że ceny zawarte w ofercie nie ulegną podwyższeniu do końca realizacji umowy.

4. Oferuję termin płatności wynoszący 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

5. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w przepisach obowiązującego prawa, jest bezpieczny i dopuszczony do używania na terenie Polski.

6. Oświadczam, że na oferowane elektrody posiadam deklarację zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności dla oferowanego przedmiotu zamówienia  zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz przedstawię go na żądanie zamawiającego w wyznaczonym terminie.
7. Oświadczamy, że przedstawione postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
...........................dnia................                                            ..................................................

                                                                                 (podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej*)










Załącznik Nr 2 do zaproszenia
..............................................

(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA CENOWA

Zadanie 1
	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Cena jedn. netto 
	Stawka podatku 

VAT 
	Cena jedn. brutto 
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, nr kat. 

	1
	Elektroda do EKG dla dorosłych jednorazowego użytku do monitoringu, kształt okrągły, podłoże z żelem stałym, dobrze przylegająca do skóry, hipoalergiczna
	216 000 

szt. 
	
	
	
	
	
	

	2
	Elektroda do EKG dla dorosłych z przeznaczeniem do badań wysiłkowych i badań metodą Holtera kształt prostokątny z nacięciem do mocowania kabla, podłoże z żelem stałym, dobrze przylegająca do skóry, hipoalergiczna
	182 000 szt. 
	
	
	
	
	
	

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                              ..................................................

                                                                                 ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej)
..............................................

(pieczęć Wykonawcy)
OFERTA CENOWA

Zadanie 2
	Lp
	Asortyment
	Ilość
	Cena jedn. netto 
	Stawka podatku 

VAT 
	Cena jedn. brutto 
	Łączna cena netto
	Łączna cena brutto
	Producent, nr kat. 

	
	Elektroda EKG pediatryczna z przeznaczeniem do krótkotrwałego monitoringu dzieci oraz do badań metodą Holtera, kształt prostokątny, podłoże z żelem stałym, dobrze przylegająca do skóry, hipoalergiczna
	24 000 szt.
	
	
	
	
	
	

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X


                                                                                              ..................................................

                                                                                 ( podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej *)
Wzór umowy

zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Umowa Nr                .       .        .16

zawarta w dniu ................ 2016 r. w Zamościu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000021024, NIP: 922 – 22 – 92 – 491, zwanym w treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działa:

..................................................................................................................................................

a firmą ..................................... z siedzibą w .................... adres: ...............................,

zarejestrowaną w .................................................. pod Nr ....................... NIP ................., zwaną

w treści umowy „Sprzedającym”, w imieniu której działa:

................................................................................................................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 000 euro, w trybie zaproszenia do złożenia oferty, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu …............ 2016 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.
§ 1
1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji dostawę elektrod EKG dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
2. Sprzedający gwarantuje, że dostarczane przez niego wyroby objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2
1. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywały się przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Kupujący będzie określał odrębnymi zleceniami za pośrednictwem faksu, wymagany asortyment i ilości przedmiotu dostawy. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko transportu.

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.

4. Sprzedający będzie rozpatrywał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Dopuszcza się zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem faksu. 
§ 3

1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Sprzedający niezwłocznie zaproponuje Kupującemu zamienny wyrób o niegorszych parametrach. Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W sytuacji, gdy w obrocie brak będzie wyrobów zamiennych (odpowiedników), które mogłyby być zaproponowane Kupującemu w cenach obowiązujących w niniejszej umowie, a są wyroby, których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Sprzedającego), Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji. 
3. Zmiana wyrobu na zasadach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Kupującego w formie aneksu do umowy, z tym że zmiana na zasadzie, o której mowa w ust 2. będzie możliwa najwcześniej po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zgody Kupującego na zamianę wyrobu, strony mają prawo w formie aneksu do umowy rozwiązać umowę w części dotyczącej tego wyrobu. 
4. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/ zamiennika u innego Sprzedawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający, dotyczy to także pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy w sytuacji, o której mowa w ust 2. 
§ 4
1. Za dostawę przedmiotu umowy stosowane będą ceny jednostkowe takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. 
Łączną cenę netto (bez podatku VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości  zł. słownie: 
Łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości  zł. słownie: 

2. Wymienione ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Kupującego. 
§ 5

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 60 dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze za dostawę.

2. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 6
Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/ lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.
§ 7
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, określonego w §2 ust. 1, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień roboczy zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1.
§ 8
Niewypełnianie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 7 ust. 2 i 3.
§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane stosownym aneksem. 

§ 11

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo  rozwiązania umowy na piśmie ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 12

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia tj. .......... 2016 r. przez okres 24 miesięcy tj. do dnia ........... 2018 r.
§ 13

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy  według siedziby Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Kupującego i jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY:                                    KUPUJĄCY:
Zaproszenie do złożenia oferty – Elektrody EKG                                                                                                                                              10 z 10

