Załącznik Nr 2 do zaproszenia LAP.0611.34.23
OFERTA CENOWA

Lp	Asortyment/ Nazwa handlowa oferowanego produktu/ / nr katalogowy	Ilość / (w szt.)	Jednostkowa / cena netto / w PLN	Stawka / VAT / %	Jednostkowa cena brutto / w PLN (4+5)	Łączna cena netto w PLN (3x4)	Łączna cena brutto w PLN / (7+5)	Producent/ / Kraj pochodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jednorazowy stapler liniowy laparoskopowy z wygięciem 60 stopni w obie strony o trzech długościach rękojeści 70, 160 lub 250 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. System pozwalający na swobodne zamykanie i otwieranie bransz staplera. / Nazwa handlowa/nr kat. ………………	50 szt.
2	Ładunek do rękojeści laparoskopowej, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, o długości linii szwów 30 mm – 2 wysokości zszywek, posiadający możliwość zginania w obie strony o 60 stopni. Ładunki o czterech wysokościach dla długości 45 mm i 60 mm, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. / Nazwa handlowa/nr kat. ………………	120 szt.
3	Jednorazowa uszczelka do kaniuli wielorazowego użytku 12mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK, kompatybilny z pozycją nr.1, oferent w formie dzierżawy przekaże Zamawiającemu 2 komplety trokarów hybrydowych. / Nazwa handlowa/nr kat. ………………	120 szt.
4	Retraktor ran w rozmiarze S (nacięcie 5-6 cm), M (nacięcie 5-9 cm), L (nacięcie 9-12 cm). Do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. / Nazwa handlowa/nr kat. ………………	45 szt.
5	Jednorazowy system ssania i płukania, uszczelniony podwójnymi systemami uszczelek typu ‘o’ring posiadający dwie możliwości uchwytu pistoletowy lub wzdłużny, atraumatyczny, metalowe kaniule, wraz z otworami irygacyjnymi, średnica 5 i 10 mm, o długości 320 mm i 420 mm, 10 szt. w opakowaniu. / Nazwa handlowa/nr kat. ………………	120 szt.
6	Bezwęzłowy system do szycia laparoskopowego grubości 2-0 i 3-0, igła 26 mm. / Nazwa handlowa/nr kat. ………………	48 szt.
RAZEM								x

Wartość brutto (słownie): ...........................................................................................

………………………… / podpis osoby uprawnionej / / upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy